|  |
| --- |
| **IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA** |

|  |
| --- |
| **Radiologinės įrangos fizikinių matavimų paslaugos (PPR-963)** |

Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras atlieka medicinos prietaisų kokybės kontrolės bandymų ir individualių dozių tyrimų paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimą.

2. Paslaugų teikimo vieta – Žygimantų g. 8, Vilnius.

3. Paslaugų periodiškumas, kiekiai nurodyti 1 lentelėje.

4. Paslaugų pirkimas bus **vykdomas pagal poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus paslaugų kiekio**. Preliminarus paslaugų kiekis nurodytas 1 lentelėje.

5. Kartu su medicinos prietaisų kokybės kontrolės bandymų ir individualių dozių tyrimų paslaugų pirkimu, planuojama įsigyti ir medicinos fizikos eksperto konsultacijos radiacinės saugos ir medicinos fiziko klausimais paslaugas. Preliminarus konsultacijų paslaugų kiekis nurodytas 2 lentelėje.

1 lentelė

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Paslaugos pavadinimas (techniniai reikalavimai)** | **Rentgeno diagnostinių aparatų kokybės kontrolės paslaugų periodiškumas** | **Rentgeno diagnostinių aparatų kokybės kontrolės paslaugos; Dozių tyrimai; Kokybės kontrolės bandymų preliminarūs kiekiai (sutarties laikotarpiui – 24 mėnesiams)** |
| 1. **1** |  |  |  |
| 1. | **KOKYBĖS KONTROLĖS BANDYMAI**. Visiems rentgenografijos aparatams privaloma bus atlikti bandymus pagal Lietuvos higienos norma HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ | ----- | ------ |
| 1.1. | Rentgeno diagnostinis Philips easy diagnosts (prietaiso modelis/gamyklinis Nr. 9801191,9903023,9900202; Vokietija, Philips; 1999 m.) | 1 x mėn. | 24 |
| 1.2. | Rentgenografija Drgem GXR-823D (prietaiso modelis - DRQ19A0014A; P.Korėja, Drgem Corporation; 2019 m.) | 1 x mėn. | 24 |
| 1.3. | Rentgeno diagnostinis Philips easy diagnosts (prietaiso modelis/gamyklinis Nr. 9801191,9903023,9900202; Vokietija, Philips; 1999 m.) | 1 x ketv. | 8 |
| 1.4. | Rentgenografija Drgem GXR-823D (prietaiso modelis - DRQ19A0014A; P.Korėja, Drgem Corporation; 2019 m.) | 1 x ketv. | 8 |
| 1.5. | Rentgeno diagnostinis Philips easy diagnosts (prietaiso modelis/gamyklinis Nr. 9801191,9903023,9900202; Vokietija, Philips; 1999 m.) | 1 x metus | 2 |
| 1.6. | Rentgenografija Drgem GXR-823D (prietaiso modelis - DRQ19A0014A; P.Korėja, Drgem Corporation; 2019 m.) | 1 x metus | 2 |
| 1.7. | Dentalinis rentgeno aparatas ENDOS DC (prietaiso modelis - SN3506011; Italija,Villa Sistems; 2006 m.) | 1 | 1 |
| 1.8. | Dentalinis rentgeno aparatas Kodak 2200 (prietaiso modelis - Kodak 2200, ABY1056; CARESTREAM Prancūzija; 2012 m.) | 1 | 1 |
| 1.9. | Panoraminis rentgeno aparatas (prietaiso modelis - CS 8100, FKTA 083; CARESTREAM HEALTH INC Prancūzija; 2017 m.) | 1 | 1 |
| 2. | **LYGIAVERTĖS DOZĖS GALIOS TYRIMAI.** Darbo vietų stebėsenos tyrimai atliekami vadovaujantis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007-11-16 įsakymu Nr. 63 „Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4950) | ---------- | ---------- |
| 2.1. | Rentgeno diagnostinis Philips easy diagnosts (prietaiso modelis/gamyklinis Nr. 9801191,9903023,9900202; Vokietija, Philips; 1999 m.) | 1 x 2 metus | 1 |
| 2.2. | Rentgenografija Drgem GXR-823D (prietaiso modelis - DRQ19A0014A; P.Korėja, Drgem Corporation; 2019 m.) | 1 x 2 metus | 1 |
| 2.3. | Dentalinis rentgeno aparatas ENDOS DC (prietaiso modelis - SN3506011; Italija,Villa Sistems; 2006 m.) | 1 | 1 |
| 2.4. | Dentalinis rentgeno aparatas Kodak 2200 (prietaiso modelis - Kodak 2200, ABY1056; CARESTREAM Prancūzija; 2012 m.) | 1 | 1 |
| 2.5. | Panoraminis rentgeno aparatas (prietaiso modelis - CS 8100, FKTA 083; CARESTREAM HEALTH INC Prancūzija; 2017 m.) | 1 | 1 |

2 lentelė

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Paslaugos pavadinimas (techniniai reikalavimai)** | **Preliminarus valandų skaičius 24 mėn.** |
| 1. | Medicinos fizikos eksperto konsultacijos radiacinės saugos ir medicinos fizikos klausimais | 60 |

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 papunkčiu, vykdomas žaliasis pirkimas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_