Pirkimo sąlygų

2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**PASIŪLYMAS**

**DĖL ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS** **PIRKIMO**

**\_\_\_\_\_\_\_**

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_

(Vieta)

|  |
| --- |
| Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika |

(Adresatas)

1. **INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)*, adresas (-ai) | *Pildo tiekėjas* |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei *(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)* | *Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė* |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | *Pildo tiekėjas* |

**2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ**

**(***pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė***)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Partnerio pavadinimas** | **Numatomi atlikti įsipareigojimai** | **Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje\*** | |
| **EUR (su PVM)** | **Proc.** |
| 1. | *Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė* |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastaba\*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį* ***privalo*** *užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.*

**3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS REMIASI**

**(***nurodomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis***)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas, kodas ir adresas** | **Numatomi atlikti įsipareigojimai** | **Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus\*** | |
| **EUR (su PVM)** | **Proc.** |
| **Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį** | | | | |
| 1. | *Pildo tiekėjas, jei pasitelkia ūkio subjektus, kurių kvalifikacija remiamasi* |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastaba\*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį* ***privalo*** *užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.*

**4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES**

**(***nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems***)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas, kodas ir adresas** | **Numatomi atlikti įsipareigojimai** | **Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus\*** | |
| **EUR (su PVM)** | **Proc.** |
| **Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties** | | | | |
| 1. | *Pildo tiekėjas, jei pasitelkia subtiekėjus, kurių kvalifikacija nesiremiama* |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastaba\*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį* ***privalo*** *užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.*

**5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vardas ir pavardė** | **Specialisto dabartinė darbovietė** |
| 1. | *Pildo tiekėjas, jei pasitelkia kvazisubtiekėjus* |  |
| ... |  |  |

*Pastaba\*. Jeigu pasitelkiami kvazisubtiekėjai, bet jie neišviešinami kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmestas.*

**6. PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kokybės kriterijai** | **Vertinimo būdas** | **Parametro lyginamasis svoris** | **Siūlomos prekės kokybiniai parametrai ir jų reikšmės.**  Jei siūlomas parametras neturi skaitinės reikšmės  (yra/Taip arba nėra/Ne) | **Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, gamintojo dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)** |
| 1 | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 60 | Statinis: (taip/ne) | Q1 = 6 |  |  |
| 2 | Dirbtiniu intelektu paremta programinė įranga, atpažįstanti pilvo organus skenavimo metu ir automatiškai nustatanti spalvinio doplerio parametrus | Statinis: (taip/ne) | Q2 = 6 |  |  |
| 3 | Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 68 cm | Statinis: (taip/ne) | Q3 = 3 |  |  |
| 4 | Nuolatinis signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje, be fokuso zonų | Statinis: (taip/ne) | Q4 = 4,5 |  |  |
| 5 | Maksimalus bendras sistemos dinaminis diapazonas ≥ 450  dB | Statinis: (taip/ne) | Q5 = 6 |  |  |

**7. PASIŪLYMO KAINA**

7.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

7.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių tiekimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

7.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

7.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

**7.5. Siūloma kaina:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Objekto (-ų) pavadinimas** | **Modelis, katalogo numeris, gamintojo pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Vieno mato vieneto kaina, Eur (be PVM0** | **Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7=5\*6*** |
| **1.** | **Ultragarsinė diagnostikos sistema** |  | **Kompl.** | **2** |  |  |
| **PVM, Eur (21 proc.)** | | | | | |  |
| **Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)** | | | | | | *Kaina skaičiais* |
| *Kaina žodžiais* |

7.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

\_\_

7.7. Neįkainavus kurių nors prekių arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias prekes pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

**7.8. Techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techninis parametras** | **Reikalaujamo techninio parametro reikšmė** | ***Ti*ekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją\*** (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)  **Pildo tiekėjas** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
|  | **Ultragarsinės diagnostikos sistema (aukštos klasės) - 2 vnt.** | | *Įrašyti (modelis, gamintojas)* |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; |  |
| 2. Krūtų tyrimai; |  |
| 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; |  |
| 4. Kraujagyslių tyrimai; |  |
| 5. Ginekologiniai tyrimai;. |  |
| 2. | Sistemos struktūra | 1. Sistema ant ratukų; |  |
| 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; |  |
| 3. Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 55 cm; |  |
| 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; |  |
| 5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; |  |
| 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas; |  |
| 7. Jungtys davikliams ≥ 4 aktyvios. |  |
| 3. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; |  |
| 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; |  |
| 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; |  |
| 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; |  |
| 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; |  |
| 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; |  |
| 7. Tripleksinis režimas; |  |
| 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. |  |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 380 dB |  |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | ≥ 50 cm |  |
| 6. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui |  |
| 7. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; |  |
| 2. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. |  |
| 8. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; |  |
| 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: |  |
| a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); |  |
| b) Modality Worklist (arba lygiavertės); |  |
| c) Query/Retrieve (arba lygiavertės). |  |
| 9. | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: | | |
| 9.1. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ≥ (1,5 - 6,0) MHz . |  |
| 2. Elementų skaičius ≥ 190; |  |
| 3. Apžiūros kampas ≥ 80o. |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ≥ (5,0 - 15,0) MHz. |  |
| 2. Elementų skaičius ≥ 900; |  |
| 3. Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 50 mm |  |
| 9.3. | Vaginalinis daviklis | 1. Dažnių diapazonai: ≥ (3,0-8,0) MHz.; |  |
| 2. Elementų skaičius: ≥ 190; |  |
| 3. Apžvalgos laukas ≥ 150°. |  |
| 10. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |
| 11. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | Integruotas vidinis arba išorinis nepertraukiamo maitinimo šaltinis. |  |
| 12. | Komplektuojama su išoriniu monitoriumi, skirtu pacientui stebėti ultragarsinio tyrimo eigą | 1. Monitoriaus įstrižainė ne mažiau 32'' (kabinamas ant sienos) |  |
| 1. Raiška ≥ 1920x1080; |  |
| HDMI, USB arba lygiavertės jungtys. |  |
| 13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
| 14. | Siūloma įranga turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Būtina.  **(Pateikiama su pasiūlymu)** |  |

***\** Dokumentaciją sudaro dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams parametrams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų išsamus siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas pagal techninius parametrus. Visa informacija, pagrindžianti prekių atitikimą techniniams parametrams privalo būti anglų ir/arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.**

*Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus*.

**Pastaba.** *Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.*

**7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ**

7.1 Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Dokumentas** | **Lapų skaičius** | **Ar dokumente yra konfidencialios informacijos\*?**  **(Taip / Ne)** | **Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | *Pildo tiekėjas* |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

**\*Pastabos:**

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

**Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:**

* esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
* sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
* pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
* pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |