|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA** | | | |
| **1.** | **Sąvokos** | | |
| * 1. **Užsakovas** – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“.   2. **Rangovas** - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. | | | |
| **2.** | **Bendrosios nuostatos** | | |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. | | | |
| **3.** | **Pirkimo objektas** | Paviršinių nuotekų tinklo Liepkalnio g., Vilniaus m., paprastojo remonto darbai | |
| **4.** | **Pirkimo objekto apimtys (kiekiai)** | 976 | metrai  Perkamas visas nurodytas Darbų kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Darbų kiekį. |
| **5.** | **Darbų atlikimo vieta** | Liepkalnio gatvė Vilniaus mieste | |
| **6.** | **Darbų atlikimo terminas** | 3 mėnesiai nuo statybvietės perėmimo dienos | |
| **7.** | **Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos** | 1 mėn.  Darbų atlikimo termino pratęsimo priežastys:  • bet koks pagrįstas uždelsimas, kliūtys ar trukdymai atsiradę dėl Užsakovo kaltės;  • bet koks pagrįstas uždelsimas, kliūtys ar trukdymai sukelti Rangovui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Rangovo ne laiku ar netinkamai pagal šios techninės specifikacijos sąlygas ir tvarką atliktų Darbų;  • pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti;  • Užsakovo Rangovui pateikiami pagrįsti nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminams;   * dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo. | |
| **8.** | **Techniniai reikalavimai pirkimo objektui** | | |
|  | 8.1. Darbų kiekių žiniaraštis vamzdyno ir šulinių paprastajam remontui:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Objektas** | **Diametras, mm** | **Vamzdyno ilgis, m** | **Vamzdyno gylis, m** | **Šulinių skaičius, vnt.** | | Liepkalnio g. | 400 | 643 | 2 - 3 | 15 | | Liepkalnio g. - Dunojaus | 500 | 144 | 2 - 3 | 3 | | Liepkalnio g. - Dunojaus pajungimai iš surinkimo šulinėlių | 200 | 189 | 1 - 2 | **-** | |  | **Viso** | **976** | **Viso** | **18** |   \*. Statinio statybos darbų rūšis – paprastasis remontas . **Užsakovas nepateikia projekto.** Visas medžiagas Rangovas privalo suderinti su Užsakovo atstovu iki darbų pradžios. Vykdydamas sutartį, Rangovas organizuoja darbus taip, kad nebūtų sugadintas Užsakovo turtas.  \*. Darbų, medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles. Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai turi būti nauji sukomplektuoti su visais būtinais priedais be mechaninių arba kitokių pažeidimų. Neįkainavus kurių nors medžiagų, konstrukcijų, įrenginių arba komplektuojančių priedų, darbų, laikoma, kad šios medžiagos, konstrukcijos, įrenginiai, darbai įeina į kitus įkainius ir atliekami pastarųjų sąskaita nemokamai.  \*. Darbų vykdymo vietoje Rangovas privalo laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos bei higienos taisyklių, užtikrinti objekte materialinių vertybių apsaugą, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir atsakyti už jų pažeidimus bei atlyginti dėl to atsiradusius tiesioginius nuostolius.  \*. Atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti prekių montavimo ir demontavimo atliekas ir jas išvežti iš teritorijos. Baigus darbus, savo sąskaita išvežti šiukšles iš teritorijos ne vėliau kaip iki perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.  \*. Apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, atlikdamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik darbų atlikimo vietoje.  \*. Atliktiems darbams ir panaudotoms medžiagoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti garantiniai terminai.  \*. Faktinius darbų bei medžiagų kiekius, darbų technologijas, Rangovas tikslinasi statybvietėje iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo viešajam pirkimui termino. Pirkimo dalyviai atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą prieš pateikiant pasiūlymus, įskaitant ir papildomus paaiškinimus.  \*. Darbų vykdymo metu nebus priimti jokie rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, grindžiamas Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu. | | |
| **9.** | **Atsiskaitymo tvarka** | 9.1. Abiem šalims pasirašius atliktų darbų aktą, Rangovas įsipareigoja elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti sąskaitą faktūrą. Užsakovas sumoka Rangovui už tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus, lėšas pervesdamas į Rangovo banko sąskaitą, ne vėliau kaip per **30 kalendorinių dienų** nuo sąskaitos faktūros priėmimo dienos.  9.2. Avansas Rangovui nebus mokamas. | |
| **10.** | **Kokybė ir trūkumų pašalinimas** | Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį). | |
| **11.** | **Garantija** | 11.1. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) – 10 metų;  11.2. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. | |
| **12.** | **Žalieji reikalavimai** | Rangovas sutarties vykdymo laikotarpiu, darbams atlikti, turės taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones, susijusias su gamtos išteklių tausojimu, atliekų mažinimu ir/ar kitais neigiamo poveikio aplinkai mažinimo būdais.  Rangovo LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatas arba kitas lygiavertis sertifikatas, patvirtintas nepriklausomos sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus, patvirtinantis, kad tiekėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Darbams atlikti galės taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones arba kiti aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai. | |
| **13.** | **Reikalavimai darbų vykdymui** | Pateikiama priede Nr. 1 | |
| **14.** | **Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai** | Įvykdžius darbus, Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas eksploatacinių savybių deklaracijas;   * Atlikti uždaru būdu suremontuotų vamzdynų atkarpų televizinę diagnostiką bei ataskaitą su filmuota medžiaga pateikti Užsakovui; * Atlikti uždaru būdu suremontuotų tinklo atkarpų bandymus atestuotoje laboratorijoje bei pateikti jos išvadas apie vamzdžio žiedinio standumo (trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio E žiedinis modulis, leidžiamas lenkimo įtempis ir kt.) bei kitų parametrų atitikimus šios techninės specifikacijos reikalavimams. | |
| **15.** | **Priedai** | 1 priedas – Paviršinių nuotekų tinklo Liepkalnio g., Vilniaus m., paprastojo remonto darbų vykdymo reikalavimai.  2 priedas – Defektinis aktas Liepkalnio g. | |