**RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ĮRANGOS,**

**ATITINKANČIOS LITGRID AB STANDARTINIUS TECHNINIUS REIKALAVIMUS, REGISTRAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Įrangos pavadinimas** | **Gamintojas (įmonės pavadinimas)** | **Įrangos pagaminimo šalis (vietovė)** | **Įrangos tipo žymėjimas pagal gamintojo katalogą** | **Aparatinės įrangos versija pagal gamintojo katalogą** | **Nurodymo data ir Nr.** | **Pastabos** |
|  | Mikroprocesorinis RAA įrenginys | (konfidenciali informacija, pateikiama pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą) | | | | |  |
|  | Mikroprocesorinis RAA įrenginys | (konfidenciali informacija, pateikiama pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą) | | | | |  |
|  | Telekomandų perdavimo įrenginys | (konfidenciali informacija, pateikiama pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą) | | | | |  |
|  | Telekomandų perdavimo įrenginys | (konfidenciali informacija, pateikiama pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą) | | | | |  |
|  | Telekomandų perdavimo įrenginys | (konfidenciali informacija, pateikiama pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą) | | | | |  |
|  | Lauko tarpinių gnybtų spinta | UAB Armetlina | Lietuva | ESS-XX-54-GS | nėra | **2021-06-16 Nr. 21NU-196** |  |
|  | Lauko tarpinių gnybtų spinta | Sp.zo.o Radiolex | Lenkija | SZA | nėra | **2021-06-16 Nr. 21NU-196** |  |
|  | RAA vidaus spinta | RITTAL GmbH&Co.KG | Vokietija | VX25 | nėra | **2021-06-16 Nr. 21NU-196** |  |
|  | RAA vidaus spinta | ZPAS | Lenkija | SZE2 | nėra | **2022-06-20**  **Nr. 22NU-235** |  |
|  | Greitai veikianti tarpinė relė | Mors Smitt B.V. | Nyderlandai | D-R4 | nėra | **2021-06-16 Nr. 21NU-196** | 110V DC |
|  | Greitai veikianti tarpinė relė | Arteche | Ispanija | RF-4R | nėra | **2021-06-16 Nr. 21NU-196** | 110V DC |
|  | Lėtai veikianti tarpinė relė | Mors Smitt B.V. | Nyderlandai | D-B | nėra | **2021-06-16 Nr. 21NU-196** | 110V DC |
|  | Tarpinė relė kontaktų padauginimui | Mors Smitt B.V. | Nyderlandai | D | nėra | **2021-06-16 Nr. 21NU-196** | 110V DC |
|  | Dvipozicinė relė | Mors Smitt B.V. | Nyderlandai | BD | nėra | **2021-06-16 Nr. 21NU-196** | 110V DC |
|  | Dvipozicinė relė | Arteche | Ispanija | BJ-8R | nėra | **2021-06-16 Nr. 21NU-196** | 110V DC |
|  | Dvipozicinė relė | Hitachi Energy sweden | Švedija | RXMD 1,2 | nėra | **2023-06-20**  **Nr. 23NU-269** | 220V DC |
|  | Kontrolinis kabelis | Draka | Suomija | MCMK, MCMO | nėra | **2022-06-20**  **Nr. 22NU-235** |  |
|  | Kontrolinis kabelis | TFkable | Lenkija | MCMK, MCMO | nėra | **2022-06-20**  **Nr. 22NU-235** |  |
|  | Kontrolinis kabelis | Bayka | Vokietija | NYY | nėra | **2023-06-20**  **Nr. 23NU-269** |  |
|  | Kontrolinis kabelis | Hellenic | Rumunija | NYCY | nėra | **2023-06-20**  **Nr. 23NU-269** |  |
|  | Spintų vidinio montažo laidas | LAPP | Vokietija | H07V-K | nėra | **2022-06-20**  **Nr. 22NU-235** |  |
|  | Spintų vidinio montažo laidas | Lietkabelis | Lietuva | H07V-K, H07V-U | nėra | **2022-06-20**  **Nr. 22NU-235** |  |