        Priedas Nr. 1

KITOS PASKIRTIES STOGINĖS PAŠEŠUPIO G. 2, KALVARIJA, STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO
        TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Pirkimo objekto pavadinimas, BVPŽ kodas. Kitos paskirties stoginės (grupė-Kiti inžineriniai statiniai) Pašešupio g. 2, Kalvarija, statybos projekto parengimas. BVPŽ kodas 71312000-8 (Statinių projektavimo konsultacinės paslaugos).
1.2. Pirkimo objekto apimtys. Tiekėjas paslaugas turi atlikti per 7 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos su galimybe paslaugas pratęsti vieną kartą ne daugiau 2 (dviem) mėnesiams. Sutarties galiojimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 10 mėnesių laikotarpį.
Visas su projekto rengimu susijusias išlaidas Tiekėjas apmoka savo sąskaita.
Užsakovas užsako ir apmoka ekspertizę.
Paslaugos vykdomos vadovaujantis šia paslaugų technine užduotimi, sutartimi ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir standartais. Sprendinius etapiškai derinti su užsakovu.
Bendroji informacija
1.	Objektas	Kitos paskirties stoginės (grupė-Kiti inžineriniai statiniai) Pašešupio g. 2, Kalvarija, statybos projekto parengimas.
2.	Uždaviniai	Projekte numatyti: apžvalgos ir poilsio aikštelę, stoginę, prieigas, informacinį stendą, suolus ir stalus, apšvietimą, interneto prieigą, vaizdo stebėjimo įrangą, mobiliųjų įrenginių įkrovimo stotelę, geriamojo vandens kolonėlę, turėklus, vandens tiekimo ir nuotekų tinklus. / Parengti su BD, SP, SA, SK, E, KS dalimis: / 1. Statinio architektūros brėžiniai; / 2. Sklypo planas; / 3. Nužymėjimo planas; / 4. Vertikalinis planas; / 5. Mažoji architektūra; / 6. Stoginės ir apšvietimo planai; / 7. Kiekių žiniaraštis su sąmata.
3.	Pateikiama dokumentacija ir jos kiekis	Užsakovas pateikia: / -Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašą. / Rengėjas: / -Suderintų sprendinių brėžiniai, kiekių žiniaraščiai, sąmata, ekspertizė tvirtinimui, SLD.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Pirkimo paskirtis. Kitos paskirties stoginės (grupė-Kiti inžineriniai statiniai) Pašešupio g. 2, Kalvarija, statybos projekto parengimas.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS, APRAŠYMO BŪDAI

- Maksimaliai išnaudojant plotą (tikslinama projektavimo metu) suprojektuoti apžvalgos ir poilsio aikštelę, stoginę, prieigas, informacinį stendą, suolus ir stalus, apšvietimą, interneto prieigą, vaizdo stebėjimo įrangą, mobiliųjų įrenginių įkrovimo stotelę, geriamojo vandens kolonėlę, turėklus, vandens tiekimo ir nuotekų tinklus. Projektas turi atitikti žmonių su negalia teisės aktų reikalavimus.
- Projekto parengimui atlikti reikalingus tyrinėjimus (inžinerinė geodezija, geologija, topografija ir kt. dokumentai), įvertinti esamų komunikacijų, kabelių apsaugojimo darbus.
- Projektas turi atitikti statybos techninių reglamentų, aplinkosaugos, saugaus eismo, statinio saugos bei žmonių su negalia teisės aktų reikalavimus.
- Dokumentus, prisijungimo sąlygas ir duomenis gauna, rengia ir atlieka projektuotojas.
- Projektas turi atitikti statybos techninių reglamentų, aplinkosaugos, saugaus eismo, statinio saugos bei žmonių su negalia teisės aktų reikalavimus.
- Projektas turi apimti visas būtinas ir reikalingas projekto dalis, įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo (užsakovo) sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atitikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau kiekvienu atveju projekto sudedamąsias dalis projektuotojas nustato atsižvelgdamas į projektuojamojo statinio specifiką, reikalavimus.
- Projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: Statybos įstatymas, Statybos techniniai reglamentai, Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turės vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą).
- Prieš rengiant projektą parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su Kalvarijos savivaldybės administracija. Parengtą projektą suderinti su institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus ir su trečiaisiais asmenimis.
- Parengtą projektą pateikti ekspertui ir ištaisyti eksperto nurodytus trūkumus, atlikti visus parengto projekto sprendinių derinimus su kompetentingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiančius dokumentus. Kalvarijos savivaldybės administracijai pateikiami 3 originalūs parengto projekto egzemplioriai popieriniu variantu ir 3 egzempliorius (visų dalių) skaitmenine forma su el. parašais analogiškai suformuotoms popierinėms byloms.
- Paslaugų teikėjas privalo organizuoti statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrą.
- Neatlygintinai pakeisti, papildyti, pataisyti projekto sprendinius, jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai.
- Teikti atsakymus ir paaiškinimus per statytojo (užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal parengtą projektą), vykdant rangos darbų pirkimo procedūras.
- Perduodamas projektą, Paslaugos teikėjas perduoda Statytojui (Užsakovui) ir visas autoriaus turtines teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti.
- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, jog projekte, nebus nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“.
- Paslaugų teikėjas turės atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais galiojančiais teisės aktais.
3.2. Norimas rezultatas. Parengtas kitos paskirties stoginės (grupė-Kiti inžineriniai statiniai) Pašešupio g. 2, Kalvarija, statybos projektas.
3.3. Kitos pirkimo objekto savybės. Nėra.
3.4. Aplinkosauginiai reikalavimai. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 4 dalies 4.4.3. papunkčiu.
4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu. Nėra.
4.2. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti perduodant suteiktas paslaugas/darbus:
Suderintų sprendinių brėžiniai, kiekių žiniaraščiai, sąmata, ekspertizė tvirtinimui, SLD.
5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:
5.1. Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas

______________________________