Rangovams

**DĖL PIRKIMO DARBŲ KIEKIŲ IR SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO**

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami *Mokslo paskirties pastatų unik. Nr. 8594-0010-4020 ir unik. Nr. 8594-0010-4019 apjungimo į vieną turinį vienetą, Vilniaus g. 81, Eišiškių m., Šalčininkų sav., rekonstravimo* statybos darbųpirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

1. Naudojant esančią prie pastato veją, asfalto / trinkelių aikštelę statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei aikštelių atkūrimą;
2. Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu, pastato naudotoju bei projekto vykdymo priežiūros vadovu;
3. Tiekėjas demontavęs durys, elektros įrenginius (*šviestuvai ir t.t.*) ir kt., Užsakovui pareikalavus turi juos savo transportu išvežti į Užsakovo nurodytą vietą (*ne toliau nei 50km atstumu nuo statybos aikštelės*), įskaitant pakrovimo ir iškrovimo darbus;
4. Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos;
5. Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti esamų statinio el. prietaisų / įrenginių pajungimą (prietaisai / įrenginiai kurie bus laikinai nuimti ar atjungti);
6. Tiekėjas turės darbų vykdymą suderinti su užsakovu, kadangi turės būti užtikrintas darbuotojų ir mokinių laisvas ir saugus patekimas į pastatą bei saugus jų darbas.
7. Pasiūlymo kainoje bei įkainotuose veiklų sąrašuose pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai/mechanizmai/medžiagos/darbas/kiekių žiniaraštyje sprendinių įgyvendinimui, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. **Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.**