## SAMATA
0 | 0
Darbų sąrašas
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Mokslo paskirties pastatai 1C2p ir 3C2p, Miško g. 15, Kaunas
Vandentiekis, nuotekos, šildymas
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
Skyrius 3C2p pastato patalpų remontas
Vandentiekis, nuotekos, prietaisai
1 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 2 |  | 0
2 | Stovo dušui demontavimas | vnt | 1 |  | 0
3 | Uždaromosios armatūros nuėmimas | vnt | 3 |  | 0
4 | Praustuvų nuėmimas | vnt | 1 |  | 0
5 | Vonių nuėmimas | vnt | 1 |  | 0
6 | Skalbimo mašinos demontavimas | vnt | 1 |  | 0
7 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 3.5 |  | 0
8 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 7 |  | 0
9 | Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu *Kai pjovimo atkarpos ilgis iki 1m | m | 8 |  | 0
10 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, betono grindyse, kai vagų skerspjūvio plotas 200 cm2 | m | 4 |  | 0
11 | Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu *Kai pjovimo atkarpos ilgis iki 1m | m | 6 |  | 0
12 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, plytu sienose, kai vagų skerspjūvio plotas 150 cm2 | m | 3 |  | 0
13 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose iškasose kai gruntas II grupės | m3 | 0.24 |  | 0
14 | Žvyro pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 0.1 |  | 0
15 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100 m3 | 0.001 |  | 0
16 | Vamzdžių, kurių D 110mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų | vnt | 1 |  | 0
17 | Pagrindiniai resursai: Ffasoninės dalys d 110mm | vnt | 1 |  | 0
18 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų diam.110mm montavimas (m vamzdyno) | m | 3 |  | 0
19 | Vamzdžiai vid. nuotekoms PVC | m | 3 |  | 0
20 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas | vnt | 12 |  | 0
21 | Fasoninės days vid. nuotekoms PVC | vnt | 12 |  | 0
22 | Plastikinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | kompl. | 3 |  | 0
23 | Pagrindiniai resursai: Trapas d 100mm | kompl. | 3 |  | 0
24 | Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.03 |  | 0
25 | Vamzdžių prijungimas prie veikiančių vandentiekio tinklų | vnt | 2 |  | 0
26 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra, Vamzdžiai plieniniai, Vamzdžiai plieniniai besiūliai (skersmuo pagal projektą) | vnt | 2 |  | 0
27 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių 16mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų | m | 12 |  | 0
28 | Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai | m | 12 |  | 0
29 | Plastikinių 16mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, intarpais, perėjimais | vnt | 4 |  | 0
30 | Pagrindiniai resursai: Mova presuojama diam. 16 mm plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama diam. 16 mm plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas diam. 16 mm plastik. vamzdžiams | vnt | 4 |  | 0
31 | Plastikinių 20mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, intarpais, perėjimais | vnt | 2 |  | 0
32 | Pagrindiniai resursai: Mova presuojama diam. 20 mm plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama diam. 20 mm plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas diam. 20 mm plastik. vamzdžiams | vnt | 2 |  | 0
33 | Plastikinių vamzdžių jungimas 16mm diametro presuojamais trišakiais | vnt | 2 |  | 0
34 | Pagrindiniai resursai: Trišakis presuojamas plastik. vamzdžiams | vnt | 2 |  | 0
35 | Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas, kai gale dvi alkūnės su atraminėmis detalėmis | kompl | 2 |  | 0
36 | Vamzdyno vamzdžių 16mm diametro izoliavimas lanksčiais kevalais *Kai 100 m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų | 100m | 0.12 |  | 0
37 | Pagrindiniai resursai: Kevalai lankstus vamzdžiams | 100m | 0.12 |  | 0
38 | Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos | 100m | 0.12 |  | 0
39 | Vandentiekio sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.12 |  | 0
40 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant | m3 | 0.1 |  | 0
41 | Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant | t | 0.34 |  | 0
42 | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt | 2 |  | 0
43 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 2 |  | 0
44 | Pagrindiniai resursai: Vandens maišytuvai su dušo žarna, galvute | vnt | 2 |  | 0
| Iš viso už poskyrį Vandentiekis, nuotekos, prietaisai |  |  |  | 0
Šildymas
45 | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg, išsaugant pakartotiniam naudojimui | vnt | 2 |  | 0
46 | Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių dvi | vnt | 2 |  | 0
47 | Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius) | vnt | 2 |  | 0
| Iš viso už poskyrį Šildymas |  |  |  | 0
Statybinis laužas
48 | Iškasto grunto pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant | t | 0.4 |  | 0
49 | Vežant daugiau kaip 30 m atstumu, kiekvienam sekančiam 10 m atstumui pridėti | t | 0.4 |  | 0
50 | Šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0.39 |  | 0
51 | Šiukšlių panešimas 10 m atstumu | t | 0.39 |  | 0
52 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.79 |  | 0
53 | Transportuojant statybines šiukšles už papildomus 15 km pridėti | t | 0.79 |  | 0
| Iš viso už poskyrį Statybinis laužas |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių 3C2p pastato patalpų remontas |  |  |  | 0
| Bendra vertė be PVM |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| Bendra vertė su PVM |  |  |  | 0