## Techninė specifikacija
SPS 1 Priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Krūtų implantai (Nr. 9844)
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | PLANUOJAMA |  |  |  | PASIŪLYMAS | [5 empty] | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
[5 empty] | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas | Prekės kodas gamintojo kataloge (jei toks yra) | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM
1 | Apvalios formos krūtų implantai | Implanto forma - apvali. Implanto paviršius - lygios tekstūros silikono paviršius.Ne mažiau kaip 7 sluoksniai .Implanto užpildas - 100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu.Implanto tūris - intervalas nuo 110 cc (ml) iki 690 cc (ml). Implanto bazės plotis (skersmuo) - implanto pločio (skersmens) intervalas nuo 8,0 iki 15 cm. Implanto projekcija - implanto projekcijos intervalas 2,6 cm iki 6,7 cm. Klinikiniai tyrimai - tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą. CE sertifikatas - tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją. KONSIGNACIJOS SUTARTIS. | 60 | Vnt. | 400 | 5 | 24000 | 25200 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Anatominės (lašo) formos krūtų implantai | Implanto forma - anatominė (lašo) forma. Implanto paviršius - nelygios tekstūros silikono elastomero paviršius, ne mažiau kaip 7 sluoksniai. Implanto užpildas - 100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu. Implanto tūris - intervalas nuo 110 cc (ml) iki 750 cc (ml). Implanto bazės plotis - implanto bazės pločio intervalas nuo 8,5 iki 15,5 cm. Implanto bazės aukštis. Implanto bazės aukščio intervalas nuo 8 iki 15,5 cm. Implanto projekcija - implanto projekcijos intervalas nuo 3,2 cm iki 7,5 cm. Klinikiniai tyrimai - tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą. CE sertifikatas - tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją. KONSIGNACIJOS SUTARTIS. | 150 | Vnt. | 470 | 5 | 70500 | 74025 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Poliuretanu padengti krūtų implantai | Implanto forma - anatominė (lašo). Implanto paviršius - medicininės paskirties poliuretano putų paviršius. Implanto užpildas - 100 proc.užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu. Implanto tūris - intervalas nuo 110 cc (ml) iki 750 cc (ml). Implanto bazės plotis - implanto bazės pločio intervalas nuo 8,3 iki 15,8cm Implanto bazės aukštis - implanto bazės aukščio intervalas nuo 8,8 iki 15,3 cm. Implanto projekcija - implanto projekcijos intervalas 3,1 cm iki 7,7 cm . Klinikiniai tyrimai - tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą. CE sertifikatas - tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją. KONSIGNACIJOS SUTARTIS. | 550 | Vnt. | 510 | 5 | 280500 | 294525 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Apvalūs, anatominės (lašo) formos lengvieji krūtių implantai | Implanto forma - apvali, anatominė (lašo). Implanto paviršius - nelygios tekstūros silikono elastomero paviršius, ne mažiau kaip 7 sluoksniai. Implanto užpildas -100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties vientisu geliu, praturtintu inertiškomis, didelio grynumo borosilikatinėmis mikrosferomis. Šios mikrosferos yra chemiškai susietos su geliu, užtikrinant struktūrinį vientisumą. Dėl tokios implanto sandaros, jis yra iki 30 proc. lengvesnis. Implanto tūris - intervalas nuo 130 cc (ml) iki 920 cc (ml). Implanto bazės plotis - implanto bazės pločio intervalas nuo 9,3 iki 15,8 cm. Implanto bazės aukštis - implanto bazės aukščio intervalas nuo 9,3 iki 15,8 cm. Implanto projekcija - implanto projekcijos intervalas nuo 3,2 cm iki 7,3 cm. CE sertifikatas - tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją. KONSIGNACIJOS SUTARTIS. | 18 | Vnt. | 900 | 5 | 16200 | 17010 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Apvalūs , anatominės (lašo) formos lengvieji krūtų implantai, padengti poliuretanu | Implanto forma - apvali, anatominės (lašo) formos. Implanto paviršius - medicininės paskirties poliuretano putų paviršius. Implanto užpildas - 100 proc.užpildytas stabilios formos medicininės paskirties vientisu geliu, praturtintu inertiškomis, didelio grynumo borosilikatinėmis mikrosferomis. Šios mikrosferos yra chemiškai susietos su geliu, užtikrinant struktūrinį vientisumą. Implanto tūris - intervalas nuo 130 cc (ml) iki 835 cc (ml). Implanto bazės plotis - implanto bazės pločio intervalas nuo 9,6 iki 16,1 cm. Implanto bazės aukštis - implanto bazės aukščio intervalas nuo 9,6 iki 16,1 cm. Implanto projekcija - implanto projekcijos intervalas nuo 3,4 cm iki 7,5 cm. CE sertifikatas - tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją. KONSIGNACIJOS SUTARTIS. | 18 | Vnt. | 945 | 5 | 17010 | 17860.5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Krūtų audinių plėtikliai (ekspanderiai) | Plėtiklio forma - anatominė (lašo formos). Plėtiklio paviršius - nelygios tekstūros silikono elastomero paviršius. Plėtiklio užpildas - plėtiklis yra užpildomas nepirogeniniu, izotoniniu fiziologiniu tirpalu. Plėtiklio tūris - intervalas nuo 200 cc (ml) iki 700 cc (ml). Plėtiklio bazės plotis - bazės pločio intervalas nuo 10,1 iki 16,1 cm. Plėtiklio bazės aukštis - bazės aukščio intervalas nuo 9,3 iki 15,1 cm. Plėtiklio projekcija - projekcijos intervalas nuo 5,0 cm iki 7,4 cm. Plėtiklio fiksavimas - yra pritvirtinti silikoniniai lopeliai plėtiklio fiksavimui tinkamoje padėtyje. Plėtiklio užpildymo portas - integruotas fiziologinio tirpalo suleidimo savaime užsisandarinantis portas. Klinikiniai tyrimai - tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų plėtiklių saugumą. CE sertifikatas - tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją. KONSIGNACIJOS SUTARTIS. | 300 | Vnt. | 510 | 5 | 153000 | 160650 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 561210 | 589270.5

## Bendrieji reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Vienkartinėms, sterilioms prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. Krūtų implantams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų garantija.