|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D a r b ų k i e k i ų ž i n i a r a š t i s** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| *Objektas:* | **Priėmimo ir integracijos agentūra A. Jaroševičiaus g. 10B, Vilnius** | | | | |
| *Žiniaraštis:* | **Langų, durų keitimo ir angokraščių apdailos darbai** | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Darbų ir išlaidų aprašymai** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Vieneto kaina** | **Iš viso** |
|
| 1. | Langų demontavimas | m2 | 561,84 |  |  |
| 2. | Durų demontavimas | m2 | 57,62 |  |  |
| 3. | Stiklo blokelių mūro ardymas | m2 | 46,8 |  |  |
| 4. | Mūro ardymas, gelžbetoninių sąramų įrengimui | m3 | 4,5 |  |  |
| 5. | Gelžbetoninių sąramų 2400x120x190 įrengimas | vnt | 20 |  |  |
| 6. | Langai ir jų montavimas | m2 | 608,64 |  |  |
| 7. | Durys ir jų montavimas | m2 | 57,62 |  |  |
| 8. | Vėjo juostos įrengimas | m | 1668 |  |  |
| 9. | Garo juostos įrengimas | m | 1668 |  |  |
| 10 | Vidaus palangių montavimas | m | 250 |  |  |
| 11. | Lauko palangių montavimas | m | 250 |  |  |
| 12. | Horizontali orlaidė | m | 54 |  |  |
| 13. | Keičiamų langų ir durų fasado angokraščio tinkavimas kalkių cemento skiediniu | m2 | 346,8 |  |  |
| 14. | Keičiamų langų ir durų fasado angokraščio glaistymas ir dažymas fasado dažais | m2 | 346,8 |  |  |
| 15. | Keičiamų langų ir durų vidaus angokraščio šiltinimas 2 cm. storio ekstruziniu polistirenu (XPS) | m2 | 693,2 |  |  |
| 16. | Keičiamų langų ir durų vidaus angokraščio tinkavimas armuojant | m2 | 693,2 |  |  |
| 17. | Keičiamų langų ir durų vidaus angokraščio glaistymas 2 k. šveitimas ir dažymas | m2 | 693,2 |  |  |
| 18. | Statybinių atliekų surinkimas, valymas iš patalpų ir utilizavimas | t | 29 |  |  |
| Viso bendra suma be PVM | | | | | | |
| PVM 21% | | | | | | |
| Viso bendra suma su PVM | | | | | | |

**SVARBU:**

**PAPRASTOJO REMONTO DARBAI BUS ATLIEKAMI PATALPOSE KURIOS NAUDOJAMOS CENTRO GYVENTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, NEBUS GALIMYBĖS JŲ PILNAI UŽDARYTI IR IZOLIUOTI. ORGANIZUOJANT DARBUS BŪTINA LAIKYTIS ŠVAROS IR TVARKOS NETRIKDANT ĮSTAIGOS DARBO, KIEKVIENĄ DIENĄ PABAIGUS DARBUS PATALPOS VALOMOS RANGOVO SĄSKAITA. PABAIGUS DARBUS PATALPOS PRIDUODAMOS PILNAI IŠVALYTOS IR PARUOŠTOS EKSPLOATUOTI RANGOVO SĄSKAITA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |