Specialiųjų pirkimo sąlygų

4 priedas

**PASIŪLYMAS**

**„VALGYKLOS TECHNOLOGINĖS IR ŠALDYMO ĮRANGOS APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOS“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nr.\_\_\_\_\_\_

**(**Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių pavadinimus)* |  |
| Tiekėjo adresas *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių adresus)* |  |
| Įmonės kodas *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių įmonės kodus)* |  |
| PVM mokėtojo kodas *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių PVM mokėtojų kodus)* |  |
| Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „SABIS“ išlaidas.

3. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr** | **Paslaugos pavadinimas (medžiagos, detalės, įrangos keitimas/remontas)** | **Mato vienetas**  **vnt.** | **Preliminarus galimų gedimų skaičius** | **Maksimalus vieno mato vnt. įkainis Eur be PVM\*** | **Siūlomas vieno mato vnt. įkainis Eur be PVM** | | **Iš viso kaina Eur be PVM** |
| ***1.*** | ***2.*** | ***3.*** | ***4.*** | ***5.*** | ***6.*** | ***7 (4x6)*** | |
| **1.** | **Bulvių – morkų skutimo mašina"METOS" PV 32** |  |  | | | | |
| 1.1 | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 2,00 | 69,42 |  | |  |
| 1.2 | Laikrodžio (chronometro) keitimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  | |  |
| 1.3 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 41,87 |  | |  |
| 1.4 | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 58,68 |  | |  |
| 1.5 | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 45,18 |  | |  |
| 1.6 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 165,01 |  | |  |
| 1.7 | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 196,14 |  | |  |
| 1.8 | Abrazyvinių diskų keitimas | vnt. | 1,00 | 257,02 |  | |  |
| **2.** | **Daržovių valymo mašina "DITO" TI 25** |  |  | | | | |
| 2.1 | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 2,00 | 65,56 |  | |  |
| 2.2 | Laikrodžio (chronometro) keitimas | vnt. | 1,00 | 58,95 |  | |  |
| 2.3 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 44,35 |  | |  |
| 2.4 | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 54,27 |  | |  |
| 2.5 | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 41,87 |  | |  |
| 2.6 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 171,35 |  | |  |
| 2.7 | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 184,57 |  | |  |
| 2.8 | Abrazyvinių diskų keitimas | vnt. | 1,00 | 258,40 |  | |  |
| **3.** | **Plovimo mašina** |  |  |  |  | | |
| 3.1 | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 2,00 | 93,66 |  | |  |
| 3.2 | Laikrodžio (chronometro) keitimas | vnt. | 1,00 | 77,69 |  | |  |
| 3.3 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 46,83 |  | |  |
| 3.4 | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 54,27 |  | |  |
| 3.5 | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 44,35 |  | |  |
| 3.6 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 197,80 |  | |  |
| 3.7 | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,33 |  | |  |
| 3.8 | Abrazyvinių diskų keitimas | vnt. | 1,00 | 258,40 |  | |  |
| **4.** | **Bulvių tarkavimo mašina M9 EC** |  |  | | | | |
| 4.1 | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 158,68 |  | |  |
| 4.2 | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 69,97 |  | |  |
| 4.3 | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| 4.4 | Paleidimo srovės relės keitimas | vnt. | 1,00 | 56,20 |  | |  |
| 4.5 | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 44,35 |  | |  |
| 4.6 | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 166,94 |  | |  |
| 4.7 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 4.8 | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 109,09 |  | |  |
| 4.9 | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 2,00 | 203,86 |  | |  |
| **5.** | **Bulvių tarkavimo mašina** |  |  | | | | |
| 5.1 | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 193,11 |  | |  |
| 5.2 | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 63,36 |  | |  |
| 5.3 | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 53,44 |  | |  |
| 5.4 | Paleidimo srovės relės keitimas | vnt. | 1,00 | 58,40 |  | |  |
| 5.5 | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 45,18 |  | |  |
| 5.6 | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 155,92 |  | |  |
| 5.7 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 182,37 |  | |  |
| 5.8 | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 103,58 |  | |  |
| 5.9 | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 2,00 | 218,73 |  | |  |
| **6.** | **Daržovių pjaustymo mašina FIMAR modelis TV** |  |  | | | | |
| 6.1 | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 180,72 |  | |  |
| 6.2 | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 69,97 |  | |  |
| 6.3 | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 56,20 |  | |  |
| 6.4 | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 58,95 |  | |  |
| 6.5 | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 177,96 |  | |  |
| 6.6 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 184,02 |  | |  |
| 6.7 | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 164,74 |  | |  |
| 6.8 | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 2,00 | 221,49 |  | |  |
| **7.** | **Daržovių pjaustymo mašina "METOS" RG 400** |  |  | | | | |
| 7.1 | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 175,21 |  | |  |
| 7.2 | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 59,50 |  | |  |
| 7.3 | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| 7.4 | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| 7.5 | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 161,43 |  | |  |
| 7.6 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 7.7 | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 126,17 |  | |  |
| 7.8 | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 2,00 | 213,22 |  | |  |
| **8.** | **Daržovių pjaustyklė su diskais** |  |  | | | | |
| 8.1 | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 180,72 |  | |  |
| 8.2 | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 59,50 |  | |  |
| 8.3 | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| 8.4 | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| 8.5 | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 175,21 |  | |  |
| 8.6 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 182,37 |  | |  |
| 8.7 | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 135,26 |  | |  |
| 8.8 | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 2,00 | 227,00 |  | |  |
| **9.** | **Daržovių pjaustyklė CL60** |  |  | | | | |
| 9.1 | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 172,45 |  | |  |
| 9.2 | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 61,16 |  | |  |
| 9.3 | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| 9.4 | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| 9.5 | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 183,47 |  | |  |
| 9.6 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 177,96 |  | |  |
| 9.7 | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 166,94 |  | |  |
| 9.8 | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 2,00 | 210,47 |  | |  |
| **10.** | **Pjaustyklė CL52** |  |  | | | | |
| 10.1 | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 172,45 |  | |  |
| 10.2 | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 63,36 |  | |  |
| 10.3 | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,85 |  | |  |
| 10.4 | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| 10.5 | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 158,68 |  | |  |
| 10.6 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 10.7 | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 172,45 |  | |  |
| 10.8 | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 2,00 | 221,49 |  | |  |
| **11.** | **Bulvių piurė gamybos agregatas TBS 120/140** |  |  | | | | |
| 11.1 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 11.2 | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 192,84 |  | |  |
| 11.3 | Smulkus korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 101,38 |  | |  |
| 11.4 | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 49,59 |  | |  |
| **12.** | **Bulvių piure gamybos mašina** |  |  | | | | |
| 12.1 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 12.2 | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 143,25 |  | |  |
| 12.3 | Smulkus korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 95,87 |  | |  |
| 12.4 | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 47,93 |  | |  |
| **13.** | **Mėsos malimo mašina TI32CE** |  |  | |  | | |
| 13.1 | Sliekinio veleno keitimas | vnt. | 1,00 | 181,27 |  | |  |
| 13.2 | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 43,25 |  | |  |
| 13.3 | Pjovimo peilių keitimas | vnt. | 1,00 | 62,81 |  | |  |
| 13.4 | Malimo sietelių keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| 13.5 | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 157,58 |  | |  |
| 13.6 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 176,86 |  | |  |
| 13.7 | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 53,44 |  | |  |
| **14.** | **Mėsmalė "METOS" FT1138 UT** |  |  | | | | |
| 14.1 | Sliekinio veleno keitimas | vnt. | 1,00 | 181,27 |  | |  |
| 14.2 | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 45,18 |  | |  |
| 14.3 | Pjovimo peilių keitimas | vnt. | 2,00 | 62,81 |  | |  |
| 14.4 | Malimo sietelių keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| 14.5 | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 165,84 |  | |  |
| 14.6 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 171,35 |  | |  |
| 14.7 | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 121,21 |  | |  |
| 14.8 | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 50,69 |  | |  |
| **15.** | **Mėsmalė, elektrinė** |  |  | | | | |
| 15.1 | Sliekinio veleno keitimas | vnt. | 1,00 | 181,27 |  | |  |
| 15.2 | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 45,18 |  | |  |
| 15.3 | Pjovimo peilių keitimas | vnt. | 2,00 | 55,10 |  | |  |
| 15.4 | Malimo sietelių keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| 15.5 | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 165,84 |  | |  |
| 15.6 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 171,35 |  | |  |
| 15.7 | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 50,69 |  | |  |
| **16.** | **Kepsnių ruošimo mašina KT-PK** |  |  | | | | |
| 16.1 | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 214,88 |  | |  |
| 16.2 | Reduktoriaus remontas | vnt | 1,00 | 153,17 |  | |  |
| 16.3 | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 52,07 |  | |  |
| 16.4 | Variklio keitimas | vnt | 1,00 | 158,13 |  | |  |
| 16.5 | Darbinio velenėlio keitimas | vnt | 1,00 | 263,09 |  | |  |
| 16.6 | Jungiklio keitimas | vnt | 1,00 | 53,44 |  | |  |
| **17.** | **Planetarinis mikseris PL80T3V** |  |  | | | | |
| 17.1 | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 214,88 |  | |  |
| 17.2 | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 1,00 | 92,01 |  | |  |
| 17.3 | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 52,34 |  | |  |
| 17.4 | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 17.5 | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 224,79 |  | |  |
| 17.6 | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 53,44 |  | |  |
| 17.7 | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 51,79 |  | |  |
| 17.8 | Maišymo antgalių keitimas | vnt. | 1,00 | 347,38 |  | |  |
| 17.9 | Pakėlimo mechanizmo keitimas | vnt | 1,00 | 213,22 |  | |  |
| **18** | **Keptuvė – troškintuvas EBRE 80l** |  |  | | | | |
| 18.1 | El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 59,50 |  | |  |
| 18.2 | Termostato keitimas | vnt. | 2,00 | 72,73 |  | |  |
| 18.3 | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 76,58 |  | |  |
| 18.4 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 166,39 |  | |  |
| 18.5 | Pavertimo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 185,12 |  | |  |
| 18.6 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 2,00 | 58,40 |  | |  |
| 18.7 | 25 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 62,81 |  | |  |
| 18.8. | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 80,44 |  | |  |
| 18.9. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 56,20 |  | |  |
| **19.** | **Viryklė ,,ZANUSSI“ HC/E 800** |  |  | | | | |
| 19.1 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 227,00 |  | |  |
| 19.2 | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 56,20 |  | |  |
| 19.3 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 55,65 |  | |  |
| 19.4 | 25 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  | |  |
| 19.5 | Valdymo rankenėlės keitimas | vnt. | 2,00 | 57,02 |  | |  |
| 19.6 | Korpuso remontas | vnt. | 4,00 | 68,87 |  | |  |
| **20.** | **Konvekcinė krosnis "SILANOS" VE C40 X** |  |  | | | | |
| 20.1 | Vandens boilerio kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 274,38 |  | |  |
| 20.2 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 189,81 |  | |  |
| 20.3 | Elektroninės valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 485,95 |  | |  |
| 20.4 | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 113,50 |  | |  |
| 20.5 | Korpuso remontas | vnt. | 1,00 | 53,72 |  | |  |
| 20.6 | Durų sandarinimo gumos keitimas | vnt. | 2,00 | 110,47 |  | |  |
| 20.7 | Valdymo mygtuko keitimas | vnt. | 1,00 | 53,72 |  | |  |
| **21.** | **Krosnis, kepimo spinta, konvekcinė su dušu CM61** |  |  | | | | |
| 21.1 | Vandens boilerio kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 274,38 |  | |  |
| 21.2 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 239,67 |  | |  |
| 21.3 | 45 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 67,22 |  | |  |
| 21.4 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 60,61 |  | |  |
| 21.5 | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 59,50 |  | |  |
| 21.6 | Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 347,11 |  | |  |
| 21.7 | Elektroninės valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 366,94 |  | |  |
| 21.8 | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 171,90 |  | |  |
| 21.9. | Durų vidinio stiklo keitimas | vnt. | 1,00 | 210,47 |  | |  |
| 21.10. | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 126,72 |  | |  |
| 21.11. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m | 2,00 | 144,90 |  | |  |
| 21.12. | Laikrodžio ( chronometro ) keitimas | vnt. | 1,00 | 98,07 |  | |  |
| 21.13. | Elektrinio-mechaninio vožtuvo keitimas | vnt. | 1,00 | 127,82 |  | |  |
| **22.** | **Vežimėliai konvekcinei krosniai** |  |  | | | | |
| 22.1 | Rato keitimas Ø 100 mm | vnt. | 4,00 | 58,40 |  | |  |
| 22.2 | Korpuso remontas | vnt. | 3,00 | 55,10 |  | |  |
| **23.** | **El. virimo katilas 300 L** |  |  | | | | |
| 23.1 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 4,00 | 234,16 |  | |  |
| 23.2 | Sausos eigos daviklio keitimas | vnt. | 2,00 | 117,91 |  | |  |
| 23.3 | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 84,85 |  | |  |
| 23.4 | 45 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 98,07 |  | |  |
| 23.5 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 2,00 | 61,43 |  | |  |
| 23.6 | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt | 2,00 | 56,75 |  | |  |
| 23.7. | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 128,37 |  | |  |
| 23.8. | Presostato keitimas | vnt. | 1,00 | 121,21 |  | |  |
| 23.9. | Katilo pavertimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 304,96 |  | |  |
| 23.10. | Katilo pavertimo apribojimo galinio jungėjo keitimas | vnt. | 2,00 | 50,69 |  | |  |
| 23.11. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 204,41 |  | |  |
| 23.12. | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 131,13 |  | |  |
| 23.13. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 304,96 |  | |  |
| 23.14. | Katilo kaitimo režimo nustatymo valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 166,94 |  | |  |
| 23.15. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 58,95 |  | |  |
| 23.16. | Katilo vandens užpylimo sistemos remontas | vnt. | 2,00 | 128,93 |  | |  |
| **24.** | **El. virimo katilas** |  |  | | | | |
| 24.1 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 4,00 | 239,94 |  | |  |
| 24.2 | Sausos eigos daviklio keitimas | vnt. | 2,00 | 117,91 |  | |  |
| 24.3 | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 100,28 |  | |  |
| 24.4 | 45 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 95,32 |  | |  |
| 24.5 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 2,00 | 62,81 |  | |  |
| 24.6 | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 56,20 |  | |  |
| 24.7 | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 128,37 |  | |  |
| 24.8. | Presostato keitimas | vnt. | 1,00 | 121,21 |  | |  |
| 24.9. | Katilo pavertimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 304,96 |  | |  |
| 24.10. | Katilo pavertimo apribojimo galinio jungėjo keitimas | vnt. | 2,00 | 50,69 |  | |  |
| 24.11. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 201,65 |  | |  |
| 24.12. | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 128,37 |  | |  |
| 24.13. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 308,82 |  | |  |
| 24.14. | Katilo kaitimo režimo nustatymo valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 164,19 |  | |  |
| 24.15. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 58,95 |  | |  |
| 24.16. | Katilo vandens užpylimo sistemos remontas | vnt. | 2,00 | 122,31 |  | |  |
| **25.** | **Kavos aparatas, automatinis** |  |  | | | | |
| 25.1 | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 144,90 |  | |  |
| 25.2 | Kaitinimo elementų keitimas | vnt. | 1,00 | 164,19 |  | |  |
| 25.3 | Suspaudimo mechanizmo keitimas (2 vnt.) | vnt. | 1,00 | 147,11 |  | |  |
| 25.4 | Boilerio nukalkinimas | vnt. | 1,00 | 75,48 |  | |  |
| 25.5 | Kavos paskirstytojų keitimas (2 vnt.) | vnt. | 1,00 | 118,46 |  | |  |
| 25.6 | Korpuso remontas | vnt. | 1,00 | 52,89 |  | |  |
| 25.7 | Elektromagnetinio vožtuvo keitimas | vnt. | 1,00 | 77,13 |  | |  |
| 25.8 | Dozatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 95,32 |  | |  |
| **26.** | **Termo vežimėlis gn/transportavimui 110X80X110 cm, N/P** |  |  | | | | |
| 26.1 | Durų užrakto keitimas | vnt. | 2,00 | 71,07 |  | |  |
| 26.2 | Durų lanksto keitimas | vnt. | 3,00 | 63,36 |  | |  |
| 26.3 | Išjungėjo keitimas | vnt. | 2,00 | 52,34 |  | |  |
| 26.4 | Termostato keitimas | vnt. | 2,00 | 114,60 |  | |  |
| 26.5 | Plokštuminio kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 3,00 | 145,45 |  | |  |
| 26.6 | Termometro keitimas | vnt. | 3,00 | 103,03 |  | |  |
| 26.7 | Rato keitimas Ø 100 mm | vnt. | 3,00 | 62,53 |  | |  |
| **27.** | **Vežimėlis lėkštėms palaikantis šilumą 72X38X90 cm, N/P** |  |  | | | | |
| 27.1 | Įjungimo mechanizmo keitimas | vnt. | 2,00 | 58,95 |  | |  |
| 27.2 | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 147,11 |  | |  |
| 27.3 | Korpuso remontas | vnt. | 3,00 | 55,10 |  | |  |
| 27.4 | Rato keitimas Ø 100 mm | vnt. | 3,00 | 63,91 |  | |  |
| **28.** | **Marmitas I patiekalui** |  |  | | | | |
| 28.1 | Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas | vnt. | 3,00 | 179,06 |  | |  |
| 28.2 | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 3,00 | 95,32 |  | |  |
| 28.3 | 25 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 3,00 | 65,56 |  | |  |
| 28.4 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 3,00 | 61,43 |  | |  |
| 28.5 | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 2,00 | 89,81 |  | |  |
| 28.6. | Valdymo rankenėlės keitimas | vnt. | 3,00 | 94,77 |  | |  |
| 28.7. | Jugiklio keitimas | vnt. | 3,00 | 53,44 |  | |  |
| 28.8. | Korpuso remontas | vnt. | 3,00 | 55,10 |  | |  |
| **29.** | **Marmitas II patiekalui** |  |  | | | | |
| 29.1 | Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas | vnt. | 3,00 | 177,41 |  | |  |
| 29.2 | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 3,00 | 92,56 |  | |  |
| 29.3 | 25 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 3,00 | 68,32 |  | |  |
| 29.4 | 230 V ritės keitimas | vnt. | 3,00 | 61,43 |  | |  |
| 29.5 | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 3,00 | 89,81 |  | |  |
| 29.6 | Valdymo rankenėlės keitimas | vnt. | 5,00 | 94,77 |  | |  |
| 29.7 | Jugiklio keitimas | vnt. | 5,00 | 52,07 |  | |  |
| 29.8 | Korpuso remontas | vnt. | 5,00 | 53,72 |  | |  |
| **30.** | **Konvejerinė indų plovimo mašina DIHR FX540** |  |  | | | | |
| 30.1 | Durų sandarinimo gumos keitimas | vnt. | 2,00 | 122,31 |  | |  |
| 30.2 | Vandens žarnos keitimas | vnt. | 1,00 | 52,34 |  | |  |
| 30.3 | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 89,81 |  | |  |
| 30.4 | Laikrodžio (chronometro) keitimas | vnt. | 1,00 | 91,46 |  | |  |
| 30.5 | Programų nustatymo valdymo bloko keitimas | vnt. | 1,00 | 308,82 |  | |  |
| 30.6 | 6 kW kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 222,04 |  | |  |
| 30.7 | Vandens boilerio kaitinimo elemento nukalkinimas | vnt. | 1,00 | 181,82 |  | |  |
| 30.8 | Vandens siurblio remontas | vnt. | 1,00 | 139,39 |  | |  |
| 30.9 | 10 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 83,75 |  | |  |
| 30.10 | 25 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 105,23 |  | |  |
| 30.11 | Vandens lygio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 129,48 |  | |  |
| 30.12 | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 116,80 |  | |  |
| 30.13 | Transporterio pavaros grandinės keitimas | vnt. | 1,00 | 324,24 |  | |  |
| 30.14 | Paleidimo - stabdymo bloko keitimas | vnt. | 1,00 | 58,95 |  | |  |
| 30.15 | Transporterio pavaros variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 244,08 |  | |  |
| 30.16 | Transporterio pavaros variklio pervyniojimas | vnt. | 1,00 | 133,06 |  | |  |
| 30.17 | Transporterio pavaros guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 150,96 |  | |  |
| 30.18 | Apsaugos išjungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 90,91 |  | |  |
| 30.19 | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 84,85 |  | |  |
| **31.** | **Funkciniai vėžimėliai (nerūdijančio plieno)** |  |  | | | | |
| 31.1. | Rato keitimas Ø 100 mm | vnt. | 10,00 | 63,91 |  | |  |
| 31.2. | Korpuso remontas | vnt. | 10,00 | 53,72 |  | |  |
| **32.** | **Rolgangas** |  |  |  |  | |  |
| 32.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 274,38 |  | |  |
| 32.2. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 95,32 |  | |  |
| 32.3. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1,00 | 199,45 |  | |  |
| 32.4. | Galinio jungtuko keitimas | vnt. | 1,00 | 62,81 |  | |  |
| 32.5. | Korpuso remontas | vnt. | 1,00 | 68,32 |  | |  |
| 32.6. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 182,37 |  | |  |
| **33.** | **Virtuvės indų plovimo mašina** |  |  | | | | |
| 33.1. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m | 2,00 | 118,73 |  | |  |
| 33.2. | Vandens žarnos keitimas | vnt. | 1,00 | 57,85 |  | |  |
| 33.3. | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 127,27 |  | |  |
| 33.4. | Laikrodžio (chronometro) keitimas | vnt. | 1,00 | 110,74 |  | |  |
| 33.5. | Signalinės lempos su armatūra keitimas | vnt. | 1,00 | 53,72 |  | |  |
| 33.6. | Programų nustatymo valdymo bloko keitimas | vnt. | 1,00 | 308,82 |  | |  |
| 33.7. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 201,65 |  | |  |
| 33.8. | Vandens boilerio kaitinimo elemento nukalkinimas | vnt. | 1,00 | 139,94 |  | |  |
| 33.9. | Vandens siurblio remontas | vnt. | 1,00 | 142,15 |  | |  |
| 33.10. | 16 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 75,48 |  | |  |
| 33.11. | 32 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 90,36 |  | |  |
| 33.12. | Vandens lygio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 110,19 |  | |  |
| 33.13. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 107,99 |  | |  |
| 33.14. | Paleidimo - stabdymo bloko keitimas | vnt. | 1,00 | 82,09 |  | |  |
| 33.15. | Apsaugos jungtuko keitimas | vnt. | 1,00 | 58,95 |  | |  |
| 33.16. | Korpuso remontas | vnt. | 1,00 | 57,30 |  | |  |
| **34.** | **Surenkama stacionari šaldymo kamera vaisiams ir daržovėms, 4050x2600x2500 su šaldymo sistema** |  |  | | | | |
| 34.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 62,26 |  | |  |
| 34.2. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 186,23 |  | |  |
| 34.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 3,00 | 72,73 |  | |  |
| 34.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 281,54 |  | |  |
| 34.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 75,48 |  | |  |
| 34.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 278,24 |  | |  |
| 34.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | vnt. | 1,00 | 123,42 |  | |  |
| 34.8. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 1,00 | 82,09 |  | |  |
| 34.9. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 137,74 |  | |  |
| 34.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 128,37 |  | |  |
| 34.11. | Durų užrakto keitimas | vnt. | 1,00 | 63,36 |  | |  |
| 34.12. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 81,54 |  | |  |
| **35.** | **Surenkama stacionari šaldymo kamera vaisiams ir daržovėms, 4000x2700x2500 su šaldymo sistema** |  |  | | | | |
| 35.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 62,26 |  | |  |
| 35.2. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 186,23 |  | |  |
| 35.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 3,00 | 72,73 |  | |  |
| 35.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 276,03 |  | |  |
| 35.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 35.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 278,24 |  | |  |
| 35.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | vnt. | 1,00 | 123,42 |  | |  |
| 35.8. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 1,00 | 82,09 |  | |  |
| 35.9. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 134,99 |  | |  |
| 35.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 125,62 |  | |  |
| 35.11. | Durų užrakto keitimas | vnt. | 1,00 | 63,36 |  | |  |
| 35.12. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 81,54 |  | |  |
| **36.** | **Surenkama stacionari šaldymo kamera pieno ir gastronomijos produktams, 5900x2750x2500 su šaldymo sistema** |  |  | | | | |
| 36.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 62,26 |  | |  |
| 36.2. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 186,23 |  | |  |
| 36.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 3,00 | 72,73 |  | |  |
| 36.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 281,54 |  | |  |
| 36.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 71,35 |  | |  |
| 36.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 272,73 |  | |  |
| 36.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 123,42 |  | |  |
| 36.8. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 1,00 | 79,34 |  | |  |
| 36.9. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 134,99 |  | |  |
| 36.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 122,87 |  | |  |
| 36.11. | Durų užrakto keitimas | vnt. | 1,00 | 59,23 |  | |  |
| 36.12. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 81,54 |  | |  |
| **37.** | **Šaldymo agregatas (atliekų kam.) EAZ10502G** |  |  | | | | |
| 37.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 65,01 |  | |  |
| 37.2. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 186,23 |  | |  |
| 37.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 37.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 281,54 |  | |  |
| 37.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 37.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 278,24 |  | |  |
| 37.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 123,42 |  | |  |
| 37.8. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 1,00 | 79,34 |  | |  |
| 37.9. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 132,23 |  | |  |
| 37.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 122,87 |  | |  |
| 37.11. | Durų užrakto keitimas | vnt. | 1,00 | 60,61 |  | |  |
| 37.12. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 81,54 |  | |  |
| **38.** | **Darbo stalas - šaldytuvas (GRAM)** |  |  | | | | |
| 38.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 38.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 186,23 |  | |  |
| 38.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 38.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 272,18 |  | |  |
| 38.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 67,49 |  | |  |
| 38.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 278,24 |  | |  |
| 38.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 1,00 | 78,79 |  | |  |
| 38.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 134,99 |  | |  |
| 38.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 125,62 |  | |  |
| 38.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 62,53 |  | |  |
| **39.** | **Šaldomas stalas CK7210** |  |  | | | | |
| 39.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 39.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 188,98 |  | |  |
| 39.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 39.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 301,93 |  | |  |
| 39.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 73,83 |  | |  |
| 39.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 278,24 |  | |  |
| 39.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 1,00 | 74,66 |  | |  |
| 39.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 132,23 |  | |  |
| 39.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 125,62 |  | |  |
| 39.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 63,91 |  | |  |
| 39.11. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 65,01 |  | |  |
| **40.** | **Darbo stalas-šaldytuvas FPO-P202-130/70/90** |  |  | | | | |
| 40.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 40.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 186,23 |  | |  |
| 40.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 40.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 277,69 |  | |  |
| 40.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 67,49 |  | |  |
| 40.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 278,24 |  | |  |
| 40.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 1,00 | 78,79 |  | |  |
| 40.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 134,99 |  | |  |
| 40.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 125,62 |  | |  |
| 40.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 66,67 |  | |  |
| 40.11. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 65,01 |  | |  |
| **41.** | **Salotų baras: stalas 2-jų nuosekliai išdėstytų šaldytuvų** |  |  | | | | |
| 41.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 2,00 | 63,09 |  | |  |
| 41.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 97,52 |  | |  |
| 41.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 2,00 | 72,73 |  | |  |
| 41.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 276,03 |  | |  |
| 41.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 75,48 |  | |  |
| 41.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 272,73 |  | |  |
| 41.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 2,00 | 78,79 |  | |  |
| 41.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 2,00 | 134,99 |  | |  |
| 41.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 125,62 |  | |  |
| 41.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 4,00 | 88,71 |  | |  |
| 41.11. | Pakėlimo mechanizmo remontas | vnt. | 1,00 | 72,18 |  | |  |
| **42.** | **Šaldytuvas dviejų durų G-GN-1410TN” FORCAR”** |  |  | | | | |
| 42.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 4,00 | 63,09 |  | |  |
| 42.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 4,00 | 72,73 |  | |  |
| 42.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 281,54 |  | |  |
| 42.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 272,73 |  | |  |
| 42.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 75,48 |  | |  |
| 42.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 144,90 |  | |  |
| 42.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 102,20 |  | |  |
| 42.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 47,93 |  | |  |
| 42.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 52,34 |  | |  |
| 42.10. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 48,48 |  | |  |
| 42.11. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 4,00 | 104,68 |  | |  |
| 42.12. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 4,00 | 141,60 |  | |  |
| 42.13. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 4,00 | 73,28 |  | |  |
| **43.** | **Šaldymo spinta ( -2/+10)** |  |  | | | | |
| 43.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 5,00 | 63,09 |  | |  |
| 43.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 5,00 | 69,97 |  | |  |
| 43.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 281,54 |  | |  |
| 43.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 272,73 |  | |  |
| 43.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 71,35 |  | |  |
| 43.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 243,53 |  | |  |
| 43.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 5,00 | 102,20 |  | |  |
| 43.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 53,44 |  | |  |
| 43.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 3,00 | 52,34 |  | |  |
| 43.10. | Relės keitimas | vnt. | 3,00 | 65,84 |  | |  |
| 43.11. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 5,00 | 89,26 |  | |  |
| 43.12. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 5,00 | 141,60 |  | |  |
| **44.** | **Šaldytuvas „GRAM“ vienų durų** |  |  | | | | |
| 44.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 6,00 | 63,09 |  | |  |
| 44.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 8,00 | 72,73 |  | |  |
| 44.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 276,03 |  | |  |
| 44.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 2,00 | 272,73 |  | |  |
| 44.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 71,35 |  | |  |
| 44.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 2,00 | 142,15 |  | |  |
| 44.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 8,00 | 99,45 |  | |  |
| 44.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 4,00 | 53,44 |  | |  |
| 44.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 4,00 | 52,34 |  | |  |
| 44.10. | Relės keitimas | vnt. | 4,00 | 64,46 |  | |  |
| 44.11. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 8,00 | 90,91 |  | |  |
| 44.12. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 8,00 | 141,60 |  | |  |
| 44.13. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 8,00 | 76,03 |  | |  |
| **45.** | **Žemos temperatūros šaldymo spinta A700R** |  |  | | | | |
| 45.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 45.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 1,00 | 69,97 |  | |  |
| 45.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 344,90 |  | |  |
| 45.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 333,88 |  | |  |
| 45.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 74,93 |  | |  |
| 45.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 201,65 |  | |  |
| 45.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 104,96 |  | |  |
| 45.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 53,44 |  | |  |
| 45.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 52,34 |  | |  |
| 45.10. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 65,84 |  | |  |
| 45.11. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 164,19 |  | |  |
| 45.12. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 131,68 |  | |  |
| 45.13. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 1,00 | 99,17 |  | |  |
| 45.14. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 2,00 | 51,52 |  | |  |
| **46.** | **Šaldiklis SNG-142 1400l** |  |  | | | | |
| 46.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 46.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 1,00 | 69,97 |  | |  |
| 46.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 316,80 |  | |  |
| 46.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 294,77 |  | |  |
| 46.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 77,69 |  | |  |
| 46.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 182,37 |  | |  |
| 46.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 102,20 |  | |  |
| 46.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 53,44 |  | |  |
| 46.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 52,34 |  | |  |
| 46.10. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 65,84 |  | |  |
| 46.11. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 164,19 |  | |  |
| 46.12. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 131,68 |  | |  |
| 46.13. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 1,00 | 102,48 |  | |  |
| 46.14. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 2,00 | 55,65 |  | |  |
| **47.** | **Šaldiklis ledams** |  |  | | | | |
| 47.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 47.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 1,00 | 69,97 |  | |  |
| 47.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 316,80 |  | |  |
| 47.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 294,77 |  | |  |
| 47.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 75,48 |  | |  |
| 47.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 126,72 |  | |  |
| 47.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 102,20 |  | |  |
| 47.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 53,44 |  | |  |
| 47.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 52,34 |  | |  |
| 47.10. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 77,41 |  | |  |
| 47.11. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 164,19 |  | |  |
| 47.12. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 116,25 |  | |  |
| 47.13. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 1,00 | 102,48 |  | |  |
| 47.14. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 2,00 | 55,65 |  | |  |
| **48.** | **Šaldoma vitrina HALO 10 C 1200** |  |  | | | | |
| 48.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 70,80 |  | |  |
| 48.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 60,06 |  | |  |
| 48.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 1,00 | 69,97 |  | |  |
| 48.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 322,87 |  | |  |
| 48.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 81,54 |  | |  |
| 48.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 279,89 |  | |  |
| 48.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 1,00 | 67,77 |  | |  |
| 48.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 78,79 |  | |  |
| 48.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 129,75 |  | |  |
| 48.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 113,50 |  | |  |
| **49.** | **Prekystalis šaltiems užkandžiams CM15N** |  |  | | | | |
| 49.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 4,00 | 70,80 |  | |  |
| 49.2. | Relės keitimas | vnt. | 2,00 | 60,06 |  | |  |
| 49.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 4,00 | 69,97 |  | |  |
| 49.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 322,87 |  | |  |
| 49.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 81,54 |  | |  |
| 49.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 279,89 |  | |  |
| 49.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 4,00 | 67,77 |  | |  |
| 49.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 4,00 | 78,79 |  | |  |
| 49.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 129,75 |  | |  |
| 49.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 4,00 | 113,50 |  | |  |
| **50.** | **Šaldomo vitrina CWS-41** |  |  | | | | |
| 50.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 70,80 |  | |  |
| 50.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 60,06 |  | |  |
| 50.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 1,00 | 69,97 |  | |  |
| 50.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 322,87 |  | |  |
| 50.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 81,54 |  | |  |
| 50.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 279,89 |  | |  |
| 50.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 1,00 | 67,77 |  | |  |
| 50.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 78,79 |  | |  |
| 50.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 129,75 |  | |  |
| 50.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 113,50 |  | |  |
| **51.** | **Konteineris, maisto šaldytuvas** |  |  | | | | |
| 51.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 2,00 | 70,80 |  | |  |
| 51.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 5,00 | 69,97 |  | |  |
| 51.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 326,72 |  | |  |
| 51.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 283,75 |  | |  |
| 51.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 77,69 |  | |  |
| 51.6. | Išgarintojo keitimas | vnt. | 1,00 | 393,39 |  | |  |
| 51.7. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 180,17 |  | |  |
| 51.8. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 4,00 | 79,34 |  | |  |
| 51.9. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 74,38 |  | |  |
| 51.10. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 2,00 | 45,73 |  | |  |
| 51.11. | Relės keitimas | vnt. | 2,00 | 107,99 |  | |  |
| 51.12. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 133,88 |  | |  |
| 51.13. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 2,00 | 84,85 |  | |  |
| 51.14. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 2,00 | 116,80 |  | |  |
| 51.15. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 2,00 | 52,89 |  | |  |
| **52.** | **Rankinis mikseris MX40** |  |  | | | | |
| 52.1. | Valdymo jungiklo keitimas | vnt. | 1,00 | 66,39 |  | |  |
| 52.2. | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 1,00 | 78,24 |  | |  |
| 52.3. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 62,81 |  | |  |
| 52.4. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 138,29 |  | |  |
| 52.5. | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 127,82 |  | |  |
| 52.6. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 53,44 |  | |  |
| **53.** | **Rankinis mikseris MX400 HENDI (blenderis)** |  |  | | | | |
| 53.1. | Valdymo jungiklo keitimas | vnt. | 1,00 | 66,39 |  | |  |
| 53.2. | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 1,00 | 78,24 |  | |  |
| 53.3. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 62,81 |  | |  |
| 53.4. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 138,29 |  | |  |
| 53.5. | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 125,62 |  | |  |
| 53.6. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 53,44 |  | |  |
| **54.** | **Planetarinis mikseris PL60T3V STARMIX** |  |  | | | | |
| 54.1. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 133,88 |  | |  |
| 54.2. | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 1,00 | 86,50 |  | |  |
| 54.3. | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 67,22 |  | |  |
| 54.4. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 221,49 |  | |  |
| 54.5. | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 133,88 |  | |  |
| 54.6. | Korpuso remontas | vnt. | 1,00 | 52,07 |  | |  |
| 54.7. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 53,99 |  | |  |
| 54.8. | Maišymo antgalių keitimas | vnt. | 1,00 | 387,33 |  | |  |
| 54.9. | Pakėlimo mechanizmo keitimas | vnt. | 2,00 | 202,20 |  | |  |
| **55.** | **Pramoninė mikrobangų krosnelė HENDI** |  |  | | | | |
| 55.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 137,47 |  | |  |
| 55.2. | Transformatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 126,72 |  | |  |
| 55.3. | Magnetrono keitimas | vnt. | 1,00 | 236,36 |  | |  |
| 55.4. | Blok – kontaktų keitimas | vnt. | 1,00 | 57,85 |  | |  |
| 55.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 89,81 |  | |  |
| 55.6. | Pavaros varikliuko keitimas | vnt. | 1,00 | 112,12 |  | |  |
| **56.** | **Indų plovimo mašina (RIVER)** |  |  | | | | |
| 56.1. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 2,00 | 115,98 |  | |  |
| 56.2. | Vandens žarnos keitimas | vnt. | 1,00 | 52,34 |  | |  |
| 56.3. | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 124,52 |  | |  |
| 56.4. | Laikrodžio (chronometro) keitimas | vnt. | 1,00 | 111,85 |  | |  |
| 56.5. | Programų nustatymo valdymo bloko keitimas | vnt. | 1,00 | 210,47 |  | |  |
| 56.6. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 268,87 |  | |  |
| 56.7. | Vandens boilerio kaitinimo elemento nukalkinimas | vnt. | 1,00 | 242,42 |  | |  |
| 56.8. | Vandens siurblio remontas | vnt. | 1,00 | 169,70 |  | |  |
| 56.9. | 16 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 71,07 |  | |  |
| 56.10. | 32 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 104,68 |  | |  |
| 56.11. | Vandens lygio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 150,96 |  | |  |
| 56.12. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 93,66 |  | |  |
| 56.13. | Paleidimo - stabdymo bloko keitimas | vnt. | 1,00 | 57,58 |  | |  |
| 56.14. | Apsaugos jungtuko keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| 56.15. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 53,44 |  | |  |
| **57.** | **Konvejerinė indų plovimo mašina ( OZTI )** |  |  | | | | |
| 57.1. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 118,73 |  | |  |
| 57.2. | Vandens žarnos keitimas | vnt. | 1,00 | 52,34 |  | |  |
| 57.3. | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 99,72 |  | |  |
| 57.4. | Laikrodžio (chronometro) keitimas | vnt. | 1,00 | 86,50 |  | |  |
| 57.5. | Programų nustatymo valdymo bloko keitimas | vnt. | 1,00 | 282,64 |  | |  |
| 57.6. | 6 kW kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 3,00 | 212,67 |  | |  |
| 57.7. | Vandens boilerio kaitinimo elemento nukalkinimas | vnt. | 1,00 | 220,39 |  | |  |
| 57.8. | Vandens siurblio remontas | vnt. | 1,00 | 210,47 |  | |  |
| 57.9. | 10 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 94,77 |  | |  |
| 57.10. | 25 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 114,05 |  | |  |
| 57.11. | Vandens lygio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 136,09 |  | |  |
| 57.12. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 114,05 |  | |  |
| 57.13. | Transporterio pavaros grandinės keitimas | vnt. | 1,00 | 207,16 |  | |  |
| 57.14. | Paleidimo - stabdymo bloko keitimas | vnt. | 1,00 | 105,23 |  | |  |
| 57.15. | Transporterio pavaros variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 317,36 |  | |  |
| 57.16. | Transporterio pavaros guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 124,52 |  | |  |
| 57.17. | Apsaugos išjungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 56,20 |  | |  |
| 57.18. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 56,20 |  | |  |
| **58.** | **Krosnis , kepimo spinta CM61 (NABOO )** |  |  | | | | |
| 58.1. | Vandens boilerio kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 295,32 |  | |  |
| 58.2. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 258,95 |  | |  |
| 58.3. | Elektroninės valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 285,40 |  | |  |
| 58.4. | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 127,27 |  | |  |
| 58.5. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 55,10 |  | |  |
| 58.6. | Durų sandarinimo gumos keitimas | vnt. | 1,00 | 117,91 |  | |  |
| 58.7. | Valdymo mygtuko keitimas | vnt. | 1,00 | 69,42 |  | |  |
| 58.8. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 163,64 |  | |  |
| 58.9. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 109,92 |  | |  |
| **59.** | **Termokonvekcinė krosnis MSCC-202/20 (METOS)** |  |  | | | | |
| 59.1. | Vandens boilerio kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 295,32 |  | |  |
| 59.2. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 258,95 |  | |  |
| 59.3. | 40 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 85,40 |  | |  |
| 59.4. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 103,58 |  | |  |
| 59.5. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  | |  |
| 59.6. | Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 186,78 |  | |  |
| 59.7. | Elektroninės valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 307,44 |  | |  |
| 59.8. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 220,94 |  | |  |
| 59.9. | Durų vidinio stiklo keitimas | vnt. | 1,00 | 177,41 |  | |  |
| 59.10. | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 146,01 |  | |  |
| 59.11. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 117,91 |  | |  |
| 59.12. | Laikrodžio ( chronometro ) keitimas | vnt. | 1,00 | 101,93 |  | |  |
| 59.13. | Elektrinio-mechaninio vožtuvo keitimas | vnt. | 1,00 | 125,62 |  | |  |
| 59.14. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,61 |  | |  |
| **60.** | **Krosnis , kepimo spinta (ZANUSSI)** |  |  | | | | |
| 60.1. | Vandens boilerio kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 295,32 |  | |  |
| 60.2. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 258,95 |  | |  |
| 60.3. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 93,66 |  | |  |
| 60.4. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 87,05 |  | |  |
| 60.5. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 77,69 |  | |  |
| 60.6. | Elektroninio valdymo bloko keitimas | vnt. | 1,00 | 307,44 |  | |  |
| 60.7. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 220,94 |  | |  |
| 60.8. | Durų vidinio stiklo keitimas | vnt. | 1,00 | 177,41 |  | |  |
| 60.9. | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 146,01 |  | |  |
| 60.10. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 117,91 |  | |  |
| 60.11. | Laikrodžio ( chronometro ) keitimas | vnt. | 1,00 | 101,93 |  | |  |
| 60.12. | Elektrinio-mechaninio vožtuvo keitimas | vnt. | 1,00 | 125,62 |  | |  |
| 60.13. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,61 |  | |  |
| **61.** | **Konvekcinė krosnelė UNOX** |  |  | | | | |
| 61.1. | Vandens boilerio kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 295,32 |  | |  |
| 61.2. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 258,95 |  | |  |
| 61.3. | 40 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 93,66 |  | |  |
| 61.4. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 87,05 |  | |  |
| 61.5. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 77,69 |  | |  |
| 61.6. | Elektroninės valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 307,44 |  | |  |
| 61.7. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 220,94 |  | |  |
| 61.8. | Durų vidinio stiklo keitimas | vnt. | 1,00 | 177,41 |  | |  |
| 61.9. | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 146,01 |  | |  |
| 61.10. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 2,00 | 117,91 |  | |  |
| 61.11. | Laikrodžio ( chronometro ) keitimas | vnt. | 1,00 | 101,93 |  | |  |
| 61.12. | Elektrinio-mechaninio vožtuvo keitimas | vnt. | 1,00 | 125,62 |  | |  |
| 61.13. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,61 |  | |  |
| **62.** | **Mėsos purentuvas (KONETEOLLISUUS OY)** |  |  | | | | |
| 62.1. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 129,48 |  | |  |
| 62.2. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1,00 | 185,67 |  | |  |
| 62.3. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,06 |  | |  |
| 62.4. | Variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 207,16 |  | |  |
| 62.5. | Darbinio velenėlio keitimas | vnt. | 1,00 | 312,95 |  | |  |
| 62.6. | Jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 56,20 |  | |  |
| **63.** | **Kepsnių paruošimo mašina (KONETEOLLISUUS OY)** |  |  | | | | |
| 63.1. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 129,48 |  | |  |
| 63.2. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1,00 | 185,67 |  | |  |
| 63.3. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,06 |  | |  |
| 63.4. | Variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 207,16 |  | |  |
| 63.5. | Darbinio velenėlio keitimas | vnt. | 1,00 | 312,95 |  | |  |
| 63.6. | Jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 56,20 |  | |  |
| **64.** | **Daržovių valymo mašina PV-32 (skutimo mašina)** |  |  | | | | |
| 64.1. | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 2,00 | 100,83 |  | |  |
| 64.2. | Laikrodžio (chronometro) keitimas | vnt. | 1,00 | 89,81 |  | |  |
| 64.3. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 67,77 |  | |  |
| 64.4. | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 68,87 |  | |  |
| 64.5. | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 2,00 | 60,06 |  | |  |
| 64.6. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 182,37 |  | |  |
| 64.7. | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 148,76 |  | |  |
| 64.8. | Abrazyvinių diskų keitimas | vnt. | 1,00 | 351,79 |  | |  |
| 64.9. | Korpuso remontas |  | 2,00 | 56,20 |  | |  |
| **65.** | **Daržovių valymo mašina PMS 20TP (skutimo mašina) METOS** |  |  | | | | |
| 65.1. | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 2,00 | 100,83 |  | |  |
| 65.2. | Laikrodžio (chronometro) keitimas | vnt. | 1,00 | 89,81 |  | |  |
| 65.3. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 67,77 |  | |  |
| 65.4. | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 68,87 |  | |  |
| 65.5. | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 2,00 | 60,06 |  | |  |
| 65.6. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 182,37 |  | |  |
| 65.7. | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 148,76 |  | |  |
| 65.8. | Abrazyvinių diskų keitimas | vnt. | 1,00 | 351,79 |  | |  |
| 65.9. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 56,20 |  | |  |
| **66.** | **Daržovių pjaustymo mašina HENDI** |  |  | | | | |
| 66.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 112,95 |  | |  |
| 66.2. | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 77,13 |  | |  |
| 66.3. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 56,20 |  | |  |
| 66.4. | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 2,00 | 60,06 |  | |  |
| 66.5. | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 127,82 |  | |  |
| 66.6. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 66.7. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 92,01 |  | |  |
| 66.8. | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 114,05 |  | |  |
| 66.9. | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 1,00 | 448,48 |  | |  |
| 66.10. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 56,20 |  | |  |
| **67.** | **Daržovių pjaustymo mašina (su 5 diskais) COBOT COUPE CL50 ULTRA** |  |  | | | | |
| 67.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 112,95 |  | |  |
| 67.2. | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 77,13 |  | |  |
| 67.3. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 56,20 |  | |  |
| 67.4. | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 2,00 | 60,06 |  | |  |
| 67.5. | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 127,82 |  | |  |
| 67.6. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 67.7. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 92,01 |  | |  |
| 67.8. | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 114,05 |  | |  |
| 67.9. | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 1,00 | 448,48 |  | |  |
| 67.10. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 56,20 |  | |  |
| **68.** | **Bulvių tarkavimo mašina FASA** |  |  | | | | |
| 68.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 116,80 |  | |  |
| 68.2. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 54,55 |  | |  |
| 68.3. | Paleidimo relės keitimas | vnt. | 1,00 | 56,20 |  | |  |
| 68.4. | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 2,00 | 56,20 |  | |  |
| 68.5. | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 133,88 |  | |  |
| 68.6. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 68.7. | Magnetinio paleidėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 108,54 |  | |  |
| 68.8. | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 118,46 |  | |  |
| 68.9. | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 1,00 | 398,90 |  | |  |
| 68.10. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 59,78 |  | |  |
| **69.** | **Plakimo mašina RE-22N (su dviem indais) KETTLE PRIVE** |  |  | | | | |
| 69.1. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 58,95 |  | |  |
| 69.2. | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 2,00 | 110,19 |  | |  |
| 69.3. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 54,55 |  | |  |
| 69.4. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 153,17 |  | |  |
| 69.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 62,53 |  | |  |
| 69.6. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 104,13 |  | |  |
| 69.7. | Pakėlimo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 216,53 |  | |  |
| 69.8. | Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 158,68 |  | |  |
| 69.9. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 199,45 |  | |  |
| 69.10. | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 204,96 |  | |  |
| 69.11. | Maišymo antgalių keitimas | vnt. | 1,00 | 538,29 |  | |  |
| 69.12. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 59,50 |  | |  |
| **70.** | **Elektrinis maišytuvas (maisto plakimo maišytuvas) ELEKTROLIUXS** |  |  | | | | |
| 70.1. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 2,00 | 58,95 |  | |  |
| 70.2. | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 2,00 | 111,85 |  | |  |
| 70.3. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 2,00 | 54,55 |  | |  |
| 70.4. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 153,17 |  | |  |
| 70.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 63,91 |  | |  |
| 70.6. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 111,85 |  | |  |
| 70.7. | Pakėlimo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 220,94 |  | |  |
| 70.8. | Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 164,19 |  | |  |
| 70.9. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 210,47 |  | |  |
| 70.10. | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 211,57 |  | |  |
| 70.11. | Maišymo antgalių keitimas | vnt. | 1,00 | 538,29 |  | |  |
| 70.12. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 59,78 |  | |  |
| **71.** | **Mėsmalė 22/RS FIMAR** |  |  | | | | |
| 71.1. | Sliekinio veleno keitimas | vnt. | 1,00 | 145,45 |  | |  |
| 71.2. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,85 |  | |  |
| 71.3. | Pjovimo peilių keitimas | vnt. | 1,00 | 65,56 |  | |  |
| 71.4. | Malimo sietelių keitimas | vnt. | 1,00 | 132,23 |  | |  |
| 71.5. | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 138,84 |  | |  |
| 71.6. | El. variklio (0,9 kW) keitimas | vnt. | 1,00 | 197,25 |  | |  |
| 71.7. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 135,54 |  | |  |
| 71.8. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 58,95 |  | |  |
| **72.** | **Mėsmalė FIMAR** |  |  | | | | |
| 72.1. | Sliekinio veleno keitimas | vnt. | 1,00 | 145,45 |  | |  |
| 72.2. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,85 |  | |  |
| 72.3. | Pjovimo peilių keitimas | vnt. | 1,00 | 65,56 |  | |  |
| 72.4. | Malimo sietelių keitimas | vnt. | 1,00 | 132,23 |  | |  |
| 72.5. | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 138,84 |  | |  |
| 72.6. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 197,25 |  | |  |
| 72.7. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 135,54 |  | |  |
| 72.8. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 58,95 |  | |  |
| **73.** | **Mėsmalė TCE32/2000 (EVER EST)** |  |  | | | | |
| 73.1. | Sliekinio veleno keitimas | vnt. | 1,00 | 145,45 |  | |  |
| 73.2. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,85 |  | |  |
| 73.3. | Pjovimo peilių keitimas | vnt. | 1,00 | 65,56 |  | |  |
| 73.4. | Malimo sietelių keitimas | vnt. | 1,00 | 132,23 |  | |  |
| 73.5. | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 138,84 |  | |  |
| 73.6. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 197,25 |  | |  |
| 73.7. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 135,54 |  | |  |
| 73.8. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 58,95 |  | |  |
| **74.** | **Gastronominė pjaustyklė ZAFIRA300** |  |  | | | | |
| 74.1. | Valdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 52,89 |  | |  |
| 74.2. | Pjovimo peilio keitimas | vnt. | 1,00 | 130,03 |  | |  |
| 74.3. | Variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 193,39 |  | |  |
| 74.4. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 59,78 |  | |  |
| 74.5. | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 157,02 |  | |  |
| **75.** | **Salotų baras: stalas (DEXION)** |  |  | | | | |
| 75.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 2,00 | 73,28 |  | |  |
| 75.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 65,01 |  | |  |
| 75.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 2,00 | 72,73 |  | |  |
| 75.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 227,55 |  | |  |
| 75.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 89,26 |  | |  |
| 75.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 266,67 |  | |  |
| 75.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 4,00 | 72,18 |  | |  |
| 75.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 96,97 |  | |  |
| 75.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 155,92 |  | |  |
| 75.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 2,00 | 143,25 |  | |  |
| 75.11. | Pakėlimo mechanizmo remontas | vnt. | 1,00 | 60,88 |  | |  |
| **76.** | **Darbo stalas, šaldytuvas CK7410/-SP(TEFCOLD)** |  |  | | | | |
| 76.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 73,28 |  | |  |
| 76.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 65,01 |  | |  |
| 76.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 76.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 227,55 |  | |  |
| 76.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 113,50 |  | |  |
| 76.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 244,63 |  | |  |
| 76.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 2,00 | 72,18 |  | |  |
| 76.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 123,42 |  | |  |
| 76.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 155,92 |  | |  |
| 76.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 143,25 |  | |  |
| 76.11. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 114,33 |  | |  |
| **77.** | **Darbo stalas, šaldytuvas FPO-P404-213/70/90 NOVA-META** |  |  | | | | |
| 77.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 73,28 |  | |  |
| 77.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 65,01 |  | |  |
| 77.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 77.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 227,55 |  | |  |
| 77.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 113,50 |  | |  |
| 77.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 244,63 |  | |  |
| 77.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 2,00 | 72,18 |  | |  |
| 77.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 123,42 |  | |  |
| 77.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 155,92 |  | |  |
| 77.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 143,25 |  | |  |
| 77.11. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 114,33 |  | |  |
| **78.** | **Šaldomas stalas (atleidimas) Comersa** |  |  | | | | |
| 78.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 73,28 |  | |  |
| 78.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 65,01 |  | |  |
| 78.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 78.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 227,55 |  | |  |
| 78.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 113,50 |  | |  |
| 78.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 244,63 |  | |  |
| 78.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 1,00 | 72,18 |  | |  |
| 78.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 2,00 | 123,42 |  | |  |
| 78.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 155,92 |  | |  |
| 78.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 143,25 |  | |  |
| 78.11. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 114,33 |  | |  |
| **79.** | **Prietaisas šiltam maistui laikyti (atleidimas) ACCORD** |  |  | | | | |
| 79.1. | Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas | vnt. | 3,00 | 137,19 |  | |  |
| 79.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 3,00 | 79,89 |  | |  |
| 79.3. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 96,97 |  | |  |
| 79.4. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 67,49 |  | |  |
| 79.5. | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 106,06 |  | |  |
| 79.6. | Valdymo rankenėlės keitimas | vnt. | 3,00 | 64,46 |  | |  |
| 79.7. | Jungiklio keitimas | vnt. | 3,00 | 54,27 |  | |  |
| 79.8. | Korpuso remontas | vnt. | 3,00 | 58,95 |  | |  |
| **80.** | **Prekystalis šaltiems patiekalams (su šaldymo spinta) PREKA DEXION** |  |  | | | | |
| 80.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 2,00 | 73,28 |  | |  |
| 80.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 65,01 |  | |  |
| 80.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 2,00 | 72,73 |  | |  |
| 80.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 227,55 |  | |  |
| 80.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 121,21 |  | |  |
| 80.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 244,63 |  | |  |
| 80.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 2,00 | 72,18 |  | |  |
| 80.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 123,42 |  | |  |
| 80.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 155,92 |  | |  |
| 80.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 143,25 |  | |  |
| 80.11. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 2,00 | 114,33 |  | |  |
| **81.** | **Stalas su šildoma spintele (atleidimas)** |  |  | | | | |
| 81.1. | Durų užrakto keitimas | vnt. | 1,00 | 102,48 |  | |  |
| 81.2. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 75,21 |  | |  |
| 81.3. | Išjungėjo keitimas | vnt. | 2,00 | 59,78 |  | |  |
| 81.4. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 91,18 |  | |  |
| 81.5. | Plokštuminio kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 178,79 |  | |  |
| 81.6. | Termometro keitimas | vnt. | 1,00 | 84,30 |  | |  |
| **82.** | **Maisto atleidimo linija METOS** |  |  | | | | |
| 82.1. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 166,39 |  | |  |
| 82.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 103,58 |  | |  |
| 82.3. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 85,12 |  | |  |
| 82.4. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 67,49 |  | |  |
| 82.5. | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 107,44 |  | |  |
| 82.6. | Valdymo rankenėlės keitimas | vnt. | 1,00 | 61,43 |  | |  |
| 82.7. | Jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 55,65 |  | |  |
| 82.8. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 56,20 |  | |  |
| **83.** | **Elektinė keptuvė - troškintuvė ELEKTROLIUX** |  |  | | | | |
| 83.1. | El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 94,49 |  | |  |
| 83.2. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 104,68 |  | |  |
| 83.3. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 105,79 |  | |  |
| 83.4. | 3 kW kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 171,90 |  | |  |
| 83.5. | Pavertimo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 181,82 |  | |  |
| 83.6. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  | |  |
| 83.7. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 79,34 |  | |  |
| 83.8. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 59,78 |  | |  |
| **84.** | **Elektinė keptuvė** |  |  | | | | |
| 84.1. | El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 94,49 |  | |  |
| 84.2. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 104,68 |  | |  |
| 84.3. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 105,79 |  | |  |
| 84.4. | 3 kW kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 171,90 |  | |  |
| 84.5. | Pavertimo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 181,82 |  | |  |
| 84.6. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  | |  |
| 84.7. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 79,34 |  | |  |
| 84.8. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 59,78 |  | |  |
| **85.** | **Katilas 200 l Zanussi** |  |  | | | | |
| 85.1. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 240,22 |  | |  |
| 85.2. | Sausos eigos daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 119,56 |  | |  |
| 85.3. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 87,05 |  | |  |
| 85.4. | 45 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 93,66 |  | |  |
| 85.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 65,01 |  | |  |
| 85.6. | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 67,22 |  | |  |
| 85.7. | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 103,03 |  | |  |
| 85.8. | Presostato keitimas | vnt. | 1,00 | 148,76 |  | |  |
| 85.9. | Katilo pavertimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 220,39 |  | |  |
| 85.10. | Katilo pavertimo apribojimo galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 58,95 |  | |  |
| 85.11. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 228,10 |  | |  |
| 85.12. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 214,88 |  | |  |
| 85.13. | Katilo kaitimo režimo nustatymo valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 122,87 |  | |  |
| 85.14. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 61,71 |  | |  |
| 85.15. | Katilo vandens užpylimo sistemos remontas | vnt. | 1,00 | 100,28 |  | |  |
| **86.** | **Virimo katilas su mikseriu PTBC IE-200 ICOS Professional** |  |  | | | | |
| 86.1. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 243,80 |  | |  |
| 86.2. | Sausos eigos daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 120,66 |  | |  |
| 86.3. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 87,05 |  | |  |
| 86.4. | 45 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 91,46 |  | |  |
| 86.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 75,76 |  | |  |
| 86.6. | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 69,97 |  | |  |
| 86.7. | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 114,05 |  | |  |
| 86.8. | Presostato keitimas | vnt. | 1,00 | 132,23 |  | |  |
| 86.9. | Katilo pavertimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 241,32 |  | |  |
| 86.10. | Katilo pavertimo apribojimo galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,85 |  | |  |
| 86.11. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 228,10 |  | |  |
| 86.12. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 220,39 |  | |  |
| 86.13. | Katilo kaitimo režimo nustatymo valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 125,07 |  | |  |
| 86.14. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,61 |  | |  |
| 86.15. | Katilo vandens užpylimo sistemos remontas | vnt. | 1,00 | 99,17 |  | |  |
| **87.** | **Virimo katilas Zanussi** |  |  | | | | |
| 87.1. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 243,80 |  | |  |
| 87.2. | Sausos eigos daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 120,66 |  | |  |
| 87.3. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 87,05 |  | |  |
| 87.4. | 45 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 91,46 |  | |  |
| 87.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 75,76 |  | |  |
| 87.6. | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 69,97 |  | |  |
| 87.7. | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 114,05 |  | |  |
| 87.8. | Presostato keitimas | vnt. | 1,00 | 132,23 |  | |  |
| 87.9. | Katilo pavertimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 241,32 |  | |  |
| 87.10. | Katilo pavertimo apribojimo galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,85 |  | |  |
| 87.11. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 228,10 |  | |  |
| 87.12. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 220,39 |  | |  |
| 87.13. | Katilo kaitimo režimo nustatymo valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 125,07 |  | |  |
| 87.14. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,61 |  | |  |
| 87.15. | Katilo vandens užpylimo sistemos remontas | vnt. | 1,00 | 99,17 |  | |  |
| **88.** | **Virimo katilas 200l su dangčiu ICOS Professional** |  |  | | | | |
| 88.1. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 243,80 |  | |  |
| 88.2. | Sausos eigos daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 120,66 |  | |  |
| 88.3. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 87,05 |  | |  |
| 88.4. | 45 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 91,46 |  | |  |
| 88.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 75,76 |  | |  |
| 88.6. | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 69,97 |  | |  |
| 88.7. | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 114,05 |  | |  |
| 88.8. | Presostato keitimas | vnt. | 1,00 | 132,23 |  | |  |
| 88.9. | Katilo pavertimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 241,32 |  | |  |
| 88.10. | Katilo pavertimo apribojimo galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,85 |  | |  |
| 88.11. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 228,10 |  | |  |
| 88.12. | Katilo kaitimo režimo nustatymo valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 125,07 |  | |  |
| 88.13. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,61 |  | |  |
| 88.14. | Katilo vandens užpylimo sistemos remontas | vnt. | 1,00 | 99,17 |  | |  |
| **89.** | **Šaldymo spinta** |  |  | | | | |
| 89.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 89.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 89.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 300,83 |  | |  |
| 89.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 284,30 |  | |  |
| 89.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 96,42 |  | |  |
| 89.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 89.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 84,85 |  | |  |
| 89.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 61,71 |  | |  |
| 89.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,30 |  | |  |
| 89.10. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 76,86 |  | |  |
| 89.11. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 147,66 |  | |  |
| 89.12. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 138,84 |  | |  |
| 89.13. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 1,00 | 106,34 |  | |  |
| 89.14. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 1,00 | 100,28 |  | |  |
| **90.** | **Šaldymo spinta** |  |  | | | | |
| 90.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 3,00 | 63,09 |  | |  |
| 90.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 3,00 | 72,73 |  | |  |
| 90.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 300,83 |  | |  |
| 90.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 284,30 |  | |  |
| 90.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 96,42 |  | |  |
| 90.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 90.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 4,00 | 84,85 |  | |  |
| 90.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 61,71 |  | |  |
| 90.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 3,00 | 57,30 |  | |  |
| 90.10. | Relės keitimas | vnt. | 3,00 | 76,86 |  | |  |
| 90.11 | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 147,66 |  | |  |
| 90.12. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 3,00 | 138,84 |  | |  |
| 90.13. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 1,00 | 106,34 |  | |  |
| 90.14. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 3,00 | 100,28 |  | |  |
| **91.** | **Šaldymo spinta (S-1200)** |  |  | | | | |
| 91.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 91.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 91.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 300,83 |  | |  |
| 91.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 284,30 |  | |  |
| 91.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 96,42 |  | |  |
| 91.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 91.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 84,85 |  | |  |
| 91.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 61,71 |  | |  |
| 91.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,30 |  | |  |
| 91.10. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 76,86 |  | |  |
| 91.11. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 147,66 |  | |  |
| 91.12. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 138,84 |  | |  |
| 91.13. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 1,00 | 106,34 |  | |  |
| 91.14. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 1,00 | 100,28 |  | |  |
| **92.** | **Šaldymo spinta (S-700)** |  |  | | | | |
| 92.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 92.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 92.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 300,83 |  | |  |
| 92.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 284,30 |  | |  |
| 92.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 96,42 |  | |  |
| 92.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 92.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 84,85 |  | |  |
| 92.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 61,71 |  | |  |
| 92.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,30 |  | |  |
| 92.10. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 76,86 |  | |  |
| 92.11. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 147,66 |  | |  |
| 92.12. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 138,84 |  | |  |
| 92.13. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 1,00 | 106,34 |  | |  |
| 92.14. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 1,00 | 100,28 |  | |  |
| **93.** | **Šaldytuvas Comersa** |  |  | | | | |
| 93.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 2,00 | 63,09 |  | |  |
| 93.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 2,00 | 72,73 |  | |  |
| 93.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 300,83 |  | |  |
| 93.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 284,30 |  | |  |
| 93.5. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 185,12 |  | |  |
| 93.6. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 2,00 | 87,60 |  | |  |
| 93.7. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 65,56 |  | |  |
| 93.8. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 73,28 |  | |  |
| 93.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 155,92 |  | |  |
| 93.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 2,00 | 138,84 |  | |  |
| 93.11. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 2,00 | 87,60 |  | |  |
| 93.12. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 2,00 | 60,06 |  | |  |
| **94.** | **Šaldytuvas - šaldiklis Snaigė** |  |  | | | | |
| 94.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 94.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 94.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 300,83 |  | |  |
| 94.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 284,30 |  | |  |
| 94.5. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 185,12 |  | |  |
| 94.6. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 87,60 |  | |  |
| 94.7. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 65,56 |  | |  |
| 94.8. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 73,28 |  | |  |
| 94.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 155,92 |  | |  |
| 94.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 138,84 |  | |  |
| 94.11. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 1,00 | 87,60 |  | |  |
| 94.12. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 1,00 | 60,06 |  | |  |
| **95.** | **Šaldytuvas (stiklinėmis durimis) METOS** |  |  | | | | |
| 95.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 95.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 95.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 300,83 |  | |  |
| 95.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 284,30 |  | |  |
| 95.5. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 185,12 |  | |  |
| 95.6. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 87,60 |  | |  |
| 95.7. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 65,56 |  | |  |
| 95.8. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 73,28 |  | |  |
| 95.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 155,92 |  | |  |
| 95.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 138,84 |  | |  |
| 95.11. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 1,00 | 87,60 |  | |  |
| 95.12. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 1,00 | 60,06 |  | |  |
| **96.** | **Surenkama šaldymo kamera** |  |  | | | | |
| 96.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 4,00 | 65,84 |  | |  |
| 96.2. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 155,92 |  | |  |
| 96.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 8,00 | 72,73 |  | |  |
| 96.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 285,40 |  | |  |
| 96.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 110,19 |  | |  |
| 96.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 272,73 |  | |  |
| 96.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 8,00 | 83,75 |  | |  |
| 96.8. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 8,00 | 82,09 |  | |  |
| 96.9. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 117,91 |  | |  |
| 96.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 4,00 | 119,56 |  | |  |
| 96.11. | Durų užrakto keitimas | vnt. | 1,00 | 107,44 |  | |  |
| 96.12. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 78,24 |  | |  |
| **97.** | **Viryklė ZANUSSI** |  |  | | | | |
| 97.1. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 3,00 | 242,42 |  | |  |
| 97.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 91,74 |  | |  |
| 97.3. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 65,56 |  | |  |
| 97.4. | 25 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 82,09 |  | |  |
| 97.5. | Valdymo rankenėlės keitimas | vnt. | 4,00 | 66,67 |  | |  |
| 97.6. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 59,78 |  | |  |
| **98.** | **Viryklė TCHERMA** |  |  | | | | |
| 98.1. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 242,42 |  | |  |
| 98.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 91,74 |  | |  |
| 98.3. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 65,56 |  | |  |
| 98.4. | 25 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 82,09 |  | |  |
| 98.5. | Valdymo rankenėlės keitimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  | |  |
| 98.6. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 59,78 |  | |  |
| **99.** | **Kavos aparatas, PHILIPS AUTO E P2231/10PCIP** |  |  | | | | |
| 99.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 164,19 |  | |  |
| 99.2. | Kaitinimo elementų keitimas | vnt. | 2,00 | 193,94 |  | |  |
| 99.3. | Suspaudimo mechanizmo keitimas (2 vnt.) | vnt. | 1,00 | 279,89 |  | |  |
| 99.4. | Boilerio nukalkinimas | vnt. | 2,00 | 113,50 |  | |  |
| 99.5. | Kavos paskirstytojų keitimas (2 vnt.) | vnt. | 2,00 | 274,38 |  | |  |
| 99.6. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 58,95 |  | |  |
| 99.7. | Elektromagnetinio vožtuvo keitimas | vnt. | 2,00 | 85,95 |  | |  |
| 99.8. | Dozatoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 101,93 |  | |  |
| **100.** | **Vežimėlis lėkštėms palaikantis šilumą 72X38X90 CM N/P** |  |  | | | | |
| 100.1. | Išjungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 39,67 |  | |  |
| 100.2. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 145,45 |  | |  |
| 100.3. | Korpuso remontas | vnt. | 1,00 | 60,61 |  | |  |
| 100.4. | Rato keitimas Ø 100 mm | vnt. | 1,00 | 62,81 |  | |  |
| **101.** | **Funkciniai vėžimėliai ( nerūdijančio plieno)** |  |  | | | | |
| 101.1. | Rato keitimas Ø 100 mm | vnt. | 6,00 | 62,81 |  | |  |
| 101.2. | Korpuso remontas | vnt. | 6,00 | 57,85 |  | |  |
| **102.** | **Elektrinė paverčiama keptuvė 80 ltr. FAGOR Bratt** |  |  | | | | |
| 102.1. | El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 76,03 |  | |  |
| 102.2. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 103,03 |  | |  |
| 102.3. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 102,48 |  | |  |
| 102.4. | 3 kW kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 199,45 |  | |  |
| 102.5. | Pavertimo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 196,14 |  | |  |
| 102.6. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 65,56 |  | |  |
| 102.7. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 92,01 |  | |  |
| 102.8. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,61 |  | |  |
| **103.** | **Virimo katilas PTBC.IE-200** |  |  | | | | |
| 103.1. | 6 kW kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 216,53 |  | |  |
| 103.2. | Sausos eigos daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 119,01 |  | |  |
| 103.3. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 102,48 |  | |  |
| 103.4. | 40 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 94,21 |  | |  |
| 103.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 68,32 |  | |  |
| 103.6. | 16 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 103.7. | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 114,05 |  | |  |
| 103.8. | Presostato keitimas | vnt. | 1,00 | 115,70 |  | |  |
| 103.9. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 230,30 |  | |  |
| 103.10. | Katilo kaitimo režimo nustatymo valdymo mechanizmo keitimas | kompl. | 1,00 | 145,18 |  | |  |
| 103.11. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 61,71 |  | |  |
| **104.** | **Išdavimo linija NOVA** |  |  | | | | |
| 104.1. | Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas | vnt. | 2,00 | 210,47 |  | |  |
| 104.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 94,49 |  | |  |
| 104.3. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 84,30 |  | |  |
| 104.4. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 69,42 |  | |  |
| 104.5. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 145,45 |  | |  |
| 104.6. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 59,78 |  | |  |
| **105.** | **Kepimo plokštuma FTH-90EL** |  |  | | | | |
| 105.1. | El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 69,42 |  | |  |
| 105.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 102,20 |  | |  |
| 105.3. | 3 kW kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 210,47 |  | |  |
| 105.4. | Pavertimo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 141,60 |  | |  |
| 105.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 62,81 |  | |  |
| 105.6. | 25 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 88,71 |  | |  |
| 105.7. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 57,02 |  | |  |
| **106.** | **Elektrinė viryklė K9ECU10VV, 4 kaitviečių** |  |  | | | | |
| 106.1. | El. įvadino išjungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,02 |  | |  |
| 106.2. | Perjungėjo (termoreguliatoriaus) keitimas | vnt. | 1,00 | 99,45 |  | |  |
| 106.3. | Kaitvietės elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 268,87 |  | |  |
| 106.4. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,61 |  | |  |
| **107.** | **Vežimėlis su išspaudimu lėkštėms laikyti VTLW2-38/74/90** |  |  | | | | |
| 107.1. | Išjungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 67,77 |  | |  |
| 107.2. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 141,05 |  | |  |
| 107.3. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 55,10 |  | |  |
| 107.4. | Rato keitimas Ø 100 mm | vnt. | 3,00 | 62,81 |  | |  |
| **108.** | **Dešrelių keptuvas CW 10/44** |  |  | | | | |
| 108.1. | Jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 57,30 |  | |  |
| 108.2. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1,00 | 106,34 |  | |  |
| 108.3. | Korpuso remontas | vnt. | 1,00 | 57,02 |  | |  |
| 108.4. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 190,08 |  | |  |
| 108.5. | Variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 215,98 |  | |  |
| 108.6. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 129,48 |  | |  |
| **109.** | **Kepsnių ruošimo mašina KT-PK** |  |  | | | | |
| 109.1. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 177,41 |  | |  |
| 109.2. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1,00 | 142,70 |  | |  |
| 109.3. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 57,02 |  | |  |
| 109.4. | Variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 169,70 |  | |  |
| 109.5. | Darbinio velenėlio keitimas | vnt. | 1,00 | 322,04 |  | |  |
| 109.6. | Jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 55,10 |  | |  |
| **110.** | **Vežimėlis konvekciniai krosniai** |  |  | | | | |
| 110.1. | Rato keitimas Ø 100 mm | vnt. | 4,00 | 62,81 |  | |  |
| 110.2. | Korpuso remontas | vnt. | 4,00 | 57,30 |  | |  |
| **111.** | **Konvekcinė krosnis 20xGN 2/1** |  |  | | | | |
| 111.1. | Vandens boilerio kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 3,00 | 213,77 |  | |  |
| 111.2. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 3,00 | 258,95 |  | |  |
| 111.3. | 40 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 87,05 |  | |  |
| 111.4. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 96,97 |  | |  |
| 111.5. | Termostato keitimas | vnt. | 2,00 | 60,06 |  | |  |
| 111.6. | Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 292,01 |  | |  |
| 111.7. | Elektroninės valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 369,70 |  | |  |
| 111.8. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 171,90 |  | |  |
| 111.9. | Durų vidinio stiklo keitimas | vnt. | 1,00 | 185,67 |  | |  |
| 111.10. | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 135,54 |  | |  |
| 111.11. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 3,00 | 115,15 |  | |  |
| 111.12. | Laikrodžio ( chronometro ) keitimas | vnt. | 1,00 | 91,46 |  | |  |
| 111.13. | Elektrinio-mechaninio vožtuvo keitimas | vnt. | 1,00 | 125,62 |  | |  |
| 111.14. | Korpuso remontas | vnt. | 4,00 | 55,65 |  | |  |
| **112.** | **Stalas lėkščių pašildymui WP0-NLU 150/70/90** |  |  | | | | |
| 112.1. | Išjungėjo keitimas | vnt. | 2,00 | 57,02 |  | |  |
| 112.2. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 165,84 |  | |  |
| 112.3. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 51,52 |  | |  |
| 112.4. | Rato keitimas Ø 100 mm | vnt. | 4,00 | 62,81 |  | |  |
| **113.** | **Mėsmalė 22/RS** |  |  | | | | |
| 113.1. | Sliekinio veleno keitimas | vnt. | 1,00 | 186,78 |  | |  |
| 113.2. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 44,08 |  | |  |
| 113.3. | Pjovimo peilių keitimas | vnt. | 1,00 | 63,91 |  | |  |
| 113.4. | Malimo sietelių keitimas | vnt. | 1,00 | 57,30 |  | |  |
| 113.5. | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 160,33 |  | |  |
| 113.6. | El. variklio (0,9 kW) keitimas | vnt. | 1,00 | 176,86 |  | |  |
| 113.7. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 129,48 |  | |  |
| 113.8. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 50,69 |  | |  |
| **114.** | **Skrudintuvas - tosteris** |  |  | | | | |
| 114.1. | Kaitinimo elementų keitimas | vnt. | 2,00 | 134,44 |  | |  |
| 114.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 105,23 |  | |  |
| 114.3. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 106,89 |  | |  |
| 114.4. | Elektromagnetinės ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 100,28 |  | |  |
| 114.5. | Korpuso remontas | vnt. | 4,00 | 57,02 |  | |  |
| **115.** | **Plakimo ir maišymo mašina 100 litrų** |  |  | | | | |
| 115.1. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 64,19 |  | |  |
| 115.2. | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 1,00 | 93,39 |  | |  |
| 115.3. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 62,53 |  | |  |
| 115.4. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 133,88 |  | |  |
| 115.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 64,19 |  | |  |
| 115.6. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 88,15 |  | |  |
| 115.7. | Pakėlimo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 268,87 |  | |  |
| 115.8. | Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 205,79 |  | |  |
| 115.9. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 214,88 |  | |  |
| 115.10. | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 134,99 |  | |  |
| 115.11. | Maišymo antgalių keitimas | vnt. | 1,00 | 614,88 |  | |  |
| 115.12. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 54,82 |  | |  |
| **116.** | **Vežimėlis su išspaudimu skirtas lėkštėms laikyti** |  |  | | | | |
| 116.1. | Rato keitimas Ø 100 mm | vnt. | 2,00 | 60,06 |  | |  |
| 116.2. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 55,92 |  | |  |
| **117.** | **Stovas stalo padėklams ir įrankiams NOVA4** |  |  | | | | |
| 117.1. | Išjungėjo keitimas | vnt. | 2,00 | 52,34 |  | |  |
| 117.2. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 125,62 |  | |  |
| 117.3. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 55,65 |  | |  |
| 117.4. | Rato keitimas Ø 100 mm | vnt. | 2,00 | 60,06 |  | |  |
| **118.** | **Pirmų patiekalų marmitas NOVA3** |  |  | | | | |
| 118.1. | Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas | vnt. | 2,00 | 149,31 |  | |  |
| 118.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 102,48 |  | |  |
| 118.3. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 62,53 |  | |  |
| 118.4. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 60,06 |  | |  |
| 118.5. | Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 80,44 |  | |  |
| 118.6. | Valdymo reguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 76,58 |  | |  |
| 118.7. | Jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 51,24 |  | |  |
| 118.8. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 53,72 |  | |  |
| **119.** | **Išdavimo linija NOVA2** |  |  | | | | |
| 119.1. | Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas | vnt. | 2,00 | 149,31 |  | |  |
| 119.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 102,48 |  | |  |
| 119.3. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 62,53 |  | |  |
| 119.4. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 60,06 |  | |  |
| 119.5. | Valdymo reguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 76,58 |  | |  |
| 119.6. | Jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 51,24 |  | |  |
| 119.7. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 53,72 |  | |  |
| **120.** | **Turbo mikseris TRX-21 230-40** |  |  | | | | |
| 120.1. | Valdymo mygtuko keitimas | vnt. | 1,00 | 56,20 |  | |  |
| 120.2. | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 1,00 | 94,77 |  | |  |
| 120.3. | 10 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 80,17 |  | |  |
| 120.4. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 198,35 |  | |  |
| 120.5. | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 106,61 |  | |  |
| 120.6. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 54,82 |  | |  |
| **121.** | **Dušo įrenginys ED-GX-150** |  |  | | | | |
| 121.1. | Maišytuvo keitimas | vnt. | 1,00 | 73,83 |  | |  |
| 121.2. | Kartridžo keitimas | vnt. | 1,00 | 67,77 |  | |  |
| 121.3. | Pypkės keitimas | vnt. | 1,00 | 56,20 |  | |  |
| 121.4. | Ventilio su rankenėle keitimas | vnt. | 1,00 | 40,77 |  | |  |
| 121.5. | Žarnos keitimas | vnt. | 1,00 | 36,91 |  | |  |
| 121.6. | Dušo galvutės su vožtuvu keitimas | vnt. | 2,00 | 83,75 |  | |  |
| **122.** | **Gastronominė pjaustyklė ZAFIRA 300** |  |  | | | | |
| 122.1. | Valdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 56,20 |  | |  |
| 122.2. | Pjovimo peilio keitimas | vnt. | 1,00 | 133,33 |  | |  |
| 122.3. | Variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 168,60 |  | |  |
| 122.4. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 54,82 |  | |  |
| 122.5. | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 139,94 |  | |  |
| **123.** | **Juostinis transporteris JTNIS** |  |  | | | | |
| 123.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 169,70 |  | |  |
| 123.2. | Galinio išjungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 58,95 |  | |  |
| 123.3. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1,00 | 116,25 |  | |  |
| 123.4. | Transportavimo juostos keitimas | vnt. | 1,00 | 301,93 |  | |  |
| 123.5. | Transportavimo juostos remontas | vnt. | 1,00 | 119,01 |  | |  |
| 123.6. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 206,06 |  | |  |
| 123.7. | Magnetinio paleidėjo su šilumine apsauga keitimas | vnt. | 1,00 | 118,46 |  | |  |
| 123.8. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 53,72 |  | |  |
| 123.9. | Guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 121,76 |  | |  |
| **124.** | **Šildoma spinta** |  |  |  |  | |  |
| 124.1. | El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 60,06 |  | |  |
| 124.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 102,48 |  | |  |
| 124.3. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 169,70 |  | |  |
| 124.4. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 94,21 |  | |  |
| 124.5. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 51,52 |  | |  |
| **125.** | **Katilas** |  |  | | | | |
| 125.1. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 249,59 |  | |  |
| 125.2. | Sausos eigos daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 141,05 |  | |  |
| 125.3. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 104,68 |  | |  |
| 125.4. | 45 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 87,88 |  | |  |
| 125.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 67,77 |  | |  |
| 125.6. | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 65,56 |  | |  |
| 125.7. | Presostato keitimas | vnt. | 1,00 | 128,93 |  | |  |
| 125.8. | Katilo pavertimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 243,53 |  | |  |
| 125.9. | Katilo pavertimo apribojimo galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 53,44 |  | |  |
| 125.10. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 198,90 |  | |  |
| 125.11. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 55,65 |  | |  |
| 125.12. | Katilo vandens užpylimo sistemos remontas | vnt. | 1,00 | 83,47 |  | |  |
| **126.** | **Virimo katilas** |  |  | | | | |
| 126.1. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 257,85 |  | |  |
| 126.2. | Sausos eigos daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 141,05 |  | |  |
| 126.3. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 104,68 |  | |  |
| 126.4. | 45 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 87,88 |  | |  |
| 126.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 63,64 |  | |  |
| 126.6. | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 65,56 |  | |  |
| 126.7. | Presostato keitimas | vnt. | 1,00 | 128,93 |  | |  |
| 126.8. | Katilo pavertimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 233,06 |  | |  |
| 126.9. | Katilo pavertimo apribojimo galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 54,82 |  | |  |
| 126.10. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 196,14 |  | |  |
| 126.11. | Sensorinės valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 398,90 |  | |  |
| 126.12. | Katilo kaitinimo režimo nustatymo valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 133,33 |  | |  |
| 126.13. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 51,52 |  | |  |
| 126.14. | Katilo vandens užpylimo sistemos remontas | vnt. | 1,00 | 122,31 |  | |  |
| **127.** | **Virimo katilas 300 litrų** |  |  | | | | |
| 127.1. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 4,00 | 257,85 |  | |  |
| 127.2. | Sausos eigos daviklio keitimas | vnt. | 2,00 | 136,09 |  | |  |
| 127.3. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 104,68 |  | |  |
| 127.4. | 45 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 87,88 |  | |  |
| 127.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 2,00 | 63,64 |  | |  |
| 127.6. | 15 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 2,00 | 65,56 |  | |  |
| 127.7. | Presostato keitimas | vnt. | 2,00 | 128,93 |  | |  |
| 127.8. | Katilo pavertimo mechanizmo reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 233,06 |  | |  |
| 127.9. | Katilo pavertimo apribojimo galinio jungėjo keitimas | vnt. | 3,00 | 54,82 |  | |  |
| 127.10. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 196,14 |  | |  |
| 127.11. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 360,88 |  | |  |
| 127.12. | Katilo kaitinimo režimo nustatymo valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 133,33 |  | |  |
| 127.13. | Korpuso remontas | vnt. | 3,00 | 51,52 |  | |  |
| 127.14. | Katilo vandens užpylimo sistemos remontas | vnt. | 3,00 | 122,31 |  | |  |
| **128.** | **Virtuvės indų plovimo mašina** |  |  | | | | |
| 128.1. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 2,00 | 117,91 |  | |  |
| 128.2. | Vandens žarnos keitimas | vnt. | 1,00 | 54,27 |  | |  |
| 128.3. | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 89,81 |  | |  |
| 128.4. | Laikrodžio (chronometro) keitimas | vnt. | 1,00 | 90,91 |  | |  |
| 128.5. | Programų nustatymo valdymo bloko keitimas | vnt. | 1,00 | 314,33 |  | |  |
| 128.6. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 245,73 |  | |  |
| 128.7. | Vandens boilerio kaitinimo elemento nukalkinimas | vnt. | 1,00 | 121,21 |  | |  |
| 128.8. | Vandens siurblio remontas | vnt. | 1,00 | 152,07 |  | |  |
| 128.9. | 16 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 128.10. | 32 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 99,72 |  | |  |
| 128.11. | Vandens lygio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 132,23 |  | |  |
| 128.12. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 94,21 |  | |  |
| 128.13. | Paleidimo - stabdymo bloko keitimas | vnt. | 1,00 | 79,34 |  | |  |
| 128.14. | Apsaugos jungtuko keitimas | vnt. | 1,00 | 60,61 |  | |  |
| **129.** | **Mėsmalė** |  |  | | | | |
| 129.1. | Sliekinio veleno keitimas | vnt. | 1,00 | 188,43 |  | |  |
| 129.2. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,85 |  | |  |
| 129.3. | Pjovimo peilių keitimas | vnt. | 1,00 | 64,46 |  | |  |
| 129.4. | Malimo sietelių keitimas | vnt. | 1,00 | 89,26 |  | |  |
| 129.5. | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 152,07 |  | |  |
| 129.6. | El. variklio (0,9 kW) keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 129.7. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 160,33 |  | |  |
| 129.8. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 75,76 |  | |  |
| **130.** | **Keptuvė - troškintuvas BRM 90/120 ET** |  |  | | | | |
| 130.1. | El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 80,99 |  | |  |
| 130.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 109,09 |  | |  |
| 130.3. | 3 kW kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 193,39 |  | |  |
| 130.4. | Pavertimo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 218,18 |  | |  |
| 130.5. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 61,16 |  | |  |
| 130.6. | 25 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 76,03 |  | |  |
| 130.7. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 64,46 |  | |  |
| **131.** | **Konvejerinė indų plovimo mašina DW077.N287** |  |  | | | | |
| 131.1. | Durų sandarinimo gumos keitimas | vnt. | 2,00 | 123,42 |  | |  |
| 131.2. | Vandens žarnos keitimas | vnt. | 1,00 | 53,44 |  | |  |
| 131.3. | Durų uždarymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 84,02 |  | |  |
| 131.4. | Laikrodžio (chronometro) keitimas | vnt. | 1,00 | 70,52 |  | |  |
| 131.5. | Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 268,87 |  | |  |
| 131.6. | 6 kW kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 225,90 |  | |  |
| 131.7. | Vandens boilerio kaitinimo elemento (6 kW) nukalkinimas | vnt. | 1,00 | 227,00 |  | |  |
| 131.8. | Vandens siurblio remontas | vnt. | 1,00 | 145,45 |  | |  |
| 131.9. | 10 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 77,41 |  | |  |
| 131.10. | 25 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 99,17 |  | |  |
| 131.11. | Vandens lygio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 139,12 |  | |  |
| 131.12. | Termostato keitimas | vnt. | 1,00 | 98,35 |  | |  |
| 131.13. | Transporterio pavaros grandinės keitimas | vnt. | 1,00 | 218,73 |  | |  |
| 131.14. | Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 71,63 |  | |  |
| 131.15. | Transporterio pavaros variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 233,06 |  | |  |
| 131.16. | Transporterio pavaros guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 124,79 |  | |  |
| 131.17. | Apsaugos išjungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 58,40 |  | |  |
| 131.18. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,88 |  | |  |
| **132.** | **Elektrinė keptuvė SBE-910M** |  |  | | | | |
| 132.1. | El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas | vnt. | 1,00 | 69,15 |  | |  |
| 132.2. | Termostato keitimas | vnt. | 2,00 | 107,99 |  | |  |
| 132.3. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 102,20 |  | |  |
| 132.4. | Kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 2,00 | 174,66 |  | |  |
| 132.5. | Pavertimo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 201,65 |  | |  |
| 132.6. | 230 V ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 65,01 |  | |  |
| 132.7. | 25 A kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 88,15 |  | |  |
| 132.8. | Korpuso remontas | vnt. | 4,00 | 61,16 |  | |  |
| **133.** | **Kavos automatas F21 Carimalli** |  |  | | | | |
| 133.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 198,62 |  | |  |
| 133.2. | Kaitinimo elementų keitimas | vnt. | 3,00 | 204,96 |  | |  |
| 133.3. | Suspaudimo mechanizmo keitimas ( 2vnt) | vnt. | 1,00 | 183,47 |  | |  |
| 133.4. | Boilerio nukalkinimas | vnt. | 3,00 | 114,88 |  | |  |
| 133.5. | Kavos paskirstytojų keitimas(2vnt0 | vnt. | 1,00 | 252,34 |  | |  |
| 133.6. | Korpuso remontas | vnt. | 3,00 | 74,10 |  | |  |
| **134.** | **Daržovių pjaustymo ir tarkavimo mašina CL52 Robot coupe** |  |  | | | | |
| 134.1. | Valdymo mygtuko keitimas | vnt. | 1,00 | 60,06 |  | |  |
| 134.2. | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 50,14 |  | |  |
| 134.3. | Reversinio perjungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,30 |  | |  |
| 134.4. | Paleidimo relės keitimas | vnt. | 1,00 | 60,06 |  | |  |
| 134.5. | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 1,00 | 191,18 |  | |  |
| 134.6. | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 164,19 |  | |  |
| 134.7. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 220,94 |  | |  |
| 134.8. | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 101,38 |  | |  |
| 134.9. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 63,91 |  | |  |
| **135.** | **Daržovių valymo mašina PPF25 FIMAR** |  |  | | | | |
| 135.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 201,65 |  | |  |
| 135.2. | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 50,14 |  | |  |
| 135.3. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 57,30 |  | |  |
| 135.4. | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 2,00 | 53,44 |  | |  |
| 135.5. | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 177,96 |  | |  |
| 135.6. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 215,43 |  | |  |
| 135.7. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 115,70 |  | |  |
| 135.8. | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 101,38 |  | |  |
| 135.9. | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 1,00 | 328,93 |  | |  |
| 135.10. | Korpuso remontas | vnt. | 4,00 | 55,65 |  | |  |
| **136.** | **Daržovių pjaustymo mašina, našumas ne mažiau kaip 30kg/min Robot Coupe CL60 Pusher feed-head** |  |  | | | | |
| 136.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 208,26 |  | |  |
| 136.2. | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 52,89 |  | |  |
| 136.3. | Reversinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 53,44 |  | |  |
| 136.4. | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 53,44 |  | |  |
| 136.5. | Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas | vnt. | 1,00 | 150,96 |  | |  |
| 136.6. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 225,34 |  | |  |
| 136.7. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 89,81 |  | |  |
| 136.8. | Veleno guolio keitimas | vnt. | 1,00 | 93,11 |  | |  |
| 136.9. | Pjaustymo diskų keitimas | vnt. | 1,00 | 149,86 |  | |  |
| 136.10. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 55,65 |  | |  |
| **137.** | **Mėsos purentuvas, elektrinis, 975305** |  |  | | | | |
| 137.1. | Valdymo mechanizmo keitimas | vnt. | 1,00 | 154,27 |  | |  |
| 137.2. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1,00 | 150,41 |  | |  |
| 137.3. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 55,65 |  | |  |
| 137.4. | Variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 220,94 |  | |  |
| 137.5. | Darbinio velenėlio keitimas | vnt. | 1,00 | 159,78 |  | |  |
| 137.6. | Jungiklio keitimas | vnt. | 2,00 | 61,16 |  | |  |
| **138.** | **Kavos aparatas PHILIPS AUTO E P2231/10 PCIP** |  |  | | | | |
| 138.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 191,74 |  | |  |
| 138.2. | Kaitinimo elementų keitimas | vnt. | 1,00 | 199,45 |  | |  |
| 138.3. | Suspaudimo mechanizmo keitimas ( 2vnt) | vnt. | 1,00 | 301,93 |  | |  |
| 138.4. | Boilerio nukalkinimas | vnt. | 1,00 | 97,52 |  | |  |
| 138.5. | Kavos paskirstytojų keitimas(2vnt0 | vnt. | 1,00 | 263,36 |  | |  |
| 138.6. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 80,44 |  | |  |
| 138.7. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 175,21 |  | |  |
| **139.** | **Rankinis mikseris MX40** |  |  | | | | |
| 139.1. | Valdymo jungiklo keitimas | vnt. | 2,00 | 87,88 |  | |  |
| 139.2. | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 1,00 | 113,77 |  | |  |
| 139.3. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 86,50 |  | |  |
| 139.4. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 187,88 |  | |  |
| 139.5. | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 153,72 |  | |  |
| 139.6. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,33 |  | |  |
| **140.** | **Mikrobangų krosnelė Sharp Microwave Oven YC-MS01E-W Free standing, 800W** |  |  | | | | |
| 140.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 152,62 |  | |  |
| 140.2. | Transformatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 114,33 |  | |  |
| 140.3. | Magnetrono keitimas | vnt. | 1,00 | 219,83 |  | |  |
| 140.4. | Blok – kontaktų keitimas | vnt. | 1,00 | 64,46 |  | |  |
| 140.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 98,62 |  | |  |
| 140.6. | Pavaros varikliuko keitimas | vnt. | 1,00 | 92,01 |  | |  |
| **141.** | **Elektrinė gruzdintuvė A162400E** |  |  | | | | |
| 141.1. | Kaitinimo elementų keitimas | vnt. | 1,00 | 159,23 |  | |  |
| 141.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 98,35 |  | |  |
| 141.3. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 186,23 |  | |  |
| 141.4. | Elektromagnetinės ritės keitimas | vnt. | 1,00 | 109,64 |  | |  |
| 141.5. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 63,91 |  | |  |
| **142.** | **Kontaktinis keptuvas** |  |  | | | | |
| 142.1. | Kaitinimo elementų keitimas | vnt. | 1,00 | 230,85 |  | |  |
| 142.2. | Termoreguliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 98,35 |  | |  |
| 142.3. | Valdymo-signalinės plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 183,47 |  | |  |
| 142.4. | Elektrinės dalies remontas | vnt. | 1,00 | 105,23 |  | |  |
| 142.5. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 63,91 |  | |  |
| **143**. | **Mikrobangų krosnelė pramoninė** |  |  | | | | |
| 143.1. | Valdymo plokštės keitimas | vnt. | 1,00 | 161,43 |  | |  |
| 143.2. | Transformatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 132,23 |  | |  |
| 143.3. | Magnetrono keitimas | vnt. | 1,00 | 208,82 |  | |  |
| 143.4. | Blok – kontaktų keitimas | vnt. | 1,00 | 58,95 |  | |  |
| 143.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 84,85 |  | |  |
| 143.6. | Pavaros varikliuko keitimas | vnt. | 1,00 | 82,09 |  | |  |
| **144.** | **Rankinis mikseris** |  |  | | | | |
| 144.1. | Valdymo jungiklo keitimas | vnt. | 1,00 | 118,46 |  | |  |
| 144.2. | Pavaros dirželio keitimas | vnt. | 1,00 | 104,13 |  | |  |
| 144.3. | Kontaktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 83,75 |  | |  |
| 144.4. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 163,09 |  | |  |
| 144.5. | Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas | vnt. | 1,00 | 181,82 |  | |  |
| 144.6. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 60,33 |  | |  |
| **145.** | **Citrusų sulčiauspaudė Bartscher** |  |  | | | | |
| 145.1. | Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 71,63 |  | |  |
| 145.2. | Paleidimo kondensatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 74,38 |  | |  |
| 145.3. | El. variklio keitimas | vnt. | 1,00 | 182,37 |  | |  |
| 145.4. | Paleidimo relės keitimas | vnt. | 1,00 | 72,18 |  | |  |
| 145.5. | Sietelio keitimas | vnt. | 2,00 | 93,94 |  | |  |
| 145.6. | Reduktoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 124,52 |  | |  |
| 145.7. | Korpuso remontas | vnt. | 2,00 | 57,02 |  | |  |
| **146.** | **Konteineris, maisto, šaldytuvas** |  |  | | | | |
| 146.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 78,24 |  | |  |
| 146.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 3,00 | 72,73 |  | |  |
| 146.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 326,72 |  | |  |
| 146.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 294,77 |  | |  |
| 146.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 80,44 |  | |  |
| 146.6. | Išgarintojo keitimas | vnt. | 1,00 | 310,74 |  | |  |
| 146.7. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 129,20 |  | |  |
| 146.8. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 83,75 |  | |  |
| 146.9. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 74,38 |  | |  |
| 146.10. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 58,40 |  | |  |
| 146.11. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 141,05 |  | |  |
| 146.12. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 128,93 |  | |  |
| 146.13. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 2,00 | 98,62 |  | |  |
| 146.14. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 2,00 | 122,87 |  | |  |
| 146.15. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 2,00 | 67,22 |  | |  |
| **147.** | **Vitrina, mechaniškai šaldoma** |  |  | | | | |
| 147.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 2,00 | 63,09 |  | |  |
| 147.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 147,66 |  | |  |
| 147.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 2,00 | 72,73 |  | |  |
| 147.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 271,63 |  | |  |
| 147.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 79,34 |  | |  |
| 147.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 278,24 |  | |  |
| 147.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 2,00 | 76,03 |  | |  |
| 147.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 2,00 | 94,21 |  | |  |
| 147.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 104,96 |  | |  |
| 147.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 2,00 | 112,95 |  | |  |
| **148.** | **Darbo stalas šaldytuvas FPO-P404-213/70/90** |  |  | | | | |
| 148.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 2,00 | 63,09 |  | |  |
| 148.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 147,66 |  | |  |
| 148.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 2,00 | 72,73 |  | |  |
| 148.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 271,63 |  | |  |
| 148.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 79,34 |  | |  |
| 148.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 278,24 |  | |  |
| 148.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 2,00 | 76,03 |  | |  |
| 148.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 2,00 | 94,21 |  | |  |
| 148.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 102,20 |  | |  |
| 148.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 2,00 | 96,97 |  | |  |
| 148.11. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 2,00 | 61,71 |  | |  |
| **149.** | **Šaldytuvas GN650TN** |  |  | | | | |
| 149.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 4,00 | 63,09 |  | |  |
| 149.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 4,00 | 72,73 |  | |  |
| 149.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 289,26 |  | |  |
| 149.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 267,22 |  | |  |
| 149.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 98,07 |  | |  |
| 149.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 221,49 |  | |  |
| 149.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 6,00 | 93,11 |  | |  |
| 149.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  | |  |
| 149.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 4,00 | 60,61 |  | |  |
| 149.10. | Relės keitimas | vnt. | 2,00 | 81,54 |  | |  |
| 149.11. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 6,00 | 100,83 |  | |  |
| 149.12. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 6,00 | 120,66 |  | |  |
| 149.13. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 6,00 | 73,28 |  | |  |
| **150.** | **Šaldymo spinta GN1410TN** |  |  | | | | |
| 150.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 3,00 | 63,09 |  | |  |
| 150.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 3,00 | 72,73 |  | |  |
| 150.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 289,26 |  | |  |
| 150.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 267,22 |  | |  |
| 150.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 95,32 |  | |  |
| 150.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 221,49 |  | |  |
| 150.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 4,00 | 93,11 |  | |  |
| 150.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  | |  |
| 150.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 4,00 | 60,61 |  | |  |
| 150.10. | Relės keitimas | vnt. | 2,00 | 81,54 |  | |  |
| 150.11. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 4,00 | 100,83 |  | |  |
| 150.12. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 4,00 | 120,66 |  | |  |
| 150.13. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 4,00 | 73,28 |  | |  |
| **151.** | **Šaldomas stalas TP7-225-40 DS** |  |  | | | | |
| 151.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 2,00 | 64,74 |  | |  |
| 151.2. | Relės keitimas | vnt. | 2,00 | 112,40 |  | |  |
| 151.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 2,00 | 72,73 |  | |  |
| 151.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 290,91 |  | |  |
| 151.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 87,05 |  | |  |
| 151.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 267,22 |  | |  |
| 151.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 2,00 | 80,17 |  | |  |
| 151.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 2,00 | 99,72 |  | |  |
| 151.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 102,20 |  | |  |
| 151.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 2,00 | 93,11 |  | |  |
| **152.** | **Šaldymo spinta** |  |  | | | | |
| 152.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 152.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 152.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 289,26 |  | |  |
| 152.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 267,22 |  | |  |
| 152.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 95,32 |  | |  |
| 152.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 221,49 |  | |  |
| 152.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 93,11 |  | |  |
| 152.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  | |  |
| 152.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 60,61 |  | |  |
| 152.10. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 81,54 |  | |  |
| 152.11. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 100,83 |  | |  |
| 152.12. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 2,00 | 120,66 |  | |  |
| 152.13. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 2,00 | 73,28 |  | |  |
| **153.** | **Surenkama stacionari gilaus šaldymo kamera** |  |  | | | | |
| 153.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 73,00 |  | |  |
| 153.2. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 158,68 |  | |  |
| 153.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 4,00 | 72,73 |  | |  |
| 153.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 355,37 |  | |  |
| 153.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 116,53 |  | |  |
| 153.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 300,28 |  | |  |
| 153.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 109,64 |  | |  |
| 153.8. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 2,00 | 82,09 |  | |  |
| 153.9. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 2,00 | 115,70 |  | |  |
| 153.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 2,00 | 105,79 |  | |  |
| 153.11. | Durų užrakto keitimas | vnt. | 1,00 | 101,93 |  | |  |
| 153.12. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 70,52 |  | |  |
| **154.** | **Šaldymo agregatas** |  |  | | | | |
| 154.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 2,00 | 73,00 |  | |  |
| 154.2. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 139,39 |  | |  |
| 154.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 4,00 | 72,73 |  | |  |
| 154.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 366,94 |  | |  |
| 154.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 116,53 |  | |  |
| 154.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 311,85 |  | |  |
| 154.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 4,00 | 109,64 |  | |  |
| 154.8. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 4,00 | 82,09 |  | |  |
| 154.9. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 4,00 | 115,70 |  | |  |
| 154.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 2,00 | 105,79 |  | |  |
| 154.11. | Durų užrakto keitimas | vnt. | 1,00 | 113,50 |  | |  |
| 154.12. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 70,52 |  | |  |
| **155.** | **Surenkama stacionari šaldymo kamera maisto atliekoms** |  |  | | | | |
| 155.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 73,00 |  | |  |
| 155.2. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 131,13 |  | |  |
| 155.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 155.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 355,37 |  | |  |
| 155.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 116,53 |  | |  |
| 155.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 300,28 |  | |  |
| 155.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 109,64 |  | |  |
| 155.8. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 2,00 | 82,09 |  | |  |
| 155.9. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 2,00 | 115,70 |  | |  |
| 155.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 105,79 |  | |  |
| 155.11. | Durų užrakto keitimas | vnt. | 1,00 | 101,93 |  | |  |
| 155.12. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 70,52 |  | |  |
| **156.** | **Surenkama stacionari šaldymo kamera vaisiams ir daržovėms 2500x1650x2500mm** |  |  | | | | |
| 156.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 73,00 |  | |  |
| 156.2. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 131,13 |  | |  |
| 156.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 4,00 | 72,73 |  | |  |
| 156.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 355,37 |  | |  |
| 156.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 116,53 |  | |  |
| 156.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 300,28 |  | |  |
| 156.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 109,64 |  | |  |
| 156.8. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 2,00 | 82,09 |  | |  |
| 156.9. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 115,70 |  | |  |
| 156.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 2,00 | 105,79 |  | |  |
| 156.11. | Durų užrakto keitimas | vnt. | 1,00 | 101,93 |  | |  |
| 156.12. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 70,52 |  | |  |
| **157.** | **Atvira šaldoma vitrina su oro užuolaida VR15-8/FV15-24N-8 Emmepi** |  |  | | | | |
| 157.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 69,42 |  | |  |
| 157.2. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 131,68 |  | |  |
| 157.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 157.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 271,63 |  | |  |
| 157.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 151,24 |  | |  |
| 157.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 278,24 |  | |  |
| 157.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 2,00 | 76,03 |  | |  |
| 157.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 94,21 |  | |  |
| 157.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 102,20 |  | |  |
| 157.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 90,36 |  | |  |
| **158.** | **Šaldiklis - šaldymo dėžė, talpa nuo 150ltr. iki 200ltr. Tefcold FR305** |  |  | | | | |
| 158.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 63,09 |  | |  |
| 158.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 158.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 271,63 |  | |  |
| 158.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 278,24 |  | |  |
| 158.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 116,53 |  | |  |
| 158.6. | Pagrindinio valdiklio keitimas | vnt. | 1,00 | 234,71 |  | |  |
| 158.7. | Durų sandarinimo gumos keitimas | m. | 1,00 | 96,69 |  | |  |
| 158.8. | Durų lanksto keitimas | vnt. | 1,00 | 61,71 |  | |  |
| 158.9. | Galinio jungėjo keitimas | vnt. | 1,00 | 60,61 |  | |  |
| 158.10. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 85,40 |  | |  |
| 158.11. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1,00 | 121,49 |  | |  |
| 158.12. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 125,07 |  | |  |
| 158.13. | Valdymo plokštės /valdymo bloko elektrinės dalies remontas | vnt. | 2,00 | 91,46 |  | |  |
| 158.14. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 2,00 | 65,56 |  | |  |
| **159.** | **Sulčių šaldiklis** |  |  | | | | |
| 159.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 1,00 | 73,00 |  | |  |
| 159.2. | Šaldymo reagento papildymas | kg. | 1,00 | 72,73 |  | |  |
| 159.3. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1,00 | 225,90 |  | |  |
| 159.4. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1,00 | 220,39 |  | |  |
| 159.5. | Relės keitimas | vnt. | 1,00 | 74,93 |  | |  |
| 159.6. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 1,00 | 111,85 |  | |  |
| 159.7. | Įrenginio elektrinės instaliacijos remontas | vnt. | 1,00 | 68,04 |  | |  |
| 159.8. | Įpylimo ventilio keitimas | vnt. | 1,00 | 67,49 |  | |  |
| **160.** | **Salotų baras** |  |  | | | | |
| 160.1. | Temperatūrinio daviklio keitimas | vnt. | 2 | 73,00 |  | |  |
| 160.2. | Relės keitimas | vnt. | 1 | 117,91 |  | |  |
| 160.3. | Šaldymo agento papildymas | kg. | 2 | 72,73 |  | |  |
| 160.4. | Kompresoriaus keitimas | vnt. | 1 | 245,18 |  | |  |
| 160.5. | Ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 1 | 111,02 |  | |  |
| 160.6. | Šilumokaičio keitimas | vnt. | 1 | 239,67 |  | |  |
| 160.7. | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 4 | 76,03 |  | |  |
| 160.8. | Valdymo bloko remontas | vnt. | 2 | 107,99 |  | |  |
| 160.9. | Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas | vnt. | 1 | 96,69 |  | |  |
| 160.10. | Šaldymo sistemos remontas (gedimo nustatymas, virinimas, izoliavimas) | vnt. | 2 | 112,95 |  | |  |
| 160.11. | Pakėlimo mechanizmo remontas | vnt. | 2 | 104,13 |  | |  |
| **Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM** | | | | | | |  |
| **PVM 21 %** | | | | | | |  |
| **Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM** \*\* | | | | | | |  |

**Pasiūlymo kaina EUR su PVM (žodžiais): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

*\* Nurodomas maksimalus mato vnt. įkainis, kurį Perkančioji organizacija gali mokėti už paslaugą. Jeigu teikėjo pasiūlytas įkainis viršija nurodytą maksimalų įkainį, toks teikėjo pasiūlymas atmetamas dėl per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.*

\*\*Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina, o skirta tiekėjų pasiūlymams palyginti.

*Įkainiai ir bendra pasiūlymo kaina turi būti pateikiami eurais ir apskaičiuojami* ***dviejų skaičių*** *po kablelio tikslumu.*

**INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI DALIES VERTĘ (PILDOMA, KAI PASIŪLYMĄ PATEIKIA TIEKĖJŲ GRUPĖ):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos atlikti paslaugos | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje | |
| Eur su PVM | Proc. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Viso: | | |  |  |

**INFORMACIJA APIE VISUS SUBTEIKĖJUS, KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Subteikėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Subteikėjo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus  (Taip/Ne) | Numatomos suteikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Viso: | | |  |

**Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija\*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo informacija, kurios negalima viešinti |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. *Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra*.

Laimėjimo atveju už **s**utarties vykdymą skiriame darbų vadovą atsakingą už sutarties vykdymą (atitinkantį nustatytus kvalifikacinius reikalavimus) ir sutartį pasirašantįjį asmenį (-is):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateikiami duomenys | Asmuo, skiriamas statybos vadovu ir atsakingu už sutarties vykdymą | Asmuo, pasirašantis sutartį |
| 1. | Vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| 2. | Atstovavimo pagrindas |  |  |
| 3. | Telefonas |  |  |
| 4. | Faksas |  |  |
| 5. | El. paštas |  |  |

**Pastaba.** Eil. Nr. 2 duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

Jei pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija.

**Pasiūlymas turi galioti 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |