## W_1_2
| Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava |  | L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 2
Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastasis remontas
| Vandentiekis ir nuotekos |  |  |  | Iš viso |  | 0
Nr. | Darbo pavadinimas | Kodas | Mat. vnt | Koef | Kaina | Kiekis | Suma | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | Subrangovai | St koef | Zyme | St kodas
S9-Specifiniai darbai
S10-Sezoniniai darbai
| Skyrius | 1. Vandentiekis | [12 empty] | SP
1 | Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 15 | N16P-0201-1 | m |  |  | 23.5 | 0 |  |  |  | #REF! | 5 |  |  |  | {BF5F07DF-A5B5-4080-B702-6C04F41F94D3}
2 | Vamzdžių apsaugos šarvo klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | N21P-0308-2 | 100 m |  |  | 0.08 | 0 |  |  |  | #REF! | 7 |  |  |  | {7BF86460-02DA-44D3-A912-B9E91B545717}
3 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 20 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | N26-262 | 100 m |  |  | 0.155 | 0 |  |  |  | #REF! | 2 |  |  |  | {EBE20E63-8B21-4F15-831F-0FABE4BDA8D8}
4 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15 | N16P-0501-1 | vnt. |  |  | 6 | 0 |  |  |  | #REF! | 6 |  |  |  | {31E56F91-BA11-440B-8906-7B1DD307A7C7}
5 | Plastikinio vamzdyno pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas | N16-114-7 | vnt. |  |  | 10 | 0 |  |  |  | #REF! | 2 |  |  |  | {04AF3A60-4249-4728-B606-AA91E0925931}
6 | Futliarų įrengimas ir sandarinimas kertant sienas | N24-359 (S10=1,15) | vnt. |  |  | 2 | 0 |  |  |  | #REF! | 1 |  |  |  | {C1C3EAB2-2ADC-491C-8AC0-2D979667B370}
7 | Nerūdijančio plieno plautuvių montavimas | N17-36 | kompl. |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #REF! | 12 |  |  |  | {4BCAEA24-DE0A-441F-9A78-07B9C8104A0F}
8 | Nerūdijančio plieno plautuvė 1250x500x840 (+/2 mm) | N17-36p | kompl. |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #REF! | 1 |  |  |  | {ED554321-8BF3-40B0-8A19-1E78F8C461F3}
9 | Nerūdijančio plieno plautuvių montavimas | N17-36 | kompl. |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #REF! | 12 |  |  |  | {01500538-433C-4E26-A60B-B9EDE1C0FED7}
10 | Nerūdijančio plieno plautuvė 2300x500x840 (+/2 mm) | N17-36p | kompl. |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #REF! | 1 |  |  |  | {4F9E0796-6105-41C7-89D9-BAD192BD5E3F}
11 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | N17-18 | vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  |  | #REF! | 4 |  |  |  | {283A6682-DE18-4E52-A60D-EB08F9F94D72}
12 | Medicininis chirurginis sieninis maišytuvas su prailginta svirtele | N17-18p | vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  |  | #REF! | 1 |  |  |  | {90345F8B-883B-48CD-A953-7425D965ED4A}
13 | Vamzd., kurių d iki 32 mm, prijung.prie veik.vid.vandent.sist. | N16-68 (S9=1,0255) | vnt. |  |  | 2 | 0 |  |  |  | #REF! | 7 |  |  |  | {2697334C-6C34-43D3-91EF-98225BC1B2EF}
14 | Vandentiekio vamzdynų hidraulinis bandymas | N16P-1406 | 100 m |  |  | 0.235 | 0 |  |  |  | #REF! | 5 |  |  |  | {1C6DCF7C-3F55-46D8-A14F-59A4CD24A33B}
15 | Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija | N22P-0707-1 (S10=1,15) | 100 m |  |  | 0.235 | 0 |  |  |  | #REF! | 3 |  |  |  | {FF3F566B-1271-4864-B628-BCB782DD54D4}
16 | Skysto muilo dozatoriaus su svirtele montavimas | N17-20 | vnt. |  |  | 5 | 0 |  |  |  | #REF! | 5 |  |  |  | {F7892DE1-28A8-429E-A968-11E8EF36042A}
17 | Popierinių rankšluoščių dozatoriaus montavimas | N17-20 | vnt. |  |  | 2 | 0 |  |  |  | #REF! | 5 |  |  |  | {A395EF37-BD23-4017-9261-95B5514D9327}
| Iš viso už skyrių | 1. Vandentiekis |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | US
| Skyrius | 2. Buitinės nuotekos | [12 empty] | SP
18 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | N16P-1101-1 | m |  |  | 7 | 0 |  |  |  | #REF! | 6 |  |  |  | {F737B745-8302-425B-8AA8-F1C94396408D}
19 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | N16P-1103-1 | vnt. |  |  | 8 | 0 |  |  |  | #REF! | 3 |  |  |  | {4441F084-8505-4DB9-8734-6AC32AAF538E}
20 | Nuotekų sistemos prijungimas prie prietaisų | R61P-2635-1 | vnt. |  |  | 2 | 0 |  |  |  | #REF! | 2 |  |  |  | {F2949745-6B31-4826-87A4-18C415803FB6}
21 | Futliarų įrengimas ir sandarinimas kertant sienas | N24-359 (S10=1,15) | vnt. |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #REF! | 1 |  |  |  | {5833A8F6-D6C9-4400-A3BF-C2F63DE5DD7E}
22 | Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | N16-169 (S9=1,034) | vnt. |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #REF! | 4 |  |  |  | {BF3D4363-2028-4EAE-A092-7F50B8C74EF1}
23 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų | N16P-1407-1 | 100 m |  | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2 |  |  |  | {DA1A9E4A-24E6-44BD-A0F8-10C152D80FA6}
| Iš viso už skyrių | 2. Buitinės nuotekos |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | US
| Iš viso be PVM | [5 empty] | 0
| PVM 21 % | [5 empty] | 0
| Iš viso su PVM | [5 empty] | 0