## SAMATA
0 | 0 | 0
| Kompleksas: | Panevėžio rajono savivaldybė | Lokalinė sąmata Nr. S012
| Objektas: | Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. | Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis
| Žiniaraštis: | Procesų valdymas ir automatizacija | [5 empty] | Iš viso:
Eil. | [5 empty] | Tiesioginės išlaidos
Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kaina | Kiekis | Darbas | Medžiagos | Mecha- nizmai | Suma | Požymis
|  | Skyrius AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS ŠILUMOS PUNKTUI VAS-ŠP | [7 empty] | 1000 | 0
1 | N21-560 | 12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt |  | 1
3 | N50-311 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt |  | 1
4 | 3855-77 | Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu | vnt |  | 1
5 | N50-315 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt |  | 1
6 | 260726 | Paviršinis temperatūros arba slėgio daviklis | vnt |  | 1
Montavimo medžiagos ir kabeliai
7 | N21-537 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x50mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m |  | 0.08
8 | P-609 | Plastikininiai kanalai 100x50mm | 100 m |  | 8
9 | N50-365 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100m |  | 1.4
10 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m |  | 0.4
11 | 3498-151 | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x0.75 | m |  | 100
12 | 3498-80 | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacijaH03VV-F 3x0.75 | m |  | 20
13 | 3498-244 | Instaliaciniai kabeliai YDYpžo 500V 3x2.5 | m |  | 30
14 | 320480 | Signalinis kabelis 7x0.75 ekr | m |  | 30
15 | N21P-0308 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 16mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m |  | 0.32
16 | 1035-31 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm | m |  | 12
17 | 1035-37 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm | m |  | 20
18 | R23-51 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt |  | 1
Iš viso už poskyrį Montavimo medžiagos ir kabeliai
Iš viso už skyrių AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS ŠILUMOS PUNKTUI VAS-ŠP
Skyrius GRINDINIO ŠILDYMO IR VĖSINIMO AUTOMATIZAVIMAS
19 | N50-311 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt |  | 6
20 | 3855-78 | Klaviatūra PC5500 su 32-jų simbolių LCD ekranu | vnt |  | 6
Montavimo medžiagos ir kabeliai
21 | N50-365 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100m |  | 5.75
22 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m |  | 3.25
23 | 3498-151 | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x0.75 | m |  | 500
24 | 3498-194 | Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 5x1.5 | m |  | 400
25 | N21P-0308 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 16mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m |  | 1.8
26 | 1035-31 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm | m |  | 120
27 | 1035-37 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm | m |  | 60
28 | N21P-0308 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 20mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m |  | 1.45
29 | 1035-32 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm | m |  | 100
30 | 1035-38 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm | m |  | 45
31 | R23-51 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt |  | 1
Iš viso už poskyrį Montavimo medžiagos ir kabeliai
Iš viso už skyrių GRINDINIO ŠILDYMO IR VĖSINIMO AUTOMATIZAVIMAS
Skyrius KITI DARBAI
32 | N50-371 | 6 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas | vnt |  | 1
Iš viso už skyrių KITI DARBAI
Skyrius ORO UŽUOLAIDŲ APJUNGIMO KABELIAI
33 | N50-365 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100m |  | 0.8
34 | 3498-151 | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x0.75 | m |  | 40
35 | 3498-80 | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacijaH03VV-F 3x0.75 | m |  | 40
Iš viso už skyrių ORO UŽUOLAIDŲ APJUNGIMO KABELIAI
Skyrius VRF APJUNGIMUI KABELIAI
36 | N50-365 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100m |  | 6.5
37 | 3498-84 | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x1.5 | m |  | 400
38 | 3498-151 | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x0.75 | m |  | 250
Iš viso už skyrių VRF APJUNGIMUI KABELIAI
Skyrius VAS-AHU SKYDO AUTOMATIKOS KABELIAI
39 | N50-365 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100m |  | 2.85
40 | 3498-151 | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x0.75 | m |  | 150
41 | 3498-80 | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacijaH03VV-F 3x0.75 | m |  | 45
42 | 3498-145 | Lankstūs kabeliai BVV-LL 4x1.5 | m |  | 35
43 | 3600-98 | Ryšio kabeliai TKPV 4x2x0.5 | m |  | 35
44 | 320480 | Signalinis kabelis 7x0.75 ekr | m |  | 20
Iš viso už skyrių VAS-AHU SKYDO AUTOMATIKOS KABELIAI
Iš viso