**Pirkimo sąlygų 2 priedas**

2025 m............... ..... d.

sutarties Nr. ................

1 priedas

**CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. Pirkimo objektas –** Cheminės medžiagos (toliau – prekės), atitinkančios techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, įskaitant jų pristatymą, pakrovimą – iškrovimą ir tuščios taros išvežimą. Prekės skirtos Kauno plaukimo mokyklai.

**2. Bendrieji reikalavimai:**

2.1. Prekės perkamos pagal faktinį Kauno plaukimo mokyklos poreikį pateikiant užsakymą telefonu, el. paštu ar kitomis bendrai sutartomis priemonėmis.

2.2. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies prekėms taikomus reikalavimus.

2.3. Tiekėjas užsakytas prekes turi pristatyti per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos. Prekės pristatomos adresais (priklausomai nuo užsakymą pateikusio objekto) Demokratų g. 34 Kaunas, Partizanų g. 46 Kaunas, Baltų pr. 8 Kaunas.

2.4. Sutarties vykdymo metu, su pirmu prekių pristatymu Tiekėjas turi pateikti visų tiekiamų preparatų naudojimo instrukcijas, išverstas į lietuvių kalbą. Taip pat Tiekėjas kiekvieno prekių pristatymo metu turi pateikti prekių kokybės pažymėjimus išduotus tai prekių partijai iš kurios prekės yra tiekiamos.

2.5. Baseinuose įrengti baseino vandens cheminių medžiagų automatiniai dozatoriai, kurie pagal technines charakteristikas pritaikyti tik techninėje specifikacijoje nurodytoms cheminėms medžiagoms.

**3. Techniniai reikalavimai prekėms** (tikrinami pasiūlymų vertinimo ir sutarties vykdymo metu).

**Būtina užpildyti lentelės 3 ir 4 stulpelį, nurodant siūlomos prekės gamintoją ar prekės ženklą, prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.**

**Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams,** turi būti pateikti prekių gamintojo/importuotojo/platintojo ar įgaliotos institucijos/ įstaigos išduoti dokumentai, sertifikatai **(**išskyrus \* pažymėtus reikalavimus, nes siūlomų prekių atitiktis \* pažymėtiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu).

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

***Pastaba:*** *jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Prekės pavadinimas ir reikalaujamos**  **techninės charakteristikos** | **Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 skiltyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)**  **(PILDO TIEKĖJAS)** | **Gamintojo/importuotojo/platintojo ar įgaliotos įstaigos išduoto Dokumento\*, kuriame yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas**  **(PILDO TIEKĖJAS)**  ***\*Saugos duomenų lapas, autorizacijos liudijimas arba registracijos liudijimas ir kt.*** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| 1. | **Natrio hipochloritas**  **Preliminarus kiekis – 20 000 kg.** | Gamintojas *(nurodyti)*: .............................  Prekės ženklas, kodas *(nurodyti, jei yra)*:............................ |  | |
| 1.1. | Aktyvaus chloro masės dalis, ne mažiau 180 g/l | 1.1. Aktyvaus chloro masės dalis *(įrašyti konkrečią reikšmę)* : ................. g/l | *(įrašyti):* ................ | |
| 1.2. | Skaidrus gelsvas skystis su silpnu chloro kvapu. Neribotai maišosi su vandeniu\* | 1.2. Atitinka *(įrašyti taip/ne)*: ............. |  | |
| 1.3. | Išfasavimas bakeliuose ne daugiau kaip 25 kg\* | 1.3. Išfasavimas bakeliuose*(įrašyti konkrečią reikšmę)* : .............kg. |  | |
| 1.4. | Biocidinis produktas gali būti tiekiamas į rinką Lietuvoje | 1.4. Atitinka *(įrašyti taip/ne):* .............  *(pateikiamas biocido autorizacijos liudijimas arba registracijos liudijimas)* | *(įrašyti):* ................ | |
| 1.5. | Atitinka ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus | 1.5. Atitinka *(įrašyti taip/ne):* .............  *(pateikiamas prekės saugos duomenų lapas)* | *(įrašyti):* ................ | |
| 2. | **Aliuminio sulfatas**  **Preliminarus kiekis –** **3 000 kg.** | Gamintojas *(nurodyti)*: .............................  Prekės ženklas, kodas *(nurodyti, jei yra)*:............................ |  | |
| 2.1. | Aliuminio oksido Al2O3 masės dalis, ne mažiau 8,0 % | 2.1. Aliuminio oksido Al2O3 masės dalis *(įrašyti konkrečią reikšmę)* : ................. % | *(įrašyti):* ................ | |
| 2.2. | Bespalvis skystis, galimas nedidelis gelsvas atspalvis ir drumstumas. Skiedžiasi vandeniu\* | 2.2. Atitinka *(įrašyti taip/ne)*: ............. |  | |
| 2.3. | Išfasavimas bakeliuose ne daugiau kaip 25 kg\* | 2.3.Išfasavimas bakeliuose *(įrašyti konkrečią reikšmę)* : .................kg. |  | |
| 2.4. | Atitinka ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus | 2.4. Atitinka *(įrašyti taip/ne*): .............  *(pateikiamas prekės saugos duomenų lapas)* | *(įrašyti):* ................ | |
| 3. | **Sieros rūgštis**  **Preliminarus kiekis –** **2 500 kg.** | Gamintojas *(nurodyti)*: .............................  Prekės ženklas, kodas *(nurodyti, jei yra)*: ................................ |  | |
| 3.1. | H2SO4 masės dalis, ne mažiau 96 % | 3.1. H2SO4 masės dalis *(įrašyti konkrečią reikšmę)* ............. % | *(įrašyti):* ................ | |
| 3.2. | Klampesnis už vandenį, bespalvis ar tamsus skystis, silpno kvapo. Vandenyje tirpsta bet kokiu santykiu\* | 3.2.Atitinka *(įrašyti taip/ne)*: ............. |  | |
| 3.3. | Išfasavimas bakeliuose ne daugiau kaip 10 kg\* | 3.3.Išfasavimas bakeliuose *(įrašyti konkrečią reikšmę)* : .................kg. |  | |
| 3.4. | Atitinka ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus | 3.4. Atitinka *(įrašyti taip/ne*): .............  *(pateikiamas prekės saugos duomenų lapas)* | *(įrašyti):* ................ | |
| \*Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. | | | |

*Pastaba. Kai Siūlomų prekių atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Pirkėjui kilus abejonėms dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, jis turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.*

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė)