## Patologinai tyrimai
Specialiųjų sutarties sąlygų 1 priedas
Patologijos tyrimų paslaugos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai
1. Patologijos tyrimai turi būti atlikti ne vėliau nei per 4 darbo dienas nuo medžiagos patekimo į laboratoriją (išskyrus sudėtingus atvejus, kuomet reikalingi papildomi tyrimai ar konsultacijos).
2. Patologijos diagnozės turi būti siunčiamos el. paštu perkančiosios organizacijos nurodytu el. pašto adresu/-ais.
3. Patologijos diagnozės turi būti pasirašytos saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.
4. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę perkančiajai organizacijai prisijungti prie patologijos tyrimų sistemos ir stebėti patologijos tyrimų diagnozes internete. Viešojo konkurso komisijai pareikalavus, tiekėjas turi pademonstruoti veikiančios sistemos funkcionalumą pirkimo procedūrų vykdymo metu. Reikalavimai tyrimų peržiūros sistemai:
a. Sistemoje turi būti matoma, kada gautas ir užregistruotas tyrimas laboratorijoje.
b. Sistemoje turi būti matoma, koks specialistas atlieka tyrimą ir nurodyti jo kontaktai.
c. Sistemoje turi būti galimybė pamatyti ir atsispausdinti tyrimo atsakymą.
d. Sistemoje turi veikti tyrimų paieška pagal tyrimo atlikimo datą, paciento pavardę, vardą, asmens kodą, tyrimą siunčiantį gydytoją.
e. Sistema turi turėti galimybę leisti klinicistui peržiūrėti konkretaus tiriamojo atvejo skaitmeninį patologijos tyrimo vaizdą.
5. Tiekėjas turi sutarties vykdymo laikotarpiu pagal perkančiosios organizacijos poreikį ir pareikalavimą pateikti statistines ataskaitas apie perkančiajai organizacijai atliktus patologijos tyrimus.
6. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę esant poreikiui nuotoliniu būdų organizuoti klinicistų – patologų konsultacijas naudojant sertifikuotą audiovizualinę įrangą.
7. Pateikti mėginių ėmimo instrukcijas.
8. Patologijos tyrimų paėmimo tvarka: tiriamąją medžiagą savo transportu ir kaštais paimti iš Perkančiosios organizacijos kiekvieną darbo dieną (5 dienas per savaitę) iki 15 val. adresu, VšĮ Vilniaus rajono poliklinika, Laisvės pr.79, Vilnius, 227 kab. (KDL) ir pristatyti į Tiekėjo laboratoriją.
9. Perkančioji organizacija tyrimus planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui).
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas | Vieno tyrimo kaina, eurų be PVM
1 | 2 | 3 | 4
1 | 30008 | Citopatologinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai), įvertinimas pagal Bethesda sistemą, įvertinamas laboranto, prižiūrint gydytojui.
2 | 30009 | Citopatologinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai) diagnostinis, įvertinimas pagal Bethesda sistemą, atliekamas gydytojo.
3 | 30049 | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės (PAPst)*
4 | 17285 | Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) tyrimas RL-PGR metodu: genotipuojama 14 aukštos rizikos tipų: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68*
5 | 17286 | Lytiškai plintančių infekcinių (LPI) ligų sukėlėjų tyrimas PGR metodu (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae)*
6 | 30062 | Imunohistocheminis tyrimas CINtec PLUS
7 | 30057 | Gimdos kaklelio tyrimų paketas Nr. GK1 (PAPst+ŽPV+LPI)*
8 | 30058 | Gimdos kaklelio tyrimų paketas Nr. GK2 (PAPst+LPI)*
9 | 30059 | Gimdos kaklelio tyrimų paketas Nr. GK3 (ŽPV+LPI)*
10 | 30060 | Gimdos kaklelio tyrimų paketas Nr. GK4 (PAPst+ŽPV)*
11 | VLK | Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimo paslauga (25-34 metų moterims) pagal PROGRAMĄ
12 | 30076 | Programinis gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės (su priemoka) (25-34 metų moterims)
13 | VLK | AR ŽPV testo atlikimo paslauga (į paslaugos bazinę kainą yra įskaičiuota mėginio paėmimo rinkinio kaina), tyrimas RL-PGR metodu: genotipuojama 14 aukštos rizikos tipų: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 (35-59 metų moterims) pagal PROGRAMĄ
14 | VLK | Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio skystojoje terpėje ištyrimo (kai AR ŽPV rezultatas teigiamas) paslauga (35-59 metų moterims) pagal PROGRAMĄ
15 | 30003 | Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramdų tepinėliai, su centrifugavimu ir fitravimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) su įvertinimu.
16 | 30010 | Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai) su įvertinimu.
17 | 30011 | Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai), išplėstinis (daugiau nei 5 preparatai ir/arba papildomi dažymo būdai) su įvertinimu.
18 | 30015 | Plonos adatos aspirato tyrimas, įvertinimas.
19 | 30017 | Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - II lygis: Apyvarpė, naujagimio. Ductus deferens, sterilizacija. Ganglijas, simpatinis. Hidrocelės maišelis. Išvaržos maišelis, bet kurios lokalizacijos. Kiaušintakis, sterilizacija. Meniskas. Nervas, identifikacija. Oda, plastinė operacija. Pirštai, pašalinti dėl traumos. Sąnarinė "pelė". Sėklidė, kastracija. Vidaus organai, pašalinti dėl traumos. Kita analogiška medžiaga, 2 lygis. Autopsijos, atliktos kitoje įstaigoje, histologinis tyrimas
20 | 30018 | Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - III lygis: Abortas, dirbtinis. Akies junginė, biopsija/pterygium. Aneurizma (skilvelio/arterijos). Apyvarpė, kita nei naujagimio. Arterija, ateromatozinė plokštelė. Bartolinio liaukų cista. Cholesteatoma. Čiobrialiaukė, kita nei navikas. Divertikulas, stemplė/plonoji žarna. Ductus deferens, kita nei sterilizacija. Dupuytren'o kontraktūros audinys. Ganglijas, cista. Gaubtinė žarna, kolonostomijos anga. Hematoma. Hemorojus, mazgai. Išangė, įplėša/fistulė/išauga. Kaulo fragmentas, kita nei patologinis lūžis ar navikas. Kirmėlinė atauga. Kremzlė, nuogramdos. Minkštasis audinys, trauma, nekrozė, fistulė, lipoma. Morgagni cista. Neuroma, Mortono/trauminė. Oda, cista/karpa/išauga/trauma/nekrozė. Pilonidinė cista/sinusas. Polipai, uždegiminiai, nosies/sinuso. Pūlinys. Ragena. Riešo tunelio audinys. Sausgyslė/sausgyslės makštis. Seilių liauka, mukocelė. Sėklidžių priedai. Spermotocelė. Tarpslankstelinis diskas.Tepalinis maišelis/sinovijos cista. Tonzilės ir/arba adenoidai. Tulžies pūslė. Trombas arba embolas. Varikocelė. Vena, varikozinis išsiplėtimas. Kita analogiška medžiaga, 3 lygis.
21 | 30019 | Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - IV lygis: Abortas, savaiminis. Arterija, biopsija. Blužnis, išskyrus pašalinimą dėl traumos. Branchiogeninė cista. Bronchas, biopsija. Dantenos/burnos gleivinė, biopsija. Galvos smegenys/dangalai, kita nei tumoro rezekcija. Gerklos, biopsija. Gimdos gleivinės gramdymas/biopsija. Gimdos kaklelio kanalas, gramdymas/biopsija. Gimdos kaklelis, biopsija. Hipofizės navikas. Kaulo egzostozė. Kaulų čiulpai, biopsija. Kiaušidės, biopsija/pleištinė rezekcija. Kiaušintakis, biopsija. Kiaušintakis, ektopinis nėštumas. Krūtis, plastinė operacija. Ląstelių blokas, bet kurios lokalizacijos. Lejomioma, gimdos miomektomija, be gimdos. Liežuvis, biopsija. Lūpa, biopsija/pleištinė rezekcija. Makštis, biopsija. Minkštasis audinys, kita nei tumoras/lipoma/trauma/nekrozė. Nervas, biopsija. Nosies gleivinė, biopsija. Oda, kita, nei cista/karpa/išauga/trauma/nekrozė plastinė operacija. Odontogeninė/danties cista. Pilvaplėvė/retroperitoninis tarpas/taukinė, biopsija. Pirštai, amputacija, netrauminė. Placenta. Plautis, transbronchinė biopsija. Pleura/perikardas, biopsija/audinys. Polipas, cervikalinis/endometro. Polipas, kolorektalinis. Polipas, skrandis/plonoji žarna. Prienosinis antis, biopsija. Prieskydinė liauka. Prostata, adatinė biopsija. Prostata, TUR. Raumuo, biopsija. Ryklė, biopsija. Sąnarys, rezekcija. Seilių liauka, biopsija. Sėklidė, kita nei tumoras/biopsija/kastracija. Sinovija. Širdies vožtuvas. Skrandis, biopsija. Skydliaukės-liežuvio latakas. Stemplė, biopsija. Šlapimo pūslė, biopsija. Šlaplė, biopsija. Šlaunikaulio galvutė. Tonzilės, biopsija. Trachėja, biopsija. Vulva/lytinės lūpos, biopsija. Žarnynas, tulžies latakas/papilla Vateri, biopsija. Kita analogiška medžiaga, 4 lygis.
22 | 30020 | Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - V lygis: Akis, enukleacija. Antinksčiai, rezekcija. Čiobrialiaukė, navikas. Galvos smegenys, biopsija. Galvos smegenys/dangalai, tumoro rezekcija. Galūnė, amputacija, kita nei navikas. Gerklos, dalinė/totalinė rezekcija. Gimda, su arba be kiaušintakių ir kiaušidžių, kita nei navikas. Gimdos kaklelis, konizacija. Inkstas, biopsija. Inkstas, dalinė/totalinė nefrektomija. Kasa, biopsija. Kaulas-biopsija/gramdymai. Kaulo fragmentas, patologinis lūžis. Kepenys, dalinė rezekcija/biopsija. Kiaušidės su arba be kiaušintakio, be naviko. Krūtis, biopsija. Krūtis, mastektomija, rezekcija. Limfmazgiai, regioninė rezekcija. Limfmazgis, biopsija. Minkštieji audiniai, biopsija/paprasta ekscizija, kita nei navikas ar lipoma. Miokardas, biopsija. Oda, biopsija. Oda, ekscizija dėl apgamo ar naviko. Odontogeninis navikas. Plautis, pleištinė biopsija. Prostata, išskyrus radikalią rezekciją. Seilių liauka, kita nei mukocelė. Sėklidė, biopsija. Skrandis-subtotalinė/totalinė rezekcija, kita nei dėl naviko. Skydliaukė, visa/skiltis. Šlapimo pūslė, TUR. Šlapimtakis, rezekcija/biopsija. Tarpuplaučio audiniai. Žarnynas, segmentinė rezekcija, kita nei navikas. Kita analogiška medžiaga, 5 lygis.
23 | 30021 | Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - VI lygis: Galūnė, amputacija dėl naviko. Gerklos, dalinė/totalinė rezekcija-su regioniniais limfmazgiais. Gimda, su priedais ar be ju, dėl naviko. Išoriniai lyties organai, totalinė/subtotalinė rezekcija dėl naviko. Kasa, rezekcija. Kaulų rezekcija. Kiaušidė, dėl naviko. Krūtis, mastektomija/kvadrantektomija, su regioniniais limfmazgiais. Liežuvis/tonzilė, rezekcija dėl naviko. Minkštųjų audinių navikas, rezekcija. Plautis, totalinė/skilties/segmento rezekcija. Prostata, radikalus pašalinimas. Sėklidė, navikas. Skrandis, subtotalinė/totalinė rezekcija dėl naviko. Stemplė, dalinė/totalinė rezekcija. Šlapimo pūslė, dalinė/totalinė rezekcija. Vaisius, su disekcija. Žarnynas, rezekcija dėl naviko. Kita analogiška medžiaga, 6 lygis.
24 | 30022 | Audinio dekalcifikavimo procedūra
25 | 30023 | Specialūs dažymai mikroorganizmams,(kiekvienas metodas)
26 | 30024 | Specialūs dažymai, visi kiti, kiekvienas
27 | 30025 | Histocheminis šaldomųjų pjūvių dažymas (1 vienetas)
28 | 30026 | Histocheminis dažymas, identifikuojantis cheminius komponentus (pvz., varį, cinką, 1 vienetas)
29 | 30027 | Histocheminis dažymas, identifikuojantis fermentus (1 vienetas)
30 | 30028 | Preparatų (histologinių/citologinių), paruoštų kitur, konsultavimas (išorinė konsultacija)
31 | 30029 | Preparatų konsultavimas (išorinė konsultacija), paruošiant papildomus hematoksilino-eozino preparatus
32 | 30034 | Imunohistocheminis tyrimas, kiekvienas antikūnis, išskyrus cMYC, ALK, CINtec PLUS, PD-L1
33 | 30035 | Imunofluorescentinis tyrimas (tiesioginis), kiekvienas antikūnas
34 | 30043 | Patologoanatominis mirusio ligonio tyrimas (autopsija) be papildomų histocheminių, imunohistocheminių, biocheminių ir kitų tyrimų
35 | 30050 | Citologinis tyrimas iš skystosios terpės (skydliaukės, šlapimo pūslės, serozinių ertmių, solidinių organų aspiratai)
36 | 30053 | Imunohistocheminis tyrimas, cMYC
37 | 30056 | Imunohistocheminis tyrimas, ALK
38 | 30075 | Imunohistocheminis tyrimas PD-L1