SPS 1 priedas

**VITREKTOMO VALDYMO KOMPIUTERIO PIRKIMO (9778)**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Siūloma parametro reikšmė** |
|  | Vitrektomo tinklainės chirurgijai su endolazeriu CONSTELLATION VISION SYSTEM (gamybos metai – 2011, gam. Nr. 1103394301X, Inv. Nr. 7000004836) dalys ir remonto paslaugos | |
|  | Pagrindinis valdymo kompiuteris, kiekis – 1 vnt. |  |
|  | Constellation įrenginio programinė įranga su Constellation grafine vartotojo sąsaja, būtina |  |
|  | Išplėtimo modulis sistemos lygio komandų perdavimui Constellation įrenginio posistemiams, būtina |  |
|  | SATA disko įrenginys, ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Optinis DVD įrašantis įrenginys, 1 vnt. |  |
|  | Pakeistoms detalėms ir remonto paslaugoms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas. |  |
|  | Remontui atlikti turi būti naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos, naujos detalės. |  |
|  | Remonto paslaugos (diagnostika, detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas) – ne daugiau kaip 4 val.  Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 60 Eur be PVM/val. |  |
|  | Teikėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti medicinos prietaisą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos prietaiso techninį aptarnavimą.  Teikėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad teikėjas yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą.  *Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.* |  |

7. Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą.

8. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso numatyto remonto paslaugų kiekio. Už remonto paslaugas bus atsiskaitoma pagal faktiškai suteiktų paslaugų kiekį.

9. Vykdomas **žaliasis pirkimas.** Tiekėjas turi laikytis nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų ir **kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus**, įrodančius atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams\*.

9.1. Kai Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: stiklo (GL, arba GL nuo 70 iki 79), popieriaus ar kartono (PAP, arba PAP nuo 20 iki 39), Metalo (FE, arba FE 40), (ALU, arba ALU 41), (Nuo 42 iki 49), polietilentereftalato (PET arba PET 1), aukšto tankumo polietileno (HDPE arba HDPE 2), žemo tankumo polietileno (LDPE arba LDPE 4), polivinilchlorido (PVC arba PVC 3), polipropileno (PP arba PP 5), polistireno (PS arba PS 6), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR, arba FOR nuo 50 iki 59), medvilnės ar džiuto (TEX, arba TEX nuo 60 iki 69), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

9.2. Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, Paslaugų teikimo vietoje turi vykdyti pirminį atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas ar konteinerius. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Tiekėjas turi pasirūpinti pats.

\*Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_