**SPS priedas Nr.1**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **Reikalavimai tiekėjams (taikoma 1 ir 2 pirkimo dalims):**

|  |  |
| --- | --- |
| Reikalavimai | Reikalavimus įrodantys dokumentai |
| Teikėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti medicinos prietaisą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos prietaiso techninį aptarnavimą. | Dokumentas patvirtinantis, kad teikėjas yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą.  *Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.* |

1. Detalių būklė – naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos naujos detalės.
2. Pakeistoms detalėms ir remonto paslaugoms turi būti taikomas ne mažiau kaip 6 mėn. garantijos laikotarpis.
3. Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „***arba lygiavertis***“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė.

**1 pirkimo dalis: „DEZINFEKAVIMO ĮRENGINIO BELIMED WD290 DALYS“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės / paslaugos pavadinimas, parametras** | **Prekės kodas** | **Mato vnt. Kiekis** | **Siūloma parametro reikšmė**  **(Pildo tiekėjas)** |
| 1. | **Chiruginių instrumentų, endoskopinės įrangos dezinfekavimo įrenginio Belimed WD290 (inv. nr. 7000012688, gam. nr. 99061132013, gamybos metai – 2013) dalys:** | | | |
| 1.1. | Rėmo adapteris M8 | 110-0524 | 3 vnt. |  |
| 1.2. | LLF adapteris 2 D4-8 pilkas | 110-0585 | 2 vnt. |  |
| 1.3. | LLF adapteris 2 LLM | 110-0584 | 10 vnt. |  |
| 1.4. | Šešių kanalų plovimo kolektorius su LLF jungtimis ir FX pajungimu | 110-0530 | 2 vnt. |  |
| 1.5. | Šešių kanalų plovimo kolektorius su FX pajungimu | 110-0527 | 1 vnt. |  |
| 2. | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas, programinės įrangos atnaujinimas ir pan.) – ne daugiau kaip 6 val.  Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. | - | 6 val. |  |

**2 pirkimo dalis: „GARINIO STERILIZATORIAUS PRIORCLAVE PS-QCS-EH100 DALYS“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės / paslaugos pavadinimas, parametras** | **Prekės kodas** | **Mato vnt. Kiekis** | **Siūloma parametro reikšmė**  **(Pildo tiekėjas)** |
| 1. | **Garinio sterilizatoriaus PRIORCLAVE PS-QCS-EH100 (inv. nr. 01351102, gam. nr. 4776, gamybos metai – 2020) dalys:** | | | |
| 1.1. | Termo saugiklis 140C, prekės kodas –, kiekis – 2 vnt. | HCO/ACS/150 | 2 vnt. |  |
| 1.2. | Vožtuvas 22 mm, prekės kodas –, kiekis – 1 vnt. | VVC/ACS/022 | 1 vnt. |  |
| 1.3. | Kaitinimo elementas EH modeliams, prekės kodas –, kiekis – 2 vnt. | HTR/ACS/HOR | 2 vnt. |  |
| 2. | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas, testavimas ir pan.) – ne daugiau kaip 6 val.  Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. |  | 6 val. |  |

**3 pirkimo dalis: ATVIRKŠTINIO OSMOSO VANDENS VALYMO SISTEMOS TKA RO-60-DS DALYS“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės / paslaugos pavadinimas, parametras** | **Prekės kodas** | **Mato vnt. Kiekis** | **Siūloma parametro reikšmė**  **(Pildo tiekėjas)** |
| 1. | **Atvirkštinio osmoso vandens valymo sistemos TKA RO-60-DS (inv. nr. 7000008302-01, gam. nr. 41301771, gamybos metai – 2011) dalys:** | | | |
| 1.1. | RO filtro membrana | LOW1-4014 | 1 vnt. |  |