## SAMATA
0 | 0 | 0
| Kompleksas: | Nuotekų valyklos, J.Gagarino g. 18, Gruzdžių mstl., Šiaulių r.sav., rekonstravimo projektas
| Objektas: | Nuotekų valykla
| Žiniaraštis: | Elektrotechnikos ir procesų valdymo dalis |  |  | Iš viso: |  |  | Iš viso:
Eil. Nr. |  | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina |  |  |  | Suma
[6 empty] | Darbas | Medžiagos | Mecha- nizmai |  | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai
Skyrius AVS-1 skydas
1 |  | AVS-1 spintų (dėžių) 25kg montavimas | vnt | 1
Iš viso už skyrių AVS-1 skydas
Skyrius ĮPS-1 skydas
2 |  | ĮPS-1 spintų (dėžių) 25kg montavimas | vnt | 1
Iš viso už skyrių ĮPS-1 skydas
Skyrius Technologinių parametrų montavimo įranga
3 |  | Deguonies koncentracijos inertinėse dujuose laboratorinis matuoklis | vnt | 1
4 |  | Elektromagnetinio srauto matuoklio su keitikliu FIT-1(kabelio ilgis 10 m.) Modbus RTU montavimas | vnt | 1
Iš viso už skyrių Technologinių parametrų montavimo įranga
Skyrius Medžiagos ir įrengimai
5 |  | Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus | 100vnt | 0.06
6 |  | Kištukinio vieno lizdo montavimas potinkinėse dėžutėse | 100vnt | 0.01
7 |  | Termostato su ratuku montavimas potinkinėse dėžutėse | 100vnt | 0.02
8 |  | Kištukinio vieno lizdo montavimas potinkinėse dėžutėse | 100vnt | 0.1
9 |  | Kištukinių lizdų 3 blokų montavimas potinkinėse dėžutėse | 100vnt | 0.01
10 |  | Jungiklių vieno klavišo montavimas | 100vnt | 0.04
11 |  | Vidaus apšvietimo LED šviestuvų montavimas | vnt | 3
12 |  | Vidaus apšvietimo LED šviestuvų montavimas | vnt | 6
13 |  | Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių | vnt | 8
14 |  | Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas ant įrengtų atramų | vnt | 1
15 |  | Cinkuotų apšvietimo stulpų 4m aukščio montavimas gelžbetoniuose pamatuose, gręžiant duobes | vnt | 1
Iš viso už skyrių Medžiagos ir įrengimai
Skyrius Įžeminimas ir žaibosauga
16 |  | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas 1,5m gyliu | m | 18
17 |  | Iki 1m gylio tranšėjų 1 kabeliams kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte | 1000m | 0.02
18 |  | Iki 1m gylio tranšėjų 1 kabeliams užpylimas iki 45 kw (62aj) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu | 1000m | 0.02
19 |  | Cinkuotos juostos 40x4mm montavimas klojant tranšėjose | 100m | 0.2
20 |  | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūrų dirbant nuo kopėčių | vnt | 6
21 |  | Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas | vnt | 3
22 |  | Žaibolaidžių montavimas tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant nuo kopėčių | 100m | 0.5
23 |  | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūrų dirbant nuo kopėčių | vnt | 6
Iš viso už skyrių Įžeminimas ir žaibosauga
Skyrius Kabeliai
24 |  | Kabelių iki 1,0kg įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose | 100m | 1.1
25 |  | Kabelių iki 1,0kg įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose | 100m | 0.15
26 |  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 13.94
27 |  | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų 1 kabelių | km | 0.13
28 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 50mm klojimas | 100m | 2.52
29 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 75mm klojimas | 100m | 0.75
30 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių 32mm klojimas | 100m | 0.7
31 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių 20mm klojimas | 100m | 2
32 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių 16mm klojimas | 100m | 1
33 |  | Metalinių kopėčių 300x200mm kabeliams montavimas | 100m | 0.45
34 |  | Iki 1m gylio tranšėjų 1 kabeliams kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte | 1000m | 0.13
35 |  | Iki 1m gylio tranšėjų 1 kabeliams užpylimas iki 15 kw (21aj) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu | 1000m | 0.13
Iš viso už skyrių Kabeliai
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis
Įrengimai
Bendra vertė be PVM
PVM
Bendra vertė su PVM