## SAMATA
0 | 0 | 0
| Kompleksas: | Nuotekų valyklos, Pagriovio g., Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių r. sav., rekonstravimo projektas
| Objektas: | Nuotekų valykla
| Žiniaraštis: | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijų dalis |  |  | Iš viso: |  |  | Iš viso:
Eil. Nr. |  | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina |  |  |  | Suma
[6 empty] | Darbas | Medžiagos | Mecha- nizmai |  | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai
1 |  | 12 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt | 1
2 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt | 1
3 |  | Perimetro apsaugos kabelio su jautriuoju elementu montavimas | 100m | 2.9
4 |  | Perimetro apsaugos kabelio su nejautriuoju elementu montavimas | 100m | 0.4
5 |  | Radiobaginio imtuvo su pulteliais montavimas | vnt | 1
6 |  | Signalinės lemputės (raudona ir žalia) montavimas | vnt | 1
7 |  | Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 5
8 |  | Judesio jutiklių montavimas | vnt | 3
9 |  | Stiklo dūžio juiklių montavimas | vnt | 3
10 |  | Dūmų jutiklio montavimas | vnt | 8
11 |  | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt | 1
12 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje | vnt | 3
13 |  | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 4
14 |  | Skaitmeninio įrašymo įrenginių montavimas | vnt | 1
15 |  | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt | 4
16 |  | Monitoriaus montavimas | vnt | 1
17 |  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 3.35
18 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 40mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 0.1
19 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 16mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 0.6
20 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių 16mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 0.25
21 |  | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas | 100m | 0.4
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis
Įrengimai
Bendra vertė be PVM
PVM
Bendra vertė su PVM