Pirkimo dokumentų Priedas Nr.1

110/10 kV „MARVELĖS TP“  TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų paslaugų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 37, 38 ir 39 str. įtvirtintais reikalavimais)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys, reikalingi atlikti paslaugai

  - UAB „Kauno vandenys“ (toliau Užsakovas) vykdo TP MARVELĖ 110/10 kV transformatorių pastotės, 10 kV skirstyklos, duomenų surinkimo, procesų bei įrenginių stebėjimo, kontrolės ir valdymo sistemos (toliau Objektas) adresu Marvelės g. Nr.140 Kauno m. techninės priežiūros, bandymų ir remonto darbų (toliau Darbai) paslaugos pirkimą ir Rangovo, kuris atliks šią paslaugą, parinkimą.

  - Įrengimų techninė priežiūra – tai norminių teisės aktų nustatyta tvarka atliekami energetikos įrenginių patikrinimai, apžiūros ir pastebėtų smulkių defektų, trūkumų ir gedimų pašalinimas tam, kad įrenginių naudojimas būtų patikimas, efektyvus ir saugus.

  - Įrenginių remontas – tai darbai, kurių metu visiškai ar iš dalies atkuriamos įrenginio pradinės (techniniame pase nurodytos) savybės, kad tolesnio naudojimo metu įrenginiai būtų reikiamos techninės būklės. Šių darbų metu keičiami, remontuojami ar rekonstruojami atskiri įrenginio mazgai ir dalys.

  - Įrenginių bandymai (paleidimas, derinimas, bandymai ir matavimai) – tai norminių teisės aktų nustatyta tvarka atliekamų energetikos įrenginių bandymų ir įvairių parametrų matavimų, patikrinimų, derinimų, reikalingų eksploatavimo charakteristikoms ir medžiagų savybėms nustatyti, visuma. Šių darbų tikslas – pasiekti ir išlaikyti arba pagerinti gamyklos gamintojos ar projekte nustatytus įrenginių parametrus ir režimus, užtikrinančius technologinio proceso stabilumą (patikimumą), efektyvumą ir techninę saugą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

  - Atlikti įrangos, nurodytos Priedėlyje Nr.1, techninę priežiūrą, tikrinimą, bandymus bei remontą. Vien linijinė schema pateikta Priedėlyje Nr. 2. Įrenginių sąrašas pateiktas Priedėlyje Nr.1.

  - Bandymai atliekami, vadovaujantis 2016 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro patvirtintu įsakymu Nr.1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymo normų ir apimties aprašo patvirtinimo“. Bandymai atliekami Sutarties pirmaisiais metais ir kitais atvejais, kai tai numato teisės aktai.

  - Atliekant darbus, sunaudotos transformatorinės alyvos, silikagelio, dažų ir metalinių tvirtinimo detalių ar kitos smulkių medžiagų sąnaudos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

  - Įrangos kosmetinio iki 5 m2 dažymo darbai.

  - Remonto darbai atliekami pagal Užsakovo paraišką.

  - Remontui naudojamos medžiagos, detalės, įrenginiai, išskyrus išvardintus šio skyriaus 2.3 punkte, yra tiekiamos Užsakovo.

  - Paraiškos remontui Užsakovui pateikiamos el. paštu ar telefonu (pateikti kontaktinių el. pašto adresų ir telefonų sąrašą).

  - Rangovas privalo reaguoti į gautą pranešimą apie įrangos gedimą ne vėliau, kaip per 24 valandų nuo jo gedimo.

  - Rangovas privalo pašalinti gedimą ne vėliau, kaip per 72 valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo.

  - Jei remonto tikslams įrangą reikia siųsti į užsienio specializuotas dirbtuves, bendras remonto laikas negali viršyti 60 kalendorinių dienų. Siuntimą į specializuotas užsienio dirbtuves organizuoja Rangovas ir apmoka įrangos siuntimo išlaidas. Prieš siųsdamas įrangą į užsienio specializuotas dirbtuves, Rangovas visus veiksmus derina su Užsakovu. Įrangos remonto užsienio specializuotose dirbtuvėse išlaidas apmoka Užsakovas.

  - Rangovas, esant gamybiniam būtinumui, pateikia papildomus signalus, valdymo komandas, matavimus į esamą WINCC SCADA sistemą pagal Užsakovo paraišką.

  - Užsakovas neįsipareigoja išnaudoti viso numatomo remonto ir signalų integravimo darbų limito. Užsakovas atsiskaito tik už faktiškai Rangovo dirbtas darbo valandas.

  - Techninės priežiūros darbai atliekami ne rečiau, kaip 1 kartą per kalendorinius metus. Atlikus techninę priežiūrą, Rangovas pateikia detalų atliktų darbų aktą ir išvadą apie įrangos tinkamumą naudojimui. Pagal užsakovo paraišką. Užsakovas pasirenka kokie techninės priežiūros darbai turi būti atlikti.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

Detalus paslaugų atlikimo aprašymas, sąlygos ir kt.

  - Rangovas Darbus gali pradėti tik su Užsakovu pasirašęs Elektros įrenginių nuosavybės ir darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą.

  - Rangovas Darbus gali pradėti tik jų pradžią suderinęs su Užsakovu iš anksto. Elektros įrenginių Objekte elektros energijos  atjungimo laiką Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu.

  - Atskiriems Darbams atlikti Rangovas Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis gali samdyti atitinkamos kvalifikacijos subrangovą (-us) ir pateikia dokumentus, rodančius subrangovų kvalifikaciją šiems darbams atlikti.

  - Rangovas ir jo samdomas (-i) subrangovas (-ai), vykdydamas (-i) darbus, turi laikytis įstatymų, kitų teisės norminių aktų, Teisinių aktų reguliuojančių veiklą Elektros Energetikos sektoriuje ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkosaugą bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir nepadaryti jiems žalos.

  - Rangovas atsako už savo ir samdomo (-ų) subrangovo (-ų) atliekamus darbus ir jų kokybę, darbų saugą, saugą dirbant elektros įrenginiuose, už prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, atlygina dėl savo ir samdomo (-ų) subrangovo (-ų) kaltės padarytus tiesioginius nuostolius.

  - Rangovas turi turėti visus techninius bei žmogiškuosius resursus Darbams atlikti.

  - Teikdamas pasiūlymą, Rangovas įsivertina atvykimo – išvykimo į(iš) Objektą(o) kaštus.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

  - Atlikti darbai Užsakovui priduodami, pasirašant Atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

  - Nereikalaujama.

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

  - Visiems atliktiems darbams suteikiama ne trumpesnė, kaip 24 mėnesių garantija nuo Atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai.

  - Atlikus bandymus, pateikiami bandymo protokolai skaitmeniniame ir popieriniuose formatuose.

  - Rangovas privalo sukomplektuoti ir perduoti Užsakovui visą techninę dokumentaciją, jos pakeitimus, reikalingą tolesnei Objekto eksploatacijai.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Jeigu perkamos paslaugos sukūrimas patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkantysis subjektas techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises

  - Jokia intelektinė nuosavybė negali būti perduota trečiosioms šalims.

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

  - Fiksuotas įkainis, nurodytas Techninės specifikacijos Priedėlyje Nr. 1

  - Į pasiūlymo kainą įeina visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant pagalbiniam personalui, jei tokio reikės, administracinės išlaidos ir kitos reikalingos išlaidos paslaugai suteikti.

  - Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų numatytų paslaugų nurodytų Techninės specifikacijos Priedėlyje Nr. 1

- KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti atliekamų paslaugų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, įrodančias teikėjų galimybes, pateikiami priedai, lentelės ir kt.

  - Rangovas privalo laikytis teisės aktų reguliuojančių veiklą Elektros Energetikos sektoriuje reikalavimų.

  - Rekomenduojama Objekto apžiūra. Kontaktinis asmuo Objekto apžiūros ir techniniais klausimais – Nuotekų valyklos inžinierius (elektros ūkiui) Tomas Kašinskas, mob. tel. Nr. +370 672 36983.

  - Bendraisiais klausimais: Kontaktinis asmuo – Energetikos ir metrologijos skyriaus viršininkas – vyriausiasis energetikas Vytautas Butkus, mob. tel. Nr. +370 698 54116.

______________________________________________________________