**2 PRIEDAS**

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**UAB „Kauno vandenys“**

**Aukštaičių g. 43 Kaunas**

**PASIŪLYMAS DĖL INKUBATORIAUS BDS INKUBACIJAI SU ŠALDYMO FUNKCIJA,**

**PIRKIMO**

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

**1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

(*Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas*)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

**2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS**

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

**3. REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Reikalaujami prekių parametrai** | **Pagrindimas**  *(įrašyti „Atitinka“/„Neatitinka„ ir nurodyti konkrečius duomenis. Pildo tiekėjas)\** |
| 1. | Spintos viduje turi būti nenutrūkstamai palaikoma pastovi 200C temperatūra, turi būti aplinkos temperatūros kompensacija, t. y. turi būti šaldymo funkcija, kuri leidžia pasiekti žemesnę nei aplinkos temperatūra. | *Atitinka / Neatitinka* |
| 2. | Svyravimas prie 200C ne didesnis kaip ±0,50C | *Nurodyti konkrečius duomenis* |
| 3. | Temperatūros darbinis intervalas: ne daugiau + 5 °C - ne mažiau +40°C. | *Nurodyti konkrečius duomenis* |
| 4. | Nustatytos temperatūros režimo apsauga su aliarmo signalu. | *Atitinka / Neatitinka* |
| 5. | Spintos vidinės kameros darbinė talpa ne mažiau, kaip 180 litrų ir ne daugiau, kaip 250 litrų | *Nurodyti konkrečius duomenis* |
| 6. | Turi būti ne mažiau 4 ištraukiamų metalinių, atsparių rūdijimui lentynų, atlaikančių ne mažesnį, kaip 20 kg svorį. | *Nurodyti konkrečius duomenis* |
| 7. | Turi būti galima reguliuoti lentynų aukštį. | *Atitinka / Neatitinka* |
| 8. | Spintos išorinėje priekio dalyje turi būti sumontuotas valdymo blokas su apšviestu ekranu, informuojantis apie temperatūros režimą spintos viduje ir jos pokyčius. | *Atitinka / Neatitinka* |
| 9. | Spinta turi turėti vidines stiklines duris. | *Atitinka / Neatitinka* |

*\*Privalomi užpildyti laukai.*

**4. PASIŪLYMO KAINA**

| **Eil. Nr.** | **Pirkimo objektas** | **Kiekis** | **Bendra kaina Eur be PVM** | **21% PVM** | **Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  | Inkubatorius BDS inkubacijai su šaldymo funkcija  *Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) -* | 1 vnt. |  |  |  |

**Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –**

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

**Bendra pasiūlymo Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –**

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

**5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas[[2]](#footnote-2) | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus *(pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.*) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia *( pvz. asmens duomenys)* |
|  |  |  |

**6. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| 1 | Pasiūlymo forma |  |
| 2 | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma) |  |
| 3 | Produkto kokybės sertifikatai |  |
| 4 | Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys, gamintojų parengti, techniniai aprašai ir (ar) analogiški dokumentai. |  |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

*(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)*

1. Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.) [↑](#footnote-ref-2)