## 9533 po RK
VšĮ VUL Santaros Klinikos | [7 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kompiuterinės tomografijos sistemai skirto kontrasto injektoriui "CT express" ir laparoskopui Karl Storz vienkartinių priedų pirkimas BVPŽ kodas33140000-3
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 12 mėn. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Vnt. įkainis, Eur su PVM | PVM dydis % | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | Kompiuterinės tomografijos sistemai skirto kontrasto injektoriaus "CT express" ( gamintojo "Bracco Injeneering" ) vienkartiniai priedai
1.1 | Kontrastinės talpos jungtis injekcijos linijoms prijungti | Vienkartinė, sterili, ne blogiau nei IIa klasės, turi būti žymėta CE ženklinimu ir atitikti medicininės įrangos standartą MDD/93/42/CEE arba lygiavertį, naudojimo trukmė ne mažiau 24 val. | vnt. | 3600 |  |  |  | 5
1.2 | Injekcijos linijų dienos rinkinys | Rinkinį privalo sudaryti dvi linijos kontrastiniam tirpalui ir trečia linija fiziologiniam tirpalui, linijos turi būti sujungtos T formos jungikliu. Detalė turi būti suderinama su siūloma kontrastinės talpos jungtimi ir injektoriaus kasete. Ne blogiau nei IIa klasės. turi būti žymėta CE ženklinimu ir atitikti medicininės įrangos standartą MDD/93/42/CEE arba lygiavertį. Naudojimo trukmė ≥ 24 valandos arba ne mažiau kaip 6000 ml tirpalo kiekio injekcija. Šios pozicijos prekės bus perkamos kartu su P.1.3. „Vienkartinis paciento injektoriaus kasetės ir linijos rinkinys, 1800 vnt.“ | rink. | 600 |  |  |  | 5
1.3 | Vienkartinis paciento injektoriaus kasetės ir linijos rinkinys | Rinkinys turi būti nepirogeninis, pagamintas nenaudojant latekso. Paciento linijos ilgis ne mažiau 150cm. Ne blogiau nei IIa klasės, turi būti žymėta CE ženklinimu ir atitikti medicininės įrangos standartą MDD/93/42/CEE arba lygiavertį. | rink. | 1800 |  |  |  | 5
2 | Vienkartiniai vamzdeliai insufliacijai | Vienkartiniai vamzdeliai insufliacijai, su pašildymu ir hidrofobiniu dujų filtru, ilgis 2,9-3,1 m., su "Luer-Lock" tipo jungtimi. Naudojimui su ENDOFLATOR® 50 SCB ir ENDOFLATOR® 40 SCB aparatais. | vnt. | 30 |  |  |  | 5
3 | Vamzdelių rinkinys irigacijai | Vamzdelių rinkinys irigacijai, su tėkmės kontrole, vienkartinis, sterilus, skirtas Hamou Endomat II ir ENDOMAT® Select UP210 sistemomis, LAP procedūroms. | rink. | 40 |  |  |  | 5
4 | Vakuuminis mėgintuvėlis | Vakuuminis mėgintuvėlis be priedų serumo tyrimams, padengtas silikonu, be skiriamojo gelio ir be mechaninio barjero, 5 ml tūrio, 13x75 mm. Mėgintuvėliai turi būti sterilūs – atitikti BS EN ISO 11137-1 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą (SAL – sterilumo užtikrinimo lygmuo – 10⁻⁶ ar geresnis). Su pasiūlymu pateikti sertifikatą. Mėgintuvėliai turi būti su saugiu personalui, hemorepelentiniu kamšteliu. Mėgintuvėliai turi atitikti tarptautinį spalvinį kodavimą pagal ISO 6710 standartą arba lygiavertį. Mėgintuvėliai turi būti žymėti CE ženklu pagal IVDD 98/79/EC. Mėgintuvėliai turi būti vienkartiniai. Kraujo paėmimo mėgintuvėliuose turi būti įmanoma pritraukti skystį iki mėgintuvėliuose nurodytos žymos (ribos) (leidžiama +/- 10% paklaida nuo mėgintuvėlio ribos). Kraujo paėmimo mėgintuvėlių kamštelius turi būti galima atidaryti ir saugiai uždaryti mažiausiai 10 kartų, o atliekant šiuos veiksmus kamšteliai negali išsiardyti ir/arba atsirasti bet kokie kiti vizualiai pastebimi kamštelių pokyčiai. Kraujo surinkimo mėgintuvėlių kamšteliai turi būti sandarūs bei nepratekėti skystis. Kraujo surinkimo mėgintuvėlių kamšteliai turi būti neužsukami. Visos kraujo paėmimo sistemą sudarančios priemonės turi būti tarpusavyje suderintos (vieno gamintojo arba turi būti pateikti suderinamumo validavimą patvirtinančių tyrimų duomenys). | vnt. | 10000 |  |  |  | 5
5 | Kiuvetės ACT tyrimui | ACT "-" arba ACT "+" kiuvetės ( užsakoma pagal poreikį ), skirtos kraujo krešėjimo kontrolei operacijų metu, tinkančios nešiojamam aparatui “Hemochron Signature Elite”. | vnt. | 4575 |  |  |  | 5
6 | VARP tipo elektrodai Nr.1 | Elektrodai vienkartinio naudojimo, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose. Veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją ( išgarinimą ), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. Keturi darbo rėžimai: vaporizacija, koaguliacija, vaporizacija su hemostaze, koaguliacija su temperatūros kontrole. Platus elektrodų pasirinkimas: bipoliniai 4 mm elektrodai trijų tipų, su atsiurbimo funkcija; terminiai elektrodai ( temperatūros matavimas ir kontrolė židinyje ), monopoliniai arba bipoliniai, skersmuo nuo 2,5 iki 3,7mm, ne mažiau 5 tipų, 2 iš jų lankstūs; elektrodai smulkiems sąnariams, monopoliniai arba bipoliniai, darbinė dalis nuo 2,3 mm iki 2,8 mm, 5 tipų. Kiekvienas elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus. Elektrodai turi automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti. Elektrodai turi tikti darbui su ligoninėje esančiu "Mitek VARP" elektrochirurginiu generatoriumi. | vnt. | 40 |  |  |  | 5
7 | VARP tipo elektrodai Nr.2 | Elektrodai vienkartinio naudojimo, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose. Veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją ( išgarinimą ), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. Keturi darbo rėžimai: vaporizacija, koaguliacija, vaporizacija su hemostaze, koaguliacija su temperatūros kontrole. Platus elektrodų pasirinkimas: bipoliniai 4 mm ± 1mm elektrodai trijų tipų, su atsiurbimo funkcija. Kiekvienas elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus. Elektrodai turi automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti. Elektrodai turi tikri darbui su ligoninėje esančiu "Zimmer Biomet RF" elektrochirurginiu generatoriumi. | vnt. | 40 |  |  |  | 5