## 61
PASTABAS RAŠYTI ,, Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį'' TAIKOMA VISOMS PIRKIMO DALIMS
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
61. Nusiurbimo įrangos valymo ir dezinfekcijos priemonės
|  |  | 61.1 | Nusiurbimo įrangos plovimo ir dezinfekcijos priemonė | litr. | 6 | 10 | [16 empty] | 6
Turi atitikti MDD 93/42/EEC direktyvai
veiklioji medžiaga: alkilamino dariniai;
veikianti bakteriocidiškai,fungicidiškai, inaktivuoja virusus; trumpa ekspozicija;
turi tenzidų, korozijos inhibitorių, be aldehidų; -gerai tirpdo organinius teršalus (gleives, skreplius),
negadina nusiurbimo įrangos, aliuminio, gumos ir kt., neputoja;
nekenkia personalui, pritaikytas stomotaloginei įrangai nukenksminti.
Vertinama pagal ekonomiškumą: darbinio tirpalo koncentraciją bei ekspoziciją.
Nurodyti:
1l darb. tirpalo kainą
Tirpalą keičiant kasdien
Nurodyti ekspoziciją
ir koncentraciją
|  |  |  | 61 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 10 | x | x | x | 60 |  |  | x | [15 empty] | x

## 62
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
62. Krikotiroidotomijos rinkinys
|  |  | 62.1. | Krikotiroidotomijos rinkinys | vnt | 3 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  |  |  | 62 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 2 | x | x | x | 220 |  |  | x | [15 empty] | x

## 63
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
63. Gliukozės testų juostelės
|  |  | 63.1 | Testinės juostelės gliukozės kiekio kraujyje nustatymui. Sutarties galiojimo metu Tiekėjas įsipareigoja pateikti reikiamą kiekį aparatų (preliminariai 10 vnt.) bei naudojimo metu sugędusius aparatus pakeisti naujais. | vnt | 1100 | 370 | [13 empty] | 300 |  |  |  | 400 | 400
|  |  |  | 63 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 370 | x | x | x | 200 |  |  | x | [15 empty] | x

## 81
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
81. Specializuotos priemonės darbui su B.Braun pompomis
|  |  | 81.1 | Infuzinė sistema, skirta darbui infuzomat fms vakuumetrine pompa. Sterili, vienkartinė ne trumpesnė 250 cm su silikoniniu segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi, laisvu srovės užraktu ir 15 mikronų filtru | vnt. | #REF! | 100
|  |  | 81.2 | Trijų dalių 50 ml perfuzinis švirkštas su "Luer Lock" tipo jungtimi ir aspiracine adata. Turi būti suderintas darbui su B.Braun pompomis ( švirkšto pavadinimas ir gamintojas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove ). Šalia švirkšto komplektuojama 2,0 x 28-32 mm adata. | vnt. | 0 | 1500
|  |  | 81.3. | Trijų dalių 20 ml perfuzinis švirkštas su "Luer Lock" tipo jungtimi ir aspiracine adata. Turi būti suderintas darbui su Perfusor pompomis ( švirkšto pavadinimas ir gamintojas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove ). Šalia švirkšto komplektuojama 2,0 x 28-32 mm adata. | vnt. | 0 | 800
|  |  |  | 81 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 2400 | x | x | x | 600 |  |  | x

## 82
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
82 dalis. Testai automatinio instrumentų plovimo kontrolei
|  |  | 82.1. | Automatinio plovimo- dezinfekavimo proceso įkrovos taršos indikacinis testas: plastikinė plokštelė padengta spec. baltymą ir kraują imituojančia medžiaga( fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais ar kt.) ir testas atitiktų ISO 15883-5 arba kitą lygiavertį standartą. Kiekvieno automatinio plovimo-dezinfekavimo ciklo kontrolei atlikti; netoksiška, nekenksminga operatoriui. Naudojamas su pateiktu laikikliu arba su spaustukais tvirtinamais prie plovimo mašinos krepšelio. Galiojimo laikas: ne mažiau 12 mėn. Pateikti pavyzdį ir naudojimo instrukciją. | Vnt. | 1500 | 5000
|  |  |  | 82 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 5000 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 83
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
83 dalis. Besirezorbuojanti kolageninė membrana
|  |  | 83.1 | Besirezerbuojanti dvisluoksnė kolageninė membrana. Membranos dydis 20 x 30 mm. Būtina pateikti pavyzdžius. Pakuotė: sterili, supakuota po 1vnt., su specialiu šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį. Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, pritaikyta padengti kremzlės defektams; sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje. Dvisluoksnė: viršutinis membranos sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis šiurkštus, akytas – pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai. Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais. Komplekte yra kartu su fibrininiais klijais. | vnt |  | 24
|  |  |  | 83 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 24 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 84
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
84 dalis. Šviesolaidis hemarojaus procedūroms
|  |  | 84.1 | Šviesolaidis hemorojaus procedūroms atlikti Vienkartinis, dviguba sterili pakuotė, 600µm, distancinis galas 1,8mm Suderinamas su siūlomu lazeriu Eufoton lasemar MINI DUAL Su Luer-Lock jungtimi Galimybe spinduliuoti energiją 360 laipsnių kampu ir į priekį. Distancinis antgalis konuso formos, smailus. | vnt |  | 100
|  |  | 84.2 | Kaniulė vienkartinė 14 G x 6 cm, suderinama su šviesolaidžiu, Sužymėta centimetrais, sterili. | vnt |  | 100
|  |  | 84.3 | Vienkartinis analinis chirurginis proktoskopas su atviru kanalu. Išmatavimai: diametras 26mm ±3 mm; atviro kanalo (darbinis) ilgis 76mm ± 3mm; visas ilgis 90mm ± 3mm. Vienkartinis, sterilus. | vnt |  | 120
|  |  |  | 84 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 320 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 85
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
85 dalis. Chirurginės pirštinės
|  |  | 85.1 | Vienkartinės sterilios chirurginės lateksinės pirštinės be pudros. Vidinis paviršius dengtas polimeru. Išorinis paviršius dengtas apdorotu antilipniu polimeru. Išorinis pirštinės paviršius gali būti glotnus arba tekstūruotas. Pirštinės storis rankogalyje - 0.14mm (+/-0.01mm), delno srityje - 0.17mm (+/- 0.01mm), pirštų srityje - 0.19mm (+/- 0.01mm). Ilgis- ne mažesnis nei 250 mm. (Komentaras: pirštinės ilgis priklauso nuo jos dydžio, kuo mažesnis dydis, tuo ir pirštinės ilgis bus trumpesnis. Jeigu reikia dydžio nuo 5.5, tai ilgis dažniausiai prasideda nuo 250mm) Dydžiai 5,5-9,0. AQL - 0,65. Pirštinės riešas su susuktu kanteliu arba tiesus. Pirštinės anatominės konfigūracijos. Atsparumas tempimo jėgai 24-27 Mpa prieš sendinimą, po sendinimo 18-22 Mpa. Jėgos stirpumas prieš sendinimą 11-15N, po sendinimo 10-11N. Baltymų kiekis <50 μg/ dm². Sterilizuotos etileno oksido būdu arba gamma iradiacijos. Atitinka ISO 13485, ISO 14001, ISO 14971, ISO 11135, EN 455 1-4 keliamus reikalavimus. Pakuotė lengvai atidaroma, atidarant plyšta tik per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Europietiški dydžiai. Pateikti gamintojo techninių duomenų kopiją arba gamintojo kokybę patvirtinančius dokumentus. Būtina pateikti visų dydžių pavyzdžius po 5 poras | por. |  | 200
|  |  | 85.2 | Vienkartinės sterilios chirurginės sintetinės pirštinės be pudros iš polichloropreno. Be latekso. Pirštinės ilgis 290-300 mm. Elastingos. Pirštinės ilgis 290 mm. Pirštinės storis rankogalyje - 0.15mm (+/-0.02mm), delno srityje - 0.17mm (+/-0.02mm), pirštų srityje 0.19mm (+/- 0.02mm). Jėgos stiprumas prieš sendinimą 9N ir po sendinimo 6N. Sudėtyje nėra tiuramų. (Siūlome išimti šį punktą, nes tai perdėtinis reikalavimas) Pirštinės riešas su susuktu kanteliu. Pirštinės anatominės konfigūracijos. Dydžiai 6.5-8.5. AQL 0.65-1.5. Atitinka standartus EN374 2-3. (Siūlome išimti šį punktą, nes tai perdėtinis reikalavimas) ES standartą 455-1. Pakuotė lengvai atidaroma, atidarant plyšta tik per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Europietiški dydžiai. Pateikti gamintojo techninių duomenų kopiją arba gamintojo kokybę patvirtinančius dokumentus. Būtina pateikti visų dydžių pavyzdžius po 1 vnt. | por. |  | 50
|  |  |  | 85 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 250 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 86
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
86 dalis. Priemonės reabilitacijos procedūroms
|  |  | 86.1 | Purvo paketai. Maišelio dydis ne mažiau 30 x 40 cm.Vienkartinio naudojimo. Vienoje pakuotėje ne mažiau 10 purvo maišelių. Medicinos priemonė, atitinkanti reglamentą MDR 2017/745 | vnt. |  | 600
|  |  | 86.2 | Maišelis intermituojančiai kompresijai. Tinka tiek kojų, tiek rankų intermituojančiai terapijai. Dydis: 45x130 cm | vnt. |  | 2000
|  |  | 86.3 | Daugkartinio naudojimo šildantis-šaldantis kompresas, užpildytas geliu. Atšaldytas gelio kompresas nepraranda elastingumo.Saugu šildyti (iki 80° C) ir šaldyti šaldytuve (iki - 18° C). Kompreso išmatavimai 26 x 16 cm | vnt. |  | 100
|  |  |  | 86 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 2700 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 87
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
87 dalis. Daugkartinės slaugos priemonės
|  |  | 87.1 | Pižamos ilgomis rankovėmis, gulintiems pacientams, su kelnėse įsiūtu užtrauktuku, einančiu per vidinę kelnių dalį (nuo kulkšnies iki kulkšnies). Atsegus užtrauktuką patogu nuimti apatinę pižamos dalį ir pakeisti sauskelnes.Pagamintos iš medvilnės ir poliesterio.Skalbiamos 60ºC. | vnt.
|  |  |  | M dydis |  |  | 5
|  |  |  | L dydis |  |  | 20
|  |  |  | XL dydis |  |  | 5
|  |  |  | 87 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 30 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 88
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
88 dalis. Vienkartinės priemonės MEDRAD SALIENT injekcinei sistemai
|  |  | 88.1 | Vienkartinių švirkštų komplektas suderinami su Medrad Salient injekcine sistema. Vienkartiniai, su žymėjimu ant pakuotės Sterili minkšta pakuotė, su žymėjimu lietuvių kalba, su pagaminimo ir galiojimo data, su CE žymėjimu – pateikti pakuotės nuotrauką 190ml. + 5ml talpos Darbinis slėgis 300psi, su žymėjimu ant pakuotės Ilgis 186,84 mm Išorinis diametras 50,85 mm Vidinis diametras 46,84 mm Flanšo diametras 64mm + 0,1 mm Rinkinyje turi būti: galinis užsukamas stūmoklio dangtis, stūmoklis, švirkštas, užsukamas dangtelis paciento prailginimo grandinės jungčiai ir greito užpildymo vamzdelis Injektoriaus gamintojo patvirtinimas, kad siūlomi švirkštai yra tinkami darbui su nurodyto tipo injektoriumi | vnt. |  | 1680
|  |  | 88.2 | Vienkartinės prailginimo linijos, suderinamos su Medrad Salient injekcine sistema. Sterili pakuotė, su galiojimo data ir jų žymėjimais ant pakuotės ≥150 cm ilgio Darbinis slėgis ≥300psi, su žymėjimu ant pakuotės Vidinis diametras ≥0,060“ Išorinis diametras ≤ 0,100“ Injektoriaus gamintojo įrodymas, kad siūlomos prailginimo linijos yra tinkamos darbui su nurodyto tipo injektoriumi | vnt. |  | 2400
|  |  |  | 88 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 4080 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 89
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
89 dalis. Uždara PRP sistema
|  |  | 89.1 | Uždara sistema papildyta hialurono rūgštimi su tiksotropiniu ląstelių atskyrimo geliu ir antikogualianto tirpalu ir skirta parengti autologinę trombocitų turinčią plazmą iš nedidelio paciento kraujo mėginio. Centrifugavimo laikas iki 5 min. Po centrifugavimo raudonųjų kraujo kūnelių likutis nuo 1-2%, trombocitų kiekis po centrifugavimo ne mažesnis nei 95%. Išgaunamos plazmos kiekis 6-8 ml. Produktai įpakuoti be pirogenų, dvigubos kapsulės pakuotėje, sterilūs. | vnt. |  | 600
|  |  | 89.2 | Uždara PRP sistema su tiksotropiniu ląstelių atstatymo geliu ir natrio antikogualianto tirpalu ir skirta parengti autologinę trombocitų turinčią plazmą iš nedidelio paciento kraujo mėginio. Centrifugavimo laikas iki 5 min. Po centrifugavimo raudonųjų kraujo kūnelių likutis nuo 1-2%, trombocitų kiekis po centrifugavimo ne mažesnis nei 95%. Išgaunamos plazmos kiekis 6-8 ml. Produktas įpakuotas be pirogenų, dvigubos kapsulės pakuotėje, sterilūs. | vnt. |  | 100
|  |  |  | 89 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 700 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 90
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
90 dalis. Gipsiniai tvarsčiai
|  |  | 90.1 | Gipsinis tvarstis ne mažiau 2,7m x 10 cm | vnt. | 0 | 900
|  |  | 90.2 | Gipsinis tvarstis ne mažiau 2,7m x 15 cm | vnt. | 0 | 2100
|  |  | 90.3 | Gipsinis tvarstis ne mažiau 2,7m x 20 cm | vnt. | 0 | 500
|  |  |  | 90 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 3500 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 91
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
91 dalis. Sraigtai, kabės ir kitos priemonės osteosintezei
1321 | 47 |  | 91.1. | Kabės Naudojamos kaulų fiksacijai gydant lūžius ir atliekant rekonstrukcines operacijas | vnt. | 150 | [13 empty] | 150
1322 | 47 |  |  | Kabutės pagamintos iš medicininio plieno.
1323 | 47 |  |  | Tiekiamos sterilios arba nesterilios. |  | 150 | [13 empty] | 150
1324 | 47 |  |  | Kabutė U formos, žemo profilio.
1328 | 47 |  |  | Kabutės distaliniai galai užaštrinti, konuso formos. |  | 150 | 40 | [12 empty] | 150
1329 | 47 |  |  | Turi papildomas fiksavimo auseles.
1330 | 47 |  |  | Su papildomais spygliukais arba be papildomų spygliukų.
1331 | 47 |  |  | Kabutė po operacijos išlaiko tvirtumą.
1332 | 47 |  |  | Kabutės 2 dydžių: 8 ir 10 ±0,5 mm. Kabutės aukštis 10,5 ± 0,5 mm. |  | 20 | [13 empty] | 20
1333 | 47 |  |  | Impaktorius - ovalo formos su vertikalia bei horizontalia linija pritaikyta kabučių įvedimui , kaltas, kabučių dydžio matuoklė bei kreipiančioji viela (1 ir 1,2 mm) suteikiama panaudai.Pilnas instrumentų rinkinys, to paties gamintojo kaip ir siūlomi implantai, suderinami tarpusavyje.
|  |  | 91.2. | Kompresiniai kaniuliuoti sraigtai osteotomijai, artrodezei, lūžių fiksavimui 1. Medžiaga – titanas. | vnt. |  | 50
2. Tiekiamas sterilus arba nesterilus.
3.Kanuliuoti – kreipiančioji viela 1.35 ± 0,5 mm, ilgis 170 mm ± 0,5 mm.
4. Savisrėgiai.
5. Be galvutės.
6. Išmatavimai:
• Diametras 4.3 mm ± 0.5 mm, ilgis nuo 14-80 mm ±2 mm, ilgis kas 2 mm arba kas 5mm.
7. Šešiakampio tipo atsuktuvas -T15 arba lygiavertis
8. Kanuliuotas gražtelis 3 ± 0,5 mm.
9.Pilnas instrumentų rinkinys, to paties gamintojo kaip ir siūlomi implantai, suderinami tarpusavyje. Nusidėvėjusius instrumentus pakeičiant naujais
|  |  | 91.3 | Kompresiniai kaniuliuoti sraigtai osteotomijai, artrodezei, lūžių fiksavimui 1. Medžiaga – titanas. | vnt. |  | 50
2. Tiekiamas sterilus arba nesterilus.
3. Kanuliuoti – kreipiančioji viela 2.4 ± 0,5 mm
4. Savisrėgiai.
5. Be galvutės.
6. Išmatavimai:
• Išmatavimai: Diametras 6.5 mm ± 0.5 mm, ilgis 30 -120 mm ±2 mm, ilgis kas 2 mm arba kas 5mm, srėgio ilgis 18mm ± 5mm
8. Šešiakampio tipo atsuktuvas - T25 arba lygiavertis.
9. Kanuliuotas gražtelis 4.3 mm ± 0,5 mm.
Pilnas instrumentų rinkinys, to paties gamintojo kaip ir siūlomi implantai, suderinami tarpusavyje. Nusidėvėjusius instrumentus pakeičiant naujais
|  |  | 91.4 | Pirmo pirštakaulio žnyplės ''Clamps'' 1.Naudojamos pirmo pirštakaulio osteotomijai. | vnt. |  | 1
2. Skirtos fiksuoti kaulą.
3. Viršutinė žnyplių dalis – dvigubos žnyplės, apatinė – viengubos žnyplės.
4. Žnyplių distalinis galas turi papildomą suveržimą.
5. Žnyplių viršutinė dalis turi papildomą suveržimą.
6. Kartu su žnyplėmis derinamas trumpas ir ilgas nukreipėjas.
|  |  | 91.5 | "Kanuliuoti kompresiniai sraigtai MIS operacijoms 1. Medžiaga – titanas. 2. Tiekiamas sterilus arba nesterilus (pasirenkant užsakymo metu). 3. Proksimalinė sraigto dalis nupjauta 45° kampu. 4. Kanuliuoti - kreipiančioji viela 1.35 – 1.6 mm ± 0,5 mm. 5. Pilno srėgio. 6. Naudojamas šešiakampio tipo atsuktuvas. 7. 3.5 mm sraigtams – T10 atsuktuvas; 8. 4 mm sraigtams – T15 atsuktuvas. 9. Žingsnis – 2 mm. 10. Išmatavimai: diametras 3.5 mm ± 0,5 mm, ilgis nuo 20-60 mm ± 0,05 mm; diametras 4 mm ± 0,05 mm, ilgis nuo 20-60 mm ± 0,05 mm. " | vnt. |  | 50
Instrumentai darbui su užrakinamomis plokštelėmis turi būt duodami pagal panaudą
|  |  |  | 91 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 191 | x | x | x | 44500.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 92
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
92 dalis. Kompresiniai kaniuliuoti sraigtai
|  |  | 92.1 | Kompresiniai kaniuliuoti sraigtai
Vieninga sraigtų sistema, vienijama bendros instrumentų ir implantų platformos, skirta atlikti pėdos kaulų osteosintezę, osteotomijas ar artrodezę.
Medžiaga – titanas.
|  |  |  | Tiekiamas sterilus arba nesterilus (pasirenkant užsakymo metu). | Vnt. | x |  |  |  |  | 4150
Sraigtai turi būti su konuso formos sraigto galvute, dvigubo skirtingo sriegio, pilnai įsisukantys į kaulą.
Savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai
Sraigtai turi būti skirtingo spalvinio žymėjimo lengvesniam implantų identifikavimui pagal skersmenį
Žvaigždutės tipo atsuktuvas.
|  |  |  | Išmatavimai: |  |  | 80
diametras 2.3 mm ± 0,05 mm, ilgis nuo 10-34 mm (kas 2 mm)
diametras 2.5 mm ± 1 mm, ilgis nuo 10-34 mm (kas 2 mm)
diametras 3 mm ± 0,05 mm, ilgis nuo 10-40 mm (kas 2 mm)
Pilnas instrumentų rinkinys, skirtas darbui su siūlomais sraigtais, turi būti suteikiamas naudotis nemokamai panaudos pagrindais.
Instrumentai ir implantai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų suderinami tarpusavyje.
Instrumentų rinkinį turi sudaryti bent šios priemonės: instrumentų sterilizavimo konteineris su dėklu sraigtams, atsuktuvo rankena, atsuktuvo antgalis su raigto ilgio nustatymo skale, grąžtelis bei kreipiančioji viela.
|  |  |  | 91 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x |  | 80 | x | x | x |  |  |  | x

## 93
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
93 dalis. Tvarsčiai nudegimams
|  |  | 93.1 | Sterilūs nudegimų tvarsčiai. Dydis 40±5 x 60±5 cm. Pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos. Impregnuotas hidrogeliu. Sterilus. | vnt |  | 40
|  |  |  | 93 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x |  | 40 | x | x | x |  |  |  | x

## 94
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
94 dalis. Priemonės endoskopinėms procedūroms
|  |  | 94.1. | Sistema endoskopinėms procedūroms žarnyne • sterili, vienkartinė; • sistemą sudaro: galvutė (OD 21 mm) su paruoštu naudoti klipu, integruotas siūlas, endoskopinė rankovė; valdymo prietaisas, žymėjimo zondas, griebiančios žnyplės. • sistema tinkama darbui su 11,5-13,2 mm skersmens endoskopais; • tinkama darbui mažiausiai 3,2 mm darbiniame kanale; Būtina pateikti pavyzdžius. | vnt |  | 45
|  |  |  | 94 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x |  | 45 | x | x | x |  |  |  | x