**PRIEDAS NR. 2**

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**UAB „Kauno vandenys“**

**Aukštaičių g. 43, Kaunas**

**PASIŪLYMAS DĖL VANDENTIEKIO SKLENDŽIŲ VALDYMO PAVARŲ IR REDUKTORIŲ PIRKIMO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

**1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

(*Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas*)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

**2. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:**

2.1. Subtiekėjų pasitelkimas:*(Pasirinkti)*

Subrangovų nenumatoma pasitelkti

Subrangovais bus pasitelkiami:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas[[1]](#footnote-1) | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus | Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus  *(jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento)* |
|  |  |  |  | *PVZ. Taip, 3.4.2.1. c) punktas.* |

2.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais:*(Pasirinkti)*

Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
|  |  | *PVZ. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statinių rūšys: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės).* |

**3. PASIŪLYMO KAINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pirkimo objekto pavadinimas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur**  **be PVM** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6(4×5)** |
| 1. | Sklendės pavara Nr.1  *Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) -* | kompl. | 1 |  |
| 2. | Sklendės pavara Nr.2  *Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) -* | kompl. | 1 |  |
| **Bendra kaina Eur be PVM** | | | |  |
| **21% PVM** | | | |  |
| **Bendra kaina Eur su PVM** | | | |  |

**Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –**

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

**Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –**

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir prekės pristatymo išlaidos.

Pasiūlymas galioja iki *(nurodoma data).*

**4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas[[3]](#footnote-3) | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus *(pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.*) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia *( pvz. asmens duomenys)* |
|  |  |  |
|  |  |  |

**5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |
| 3. | Užpildytas techninės specifikacijos priedėlis Nr.1 |  |
| 4 | Techninė dokumentacija pagal techninės specifikacijos 8 p. |  |

**Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:**

1. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

4. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

5. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

6. Neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

7. Mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2 ir 3 punktuose;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)* |  | *(Parašas)* |  | *(Vardas, pavardė)* |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.) [↑](#footnote-ref-3)