priedas Nr.2

**PASIŪLYMAS**

**,,TERMOSUSITRAUKIANČIŲ GAMINIŲ PIRKIMAS“**

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / *Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai* |  |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo adresas / *Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai* |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us)~~,~~ ar subteikėją (-us)/*

|  |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas  (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (‑us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**3. Pateikiame siūlomų Prekių techninį aprašymą:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Termosusitraukiančių gaminių techniniai parametrai ir reikalavimai** | **Reikšmė, sąlyga** | | **Pridedami dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitiktį reikalavimams, nurodant puslapio numerį** |
|  | Vardinė įtampa | 1 kV | |  |
|  | **Termosusitraukiantys vamzdeliai:** | | | |
| 2.1. | Vidutinio storio termosusitraukiantys vamzdeliai su termolydžiais klijais | atsparūs atmosferiniam poveikiui ir ultravioletiniams spinduliams, lankstūs, atsparūs tempimams, termiškai stabilūs ir atsparūs šalčiui, temperatūriniu diapazonu nuo – 30 Cº iki + 90 Cº, dialektriniu atsparumu ≥ 8 kV/mm, 1000mm ilgio | |  |
| 2.2. | Diametras (prieš susitraukimą/po susitraukimo), mm. | * + 12/3;   + 22/6;   + 63/19; | |  |
|  | **Termosusitraukiančios pirštinės:** | | | |
| 3.1. | Termosusitraukiančios keturpirštės pirštinės | pagamintos iš modifikuoto polietileno, atsparios ultravioletiniams spinduliams, agresyviems cheminiams poveikiams, visas vidinis paviršius padengtas termolydžiu klijų sluoksniu. | |  |
| 3.2 | Dydžiai (vidinis diametras): | Priklauso nuo kabelio skerspjūvio ir išorinio diametro:   * 4x16-35mm2 - 50±5mm; | |  |
|  | Pateikiami dokumentai | * Gaminio techninė specifikacija; * Atitikimo techniniams parametrams dokumentų kopijos. | |  |
| 5. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metų | |  |
| 6. | Garantinis laikas | ≥ 2 metai | |  |
| 4. **Prekėms taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai:** | | | | | |
| 4.1. | Tiekėjas privalo užsakytas Prekes Sutarties vykdymo metu pristatyti darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 09:00 val. iki 15:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, penktadienį iki 14:15 val. transportu, kurio tūris išnaudojamas maksimaliai. | | Tiekėjo laisvos formos deklaracija |  |
| 4.2. | Galiojantys standartai EU RoHS | | Sertifikato kopija |  |

1. **Pateikiame siūlomų Prekių kainą:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Prekių pavadinimas/ modelis/gamintojas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis (36 mėn.) | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma Eur be PVM,  *(6.=4.x5.)* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| 1. | Vidutinio storio termosusitraukiantys vamzdeliai 12/3: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | vnt. | 300 |  |  |
| 2. | Vidutinio storio termosusitraukiantys vamzdeliai 22/6: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | vnt. | 4 800 |  |  |
| 3. | Vidutinio storio termosusitraukiantys vamzdeliai 63/19: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | vnt. | 4 800 |  |  |
| 4. | Termosusitraukiančios keturpirštės pirštinės 4x16-35mm2:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | vnt. | 14 400 |  |  |
| **Kaina be PVM, Eur VISO:** | | | | |  |
| PVM\* (21%): | | | | |  |
| **Kaina su PVM\*, Eur VISO:** | | | | |  |

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokama:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Aukščiau esančioje lentelėje neišvardintoms to paties tipo Prekėms, siūlome \_\_\_\_% (**\_\_\_\_\_\_\_\_**procentų) nuolaidą.**

**Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.**

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, **prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali.** Nepateikus atitinkamos informacijos Jūsų pasiūlymo forma teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiama visa apimtimi ir Jūs būsite visiškai atsakingi už konfidencialios informacijos paviešinimą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) | Konfidencialumo priežastys |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
|  | ... |  |
|  | ... |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)