## Lapas1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [6 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - -
Pirkimo pavadinimas: PLOKŠTELĖS, SRAIGTAI IR PRIEMONĖS VEIDO KAULŲ OSTEOSINTEZĖS OPERACIJOMS (NR. 9281)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Reikalavimai, taikomi visiems atsuktuvams: 1) Netinkami atsuktuvai, kurie fiksuoja sraigtą jį "apglėbdami"; 2) Būtina patikima sraigto fiksacija atsuktuve. Laikytina, kad sraigto fiksacija atsuktuve yra patikima, kai atitinka šias sąvybes: greitas sraigto paėmimas iš konteinerio; ilgalaikė sraigto fiksacija atsuktuve pakartotinai paėmus sraigtą; laikant sraigtą atsuktuvas turi nenukristi nuo sraigto (laikytis kartu su juo).
1.2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
1.3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
1.4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas (pirkimo objekto pavadinimas) ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Preliminaruskiekis | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas % | PVM suma, Eur | Suma, Eur su PVM | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. Techninėje dokumentacijoje atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Įrašyti prekės ref. kodą, jei taikomas.
1. | Mikrosraigtai "maxDrive" arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.2 mm ± 0.1 mm; Ilgis nuo 3 iki 13 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 1800
2. | Atsuktuvo rankena 3-iai poz. | vnt. | 1
3. | Atsuktuvo geležtė tinkanti 1.2 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams su "maxDrive" arba lygiaverčiai fiksavimo galvute | vnt. | 2
4. | Grąžtas skirtas 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikrosraigtams. 1.0 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 13 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. | vnt. | 5
5. | Grąžtas skirtas 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikrosraigtams. 1.0 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. | vnt. | 5
6. | Puslankiu lenkta plokštelė 8 angų, 0.6 mm ± 0.1 mm storio; skirta fiksuoti 1.2 mm ± 0.1 mm mikrosraigtais | vnt. | 30
7. | Tiesi 24 angų plokštelė, 0.6 mm ± 0.1mm storio, skitrta fiksuoti 1.2 mm ± 0.1 mm mikrosraigtais | vnt. | 40
8. | Sterilizacijos dėklas, skirtas 1.2 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams | vnt. | 1
9. | Atskiras dėklas, kuriame leidžiama laikyti atsuktuvą ir geležtę, bei kitus instrumentus | vnt. | 1
10. | Mikrosraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.5 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 3.5 mm ± 0.5 mm | vnt. | 100
11. | Mikrosraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.5 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 4 mm ± 0.5 mm | vnt. | 100
12. | Mikrosraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.5 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 5 mm ± 0.5 mm | vnt. | 100
13. | Mikrosraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.5 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 6 mm ± 0.5 mm | vnt. | 100
14. | Mikrosraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.5 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 7 mm ± 0.5 mm | vnt. | 100
15. | Mikrosraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.5 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 8 mm ± 0.5 mm | vnt. | 100
16. | Mikrosraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.5 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 9 mm ± 0.5 mm | vnt. | 100
17. | Mikrosraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.5 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 11 mm ± 0.5 mm | vnt. | 100
18. | Mikrosraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.5 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 13 mm ± 0.5 mm | vnt. | 100
19. | Sraigtai skubiai pagalbai ("avariniai") "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.8 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.8 mm x 3.5 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
20. | Sraigtai skubiai pagalbai ("avariniai") "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.8 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.8 mm x 4 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
21. | Sraigtai skubiai pagalbai ("avariniai") "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.8 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.8 mm x 5 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
22. | Sraigtai skubiai pagalbai ("avariniai") "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.8 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis1.8 mm x 7 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
23. | „Drill free“ tipo sraigtai. Sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, "self-retaining"; Ø 1.5 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 3.5 mm ± 0.5 mm | vnt. | 100
24. | „Drill free“ tipo sraigtai. Sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, "self-retaining"; Ø 1.5 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 4 mm ± 0.5 mm | vnt. | 100
25. | „Drill free“ tipo sraigtai. Sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, "self-retaining"; Ø 1.5 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 5 mm ± 0.5 mm | vnt. | 150
26. | „Drill free“ tipo sraigtai. Sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, "self-retaining"; Ø 1.5 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 6 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
27. | „Drill free“ tipo sraigtai. Sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, "self-retaining"; Ø 1.5 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 1.5 mm x 7 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
28. | Atsuktuvo rankena 14-ai poz. | vnt. | 1
29. | Atsuktuvo geležtė tinkanti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø "maxDrive" tipo arba lygiaverčiams sraigtams. Ilgis 80 mm ± 2 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | vnt. | 2
30. | Grąžtas skirtas 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikrosraigtams. 1.1 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. | vnt. | 5
31. | Grąžtas skirtas 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikrosraigtams. 1.1 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 15 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. | vnt. | 5
32. | Tiesi osteosintezės plokštelė 0.6 mm ± 0.1 mm storio, ne mažiau kaip 4 angų su juostele tarp vidurinių angų. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 20
33. | Tiesi osteosintezės plokštelė 0.6 mm ± 0.1 mm storio, ne mažiau kaip 24 angų. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 30
34. | Lenkta puslankiu osteosintezės plokštelė, 0.6 mm ± 0.1 mm storio. Ne mažiau kaip 6 angų, skirta fiksuoti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 30
35. | Lenkta puslankiu mikroplokštelė, 0.6 mm ± 0.1mm storio, ne mažiau kaip 10 angų, skirta fiksuoti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 40
36. | Osteosintezės plokštelė 0.6 mm ± 0.1 mm storio, T formos. Ne mažiau kaip 7 angų su padidintu tarpu tarp angų plokštelės vidurinėje dalyje. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 10
37. | Osteosintezės plokštelė 0.6 mm ± 0.1 mm storio, Y formos. Ne mažiau kaip 5 angų su padidintu tarpu tarp angų plokštelės vidurinėje dalyje. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 10
38. | Osteosintezės plokštelė 0.6 mm± 0.1 mm storio, X formos. Ne mažiau kaip 6 angų vienodais tarpais tarp angų. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 15
39. | Akiduobės pagrindo plokštelė 43 mm ± 1 mm ilgio ir 25 mm ± 1 mm pločio, 0.3 mm ± 0.1 mm storio su trimis juostelėmis, kiekvienoje po tris angas, skirtoms plokštelės fiksacijai prie kaulo. Skirta fiksuoti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø sraigtais | vnt. | 10
40. | Implantų sterilizacijos dėklas su įdėklu, tinkantis 1.5 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams | vnt. | 1
41. | Mini sraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 4 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
42. | Mini sraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 5 mm ± 0.5 mm | vnt. | 1200
43. | Mini sraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis2.0 mm x 6 mm ± 0.5 mm | vnt. | 800
44. | Mini sraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 7 mm ± 0.5 mm | vnt. | 750
45. | Mini sraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 9 mm ± 0.5 mm | vnt. | 500
46. | Mini sraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 11 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
47. | Mini sraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 13 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
48. | Mini sraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 15 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
49. | Mini sraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 17 mm ± 0.5 mm | vnt. | 25
50. | Mini sraigtai "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis2.0 mm x 19 mm ± 0.5 mm | vnt. | 25
51. | „Avariniai“mini sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai sraigtai, skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis nuo 5 iki 7 mm | vnt. | 100
52. | „Avariniai“ mini staigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai sraigtai, skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis nuo 4 iki 9 mm | vnt. | 100
53. | AMSTERDAM MMF sraigtas 2.0 mm ± 0.1 mm Ø x 12 mm ± 0.5 mm ilgio. Sraigto sriegis 8 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | vnt. | 100
54. | Atsuktuvo rankena 30-ai, 31-ai poz. | vnt. | 1
55. | Atsuktuvo geležtė tinkanti 2.0 mm ± 0.1 mm ir 2.3 mm ± 0.1 mm Ø "maxDrive" tipo arba lygiaverčiams sraigtams. Ilgis 80 mm ± 2 mm.Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | vnt. | 2
56. | Atsuktuvo geležtė tinkanti 2.0 mm ± 0.1 mm ir 2.3 mm ± 0.1 mm Ø "maxDrive" tipo arba lygiaverčiams sraigtams. Ilgis 94 mm ± 2 mm.Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | vnt. | 2
57. | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm ± 0.1 mm Ø minisraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 7 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. | vnt. | 10
58. | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm ± 0.1 mm Ø minisraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 21 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. | vnt. | 10
59. | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm ± 0.1 mm Ø minisraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. | vnt. | 10
60. | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm ± 0.1 mm Ø minisraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 115 mm ± 0.5 mm ilgio. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. | vnt. | 10
61. | Tiesi osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Ne mažiau kaip 4 angų. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 70
62. | Tiesi osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Ne mažiau kaip 4 angų su tarpu tarp vidurinių angų. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 50
63. | Tiesi osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Ne mažiau kaip 4 angų su didesniu tarpu tarp vidurinių angų. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 50
64. | Tiesi osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Ne mažiau kaip 6 angų. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 70
65. | Tiesi osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Ne mažiau kaip 16 angų. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 150
66. | Osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio, L formos. Ne mažiau kaip 4 angų, dešinės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 20
67. | Osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio, L formos. Ne mažiau kaip 4 angų, kairės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 20
68. | Osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio, L formos. Ne mažiau kaip 4 angų su tarpu, kairės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 20
69. | Osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio, L formos. Ne mažiau kaip 4 angų su tarpu, dešinės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 20
70. | Osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio, L formos. Ne mažiau kaip 4 angų su didesniu tarpu, dešinės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 20
71. | Osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio, L formos. Ne mažiau kaip 4 angų su didesniu tarpu, kairės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 20
72. | Osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio, L formos. Ne mažiau kaip 5 angų su didesniu tarpu, dešinės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 20
73. | Osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio, L formos. Ne mažiau kaip 5 angų su didesniu tarpu, kairės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 20
74. | Osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio, Y formos. Ne mažiau kaip 5 angų su tarpu. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 15
75. | Osteosintezės miniplokštelė 1.0 mm ± 0.1 mm storio, Y formos. Ne mažiau kaip 5 angų su didesniu tarpu. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 15
76. | Osteosintezės miniplokštelė 0.7 mm ± 0.1 mm storio, L formos, lenkimas 100° kampu. Ne mažiau kaip 5 angų su tarpu. Dešinės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 15
77. | Osteosintezės miniplokštelė 0.7 mm ± 0.1 mm storio, L formos, lenkimas 100° kampu. Ne mažiau kaip 5 angų su tarpu. Kairės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 15
78. | Osteosintezės miniplokštelė 0.7 mm ± 0.1 mm storio, L formos, lenkimas 100° kampu. Ne mažiau kaip 7 angų su tarpu. Dešinės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 15
79. | Osteosintezės miniplokštelė 0.7 mm ± 0.1 mm storio, L formos, lenkimas 100° kampu. Ne mažiau kaip 7 angų su tarpu. Kairės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 15
80. | Osteosintezės miniplokštelė 0.7 mm ± 0.1 mm storio, L formos, lenkimas 100° kampu. Ne mažiau kaip 9 angų su tarpu. Dešinės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 30
81. | Osteosintezės miniplokštelė 0.7 mm ± 0.1 mm storio, L formos, lenkimas 100° kampu. Ne mažiau kaip 9 angų su tarpu. Kairės pusės. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 30
82. | Osteosintezės miniplokštelė 0.7 mm ± 0.1 mm storio, Y formos. Ne mažiau kaip 8 angų su tarpu. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 15
83. | Sąnarinės ataugos lūžių osteosintezės plokštelė 3D rombo formos. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. Išmatavimai 20 x 13 mm ± 1 mm, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti standartiniais mini sraigtais (tik ne užrakinamais 2.0 / 2.3 mm). Priekyje dvi fiksavimo angos ir viena priešingoje pusėje, iš abiejų šonų po vieną – ovalo formos fiksavimo angą | vnt. | 5
84. | Sąnarinės ataugos lūžių osteosintezės plokštelė 3D trapecijos formos. Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Išmatavimai 14 x 14.5 mm ± 0.5 mm, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti standartiniais mini sraigtais (tik ne užrakinamais 2.0 / 2.3 mm). Keturiuose kampuose po vieną fiksavimo angą | vnt. | 30
85. | Sąnarinės ataugos lūžių osteosintezės plokštelė 3D trapecijos formos. Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Išmatavimai 14 x 14.5 mm ± 0.5 mm, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti užrakinamais “TS ThreadLock „ tipo 2.0 / 2.3 mm Ø sraigtais arba standartiniais mini sraigtais (ne užrakinamais 2.0 / 2.3 mm). Keturiuose kampuose po vieną fiksavimo angą | vnt. | 40
86. | Sąnarinės ataugos lūžių osteosintezės plokštelė. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. Išmatavimai 26.5 x 16.1 mm ± 0.5 mm, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti užrakinamais “TS ThreadLock „ tipo 2.0 / 2.3 mm Ø sraigtais arba standartiniais mini sraigtais (ne užrakinamais 2.0 / 2.3 mm). Ne mažiau kaip 9 fiksavimo angos. Dešinės pusės | vnt. | 10
87. | Sąnarinės ataugos lūžių osteosintezės plokštelė. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. Išmatavimai 26.5 x 16.1 mm ± 0.5 mm, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti užrakinamais “TS ThreadLock „ tipo 2.0 / 2.3 mm Ø sraigtais arba standartiniais mini sraigtais (ne užrakinamais 2.0 / 2.3 mm). Ne mažiau kaip 9 fiksavimo angos. Kairės pusės | vnt. | 10
88. | Sąnarinės ataugos lūžių osteosintezės plokštelė. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. Išmatavimai 35 x 18.2 mm ± 0.5 mm, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti užrakinamais “TS ThreadLock „ tipo 2.0 / 2.3 mm Ø sraigtais arba standartiniais mini sraigtais (ne užrakinamais 2.0 / 2.3 mm). Ne mažiau kaip 9 fiksavimo angos. Dešinės pusės | vnt. | 15
89. | Sąnarinės ataugos lūžių osteosintezės plokštelė. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. Išmatavimai 35 x 18.2 mm ± 0.5 mm, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti užrakinamais “TS ThreadLock „ tipo 2.0 / 2.3 mm Ø sraigtais arba standartiniais mini sraigtais (ne užrakinamais 2.0 / 2.3 mm). Ne mažiau kaip 9 fiksavimo angos. Kairės pusės | vnt. | 15
90. | Miniplokštelė smakro fiksavimui, 0.6 mm ± 0.1 mm storio. Ne mažiau kaip 6 angų, su 4 mm atsikišimu. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 2
91. | Miniplokštelė smakro fiksavimui, 0.6 mm ± 0.1 mm storio. Ne mažiau kaip 6 angų, su 6 mm atsikišimu. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 2
92. | Implantų sterilizacijos dėklas su įdėklu, tinkantis miniplokštelėms ir minisraigtams | vnt. | 1
93. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 5 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
94. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 7 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
95. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 9 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
96. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 11 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
97. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 13 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
98. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 15 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
99. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 17 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
100. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.0 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.0 mm x 19 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
101. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 5 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
102. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 7 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
103. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 9 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
104. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 11 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
105. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 13 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
106. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 15 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
107. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 17 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
108. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 19 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
109. | Užrakinamų “TS ThreadLock maxDrive„ tipo arba lygiaverčių 2.0 / 2.3 mm Ø sraigtų skėtiklis. Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 30
110. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.3 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 4 mm ± 0.5 mm | vnt. | 25
111. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.3 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 5 mm ± 0.5 mm | vnt. | 25
112. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.3 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 6 mm ± 0.5 mm | vnt. | 25
113. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.3 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 7 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
114. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.3 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 9 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
115. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.3 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 11 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
116. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.3 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 13 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
117. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.3 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 15 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
118 | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.3 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 17 mm ± 0.5 mm | vnt. | 25
119. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.3 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.3 mm x 19 mm ± 0.5 mm | vnt. | 25
120. | Atsuktuvo geležtė tinkanti 2.0 mm ± 0.1 mm ir 2.3 mm ± 0.1 mm Ø "maxDrive" tipo arba lygiaverčiams sraigtams. Ilgis 80 mm ± 2 mm.Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 2
121. | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm ± 0.1 mm Ø minisraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. | vnt. | 5
122. | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm ± 0.1 mm Ø minisraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 7 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 20
123. | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm ± 0.1 mm Ø minisraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 115 mm ± 0.5 mm ilgio. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 5
124. | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm ± 0.1 mm Ø minisraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 21 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. | vnt. | 5
125. | Rekonstrukcinė plokštelė 2.0 mm ± 0.1 mm storio. Apatinio žandikaulio formos, ne mažiau nei 26 angų, kairės pusės. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 1
126. | Rekonstrukcinė plokštelė 2.0 mm ± 0.1 mm storio. Apatinio žandikaulio formos, ne mažiau nei 26 angų, dešinės pusės. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 1
127. | Rekonstrukcinė plokštelė 2.5 mm ± 0.1 mm storio. Tiesi, ne mažiau kaip 12 angų. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 1
128. | Rekonstrukcinė plokštelė 2.0 mm ± 0.1 mm storio. Tiesi, ne mažiau kaip 20 angų. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 1
129. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.7 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 7 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
130. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.7 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 9 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
131. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.7 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 11 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
132. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.7 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 13 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
133. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.7 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 15 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
134. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.7 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 17 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
135. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.7 mm ± 0.1 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 19 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
136. | Užrakinamų “TS ThreadLock maxDrive„ tipo arba lygiaverčių 2.7 mm Ø sraigtų skėtiklis. Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 30
137. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.7 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 8 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
138. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.7 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 10 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
139. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.7 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 12 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
140. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.7 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 14 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
141. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.7 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 16 mm ± 0.5 mm | vnt. | 50
142. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.7 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 18 mm ± 0.5 mm | vnt. | 25
143. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo arba lygiaverčiai , "self-retaining", Ø 2.7 mm ± 0.1 mm; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 2.7 mm x 20 mm ± 0.5 mm | vnt. | 25
144. | Atsuktuvo geležtė tinkanti 2.7 mm ± 0.1 mm Ø "maxDrive" tipo arba lygiaverčiams sraigtams. Ilgis 80 mm ± 2 mm.Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 2
145. | Grąžtas skirtas 2.7 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams. 2.2 mm ± 0.1 mm Ø ir 70 mm ± 0.5 mm ilgio. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 5
146. | Grąžtas skirtas 2.7 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams. 2.2 mm ± 0.1 mm Ø ir 105 mm ± 0.5 mm ilgio. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 5
147. | Grąžtas skirtas 2.7 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams. 2.2 mm ± 0.1 mm Ø ir 115 mm ± 0.5 mm ilgio. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 5
148. | Rekonstrukcinė plokštelė 3.0 mm ± 0.1 mm storio. Tiesi, ne mažiau kaip 12 angų. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 1
149. | Rekonstrukcinė plokštelė 3.0 mm ± 0.1 mm storio. Tiesi, ne mažiau kaip 20 angų. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 1
150. | Rekonstrukcinė plokštelė 3.0 mm ± 0.1 mm storio. Apatinio žandikaulio formos, ne mažiau kaip 32 angų. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 1
151. | Rekonstrukcinė plokštelė 3.0 mm ± 0.1 mm storio. Apatinio žandikaulio formos, ne mažiau kaip 26 angų, kairės pusės. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 1
152. | Rekonstrukcinė plokštelė 3.0 mm ± 0.1 mm storio. Apatinio žandikaulio formos, ne mažiau kaip 26 angų, dešinės pusės. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 1
153. | Implantų sterilizacijos dėklas su įdėklu, tinkantis rekonstrukcinėms plokštelėms sudėti | vnt. | 1
154. | Implantų sterilizacijos dėklas su įdėklu, tinkantis 2.0/2.3 mm ± 0.1 mm sraigtams sudėti | vnt. | 1
155. | Implantų sterilizacijos dėklas su įdėklu, tinkantis rekonstrukcinėms plokštelėms ir 2.7 mm ± 0.1 mm sraigtams sudėti | vnt. | 1
156. | Kampinis antgalis kaulo pragręžimui . Kampinio antgalio sudarančios detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Kampinį atgalį sudarančios dalys: a) darbinė galvutė; b) darbinės galvutės kotas; c) darbinės galvutės koto įmova; d) sukimo velenas; Kampinis antgalis daugkartinio naudojimo ir sterilizuojamas garais. | vnt. | 2
157. | Grąžtas skirtas kampiniam antgaliui. 1.1 mm ± 0.1 mm Ø ir 5 mm ± 0.5 mm ilgio. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 5
158. | Grąžtas skirtas kampiniam antgaliui. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 5 mm ± 0.5 mm ilgio. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 5
159. | Grąžtas skirtas kampiniam antgaliui. 1.9 mm ± 0.1 mm Ø ir 5 mm ± 0.5 mm ilgio. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos | vnt. | 5
160. | Kampinio antgalio geležtė, skirta 1.5 mm ± 0.1 mm Ø "maxDrive" tipo arba lygiaverčiams sraigtams. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 2
161. | Kampinio antgalio geležtė, skirta 2.0/2.3 mm ± 0.1 mm Ø "maxDrive" tipo arba lygiaverčiams sraigtams. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 2
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.