**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Parametro reikšmė** |
| 1. | Radiodažnuminio destrukcijos aparatui RFG-3C PLUS (gamybos metai – 2002, gam.nr. 915-1196D) tinkantis Minta®daugkartinis RF elektrodas, 100mm ilgio, prekės kodas: RYAN-100. | 1 vnt. |
| 2. | Radiodažnuminio destrukcijos aparatui RFG-3C PLUS (gamybos metai – 2002, gam.nr. 915-1196D) tinkantis Minta®daugkartinis RF elektrodas, 150mm ilgio, prekės kodas: RYAN-150. | 1 vnt. |
| 3. | Radiodažnuminio destrukcijos aparatui RFG-3C PLUS (gamybos metai – 2002, gam.nr. 915-1196D) tinkantis jungiamasis kabelis Minta Intermediate, prekės kodas: RYAN-R. | 1 vnt. |
| 4. | Detalių būklė | Tiekėjas naudoja tik naujas, originalias detales |
| 5. | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais, kelionių bei apgyvendinimo išlaidomis ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą | Būtina |
| 6. | Detalių garantija | Ne mažiau nei 6 mėnesiai |