## Sheet1
Siūlomi įkainiai Pasiūlymo formos 3 priedas
K A T I L A I
Eil.Nr. | Pavadinimas, tipas | Vnt. | Slėgis | Tūris | Našumas | Patikrinimai | Vienetinis įkainis, EUR (be PVM) | Koef. už 2026 metus (6 -12 mėn.) | Koef. už 2027 metus | Koef. už 2028 metus | Koef. už 2029 metus (1 -5 mėn.) | Suma VISO, EUR (8x9+8x10+8x11+8x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Garo katilas | 2 | 17,5 bar | 35,4 m3 | 84,82 t/val | VKP |  | 1 | 2 |  | 1 | 0
[6 empty] | VA |  |  | 1 |  |  | 0
[6 empty] | HB | [5 empty] | 0
2 | Garo katilas | 1 | 17,5 bar | 16 m3 | 18,85 t/val | VKP |  | 1 | 1 |  |  | 0
[6 empty] | VA |  |  |  | 1 |  | 0
[6 empty] | HB | [5 empty] | 0
T A L P Y K L O S
Eil.Nr. | Pavadinimas, tipas | Vnt. | Tūris | Patikrinimai | Vienetinis įkainis, EUR (be PVM) | Koef. už 2026 metus (6 -12 mėn.) | Koef. už 2027 metus | Koef. už 2028 metus | Koef. už 2029 metus (1 -5 mėn.) | Suma VISO, EUR (6x7+6x8+6x9+6x10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | Stacionari, antžeminė, pavojingų medžiagų talpykla kurios nominalus tūris iki 1000 m3 | 7 | iki 1000 m3 | VTA |  | 3 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | VA |  | 1 | 1 |  |  | 0
4 | Stacionari, antžeminė, pavojingų medžiagų talpykla kurios nominalus tūris nuo 1001 iki 5000 m3 | 17 | nuo 1001 iki 5000 m3 | VTA |  | 3 | 5 | 3 |  | 0
|  |  |  | VA |  | 2 |  | 4 |  | 0
5 | Stacionari, antžeminė, pavojingų medžiagų talpykla kurios nominalus tūris nuo 5001 iki 10000 m3 | 13 | nuo 5001 iki 10000 m3 | VTA |  | 5 | 6 | 1 |  | 0
|  |  |  | VA |  |  | 2 |  |  | 0
6 | Stacionari, antžeminė, pavojingų medžiagų talpykla kurios nominalus tūris daugiau kaip 10001 m3 | 20 | nuo 10001 m3 | VTA |  | 3 | 13 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | VA |  |  | 1 | 2 | 1 | 0
7 | Mobili talpykla Mūller Umweltechnik | 1 | 8 m3 | VTA | [5 empty] | 0
|  |  |  | VA | [5 empty] | 0
8 | Stacionari, antžeminė, pavojingų medžiagų talpykla kurios nominalus tūris iki 1000 m3 (Subačiuje) | 4 | iki 1000 m3 | VTA |  |  | 2 |  | 2 | 0
|  |  |  | VA |  |  | 1 |  |  | 0
9 | Stacionari, antžeminė, pavojingų medžiagų talpykla kurios nominalus tūris nuo 1001 iki 5000 m3 (Subačiuje) | 56 | nuo 1001 iki 5000 m3 | VTA |  |  | 4 | 41 | 15 | 0
|  |  |  | VA |  |  | 4 | 2 | 5 | 0
10 | Stacionari, antžeminė, pavojingų medžiagų talpykla kurios nominalus tūris nuo 5001 iki 10000 m3 (Subačiuje) | 10 | nuo 5001 iki 10000 m3 | VTA |  |  | 1 | 6 | 4 | 0
|  |  |  | VA |  |  | 1 |  |  | 0
11 | Stacionari, antžeminė, pavojingų medžiagų talpykla kurios nominalus tūris daugiau kaip 10001 m3 (Subačiuje) | 0 | nuo 10001 m3 | VTA | [5 empty] | 0
|  |  |  | VA | [5 empty] | 0
12 | Mobili talpykla Mersedes Benz 2635 (Subačiuje) | 1 | 12 m3 | VTA | [5 empty] | 0
|  |  |  | VA | [5 empty] | 0
13 | Požeminė naftos produktų talpykla (Subačiuje) | 1 | 60 m3 | VTA |  |  | 1 |  | 1 | 0
|  |  |  | VA |  |  | 1 |  |  | 0
SLĖGINIAI INDAI
Eil.Nr. | Pavadinimas, tipas | Vnt. | Slėgis | Tūris | Patikrinimai | Vienetinis įkainis, EUR (be PVM) | Koef. už 2026 metus (6 -12 mėn.) | Koef. už 2027 metus | Koef. už 2028 metus | Koef. už 2029 metus (1 -5 mėn.) | Suma VISO, EUR (7x8+7x9+7x10+7x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
21 | Dujų filtras | 2 | 1,6 bar | 0,21m3 | VIP | [5 empty] | 0
[5 empty] | VA |  |  |  | 2 |  | 0
22 | Deaeratorius | 1 | 6,84 bar | 44 m3 | VIP |  |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | VA |  | 1 |  |  |  | 0
23 | Suspausto oro resiveris | 1 | 11 bar | 15 m3 | VIP |  |  | 1 |  |  | 0
[5 empty] | VA | [5 empty] | 0
24 | Buferinis indas | 2 | 3,7 bar | 53,5 m3 | VIP |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | VA | [5 empty] | 0
25 | Šilumokaitis | 6 | 17/13 bar | 5960 litrų | VIP |  |  | 3 | 3 |  | 0
[5 empty] | VA |  |  |  | 3 |  | 0
26 | Šilumokaitis | 1 | 16/16 - 16/16 bar | 1300/3700 - 285/1695 litrai | VIP |  |  | 1 |  | 1 | 0
[5 empty] | VA |  |  |  |  | 1 | 0
27 | Nuorintojas | 8 | 16 bar | 168 litrai | VIP |  |  |  | 8 |  | 0
[5 empty] | VA |  | 1 |  | 2 |  | 0
28 | Filtras-separatorius | 2 | 60 bar | 4700 litrų | VIP |  | 2 |  | 2 |  | 0
[5 empty] | VA |  | 2 |  |  |  | 0
29 | Valymo įrenginio paleidimo-priėmimo kamera | 2 | 60 bar | 3520 litrų | VIP |  | 2 |  | 2 |  | 0
[5 empty] | VA |  | 2 |  |  |  | 0
30 | Aukšto slėgio dujų iškrovimo rankovė | 2 | 64 bar | 3800 litrų | VIP |  | 2 |  | 2 |  | 0
[5 empty] | VA |  | 1 |  | 1 |  | 0
31 | SGD talpykla (agregatas) | 5 | 13,5 bar | 1011520 litrų | VIP |  | 5 |  | 5 |  | 0
[5 empty] | VA | [5 empty] | 0
32 | Siurblio indas (agregatas) | 4 | 25 bar | 222 litrų | VIP |  | 4 |  | 4 |  | 0
[5 empty] | VA |  |  |  | 4 |  | 0
33 | Tarpinė talpa | 1 | 5 bar | 10000 litrų | VIP |  |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | VA |  |  |  |  | 1 | 0
NAFTOS PRODUKTŲ GARŲ DEGINIMO ĮRENGINYS
Eil.Nr. | Pavadinimas, tipas | Vnt. | Galia | Patikrinimai | Vienetinis įkainis, EUR (be PVM) | Koef. už 2026 metus (6 -12 mėn.) | Koef. už 2027 metus | Koef. už 2028 metus | Koef. už 2029 metus (1 -5 mėn.) | Suma VISO, EUR (6x7+6x8+6x9+6x10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
34 | Garų deginimo įrenginys | 1 | 9500 KW | TP |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | PTP |  | 1 |  |  |  | 0
35 | Dujinis degiklis su termoalyvos šildytuvu | 1 | 1744 KW | TP |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | PTP |  | 1 |  |  |  | 0
TECHNOLOGINIAI VAMZDYNAI
Eil.Nr. | Pavadinimas, tipas | Vnt. | Patikrinimai | Vienetinis įkainis, EUR (be PVM) | Koef. už 2026 metus (6 -12 mėn.) | Koef. už 2027 metus | Koef. už 2028 metus | Koef. už 2029 metus (1 -5 mėn.) | Suma VISO, EUR (5x6+5x7+5x8+5x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
36 | Technologiniai, pavojingų medžiagų, slėginiai vamzdynai 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 30" (pirmi 100 metrų) (iš viso yra 166 vnt. vamzdynų kurių bendras ilgis apie 37,3 km) | 166 | VVT |  | 43 | 72 | 90 | 12 | 0
|  |  | IVT |  | 23 | 68 | 19 | 5 | 0
36.1 | Technologiniai, pavojingų medžiagų, slėginiai vamzdynai 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 30" (tolimesni 100 metrų) (iš viso yra 166 vnt. vamzdynų kurių bendras ilgis apie 37,3 km) | 166 | VVT |  | 43 | 72 | 90 | 12 | 0
|  |  | IVT |  | 23 | 68 | 19 | 5 | 0
37 | Technologiniai, gamtinių dujų, slėginiai vamzdynai 28" (pirmi 100 metrų) (iš viso yra 2 vnt. vamzdynų kurių bendras ilgis apie 0,65 km) | 2 | VVT |  | 2 |  | 2 |  | 0
|  |  | IVT |  | 2 |  |  |  | 0
37.1 | Technologiniai, gamtinių dujų, slėginiai vamzdynai 28" (tolimesni 100 metrų) (iš viso yra 2 vnt. vamzdynų kurių bendras ilgis apie 0,65 km) | 2 | VVT |  | 2 |  | 2 |  | 0
|  |  | IVT |  | 2 |  |  |  | 0
38 | Magistralinis požeminis jungiamasis dujotiekis 28" (bendras 18 km ilgio) | 1 | VVT |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  |  | IVT | [5 empty] | 0
KĖLIMO ĮRENGINIAI
Eil.Nr. | Pavadinimas, tipas | Vnt. | Keliamoji galia | Kėlimo aukštis | Siekis | Patikrinimai | Vienetinis įkainis, EUR (be PVM) | Koef. už 2026 metus (6 -12 mėn.) | Koef. už 2027 metus | Koef. už 2028 metus | Koef. už 2029 metus (1 -5 mėn.) | Suma VISO, EUR (8x9+8x10+8x11+8x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
39 | Hidraulinis kėlimo kranas | 1 | 2500 kg | 12,77 m | 16 m | DTP |  | 1 | 1 |  |  | 0
[6 empty] | PTP |  |  | 1 |  |  | 0
[11 empty] | Pasiūlymo suma VISO (Eur, be PVM): | 0
[11 empty] | PVM (21%): | 0
[11 empty] | Kaina su PVM: | 0
*Preliminarūs kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. AB KN Energies darbus įsigys pagal poreikį, neviršijant sutartyje nustatytos maksimalios sumos.
Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įsivertinti visas paslaugas, medžiagas ir kitas su pirkimo objektu susijusios išlaidas