## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Reagentai ir pagalbinės priemonės imunohematologiniams ir imunogenetiniams tyrimams su prietaisais panaudai (9887)
Eil.Nr. | Bendrieji reikalavimai
1. | Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka techninėje specifikacijoje prekėms keliamus reikalavimus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir techninėje specifikacijoje.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Reagentai ir pagalbinės priemonės skirti in vitro diagnostikai; su pasiūlymu pateikti galiojančio dokumento kopiją, patvirtinančią atitikimą Europos Reglamento 2017/746, arba, kai taikoma pagal medicinos priemonės klasę, Direktyvos 98/79/EB nuostatoms.
4. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus anglų kalba, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtas priemonių naudojimo instrukcijas / priemonių technines specifikacijas, gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu), ir, jei reikia, kitus oficialius gamintojų parengtus dokumentus anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
5. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti siūlomus in vitro diagnostikai skirtus reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą / remontą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Sutarties vykdymo metu reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su teikiamais reagentais turi pateikti informaciją jeigu buvo atlikti pakeitimai tyrimų protokoluose, prietaisų vartotojų vadovuose, saugos duomenų lapuose (lietuvių ir/ar anglų kalbomis, popieriniame ir/arba elektroniniame variante). Tiekėjas privalo nedelsiant pranešti vartotojui apie su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius, keliančius pavojų tyrimų kokybei, pacientų arba laboratorijos personalo saugumui. Reagentų kokybės kontrolės sertifikatai turi būti pateikiami kiekvienai reagentų partijai.
7. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisais, suteikiamais panaudos būdu. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti (pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių kiekį numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti). Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui panaudai siūlomu prietaisu (pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą kad reagenti validuoti panaudai teikiamam analizatoriui). Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, iki panaudai teikiamų prietaisų instaliavimo turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, detalų prietaisų priežiūros planą bei visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas. Techninė dokumentacija gali būti pateikta tik anglų kalba.
8. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
9. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
10. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus), užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
11. | Turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių naudojimo klausimais. Pasirašant Prekių pirkimo - pardavimo bei Panaudos prie viešojo pirkimo sutarties sutartis Tiekėjas turi nurodyti konkretų taikymų specialistą(-us), atsakingą už personalo konsultavimą aukščiau išvardintais klausimais.
12. | Reagentai ir pagalbinės priemonės jų pristatymo metu turi galioti ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo gavimo datos.
Pirkimo dalies Nr. 1. | Reagentai ir pagalbinės priemonės sensitizacijai ŽLA nustatyti mikrosferų srauto analizės metodu, su prietaisų sistema, įgyjama panaudos būdu
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai: reagentai, vienkartinės bei pagalbinės priemonės skirti in vitro diagnostikai (su pasiūlymu pateikti galiojančio patvirtinančio dokumento kopiją) ir kiti tyrimams atlikti būtini medicinos prietaisai bei panaudai teikiama prietaisų sistema mėginio paruošimui ir mikrosferų srauto analizei su programine įranga, kurioje turi būti įtraukti visų numatomų atlikti tyrimų automatizacijos protokolai. Tyrimai turi būti patvirtinti (įsisavinti ir verifikuoti) rutininiame laboratorijos darbe, arba įsisavinimas ir patvirtinimas turi būti finansuojami tiekėjo lėšomis (ne mažiau negu 30 mėginių ištyrimas kiekvienos analitės nustatymui). Tyrimo priemones (su nurodytu kiekiu pakuotėje), reikalingas tiksliniam tyrimų skaičiui atlikti per 60 mėnesių, Tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą (įskaitant prietaisų sistemos priežiūrą, valymą, dezinfekavimą) pagal gamintojo rekomendacijas. Turi būti pasiūlyti visi specifikacijoje nurodyti reagentai, vienkartinės priemonės, mėginio paruošimui būtini prietaisai ir bet kurie kiti gamintojo tyrimo metodikoje nurodyti medicinos prietaisai, išskyrus: vakuuminius mėgintuvėlius ėminio paėmimui, centrifugas mėginio (serumo) išskyrimui, vienkanales kintamo tūrio pipetes su atitinkamais antgaliais mėginio bei buferinių tirpalų dozavimui, laikmačius, kriožymeklius mėgintuvėlių žymėjimui, 70% izopropanolį, distiliuotą vandenį ir mėgintuvėlius mėginių archyvavimui (šie bendro naudojimo medicinos prietaisai, kurie gali būti nurodyti gamintojo tyrimo metodikoje, Perkančiosios organizacijos yra įgyjami vykdant kitus viešųjų pirkimų konkursus ir nėra šio pirkimo objektas). Būtina pateikti visų išvardintų priemonių sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje punktuose 1.2.1. - 1.2.n, ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Būtina galimybė atlikti pavienius tyrimus. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, Tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, reagentai, vienkartinės, pagalbinės ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus, o tyrimai bus atliekami ne rečiau negu kartą per savaitę. Tiekėjas turi pasiūlyti tokias reagentų ir kitų priemonių pakuotes, kad jos būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant reikiamą stabilumą nuo atidarymo momento. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kurių pakaktų specifikacijoje nurodytam numatomam tyrimų skaičiui atlikti (į techninėje specifikacijoje nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti pacientų tyrimai ir tyrimų pakartojimai bei kalibravimo / kokybės kontrolės tyrimai). Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį (gavus užsakymą ir išlaikant sutartyje nurodytus terminus) sistema. Skubiais atvejais tiekėjas privalo užtikrinti reagentų pristatymą ne ilgiau nei per 7 d. d. nuo užsakymo pateikimo. Tiekėjas privalo garantuoti reagentų pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusius reagentus. Tiekėjas turi garantuoti kokybės reikalavimų neatitinkančių reagentų grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
1.1. | Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Numatomas tyrimų skaičius per 60 mėn. | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.1.1. | Pirminis kietos fazės IgG klasės antikūnų prieš I ir II klasės ŽLA (ŽLA-A, -B, -C, -DRB, -DQB, -DQA, -DPB, -DPA) nustatymas | Reagentai turi būti validuoti panaudai siūlomam prietaisui. Tiksliniam tyrimų skaičiui atlikti mikrosferų srauto analizės metodu turi būti pasiūlyta ne mažiau, nei: atitinkamais ŽLA dengtos mikrosferos, konjugatai IgG klasės antikūnams nustatyti, teigiamos ir neigiamos kontrolinės medžiagos, reagentų ir/arba mėginių skiedikliai ar buferiniai tirpalai, tirpalas nespecifinio jungimosi fonui eliminuoti, rinkiniai analizatoriaus kalibravimui ir/arba verifikavimui, 96 duobučių mikroplokštelės su filtru arba be jo (kaip numatyta gamintojo rekomendacijose), adhezinės plėvelės, nešantis skystis analizatoriui, plovikliai ir prietaiso priežiūros tirpalai (jeigu reikalingi pagal gamintojo rekomendacijas) | 4800 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.2. | Antikūnų prieš I klasės ŽLA (ŽLA-A, -B, -C) specifiškumų nustatymas |  | 1600 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.3. | Antikūnų prieš II klasės ŽLA (ŽLA-DRB, -DQB, -DQA, -DPB, -DPA) specifiškumų nustatymas |  | 1900 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
| Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.2. | Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta aukščiau tyrimų skaičiumi 60 -čiai mėnesių - 1.1.1. - 1.1.3 punktai (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti paciento tyrimai ir tyrimų pakartojimai, įskaičiuoti kokybės kontrolės tyrimai). Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (1.1.1 - 1.1.3), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.2.1. - 1.2.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų pasiūlymas turi būti teikiamas 1.2.1. - 1.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
1.2.1. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2.n. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
5% PVM suma Eur
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
1.3. | Techniniai reikalavimai panaudai teikiamai prietaisų sistemai sensitizacijai ŽLA nustatyti mikrosferų srauto analizės metodu
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams. Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
| Prietaisų sistemą turi sudaryti: a) visi reagentų gamintojo metodikoje nurodyti prietaisai, reikalingi mėginio paruošimui bei inkubavimui iki analizės (iškyrus centrifugas serumo išskyrimui ir vienkanales kintamo tūrio pipetes su atitinkamais antgaliais), b) ne senesnis negu vienerių metų mikrosferų srautinės detekcijos įrenginys su srautinio reagentų tiekimo moduliu, c) išorinis kompiuteris, kuriame įdiegta automatinė sensitizacijos ŽLA duomenų analizės programa, su spalvotu lazeriniu spausdintuvu tyrimų protokolams atspausdinti, d) atsarginė mėginio adata ir jos priežiūrai reikalingos priemonės (pvz., ultragarsinė vonelė). | Būtina
| Mikrosferų srautinės detekcijos įrenginys magnetinių ir nemagnetinių mikrosferų klasifikavimui turi turėti automatinio mėginių pateikimo modulį, pritaikytą darbui su teikiamomis 96 šulinėlių mikroplokštelėmis. Automatinis mėginio paėmimas iš mikroplokštelės. Analizuojama ne mažiau nei 100 analičių mėginyje. Reportinis lazeris 532 nm, klasifikavimo lazeris 635 nm. | Būtina
| Galimybė tuo pat metu atlikti atrankinius ir antikūnų specifiškumo nustatymo tyrimus. Galimybė pradėti vertinti nuo bet kurios plokštelės duobutės. Galimybė realiu laiku stebėti, kiek surenkama mikrosferų per analitę. | Būtina
| Automatinė mėginių analizė. Su prietaisų sistema privalo būti pateikiama suderinama programinė įranga sensitizacijos ŽLA antigenams analizei. Mėginių ataskaitoje turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti duomenis pagal mėginio identifikavimo duomenis bei pagal tyrimo atlikimo datą. Duomenų analizės programa turi turėti galimybę analizuoti esamus ir istorinius paciento sensitizacijos duomenis, pateikti dinamiką bei nustatytų antikūnų epitopų analizę | Būtina
| Analizatoriaus kompiuterio atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija (identifikacija, sensitizacijos duomenys (esamo ir ankstesnių tyrimų metu nustatyti antikūnai prieš ŽLA, jų epitopų analizė, tiriamojo ir buvusių organų donorų ŽLA ir sensitizacijos duomenys). | Būtina
| Analizatoriaus integracija į perkančiosios organizacijos laboratorijos informacinę sistemą: analizatorius turi turėti galimybę būti prijungtas prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad analizatorius būtų sėkmingai prijungtas prie laboratorijos informacinės sistemos per „Instrument Manager“. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant pilną siūlomo analizatoriaus integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui. |  | Atitikties įrodymui tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad siūlomas analizatorius gali būti integruojamas į Instrument Manager programinę įrangą, arba nuorodą į esamą analizatoriui skirtą tvarkyklę, paskelbtą viešame Data Innovations tvarkyklių sąraše: https://datainnovations.my.site.com/s/drivers. Techninę dokumentaciją ar specifikaciją, kurioje nurodyti palaikomi duomenų perdavimo protokolai (ASTM, HL7 ir kt.). Jei reikalingas tvarkyklės sukūrimas – tiekėjas turi pateikti: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad tvarkyklė siūlomam analizatoriui bus sukurta, Atsakomybės deklaraciją, kad visas suderinamumo užtikrinimo darbas, įskaitant konfigūravimą ir testavimą su LIS per Data Innovations Instrument manager, bus atliktas tiekėjo sąskaita.
| Panaudos davėjas įsipareigoja panaudai teikiamą (-us) prietaisą (-us) perduoti (pristatyti, paruošti, išbandyti, apmokyti PO darbuotojus juo dirbti, jei reikia, atlikti tyrimų verifikavimą) ne vėliau negu per tris mėnesius nuo panaudos sutarties pasirašymo ir Panaudos davėjui raštiškai (elektroniniu paštu) nurodžius perduoti panaudai teikiamą prietaisą. | Būtina
| Su pasiūlymu pateikti gamintojo apmokyto serviso inžinieriaus (-ių) sertifikato arba serviso kontrakto su prietaisų gamintoju kopiją. | Būtina
| Ne mažiau kaip keturių PO atstovų apmokymas prietaisų sistemos instaliavimo vietoje, su ne mažiau negu vienu pakartotinu vizitu žinioms užtvirtinti. Su pasiūlymu pateikti gamintojo taikymų specialisto sertifikato kopiją | Būtina
| Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti panaudai teikiamų prietaisų žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas | Būtina.
Pirkimo dalies Nr. 2. | Reagentai ir pagalbinės priemonės infekcijų serologijos tyrimams imunofermentiniu metodu, su analizatoriumi panaudai
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai: reagentai, vienkartinės ir pagalbinės priemonės in vitro diagnostikai (su pasiūlymu pateikti galiojančio patvirtinančio dokumento kopiją), suteikiant panaudai prietaisą su programine įranga, kurioje turi būti įtraukti visų numatomų atlikti infekcinės serologijos tyrimų automatizacijos protokolai bei programa stuburo smegenų skysčio/serumo antikūnų indeksui (AI) apskaičiuoti (intratekalinei antikūnų produkcijai įvertinti). Tyrimai turi būti patvirtinti (įsisavinti ir validuoti) rutininiame laboratorijos darbe, arba įsisavinimas ir patvirtinimas turi būti finansuojami tiekėjo lėšomis (ne mažiau negu 100 mėginių ištyrimas kiekvienos analitės nustatymui). Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Turi būti pasiūlyti visi specifikacijoje nurodyti reagentai, vienkartinės priemonės ir bet kurie kiti gamintojo tyrimo metodikoje nurodyti medicinos prietaisai automatizuotam antikūnų nustatymui (specifiniais antigenais padengtos 8 x 12 duobučių, laužomų po vieną, juostelės, skiedimo plokštelės (jeigu reikalingos), kalibravimo ir kontrolės medžiagos, RF absorbentas, fermentiniai konjugatai, mėginio skiedėjai/buferiai, plovimo tirpalai arba jų koncentratai, substratiniai tirpalai, reakcijos stabdymo tirpalai, adhezinės plėvelės arba dangteliai (jeigu reikalingi), panaudai teikiamam analizatoriui tinkami mėgintuvėliai ir specialūs antgaliai (jeigu reikalingi), specialūs prietaiso priežiūros tirpalai, specialus spausdinimo popierius (jeigu reikalingas), atliekų maišai ar kitos gamintojo nurodytos priemonės). Jeigu kokios nors tyrimams atlikti reikalingos priemonės neįeina į rinkinį, nurodyti jas punktuose 2.2.1 - 2.2.n. ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Bendro naudojimo medicinos prietaisai, skirti ėminio paėmimui, mėginio paruošimui iki tyrimo analizatoriumi ir archyvavimui, kurie gali būti nurodyti gamintojo tyrimo metodikoje, Perkančiosios organizacijos yra įgyjami vykdant kitus viešųjų pirkimų konkursus ir nėra šio pirkimo objektas. Skaičiuojant kokybiškam tyrimų atlikimui reikalingų reagentų, pagalbinių reagentų bei vienkartinių priemonių kiekius tiekėjas turi įvertinti tai, kad visos priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo atidarius rinkinį ir reagentų stabilumo terminus, o tyrimai bus atliekami ne rečiau negu du kartus per savaitę. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (darbo priemonėms gavus užsakymą, bet ne rečiau, kaip 1-2 kartus per mėnesį). Tiekėjas privalo garantuoti reagentų pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusius reagentus. Tiekėjas turi garantuoti kokybės reikalavimų neatitinkančių reagentų grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Numatomas rinkinių skaičius per 60 mėn. | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
2.1.1. | Reagentų rinkiniai kiekybiniam IgG antikūnų prieš Borrelia burgdorferi sensu lato nustatymui žmogaus kraujo serume bei stuburo smegenų skystyje | Vieno gamintojo rinkiniai kiekybiniam IgG ir IgM klasės antikūnų prieš Borrelia burgdorferi sensu lato ir erkinio encefalito viruso (TBE) antigenus nustatymui naudojant 4 parametrų logistinę funkciją su korekcijos koeficientu rezultatų svyravimams išlyginti. Antigeninis substratas antikūnų prieš Borrelia burgdorferi sensu lato nustymui pagrįstas Europoje paplitusių padermių lizatais. Visos tyrimų inkubacijos atliekamos stabilioje, 37°C temperatūroje. Galimybė serumo ir stuburo smegenų skysčio mėginius tirti vienu metu. Pateikti programą stuburo smegenų skysčio/serumo antikūnų indeksui (AI) apskaičiuoti (intratekalinei antikūnų produkcijai įvertinti) | 215 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
2.1.2. | Reagentų rinkiniai kiekybiniam IgM antikūnų prieš Borrelia burgdorferi sensu lato nustatymui žmogaus kraujo serume bei stuburo smegenų skystyje |  | 215 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
2.1.3. | Reagentų rinkiniai kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš erkinio encefalito virusą (TBE) nustatymui žmogaus kraujo serume bei stuburo smegenų skystyje |  | 185 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
2.1.4. | Reagentų rinkiniai kiekybiniam IgM klasės antikūnų prieš erkinio encefalito virusą (TBE) nustatymui žmogaus kraujo serume bei stuburo smegenų skystyje |  | 185 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
2.1.5. | Kontrolinių medžiagų rinkinys stuburo smegenų skysčio/serumo antikūnų prieš Borrelia burgdorferi indekso (AI) nustatymui: nepatologinio AI kontrolei (AI apie 1,0). Stuburo smegenų skysčio ir serumo mėginiai, rinkinys ne mažiau kaip 2 kontrolėms. |  | 5 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
2.1.6. | Kontrolinių medžiagų rinkinys stuburo smegenų skysčio/serumo antikūnų prieš Borrelia burgdorferi indekso (AI) nustatymui: patologinio AI kontrolei (AI apie 1,5). Stuburo smegenų skysčio ir serumo mėginiai, rinkinys ne mažiau kaip 2 kontrolėms. |  | 5 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
| Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
2.2. | Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta rinkinių skaičiumi 60 - čiai mėnesių - 2.1.1. - 2.1.6. punktai (į nurodytą rinkinių skaičių įskaičiuoti paciento tyrimai ir tyrimų pakartojimai, įskaičiuoti kokybės kontrolės tyrimai). Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (2.1.1. - 2.1.6.), pasiūlymas turi būti teikiamas (2.2.1. - 2.2.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 2.2.1. - 2.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
2.2.1. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.2.n. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
5% PVM suma Eur
2 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
2.3. | Techniniai reikalavimai panaudai teikiamam visiškai automatizuotam imunologinių tyrimų analizatoriui imunofermentiniams tyrimams
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams. Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
| Visiškai automatizuotas imunologinių tyrimų analizatorius imunofermentiniams tyrimams, validuotas siūlomiems reagentams: mėginių identifikavimas, pilstymas, skiedimas, inkubacijos ir plovimo etapai, rezultatų vizualizacija ir apskaičiavimas, perdavimas į LIS. | Būtina
| Visiškai automatizuotas analizatorius su programine įranga turi būti techniškai pajėgus atlikti nurodytus tyrimus. Būtina galimybė vienu metu tirti ne mažiau keturių 96 duobučių plokštelių. | Būtina
| Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus arba kompiuterio ekrane. Galimybė tuo pačiu metu derinti įvairių skirtingų tyrimų atlikimą. | Būtina
| Analizatorius ne platesnis negu 100 cm, gylis ne daugiau negu 75 cm. Kitu atveju turi būti komplektuojamas su vibracijai atspariu stalu ar spintele analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti | Būtina
| Mėginiai | Galima tirti kraujo mėginius vakuuminiuose mėgintuvėliuose, arba punktuose 2.2.1. - 2.2.n. pateikiami analizatoriui tinkami mėgintuvėliai
| Analizatorius adata turi skysčio lygio aptikimo funkciją. Analizatoriuje turi būti įmontuota reagentų lygio nustatymo adata | Būtina
| Liekanų/atliekų butelis su skysčio lygio atpažinimo davikliu (indo užpildymo kontrolei) | Būtina
| Analizatorius kompektuojamas su brūkšninio kodo skaitytuvu (-ais) mėginių bei reagentų nuskaitymui, turi būti integruotos reikiamos purtyklės, reagentų gamintojo nurodytos temperatūros inkubatorius (-riai) bei vieta kambario temperatūros inkubacijai (jeigu reikalinga). Prietaisas turi automatiškai atlikti mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą | Būtina
| Galimybė papildyti skiedimo plokštelių, reagentų, antgalių įkrovas ir tęsti darbą toliau | Būtina
| Analizatoriaus atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija | Būtina
| Analizatoriaus integracija į perkančiosios organizacijos laboratorijos informacinę sistemą: analizatorius turi turėti galimybę būti prijungtas prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad analizatorius būtų sėkmingai prijungtas prie laboratorijos informacinės sistemos per „Instrument Manager“. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant pilną siūlomo analizatoriaus integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui. | Būtina | Atitikties įrodymui tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad siūlomas analizatorius gali būti integruojamas į Instrument Manager programinę įrangą, arba nuorodą į esamą analizatoriui skirtą tvarkyklę, paskelbtą viešame Data Innovations tvarkyklių sąraše: https://datainnovations.my.site.com/s/drivers. Techninę dokumentaciją ar specifikaciją, kurioje nurodyti palaikomi duomenų perdavimo protokolai (ASTM, HL7 ir kt.). Jei reikalingas tvarkyklės sukūrimas – tiekėjas turi pateikti: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad tvarkyklė siūlomam analizatoriui bus sukurta, Atsakomybės deklaraciją, kad visas suderinamumo užtikrinimo darbas, įskaitant konfigūravimą ir testavimą su LIS per Data Innovations Instrument manager, bus atliktas tiekėjo sąskaita.
| Panaudos davėjas įsipareigoja panaudai teikiamą (-us) prietaisą (-us) perduoti (pristatyti, paruošti, išbandyti, apmokyti PO darbuotojus juo dirbti, jei reikia, atlikti tyrimų verifikavimą) ne vėliau negu per tris mėnesius nuo panaudos sutarties pasirašymo ir Panaudos davėjui raštiškai (elektroniniu paštu) nurodžius perduoti panaudai teikiamą prietaisą. | Būtina
| Su pasiūlymu pateikti gamintojo apmokyto serviso inžinieriaus (-ių) sertifikatų kopijas. | Būtina
| Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas | Būtina.
[11 empty] | Suma | 0 | 0
[11 empty] | BVPŽ kodas | Suma be PVM | Suma su PVM
[11 empty] | 33696000-5 | 660000 | 693000