**VARTOJAMŲ REAGENTŲ KIEKIO GARANTIJA**

Mes, …………………………………,….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) nuo įrenginių perdavimo Užsakovui valymo įrenginių vartojamų chemikalų bendrieji kaštai neviršys garantuojamo konkretaus žemiau pateikiamo rodiklio, kaip apibrėžiama Techninėse specifikacijose / Užsakovo reikalavimuose.

|  |  |
| --- | --- |
| Specifiniai reagentų kaštai sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, Eur / DSPp | **[j]** |

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis chemikalų vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama tokiu pačiu pagrindu, kaip ir nustatant kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas, taikant tokią chemikalų savikainą, kaip yra nurodyta žemiau:

Bauda, P = KK\*(Acc – Gcc)\* DSPp;

*kai:*

KK = kapitalizacijos koeficientas;

Acc = “faktiniai” specifiniai reagentų kaštai faktinio DSP\*r mato vienetui, Eur/DSPp;

Gcc = garantuojami specifiniai reagentų kaštai Eur/DSPp= [j];

DSPp = projektinė DSP reikšmė, esant projektiniam srautui ir krūviui;

\*skaičiuojama taikant reagentų savikainą, pateikiamą 2 lentelėje.

**Pavyzdys**

Garantijoje nurodytas specifiniai reagentų kaštai Gspc=30 Eur/DSP;

Projektinis nuotekų DSP (2022 metais) – 72 510;

Metiniai reagentų kaštai – 1 890 564 Eur;

Metiniai įtekėjusių teršalų kiekiai:

BDS7 – 7 993 t/metus, bendr. N – 1 749 t/metus, bendr. P – 275 t/metus;

Metiniai išleistų su valytomis nuotekomis teršalų kiekiai:

BDS7 – 375 t/metus, bendr. N – 250 t/metus, bendr. P – 25 t/metus;

Pašalintas faktinis DSP=(7 993\*1+1749\*18+275\*100)-(375\*1+250\*14+25\*100)=60 595;

Faktiniai specifiniai reagentų kaštai s: Aspc=1 890 564 /60 595=31,2 Eur/DSP;

Baudos dydis:

P=12\*(31,2-30)\*72510=1 044 144 Eur.

Baudos tampa mokėtinomis pasibaigus garantijos laikotarpiui, t.y. po vienų metų nuo darbų perdavimo.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(*asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu*)

Data: .................................