## Sheet1
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Statinių grupė SP-0578m1 Teritorijos Biržuose, Žvejų gatvėje sutvarkymas
Statinys 301 Lauko elektros tinklai
Žiniaraštis 301 Lauko elektros tinklai (lauko apšvietimas, vaizdo kamerų maitinimas)
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Kaina | Suma
| 1 | Elektrotechniniai gaminiai. Tiekimo tinkai
1 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi ( gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15 | km | 0.014
2 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15 | km | 0.002
3 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21 AG) galios buldozeriais iš sankasos ( gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15 | km | 0.014
4 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15 | km | 0.002
5 |  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 0.36
6 |  | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 0.04
7 |  | 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x16SE | m | 40
8 |  | Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm2 | vnt. | 2
9 |  | 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12 | vnt | 2
10 |  | Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą PRITAIKYTA Darbo ir priėmimo prieduobių kasimas k9=1.15 | 100 m3 | 0.04
11 |  | Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą PRITAIKYTA Darbo ir priėmimo prieduobių užpylimas k9=1.15 | 100 m3 | 0.04
12 |  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15 | 100m3 | 0.04
13 |  | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm (trasos ilgis) k9=1.15 | m | 20
14 |  | Vamzdis d110 uždaram būdui | m | 20
15 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 0.16
16 |  | Vamzdis d50 atviram būdui | m | 16
17 |  | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių , kai kabelių skaičius 1.00 vnt | km | 0.016
18 |  | Grunto kasimas rankiniu būdu PRITAIKYTA Apšvietimo valdymo spintai pamatui duobės kasimas k9=1.15 | m3 | 0.5
19 |  | Vertikalių kampuočio plieno įžemiklių įrengimas PRITAIKYTA Pamato apšvietimo valdymo spintai įrengimas | 10 vnt | 0.1
20 |  | Paskirstymo spintų (dėžių) montavimas ant įrengtų pamatų arba atraminių konstrukcijų, tvirtinanat varžtais , kai spintos (dėžės) masė daugiau 40 kg | vnt. | 1
21 |  | Gatvės apšvietimo valdymo spinta, su pamatu, rakinama, IP65, su sumontuota įranga | kompl. | 1
22 |  | Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte | m | 5
23 |  | Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje | 100m | 0.02
24 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt PRITAIKYTA Tranšėjos apšvietimo valdymo spintai įrengimas k9=1.15 | km | 0.002
25 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt PRITAIKYTA Tranšėjos apšvietimo valdymo spintai užpylimas k9=1.15 | km | 0.002
26 |  | Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams) įžeminimui | kg | 35
27 |  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1
28 |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1
Skyriuje 1
| 2 | Teritorijos apšvietimas. Šviesotechniniai gaminiai
1 |  | Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas ant įrengtų atramų | vnt. | 15
3 |  | Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas PRITAIKYTA Takų apšvietimo atramų montavimas k9=1.15 | vnt | 15
4 |  | Atrama dažyta, H-4,0 m | kompl. | 15
5 |  | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių ( modulių skaičius prietaise 1 vnt) PRITAIKYTA Jungties su automatiniu jungikliu montavimas atramoje | vnt. | 15
6 |  | Jungtis su automatiniais jungikliais 230V, 6A | kompl. | 15
7 |  | Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą PRITAIKYTA Duobių kasimas apšvietimo atramų pamatams k9=1.15 | 100 m3 | 0.11
8 |  | Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą PRITAIKYTA Duobių apšvietimo atramų pamatams užpylimas k9=1.15 | 100 m3 | 0.055
9 |  | Gelžbetoninų taurės tipo pamatų kolonoms montavimas , kai bloko masė iki 1,0 t PRITAIKYTA Apšvietimo atramos pamatų montavimas | vnt. | 11
10 |  | Pamatas 4,0 m atramai | vnt | 11
11 |  | Įsukamo iki 600 mm skersmens vamzdžio „grąžto“įgramzdinimas į gruntą iki 6 m gylio ( I-II grupės gruntas) | m | 12
12 |  | Polių betonavimas įsukamuose vamzdžiuose „grąžtuose“ , kai polių gylis iki 6 m k9=1.15 | m3 | 3.8
13 |  | Armatūros karkasai | t | 0.035
14 |  | Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant žemės PRITAIKYTA Šviestuvo stulpelio montavimas | 100vnt | 0.05
15 |  | Šviestuvas stulpelis, LED 12W | kompl. | 5
16 |  | Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant žemės PRITAIKYTA Įleidžiamų šiestuvų montavimas | 100vnt | 0.14
17 |  | Įleidžiamas LED 5W šviestuvais | kompl. | 14
18 |  | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų) | 100vnt | 0.34
Skyriuje 2
| 3 | Apšvietimo tinklų kabelinė linija
1 |  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 8.9
2 |  | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg PRITAIKYTA Kabelio įvėrimas apšvietimo atramose | 100m | 1.2
3 |  | 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x16SE | m | 450
4 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 120
5 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5 | m | 440
6 |  | Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm2 | vnt. | 30
7 |  | 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12 | vnt | 30
Skyriuje 3
| 4 | Papildomos medžiagos
1 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi ( gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15 | km | 0.845
2 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15 | km | 0.045
3 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21 AG) galios buldozeriais iš sankasos ( gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15 | km | 0.845
4 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15 | km | 0.045
5 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 4.4
6 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 4.5
7 |  | Vamzdis d50 atviram būdui | m | 450
8 |  | Vamzdis d25 atviram būdui | m | 440
9 |  | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių , kai kabelių skaičius 1.00 vnt | km | 0.89
10 |  | Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte | m | 90
11 |  | Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje | 100m | 0.2
12 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt PRITAIKYTA Tranšėjos apšvietimo valdymo spintai įrengimas k9=1.15 | km | 0.02
13 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt PRITAIKYTA Tranšėjos apšvietimo valdymo spintai užpylimas k9=1.15 | km | 0.02
14 |  | Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams) įžeminimui | kg | 225
15 |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 20
16 |  | Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15 | m3 | 9
Skyriuje 4
| 5 | Vaizdo kamerų maitinimas
1 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi ( gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15 | km | 0.209
2 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15 | km | 0.011
3 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21 AG) galios buldozeriais iš sankasos ( gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15 | km | 0.209
4 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15 | km | 0.011
5 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 2.2
6 |  | Vamzdis d25 atviram būdui | m | 220
7 |  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 2.2
8 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5 | m | 220
9 |  | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių , kai kabelių skaičius 1.00 vnt | km | 0.2
10 |  | Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15 | m3 | 2
Skyriuje 5
| 6 | Elektros tinklai stoginėje
1 |  | Kabelių įvadinių tranzitinių skirstomųjų spintų (dėžių) montavimas , kai saugiklių blokų 2 vnt | vnt. | 1
2 |  | Paskirstymo skydas iki I=125A, dažytas su komutavimo įranga | kompl. | 1
3 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi ( gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15 | km | 0.157
4 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15 | km | 0.008
5 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21 AG) galios buldozeriais iš sankasos ( gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15 | km | 0.157
6 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15 | km | 0.008
7 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 1.65
8 |  | Vamzdis d50 atviram būdui | m | 165
9 |  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 1.65
10 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x6 | m | 165
11 |  | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių , kai kabelių skaičius 1.00 vnt | km | 0.165
12 |  | Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15 | m3 | 2
Skyriuje 6
Viso žiniaraštyje 301
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0 | 0
Bebdra vertė su PVM