[Type here]


[image: image1.png]



	Tiekėjams
	2025-04-18

	Nr 25SR-VPS-1900


DĖL 15 PIRKIMO DALIES TECHNINĖS KLAIDOS PATAISYMO
                 Informuojame, kad perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdanti atviro konkurso „Medicinos prietaisų pirkimas II (Nr.10757)” procedūras, susipažino su tiekėjo 2025-04-18 pateiktu raštu (CVP IS pranešimo ID 162862)  (neredaguota):  „Norėtume pasitikslinti dėl 15 pirkimo dalies specifikacijos 3 punkto (Tiesinio vaizdo teleskopas) reikalaujamoje parametro reikšmės išorinis diametras 2,1 mm ± 0,05 mm.
Mūsų žiniomis tinkamo naujagimiams teleskopo standartinė diametro vertė yra 2,7± 0,2 mm. Prašome patikslinti šį punktą, ar nėra įsivėlusi klaida.”  ir pirkimo iniciatoriaus patvirtinimu, jog iš tiesų techninėje specifikacijoje įsivėlė techninė klaida.

             Perkančioji organizacija iš tiesų perka plačiai naudojamą, standartinį rinkoje tiekėjų parduodamą medicinos prietaisą, todėl manytina, kad šis techninis netikslumas neturi jokios įtakos profesionaliems šios rinkos dalyviams dalyvauti 15 pirkimo dalies konkurse. Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 6 ir 7 d. nurodyta, kad kai perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo objekto norimo rezultato apibūdinimą ar funkcinius reikalavimus, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės neatitinka nurodytų techninių specifikacijų,  jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis, įrodo, kad jo pasiūlyti sprendiniai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Techninėje specifikacijoje nurodyta, jog perkama naujagimiams tinkantis rinkinys tracheoezofaginės fistulės gydymui, t. y. tiekėjai gali siūlyti prekes - rinkinį  tinkamą naujagimių tracheoezofaginės fistulės gydymui vadovaudamiesi techninės specifikacijos reikalavimų visuma. Techninės specifikacijos 2 p. nurodyta, kad tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

	           Komisija, atsižvelgdama į kas išdėstytas,  priėmė  sprendimą  nenutraukti 15 pirkimo  dalies  procedūrų, 

ištaisyti  techninės specifikacijos  techninę klaidą ir išdėstyti 15 pirkimo dalies „Naujagimiams tinkantis rinkinys 

tracheoezofaginės  fistulės gydymui”  techninės specifikacijos 3 p. taip:

Eil. Nr.

Parametras

Reikalaujama parametro reikšmė 

3.

Tiesinio vaizdo 0o teleskopas; 

2,7 mm ± 0,2 mm išorinis diametras; darbinis ilgis 18 cm ± 0,3 cm; autoklavuojamas; su optiniu šviesos perdavimu (fiber optic light transmission incorporated)




Viešųjų pirkimų komisijos narė

                                                  Lina Aleknė

Tel. 8 5 2501373, el. p. lina.alekne@santa.lt
VIEŠOJI ĮSTAIGA


VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ


SANTAROS KLINIKOS









