

|  |
| --- |
|  |
| **Šilalės rajono savivaldybės administracija**  Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus 2-1, Šilalė, kodas 188773720, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre |

PATVIRTINTA:

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2025-05-25 protokolu Nr. PKP-293 (7.65E)

**SUPAPRASTINTO VIEŠOJO** **„****ŽADEIKIŲ K. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO BEI REKONSTRUKCIJOS DARBŲ“ PIRKIMO**

**ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

**Versija Nr. 1**

TURINYS

[1. Bendra informacija 3](#_Toc201923401)

[2. Pirkimo objektas 3](#_Toc201923402)

[3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra 4](#_Toc201923403)

[4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai 4](#_Toc201923404)

[5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 5](#_Toc201923405)

[6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui 5](#_Toc201923406)

[7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 6](#_Toc201923407)

[8. Elektroninis aukcionas 7](#_Toc201923408)

[9. Pasiūlymų vertinimas 7](#_Toc201923409)

[10. Sutarties sudarymas 7](#_Toc201923410)

[Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“ 8](#_Toc201923411)

[Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 11](#_Toc201923412)

[Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ 12](#_Toc201923413)

[Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 13](#_Toc201923414)

[Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu) 20](#_Toc201923415)

[Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“ 21](#_Toc201923416)

[Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ 22](#_Toc201923417)

[Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“ 24](#_Toc201923418)

[Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“ 26](#_Toc201923419)

[Pirkimo sąlygų 10 priedas „Rangos sutarties projektas“ 27](#_Toc201923420)

[Pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties PĮ 58 str. 4 1 d. nuostatoms“ 28](#_Toc201923421)

[Pirkimo sąlygų 12 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ 29](#_Toc201923422)

[Pirkimo sąlygų 13 priedas „Pažymos apie paskutiniais 2 finansiniais metais gautas metines pajamas forma“ 31](#_Toc201923423)

[Pirkimo sąlygų 14 priedas „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ 32](#_Toc201923424)

[Pirkimo sąlygų 15 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas“ 38](#_Toc201923425)

[Pirkimo sąlygų 16 priedas „Specialistų sąrašas“ 39](#_Toc201923426)

[Pirkimo sąlygų 17 priedas „Vartojamos elektros energijos kiekio garantija“ 40](#_Toc201923427)

[Pirkimo sąlygų 18 priedas „Reagentų kiekio garantija“ 41](#_Toc201923428)

[Pirkimo sąlygų 19 priedas „Technologinio proceso garantija“ 43](#_Toc201923429)

[Pirkimo sąlygų 20 priedas „Papildomi dokumentai“ 45](#_Toc201923430)

# Bendra informacija

* 1. Perkantysis subjektas – **UAB „Šilalės vandenys“**, juridinio asmens kodas 176523470, adresas Rytinio Kelio g. 4, 75122 Šilalė,darbo laikas I-IV nuo 8:00 iki 17:00, V nuo 8:00 iki 15:45, pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT765234716.
  2. Pirkimą Perkančiojo subjekto vardu atlieka **centrinė perkančioji organizacija**: Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau- Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 188773720, adresas J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė. Rangos darbų sutartį(-is) pasirašys Perkantysis subjektas.
  3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų katalogu CPO.LT, nes kataloge nėra pirkimo specifikacijos žemiau nurodyto objekto pirkimui.
  4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
  5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau- Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašas) 4.3 punktu, kai nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką), ir 4.4.1 papunkčiu, perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 4 priede Nr. „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ ir 10 priede „Rangos sutarties projekto“ 8.4.51.3. p.
  6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
  7. Pirkime Perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško *ex ante* skaidrumo.
  8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
  9. Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, esant užklausai iš Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.
  10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

* 1. Perkančioji organizacija numato įsigyti buitinių **nuotekų valymo įrenginių** **Žadeikių k., Šilalės r.,** projektavimo ir rekonstrukcijos rangos darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Projektavimo ir statybos rangos darbai iš dalies finansuojami Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, įgyvendinant projektą „Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Šilalės rajono savivaldybėje“, projekto Nr. 27-204-P-0001.
  2. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.
  3. Projektavimo ir rangos darbų pirkimas vykdomas kartu, neskaidant į atskiras dalis, kadangi nuotekų valymo įrenginiai yra technologinių įrenginių kompleksas, kurių tinkamas suprojektavimas,  sukomplektavimas, sumontavimas ir išvalytų nuo teršalų iki normatyvinio lygio, nurodyto LR Aplinkos ministro 2007 m. spalio mėn. 8 d. įsakyme Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nuotekų, kaip valyklos technologinio (gamybos) proceso rezultato gavimas ir bus *rangos darbų, kuriuos savo rizika ir atsakomybe atliks viešuoju pirkimu atrinktas rangovas, rezultatas.* Svarbu, kad tas pats ūkio subjektas a) parinktų valymo įrenginių technologiją b) suprojektuotų valymo įrenginius ir jų tinkamą pralaidumą c) pagamintų/sukomplektuotų valymo įrenginius c) tinkamai atliktų statybos rangos/montavimo– paleidimo darbus, nes priešingu atveju, valytų nuotekų išleidimo sraute viršijus teršalų (azoto, fosforo ir kt.) kiekiui nustatytas normas, arba, nuotekų valyklai nespėjant priimti klaidingai suprojektuoto nuotekų srauto, neaišku, *kas turėtų prisiimti atsakomybę- projektuotojas ar rangovas*, ko pasėkoje gali kilti neapibrėžtumas ir rizika, kad valyklos tinkamų rezultatų/rodiklių nepasiekimas gali įtakoti nuotekų valyklos pridavimo eksploatacijai vėlavimo terminus, padidėjusią aplinkos taršą, neracionalų lėšų naudojimą dėl poreikio įsigyti nepriklausomų ekspertų paslaugas ginčo tarp projektuotojų ir rangovo atveju arba papildomų darbų atlikimą klaidų taisymui.
  4. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.
  5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
  6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1.Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

|  |
| --- |
| 4.3. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą Perkančioji organizacija reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurie nurodyti 4 priede.  4.4. Tiekėjui pateikus EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo. Vis dėlto, Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. |

# 5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1 Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau-PĮ) 58 straipsnio 41 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją, užpildant specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedą, dėl atitikties PĮ 58 straipsnio *41 dalies 1, 2, 3,6 punktams*.

5.2. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų Perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdamas užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.3.Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau- Nacionalinio saugumo įstatymas) 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Nustačius pasiūlymų eilę, esant Nacionalinio saugumo įstatymo 13 str. 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, Perkančioji organizacija kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkančioji organizacija prašys tiekėjo pateikti/užpildyti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

* + 1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.
    2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“. Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
    3. specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nurodyti dokumentai ir užpildyti priedai 12 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“, 14 priedas „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“, 17 priedas „Vartojamos energijos kiekio garantija“, 18 priedas „Reagentų kiekio garantija“, 19 priedas „Technologinio proceso garantija“, specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodyti dokumentai.
    4. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
    5. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
    6. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ;
    7. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
    8. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
    9. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei Perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę).

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, jis turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

* + 1. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
  1. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.
  2. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.
  3. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

* 1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajai organizacijai priimtino turinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių ūkio subjektų pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas visų jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų, kurie teikia pasiūlymą, vardu.
  2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma : 12 000,00 Eur (dvylika tūkstančių eurų 00 ct).
  3. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija. Garantija turi būti besąlyginė ir neatšaukiama ir negali būti ribojama jokiomis išankstinėmis sąlygomis ar papildomomis prievolėmis Perkančiajai organizacijai.
  4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui keliami šie reikalavimai:
     1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumente turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Garantija turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau nei **120 dienų** nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;
  5. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:
     1. dalyvis iki Perkančiosios organizacijos nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo,- nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;
     2. dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
     3. laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako pasirašyti preliminariąją pirkimo sutartį pagal Pirkimo dokumentuose pateiktą preliminariosios sutarties projektą. Jei per nurodytą terminą nepasirašo preliminariosios pirkimo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti preliminarią pirkimo sutartį;
     4. dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienų nuo preliminarios pirkimo sutarties sudarymo dienos nepateikia preliminarios pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo.
  6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas gavus rašytinį tiekėjo prašymą per 5 (penkias) darbo dienas esant bent vienai iš šių sąlygų:
     1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;
     2. įsigalioja Pirkimo sutartis;
     3. nutraukiamos pirkimo procedūros.

# Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti rangovas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balai apskaičiuoti pagal 7 priede nustatytas sąlygas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus užpildyto 12 priedo „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“, 14 priedo „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ pasiūlymas bus atmestas.

# Sutarties sudarymas

* 1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o kai pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Rangos sutarties projektas“.
  2. Pirkimo sutarties įvykdymo terminas- 18 mėn.

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **VEIKSMAS** | **DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS**  (Lietuvos laiku) | **PASTABOS** |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | **120 (šimtas dvidešimt)** dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas  nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;  15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu Perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys Perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | *PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai.* |  |

## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

**PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU**

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

**PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU**

Perkančioji organizacija šiame priede pateikia informaciją apie tiekėjams taikomus pašalinimo pagrindus (žr. [Pašalinimo pagrindų lentelę](https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/pavyzdiniai/pasalinimo_pagrindu_lentele.docx))*.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.
2. Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjas (ar jo personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimas** | **Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai** | | **Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Teisė verstis veikla** | | | **-** |
|  | **Finansinis** **ir ekonominis pajėgumas** | | | |
|  | Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas\*, per paskutinius 2 finansinius metus, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei 335 000 Eur (trys šimtai trisdešimt penki tūkstančiai eurų) be PVM.  \*Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra nuotekų valyklų naujos statybos ir (ar) rekonstrukcijos ir (ar) kapitalinio remonto darbai, įskaitant sumontuotos įrangos vertę. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas).  *Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį.*  Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas:  Pateikiama ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta pažyma apie paskutiniais 2 finansiniais metais, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. Pažyma turi būti parengta pagal specialiųjų **pirkimo sąlygų 13 priede** pateiktą formą.  Tiekėjas(-ai), teikdamas(-i) įrodymus, pagrindžiančius savo atitiktį tokiam kvalifikacijos reikalavimui, negali deklaruoti pajamų, kurios buvo gautos už kitų ūkio subjektų de facto atliktus darbus ar suteiktas paslaugas. | | Reikalavimą turi atitikti tiekėjas. Tiekėjas, kuris teikia pasiūlymą vienasmeniškai, nepasitelkęs kitų ūkio subjektų, siekdamas įrodyti savo atitiktį reikalavimui dėl vidutinių metinių pajamų iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, turi nurodyti tik tas pajamas, kurios gautos už paties tiekėjo savomis jėgomis realiai atliktus statybos darbus.  Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami);  Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Tokiu atveju tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju. |
|  | **Techninis ir profesinis pajėgumas** | | | |
|  | Tiekėjas, tiekėjų grupės partnerių kartu ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra pastatęs ir/ar rekonstravęs ir/ar kapitališkai suremontavęs bent 1 buitinių nuotekų valyklą, kurios našumas ne mažesnis kaip  17,5 m3/d ir svarbiausių darbų vertė **1 (viename) objekte** buvo ne mažesnė kaip 165 000 Eur be PVM, o darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.  5 (penkerių) metų terminas skaičiuojamas nuo nustatytos skelbime pasiūlymo pateikimo termino dienos.  Svarbiausi darbai yra: nuotekų valyklos technologinės įrangos tiekimas ir jos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai.  Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas).  *Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį.*  ***Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas:***  Pateikiamas Tiekėjo atliktų svarbiausių darbų sąrašas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų **15 priede** pateiktą formą, kartu su statybos užbaigimo aktu (deklaracija), užsakovo pažyma(-omis), kad svarbiausi statybos darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku, kuriose nurodomas svarbiausių statybos darbų\* vykdytojas, kokie svarbiausi statybos darbai\* buvo atlikti, kokia svarbiausių statybos darbų\* vertė, kad svarbiausių statybos darbų\* atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami (svarbiausi statybos darbai\* buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei sutarties reikalavimus).  Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti svarbiausi statybos darbai\*, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Jeigu iš pateiktos pažymos, kuri grindžia šį kvalifikacinį reikalavimą, nebus aiškiai suprantama kokią konkrečiai dalį tiekėjas atliko vykdant darbus savo jėgomis – perkančioji organizacija tokią pažymą laikys netinkama.  \* svarbiausi statybos darbai – nuotekų valyklos technologinės įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai, įskaitant įrangos vertę. | | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |
| 3.2. | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui privalo turėti specialistus, turinčius bent 2 m. profesinę patirtį atitinkamoje statybos techninės veiklos srityje:   1. Bent 1  specialistą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka turintį teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas:  * *Inžinerinių statinių grupė*: kiti inžineriniai statiniai / kitos paskirties inžineriniai statiniai (nuotekų valyklos statiniai).  1. bent 1 specialistą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka turintį teisę eiti neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas:  * *Inžinerinių statinių grupė*: kiti inžineriniai statiniai / kitos paskirties inžineriniai statiniai (nuotekų valyklos statiniai). | | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas).  *Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį.*  1. Užpildytas **16 priedas** Tiekėjo siūlomų „Specialistų sąrašas“.  2. Pateikiami siūlomų specialistų, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros išduotas kvalifikacijos atestatas (kopijos) arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija *(arba teisės pripažinimo dokumentai, jei specialistas yra iš Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį\* ).*  *Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms funkcijoms vykdyti.*  Tinkamais specialistais bus laikomi ir statinio statybos vadovas/projekto vadovas, turintys teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo/projekto vadovo pareigas, pateikiant atitinkamą kvalifikacijos atestatą.  Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama inžinerinių statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis,  atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami.  *\*Jeigu dėl specialisto, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis arba kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kvalifikacijos pagrindimo pateikiama ne teisės pripažinimo pažyma, o kitas įrodantis dokumentas (pvz. minėto specialisto kilmės šalyje išduotas specialisto atestatas, įrodantis, kad jis paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo atitinkamai kvalifikuotas) ir dokumentai, įrodantys, jog**dar nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui specialistas kreipėsi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo pažymos gavimo, tuomet teisės pripažinimo pažyma privalo būti pateikta iki pirkimo sutarties sudarymo. To nepadarius, bus laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.* | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;  Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;  Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytusreikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.  Tuo atveju jei siūlomas  specialistas (specialistai) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje), pateikiamas tokio specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas/susitarimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas visą pirkimo sutarties galiojimo laiką su patvirtinimu, kad jis pirkimo laimėjimo atveju bus įdarbintas tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi įmonėje (tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi). Pateikiamos dokumentų kopijos. |
| 3.3. | Tiekėjas privalo turėti specialistą, turintį teisę verstis veikla, kuri būtina sutarčiai įgyvendinti:  geodezijos ir kartografijos paslaugos | | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas).  Pateikiamas užpildytas 16 priedas „Specialistų sąrašas“ ir tiekėjo siūlomo specialisto matininko ir geodezininko kvalifikacinio(-ių) pažymėjimo(-ų) Nr. |
| 4. | **Aplinkos apsaugos vadybos priemonės:** | | | |
| 4.1 | Perkamiems nuotekų valyklos rekonstravimo statybos darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas).  *Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį.*  Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija.  Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą, priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių priimtini įrodymai gali būti tiekėjo parengtų ir taikomų atliekant statybos darbus aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, kuris tenkina visus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašo 10.1-10.6 papunkčiuose. | | Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

**PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU**

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

**Pateikiama atskiru dokumentu**:

**6 priedas. Pasiūlymo forma, word formatu.**

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

**PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS**

1. Viešojo pirkimo komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio kriterijų.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vertinimo kriterijus** | **Vertinimo kriterijaus aprašymas** | **Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L)** |
| Kaina (C) | Tarpusavyje lyginamos tiekėjų pasiūlytos kainos | 80 |
| Eksploatacijos kaštai (T) | Tarpusavyje lyginami tiekėjų pasiūlyti eksploatacijos kaštai | 20 |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

4. Tiekėjui suteikiamas ekonominio naudingumo balas pagal vertinimo kriterijų C apskaičiuojamas pagal formulę:

Formulės reikšmės:

C – suteikiamas ekonominio naudingumo balas pagal vertinimo kriterijų C

Cmin – mažiausia pasiūlyta kaina

Cp – vertinamo pasiūlymo kaina

L – T kriterijaus lyginamasis svoris (=80)

5. Kriterijaus „Eksploatacijos kaštai (T)“ balai apskaičiuojami mažiausių pasiūlytų eksploatavimo kaštų (Pmin) ir vertinamo pasiūlymo eksploatavimo kaštų (Pp) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (L1).

Formulės reikšmės:

T – suteikiamas ekonominio naudingumo įvertinimas pagal vertinimo kriterijų T

Pmin – mažiausi pasiūlyti eksploatacijos kaštai (kapitalizuotos išlaidos)

Pp – vertinamo pasiūlymo eksploatacijos kaštai (kapitalizuotos išlaidos)

L1 – T kriterijaus lyginamasis svoris (=20).

6. Vertinant pasiūlymus lyginamos tiekėjų apskaičiuotos ir nurodytos *kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos*. Eksploatacijos kaštų (*kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų*) apskaičiavimo sąlygos ir tvarka nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 14 „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ 1.4 dalyje „Suvartojimo skaičiavimai“ bei specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 12 „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštų skaičiavimai“.

***Pastaba***. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti **pagal nustatytus reikalavimus parengtą** rangovo techninį pasiūlymą – specialiųjų pirkimo sąlygų priedą Nr. 14 **bei užpildytą priedą** Nr. 12 „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“. **Jeigu tiekėjas nepateiks užpildytų priedų Nr. 12 ir/ar Nr. 14 – jo pasiūlymas bus atmestas nedelsiant, nesudarant galimybių tiekėjui dalyvauti tolimesnėse viešojo pirkimo procedūrose. Tokiu atveju traktuojama, jog tiekėjas nesurinko minimalaus pereinamojo balo. Pasiūlymo vertinimo metu šis dokumentas nebegali būti tikslinamas***.*

7. Bendras pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas sudėjus visus ekonominio naudingumo balus gautus pagal atskirus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

8. Ekonominio naudingumo balai apvalinami iki dviejų skaičių po kablelio.

9. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

10. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Perkantysis subjektas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuos pati Perkančioji organizacija).

11. Vertinama ir palyginama tiekėjo nurodyta bendra pasiūlymo kaina (darbų kaina su visais mokesčiais, taip pat ir PVM).

## Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Adresatas (Perkančioji organizacija))*

**TIEKĖJO DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nr.\_\_\_\_\_\_

*(Data)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Sudarymo vieta)*

Aš, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)*

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*(Tiekėjo pavadinimas)*

Dalyvaujantis **Šilalės rajono savivaldybės administracijos** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)*

atliekamame \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)*

skelbtame \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*(Skelbimo data)*

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta **Tarybos reglamento** **(ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje** 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

## Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Adresatas (Perkančioji organizacija))*

**TIEKĖJO DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nr.\_\_\_\_\_\_

*(Data)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Sudarymo vieta)*

Aš, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*(Tiekėjo vardas ir pavardė)*

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) **Šilalės rajono savivaldybės administracijos**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)*

atliekamame \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)*

skelbtame \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*(Skelbimo data)*

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta **Tarybos reglamento** **(ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje** 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

## Pirkimo sąlygų 10 priedas „Rangos sutarties projektas“

**PRIDEDAMA ATSKIRAIS DOKUMENTAIS:**

1. **Statybos rangos sutarties projektas, word formatu;**

## Pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties PĮ 58 str. 4 1 d. nuostatoms“

Tiekėjo pavadinimas

**Šilalės rajono savivaldybės administracijai**

TIEKĖJO DEKLARACIJA

(data)

Patvirtinu, kad  **„………“** ir jo siūlomos konkrečiame pirkime „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“ (CVP IS pirkimo Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), darbai/paslaugos/prekės nepatenka tarp pasiūlymo atmetimo kriterijų. Tai yra:

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše (t. y. Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos);

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše (t. y. Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos) (toliau- Sąrašas) arba turintys tokių valstybių pilietybę;

3) prekių/paslaugų kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, Sąraše;

4) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

5) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

6) 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

Pareigos (pvz. direktorius) (parašas) Vardas, Pavardė

## Pirkimo sąlygų 12 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“

|  |
| --- |
| **SĄNAUDOS IR EKSPLOATACIJOS KAŠTAI** |

Duomenys apie paskaičiuotas sąnaudas turi būti paimti iš detalių skaičiavimų pateikiamų kartu su rangovo techniniu pasiūlymu ir turi būti skirti techninėse specifikacijose / užsakovo reikalavimuose nurodyto, laikotarpio sąlygomis .

**1 lentelė. Elektros energija**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Punkto pavadinimas** | **Kaina** | **Vienetai** |
| Skaičiuotinas metinis vidutinis elektros energijos suvartojimas [a] | [a] | kWh/ metus |
| Projektinė DSPp reikšmė [[1]](#footnote-2) (DSPp) | 96,70 | DSPp |
| Skaičiuotinas specifinis elektros energijos suvartojimas vienam DSPp  vienetui [b] = [a]/ DSPp | [b] = [a]/ DSPp | kWh/DSPp |
| **Dalyvio garantuojamas didžiausias specifinis elektros energijos suvartojimas [c]** | **[c]** | **kWh/DSPp** |
| Atitinkamas bendras elektros energijos suvartojimas esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui ir projektiniam DSPp [d] = [c]x DSPp | [d] = [c]x DSP | kWh |
| Elektros energijos vieneto kaina [e] | 0,205 | Eur/kWh |
| **Metiniai energijos kaštai esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui [f] = [d] x [e]** | **[f]** | **Eur/metus** |

**2 lentelė. Reagentų sąnaudos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punkto pavadinimas** | **Kiekis** | **Vieneto kaina, eur** | **Bendra kaina, eur** |
| Skaičiuotinas metinis aliuminio sulfato 25% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 370,0  Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis geležies sulfato 40% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 320,0  Eur/t |  |
| Viso skaičiuotina reagentų kaina, Eur [g] | | |  |
| Skaičiuotina specifinė reagentų kaina, Eur / DSPp vienetui [h] = [g]/ DSPp | | |  |
| **Dalyvio garantuojama didžiausia specifinė reagentų kaina Eur/DSPp vienetui [j]** | | |  |
| **Metiniai reagentų kaštai esant garantuotai specifinei kainai [k] = [g] x [j]/[h]** | | |  |

**3 lentelė. Eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus parametrus:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkto pavadinimas** | **Suma, Eur** |
| Garantuoti maksimalūs metiniai elektros energijos kaštai [f] |  |
| Garantuoti maksimalūs metiniai reagentų kaštai [k] |  |
| **Bendros metinės eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus didžiausius parametrus [s] = [f] + [k]** |  |
| Kapitalizacijos koeficientas (KK) | **12.0** |
| **Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos T = KK x [s]** |  |

*Jeigu siūlomi naudoti kiti reagentai, kurių kainos nėra pirkimo dokumentuose, dalyvis privalo pateikti jo nurodyto tiekėjo kainą statomam objektui, kai perkama didmeniniais kiekiais, atsižvelgiant į dalyvio pasiūlytų reagentų saugojimo talpų tūrius. Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į nurodytus ir kitus reagentų tiekėjus, kad įsitikintų ar pasiūlyta kaina yra palyginama su nurodytomis.*

## Pirkimo sąlygų 13 priedas „Pažymos apie paskutiniais 2 finansiniais metais gautas metines pajamas forma“

**PAŽYMA APIE PASKUTINIAIS 2 FINANSINIAIS METAIS GAUTAS METINES PAJAMAS**

**IŠ VEIKLOS, SU KURIA SUSIJĘS ATLIEKAMAS PIRKIMAS**

(*kiekvienas ūkio subjektas pildo atskirą pažymą*)

Patvirtinu, kad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per 2023 ir 2024 m. finansinius metus savo jėgomis tinkamai atliko šiuos statybos darbus:

(*ūkio subjekto pavadinimas*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sutarties objektas (sutarties pavadinimas, statinio kategorija, kt.)** | **Užsakovo kontaktiniai duomenys**  **(pavadinimas, kontaktinis asmuo, adresas, tel., el. paštas)** | **Pagal sutartį atliktų statybos darbų aprašymas \*** | **Statybos darbų pradžia / pabaiga ,** nurodant metus, mėnesį, dieną | **Gautos pajamos už tinkamai atliktus statybos darbus/ sumontuotą įrangą**  **(EUR be PVM)** | **Pajamų gavimo data,** nurodant metus, mėnesį, dieną | **Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (P) ar subrangovas (S)** | **Statybos darbų užbaigimą patvirtinantys dokumentai**  **arba užsakovo pažyma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla\*\*\* buvo atlikti tinkamai** |
|  |  |  |  |  |  |  | Pridedamas kaip priedas |
|  |  |  |  |  |  |  | Pridedamas kaip priedas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra nuotekų valyklų naujos statybos ir (ar) rekonstrukcijos ir (ar) kapitalinio remonto darbai, įskaitant sumontuotos įrangos vertę.*

*Bendra pajamų suma iš veiklos su kuria susijęs atliekamas pirkimas yra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (EUR be PVM)*

*Tiekėjo vidutinės metinės pajamos 2023-2024 m. iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas yra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (EUR be PVM)*

*(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, parašas)[[2]](#footnote-3)*

\*\* *Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.*

Vadovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v.pavardė

Vyr.buhalteris (finansininkas) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v.pavardė

## Pirkimo sąlygų 14 priedas „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“

**Reikalavimai Rangovo techniniam pasiūlymui**

**Pridedame** Rangovo techninį pasiūlymą:

*Rangovo pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio siūlomus techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, projektavimo kriterijai, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai. Tuo atveju, jeigu nurodyto formato tam tikra dalis netinka, dalyvis gali pakeisti formatą, bet privalo pateikti analogišką informacijos kiekį vertinimo tikslams. Rangovo pasiūlymą sudaro šie skyriai ir skirsniai:*

**I.BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAMS**

***1 Įrenginių pajėgumas ir našumas***

*1.1. Nuotekų kiekiai ir savybės*

*Pagrindiniai į įrenginius įtekančio srauto duomenys pagal technines specifikacijas / Užsakovo reikalavimus.*

*1.2 Valytų nuotekų kokybės standartai.*

*Patvirtinimas, kad siūlomieji projektai atitiks Užsakovo reikalavimuose nurodytus standartus, o taip pat kita aktuali informacija apie tai.*

*1.3 Technologinio proceso sąranga*

*1.3.1 Įžanga – Biologinio valymo atveju pateikiamos nuorodos į kitus įrenginius, kuriuose sėkmingai taikomos konkrečios technologinių procesų sistemos ar variantai, esant panašioms sąlygoms (nebūtinai turi būti šio konkurso dalyvio pastatyti įrenginiai).*

*1.3.2 Projektiniai kriterijai – išvardinami pagrindiniai technologinio proceso parametrai, kuriais yra grindžiamas technologinės įrangos parinkimas, (tokiems technologinių procesų parametrams, kur yra būdingas tam tikras verčių diapazonas, dalyvis neturėtų nuolatos rinktis reikšmių artimų ribinėms reikšmėms).*

*1.3.3 Technologinio proceso skaičiavimai – nurodykite pagrindinių technologinio proceso grandžių (parengtinio bei biologinio valymo, dumblo apdorojimo) skaičiavimų metodiką, pateikite pradinius duomenis, skaičiavimus ir skaičiavimų rezultatus kiekvienai nuotekų valymo grandžiai (etapui) projektinėmis apkrovimo sąlygomis. Numatomos technologinės įrangos parinkimo pagrindimas. Pateikiami mechaninių maišyklių parinkimo duomenys. Jei numatomos kitos maišymo priemonės, tai nurodoma kokios ir pateikiami tų priemonių parinkimo skaičiavimai.*

*1.3.4 Masių balansas – pateikite visų įrenginių masių balanso žiniaraštį, kuriame būtų pateikti susidarančio dumblo, smėlio ir nuogrėbų kiekiai – tiek vertinant pagal sausų kietųjų medžiagų koncentraciją, tiek pagal šlapio, sutirštinto ar nusausinto dumblo kiekį.*

*1.4 Suvartojimo skaičiavimai*

*1.4.1 Elektros energija – pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi siūlomieji elektriniai įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo trukmė esant nuotekų projektiniam srautui bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai, esant projektinėms sąlygoms.*

*Skaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis tik technologijai.*

*1.4.2 Chemikalai – pateikiami cheminių medžiagų suvartojimo skaičiavimai, pagal kuriuos gaunamas metinis cheminių medžiagų suvartojimas, esant projektinėms apkrovos sąlygomis.*

***2 Siūlomųjų darbų aprašymas***

*2.1 Įrenginiai ir statiniai*

*Pateikiamas išsamus pagrindinių statinių aprašymas bei pateikiama tokia informacija:*

*2.1.1 Pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų matmenys, rezervuarų tūrio ir kiti duomenys.*

*2.1.2 Statybos darbų vykdymo būdas – pvz., vietoje liejamos gelžbetonio konstrukcijos, montuojami jau išlieti betono elementai; taip pat – statybos darbų medžiagos ir apdaila.*

*2.1.3 Numatoma patiekti mechaninė įranga, įskaitant pagrindinius konstrukcinius ypatumus, našumo duomenis, aeratorių ilgaamžiškumą ir pan.*

*2.1.4 Atjungimo priemonės (išjungiamosios sklendės ir pan.).*

*2.1.5 Atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju, atliekant priežiūrą, apvedimai ir pan.*

*2.1.6 Numatoma patiekti keliamoji įranga.*

*2.2 Vamzdynai ir sklendės*

*2.2.1 Vamzdynų (visų technologinių linijų) sąrašas, siūlomos pagaminimo medžiagos.*

*2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą.*

*2.3 Instrumentuotės ir valdymo sistemos darbai*

*2.3.1 Pagrindinių stacionarių prietaisų, skirtų srauto ir technologinių procesų monitoringui bei valdymui, sąrašas, nurodant prietaiso rūšį, mato vienetus, rodmenų pobūdį ir pateikimo vietą, ar rodmenys tik rodomi, ar jie įrašomi ir archyvuojami.*

*2.3.2 Įrenginių SCADA priemonių aprašymas, šių priemonių eksploatacinės funkcijos, pagrindinių procesų valdymo algoritmai.*

*2.4 Pagalbiniai darbai ir patarnavimai statybvietėje*

*Pagalbinių darbų, kurie nėra pagrindinių technologinių procesų dalis, aprašymas, įskaitant:*

* *plovimo vandens sistema;*
* *bendrosios paskirties drenažo sistema – rezervuarų ištuštinimui ir pan.;*
* *objekto teritorijos apšvietimas;*
* *keliai, takai ir teritorijos landšafto sutvarkymas;*
* *lietaus vandens nuotekų surinkimas ir pašalinimas (nuo pastatų ir grindinių);*
* *aptvėrimai ir vartai.*

*2.5 Architektūriniai aspektai*

*Naujųjų įrenginių išdėstymas teritorijoje ir pastatuose.*

***3 Įrenginių veikimas, valdymas ir priežiūra***

*3.1 Įrenginių veikimas ir valdymas*

*3.1.1 Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos – technologijos aprašymas.*

*3.1.2 Įrenginių pagrindinių dalių priežiūros poreikių glaustas aprašymas.*

***4 Brėžiniai***

*Pateikiami mažiausiai šie brėžiniai ir schemos:*

* *Technologinio proceso schema – parodanti visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas, taip pat – visas pagrindines ir pagalbines srauto linijas, jų projektines charakteristikas, hidraulinius matmenis (vamzdžių diametrus, kanalų skerspjūvius ir pan.).*
* *Hidraulinis profilis – “išilginis” pjūvis, besidriekiantis per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų įtekėjimo iki valytų nuotekų išleistuvo, parodant pagrindines talpų ir linijų altitudes. Hidraulinis lygis pateikiamas projektinio srauto sąlygomis.*
* *Pagrindinis išdėstymo planas (genplanas), kuriame parodyta pastatų ir statinių vieta, įskaitant ir technologinius tinklus ir tų tinklų, statinių ir pastatų sutartiniai žymėjimai.*
* *Pagrindinių technologinio proceso dalių (statinių) planai ir pjūviai, kuriuose pateikiami pagrindiniai matmenys ir technologinių įrenginių išdėstymas. Pateikiama ne mažesniu kaip 1:200 masteliu.*

**5 Gamintojo techninė literatūra**

*Šiame skyriuje pateikiama įrenginių gamintojų literatūra, o taip pat kita literatūra, kurioje nurodomos techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai, nuorodos ir pan. Pateikiama tik betarpiškai su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę technologinę įranga* ***(t.y. maišyklėms, siurbliams, orapūtėms, parengtinio valymo kompleksiniam įrenginiui, aeratoriams).*** *Bendrojo pobūdžio katalogai ir reklaminė medžiaga neteiktina.*

**II. SIŪLOMŲ įrengimų ir medžiagų techninės charakteristikos**

6. **Pridedame informaciją apie įrengimus ir medžiagas:**

*Pateikite informaciją apie svarbiausius įrenginius: dumblo apdorojimo grandis, siurbliai, maišyklės, orapūtės, parengtinio valymo įranga ir kt.*

Lentelė 6-1

|  |  |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas ir paskirtis |  |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| Matavimo ribos (kg) |  |
| Kiti parametrai: |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 6-2.

|  |  |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas ir paskirtis | *Maišyklė anaerobinėje talpoje* |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| Įranginio svoris (kg) |  |
| Kiti parametrai: |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 6-3

|  |  |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas ir paskirtis | *Maišyklė denitrifikacinėje talpoje* |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| Įranginio svoris (kg) |  |
| Kiti parametrai: |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 6-4

|  |  |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas ir paskirtis | *Orapūtė biologiniam valymui* |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| Įranginio svoris (kg) |  |
| Kiti parametrai: |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 6-5

|  |  |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas ir paskirtis | *Orapūtė dumblo stabilizavimui* |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| Įranginio svoris (kg) |  |
| Kiti parametrai: |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 6-6

|  |  |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas ir paskirtis | *Reagentų dozavimo siurblys* |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| Įranginio svoris (kg) |  |
| Kiti parametrai: |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

*Pateikite informaciją apie svarbiausias medžiagas: vamzdynus, sklendes, vožtuvus*

Lentelė 6-7

|  |  |
| --- | --- |
| Medžiagos tipas ir paskirtis | PE vamzdžiai ir fasoninės dalys |
| Gamintojas ir kilmės šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |
| Kitos savybės: |  |
|  |  |

*Lentelė 6-8*

|  |  |
| --- | --- |
| Medžiagos tipas ir paskirtis | PVC nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys |
| Gamintojas ir kilmės šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |
| Kitos savybės: |  |
|  |  |

Lentelė 6-9

|  |  |
| --- | --- |
| Medžiagos tipas ir paskirtis | PP vamzdžiai ir fasoninės dalys |
| Gamintojas ir kilmės šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |
| Kitos savybės: |  |
|  |  |

Lentelė 6-10

|  |  |
| --- | --- |
| Medžiagos tipas ir paskirtis | Sklendės, vožtuvai, armatūra |
| Gamintojas ir kilmės šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |
| Kitos savybės: |  |
|  |  |

## 

## Pirkimo sąlygų 15 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas“

**ATLIKTŲ SVARBIAUSIŲ STATYBOS DABŲ SĄRAŠAS**

Patvirtinu, kad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per paskutinius 5 metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau ar veiklą

(*ūkio subjekto pavadinimas*)

pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo ar veiklos pradžios, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (dienos) **savo jėgomis** tinkamai atliko šiuos svarbiausius statybos darbus\*:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EEil. Nr. | Sutarties pavadinimas, sutarties kaina / objektas (statinio kategorija, pastatų grupė, unikalus statinio kadastrinis numeris, valyklos našumas m3/d, ne mažesnis, nei 17,5 m3/d, statybos darbų rūšis – nauja statyba, ar rekonstravimas, ar kapitalinis remontas) | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų aprašymas\* | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų vertė, EUR be PVM | Svarbiausių statybos darbų vykdymo terminas *(pradžios ir pabaigos datos)* | Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (P) ar subrangovas (S) | Statybos užbaigimo aktas (deklaracija) arba užsakovo pažyma, kad svarbiausi statybos darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku\*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\* Svarbiausi statybos darbai: nuotekų valyklos technologinės įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai, įskaitant įrangos vertę

\*\* - užsakovo pasirašytos sąskaitos faktūros, darbų perdavimo–priėmimo aktai ir pan. tik patvirtina faktą, jog tokie darbai buvo atlikti, tačiau tokiuose dokumentuose nebūna užsakovo vertinimo, kad visi tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai buvo įvykdyti tinkamai. Todėl sąskaitas faktūras, darbų perdavimo–priėmimo aktus ar pan. perkančioji organizacija laikys lygiaverčiais dokumentais užsakovų pažymoms tik tada, jei juose būtų pateiktas papildomas užsakovo vertinimas dėl tinkamai atliktų darbų.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir įgalioto asmens parašas)*

## Pirkimo sąlygų 16 priedas „Specialistų sąrašas“

**SPECIALISTŲ SĄRAŠAS**

| **Eil.**  **Nr.** | **Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė** | **Numatytos eiti pareigos pagal nustatytus kvalifikacinius reikalavimus** | **Įmonė, kurioje dirba specialistas (arba su ja sudaręs kitais pagrindais sutartį)** | **Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija,**  **kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas, arba kiti lygiaverčiai dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**PASTABA:**

1. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
2. **Jeigu Tiekėjas nurodys daugiau specialistų nei reikalaujama konkurso sąlygose tai bus vertinami visi pasiūlyti nurodyti specialistai, kurie privalės atitikti konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, o jų neatitikus pasiūlymas bus atmestas.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(vadovo arba įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)*

## Pirkimo sąlygų 17 priedas „Vartojamos elektros energijos kiekio garantija“

**VARTOJAMOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO GARANTIJA**

Mes, …………………………………,….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) nuo įrenginių perdavimo Užsakovui valymo įrenginių vartojamos energijos kiekis neviršys garantuojamo konkretaus žemiau pateikiamo rodiklio, kaip apibrėžiama Techninėse specifikacijose / Užsakovo reikalavimuose.

|  |  |
| --- | --- |
| Specifinis energijos suvartojimas sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, kWh / DSPp | **[c]** |

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis elektros energijos vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama tokiu pačiu pagrindu, kaip ir nustatant kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas, taikant tokią energijos savikainą, kaip yra nurodyta žemiau:

Bauda, P = KK\*(Asp – Gsp)\*DSPp\*[e];

*kai:*

KK = kapitalizacijos koeficientas

Asp = faktinis specifinis energijos vartojimas, esant faktiniam DSPp, kWh/DSPp;

Gsp = garantuojamas specifinis energijos vartojimas, kWh/DSPp = [c];

DSPp = projektinė DSPp reikšmė, esant projektiniam srautui ir krūviui;

[e] = energijos savikaina.

**Pavyzdys**

Garantijoje nurodytas specifinis elektros suvartojimas Gspc=120 kWh/DSP;

Projektinis nuotekų DSP (2022 metais) – 72 510;

Per metus suvartotas elektros energijos kiekis – 7 574 377 kWh;

Metiniai įtekėjusių teršalų kiekiai:

BDS7 – 7 993 t/metus, bendr. N – 1 749 t/metus, bendr. P – 275 t/metus;

Metiniai išleistų su valytomis nuotekomis teršalų kiekiai:

BDS7 – 375 t/metus, bendr. N – 250 t/metus, bendr. P – 25 t/metus;

Pašalintas faktinis DSP=(7 993\*1+1 749\*18+275\*100)-(375\*1+250\*14+25\*100)=60 595

Faktinis specifinis elektros suvartojimas: Aspc=7 574 377 /60 595=125 kWh/DSP;

Baudos dydis:

P=12\*(125-120)\*72 510\*0,2=870 120 Eur.

Baudos tampa mokėtinomis pasibaigus garantijos laikotarpiui, t.y. po vienų metų nuo darbų perdavimo.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(*asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu*)

Data: .................................

## Pirkimo sąlygų 18 priedas „Reagentų kiekio garantija“

**VARTOJAMŲ REAGENTŲ KIEKIO GARANTIJA**

Mes, …………………………………,….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) nuo įrenginių perdavimo Užsakovui valymo įrenginių vartojamų chemikalų bendrieji kaštai neviršys garantuojamo konkretaus žemiau pateikiamo rodiklio, kaip apibrėžiama Techninėse specifikacijose / Užsakovo reikalavimuose.

|  |  |
| --- | --- |
| Specifiniai reagentų kaštai sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, Eur / DSPp | **[j]** |

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis chemikalų vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama tokiu pačiu pagrindu, kaip ir nustatant kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas, taikant tokią chemikalų savikainą, kaip yra nurodyta žemiau:

Bauda, P = KK\*(Acc – Gcc)\* DSPp;

*kai:*

KK = kapitalizacijos koeficientas;

Acc = “faktiniai” specifiniai reagentų kaštai faktinio DSP\*r mato vienetui, Eur/DSPp;

Gcc = garantuojami specifiniai reagentų kaštai Eur/DSPp= [j];

DSPp = projektinė DSP reikšmė, esant projektiniam srautui ir krūviui;

\*skaičiuojama taikant reagentų savikainą, pateikiamą 2 lentelėje.

**Pavyzdys**

Garantijoje nurodytas specifiniai reagentų kaštai Gspc=30 Eur/DSP;

Projektinis nuotekų DSP (2022 metais) – 72 510;

Metiniai reagentų kaštai – 1 890 564 Eur;

Metiniai įtekėjusių teršalų kiekiai:

BDS7 – 7 993 t/metus, bendr. N – 1 749 t/metus, bendr. P – 275 t/metus;

Metiniai išleistų su valytomis nuotekomis teršalų kiekiai:

BDS7 – 375 t/metus, bendr. N – 250 t/metus, bendr. P – 25 t/metus;

Pašalintas faktinis DSP=(7 993\*1+1749\*18+275\*100)-(375\*1+250\*14+25\*100)=60 595;

Faktiniai specifiniai reagentų kaštai s: Aspc=1 890 564 /60 595=31,2 Eur/DSP;

Baudos dydis:

P=12\*(31,2-30)\*72510=1 044 144 Eur.

Baudos tampa mokėtinomis pasibaigus garantijos laikotarpiui, t.y. po vienų metų nuo darbų perdavimo.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(*asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu*)

Data: .................................

## Pirkimo sąlygų 19 priedas „Technologinio proceso garantija“

**TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJA**

Mes, …………………………………….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) nuo įrenginių perdavimo Užsakovui iš biologinio valymo įrenginių išleidžiamų valytų nuotekų kokybės rodiklių vidurkis, vertinant pagal specialiosios dalies techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus neviršys lentelėje nustatytų išvalymo limitų.


Mes suprantame, kad išleidžiamoms valytoms nuotekoms neatitinkant standartų reikalavimų Užsakovas patirs papildomų kaštų. Šiuo atveju, nuobaudą už išleidžiamų valytų nuotekų standartais nustatytų reikalavimų nevykdymą sudarys:

**1.** Iki 5 proc. priimtos Sutarties kainos, bauda.

**2.** Užsakovo kaštų, kuriuos šis patirtų dėl baudų ir (arba) mokesčio už pernelyg užterštas nuotekas išleidimo, suma.

1-jame punkte numatytos baudos suma priklauso nuo to, kokiu mastu faktinė išleidžiamų nuotekų kokybė neatitinka standartais nustatytų reikalavimų. Visa baudos suma, lygi 5 proc. galutinės Sutarties kainos be neišmokėtos nenumatytų išlaidų sumos, bus taikoma, jeigu deguonies poreikio potencialas (DSP) iš biologinio valymo įrenginių išleidžiamose valytose nuotekose garantijos veikimo metu prilygs arba viršys 125 proc. DSP rodiklio pagal išleidžiamų valytų nuotekų standarto reikalavimus, esant vienodam išleidžiamų nuotekų srauto vidurkiui.

Nuobauda už reikalavimų nevykdymą, kai rodikliai nesiekia 125 proc. standartais nustatytų limitų, nustatoma tiesiogiai proporcingai DSP rodiklio perviršiui, tačiau tik reikalaujamus rodiklius viršijančių parametrų pagrindu. Tai reiškia, kad parametras, kurio rodiklio vidurkis yra mažesnis už standartu nustatytą ribinį rodiklį, negali kompensuoti parametro, kurio rodiklis viršija standartu nustatytą vertę. Tai yra parodyta žemiau pateikiamame pavyzdyje:

****

2-ame punkte numatytos prievolės vykdymas susideda iš dviejų dalių:

1. Finansinių sankcijų arba finansinio perviršio, kurį Užsakovas patirtų garantijos laikotarpio metu, sumokėjimas.
2. Vienkartinis mokėjimas, kuriuo padengiamos būsimos baudos ir (arba) perviršio mokestis, skaičiuojamas tokiu pačiu pagrindu, kaip ir kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos. Kaip skaičiavimų pagrindas yra naudojamas Užsakovo garantijos laikotarpio metu patirtų baudų / perviršio mokesčio metų vidurkis. Vienkartinio mokėjimo sumą sudaro kapitalizuotas (kapitalizacijos koeficientas KK=12) paskaičiuoto baudų / perviršio mokesčio metų vidurkis, padidintas 20%, atsižvelgiant į tai, kad neatitikimo standartų reikalavimams mastas, augant nuotekų srautui ir apkrovimui, gali padidėti.

Finansinės sankcijos tampa mokėtinomis pasibaigus garantijos laikui, t.y. po vienų metų nuo darbų perdavimo.

Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

Data: .................................

## Pirkimo sąlygų 20 priedas „Papildomi dokumentai“

Atskirais dokumentais pridedama:

1. ESO prisijungimo sąlygos;
2. Situacijos schema;
3. Valstybinės žemės nuomos sutartis;
4. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla;
5. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas;
6. Žadeikių žemės sklypo planas.

1. Deguonies Suvartojimo Potencialas (pašalintas valymo metu) – sutrumpinimas DSPp (*angl.* Oxygen Consumption Potential) (žr. apskaičiuojamas pagal pavyzdį nr.2 arba nr.3). [↑](#footnote-ref-2)
2. *Jei pažymą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.* [↑](#footnote-ref-3)