**PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Charakteristikos reikšmė, parametrai** | **Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus**\* | **Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui pateikiama informacija**\*\* |
| 1. ***Reagentas E. coli ir koliforminių bakterijų geriamajame vandenyje ir aplinkos vandenyje indentifikavimui per 18 val.*** | | *(Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį)* **\*\*\*** | | |
| 1.1. | Indentifikavimo laikas | 18 val. |  |  |
| 1.2. | Reagentas skirtas | Colilert-18 testui 100 ml vandens mėginiui. |  |  |
| 1.3. | Galiojimo laikas | Galiojimo laikas ne mažesnis kaip 10 mėn. nuo gavimo datos. |  |  |
| ***2. Vienkartiniai sterilūs buteliukai tiriamam vandeniui.*** | | *(Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį)* **\*\*\*** | | |
| 2.1. | Tipas, sterilumas | Vienkartiniai, sterilūs buteliukai. |  |  |
| 2.2. | Talpa, žymėjimas | 120 ml talpos, su 100 ml žymos linija. |  |  |
| 2.3. | Sudėtis | Be natrio tiosulfato, su putojimą stabdančiu tirpalu. |  |  |
| 2.4. | Galiojimo laikas | Ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo gavimo datos |  |  |
| ***3.*** ***Vienkartinės sterilios plokštelės Nr. 1, skirtos vandens tyrimo rezultatams vertinti, naudojant 1 punkte nurodytus reagentus.*** | | *(Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį)* **\*\*\*** | | |
| 3.1. | Tipas, sterilumas | Vienkartinės sterilios plokštelės tinkamos prietaisui QUANTI-TRAY. |  |  |
| 3.2. | Dydis | Plokštelės turi turėti po - 51 šulinėlį, 1-200 mpn/100 ml vandeniui. |  |  |
| 3.3. | Galiojimo laikas | Ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo gavimo datos. |  |  |
| **4. *Vienkartinės sterilios plokštelės Nr. 2, skirtos vandens tyrimo rezultatams vertinti, naudojant 1 punkte nurodytus reagentus.*** | | *(Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį)* **\*\*\*** | | |
| 4.1. | Tipas, sterilumas | Vienkartinės sterilios plokštelės tinkamos prietaisui QUANTI-TRAY. |  |  |
| 4.2. | Dydis | Plokštelės turi turėti po - 97 šulinėlį, 1-2419 mpn/100 ml vandeniui. |  |  |
| 4.3. | Galiojimo laikas | Ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo gavimo datos. |  |  |
| ***5. Plokštelių vertinimo palyginamieji pavyzdžiai Quanti-Tray/2000, atitinkantys siūlomus plokštelių pavyzdžius.*** | | *(Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį)* **\*\*\*** | | |
| 5.1. | Paskirtis | Colilert/Colilert-18 testų rezultatams įvertinti su Quanti-Tray plokštelėmis. |  |  |
| 5.2. | Galiojimo laikas | Ne trumpesnis kaip 10 mėn. nuo gavimo datos. |  |  |
| ***6. Etaloninių medžiagų rinkinys:***  ***1.Escherichia coli;***  ***2.Pseudomonas aeruginosa;***  ***3.Klebsiella Variicola.*** | | *(Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį)* **\*\*\*** | | |
| 6.1. | Pagal metodą ir standartą | Pagal metodą LST EN ISO 9308-2 ir standartą LST EN ISO 11133 arba lygiaverčiai standartai/metodai. |  |  |
| 6.2. | Galiojimo laikas | Ne trumpesnis kaip 10 mėn. nuo gavimo datos. |  |  |
|  |  |  |  |  |

**\*** **Tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos prekės konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne daugiau kaip 50 mm), Tiekėjas turi nurodyti tikslią parametro reikšmę (pvz. 48 mm). Rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan. negalima.**

**\*\*** **Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.**

**\*\*\* Privalomi užpildyti laukai.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_