Sąlygų priedas Nr. 1
PASIŪLYMAS

DĖL VIEŠOJO MAŽOS VERTĖS MEDICINOS PRIEMONIŲ BEI PRIEDŲ RINKINIO, SKIRTO KLINIKINIAMS TYRIMAMS, PIRKIMO
 Viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui

____________________

(data)

____________________

(vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai/
	

	Įmonės kodas / Jeigu pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS 
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

   Lentelė Nr. 1

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pavadinimas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam pasitelkiamas ūkio subjektas 

	1.
	
	
	

	...
	
	
	


Lentelė Nr. 2

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas 
	Ūkio subjektui perduodamų sutartinių įsipareigojamų dalis 
(ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)

	1.
	
	

	...
	
	


Tuo atveju, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų ištekliais, tačiau tokie ūkio subjektai patys nedalyvauja sutarties vykdyme ir tiekėjas nesiremia jų kvalifikacija, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą, kuriame bus nurodyta, kuriais būtent ištekliais tiekėjas remiasi ir kokiu pagrindu (susitarimas, preliminarioji sutartis ar pan.)
.
3. PASIŪLYMO KAINA 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, reikalavimais, pateiktais šiuose pirkimo dokumentuose, jų paaiškinimuose, papildymuose. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:
	Eil. Nr.
	Tyrimų, medicinos priemonių bei priedų pavadinimai

(Gamintojas, komercinės prekės pavadinimas)
	Tyrimų skaičius per 6 mėnesius


	Medicinos priemonių bei priedų kiekis (ml./vnt.)

maksimaliam tyrimų skaičiui
	Medicinos priemonių bei priedų, reikalingų 1 tyrimui atlikti, kaina, Eur be PVM
	Suma Eur be PVM (3 x 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6 

	1.
	Medicinos priemonės bei priedai skirti klinikiniams tyrimams
	7000
	-
	(įrašo tiekėjas)
	(įrašo tiekėjas)

	1.1
	................................................. (Medicinos priemonės bei priedai) (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
	-
	(įrašo tiekėjas)
	-
	-

	1.2
	...
	-
	(įrašo tiekėjas)
	-
	-

	1.3
	...
	-
	(įrašo tiekėjas)
	-
	-

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM 
	

	PVM (21%) suma, Eur:
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM 
	


Pasiūlymo kaina žodžiais: ______________________________________________________________________

Į pasiūlymo kainą (įkainį) turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.
* Lentelėje yra nurodytas maksimalus prekių kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, tikslus perkamų prekių kiekis priklausys nuo Perkančiosios organizacijos poreikio. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso maksimalaus prekių kiekio, sutarties vykdymo metu bus atsiskaitoma už patiektas prekes pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą įkainį.
** Pastaba. Jei PVM nenurodomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
___________________________________________________________________________

4. SIŪLOMŲ PASLAUGŲ ATITIKIMAS NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

Visi dokumentai, informacija, patvirtinimai ir kt., įrodantys tiekėjo siūlomo objekto atitikimą pirkimo sąlygoms teikiami kartu su pasiūlymu. 
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybes nurodytas Pirkimo sąlygų 2 priede “Techninė specifikacija”:
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Reikalavimą atitinkanti informacija*

(Pildo tiekėjas)

	1.
	Sąvokos ir santrumpos
	x

	2.
	Pirkimo objektas: Medicinos priemonių bei priedų rinkinys skirtas klinikiniams tyrimams.

1 tyrimas - vieno kraujo mėginio ištyrimas skirtas ABO, RhD (Rh kontrolė) ir Kell antigenų nustatymui
	x

	2.1.
	Maksimalus tyrimų skaičius per 6 mėnesius: 7000 tyrimų
	x


	2.2.
	Nustatomos analitės:

· Kraujo grupės pagal ABO nustatymas 

· Kell antigeno nustatymas;

· RhD antigeno nustatymas;

· Neigiama kontrolė. 
	

	2.3.
	Vieno kapiliarinio / veninio kraujo mėginio ištyrimui reikalingų Medicinos priemonių ir priedų rinkinys skirtas donorų ir recipientų kraujo grupei pagal ABO, RhD ir Kell antigenus nustatyti tiesioginės agliutinacijos metodu. Pateikti tai patvirtinantį dokumentą
.
	

	2.4.
	Tyrimas atliekamas rankiniu būdu ant plokštumos, kambario temperatūroje. Pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
	

	2.5.
	Kraujo grupei pagal ABO sistemos antigenus nustatyti naudojami monokloniniai IgM klasės anti-A, anti-B, anti-A,B reagentai.
	

	2.6.
	Kell antigenui nustatyti naudojami IgM klasės monokloniniai reagentai.
	

	2.7.
	RhD antigenui nustatyti naudojamas IgM klasės monokloninis reagentas, kuris turi nereaguoti su DVI.
	

	2.8.
	Medicinos priemonių ir priedų rinkinyje turi būti pateiktos vidaus kokybės kontrolės medžiagos, skirtos kasdien atlikti (reagentų) vidaus kokybės kontrolės tyrimus (kontroliniai eritrocitų mėginiai, turintys O, A, B, AB grupių antigenus, teigiamus bei neigiamus RhD ir Kell antigenus). 
	

	2.9.
	Medicinos priemonės turi būti paruoštos naudojimui.
	

	2.10.
	Medicinos priemonės (reagentai) išpilstytos buteliukuose su lašintuvais. Buteliukų talpa: ne daugiau kaip 10 ml.
	

	2.11.
	Tyrimų rezultatų vertinimo laikas turi būti ne ilgesnis nei 5 min. Pateikti tai patvirtinantį dokumentą. 
	

	2.12.
	Atidarytos Medicinos priemonės turi būti stabilios iki galiojimo termino pabaigos, nurodytos ant buteliuko etiketės. 
	

	2.13.
	Medicinos priemonės turi būti sertifikuotos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių arba lygiaverčiu sertifikatu. Pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
	

	2.14.
	Medicinos priemonių gamintojas sertifikuotas pagal tarptautinį standartą ISO 9001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimus. Pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
	

	2.15.
	Medicinos priemonių (reagentų) galiojimo terminas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.
	

	2.16.
	Kiekviena pristatoma Medicinos priemonių serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą. Kokybės sertifikatai išduodami kiekvienai prekių serijai. Pateikti patvirtinimą. 
	

	3.
	Kiti reikalavimai
	

	3.1.
	Medicinos priemonės ir priedai bus perkami pagal Pirkėjo poreikį, užsakomi atskiromis dalimis. Pirkėjas, nustatęs, kad nebėra poreikio perkamoms Medicinos priemonėms ir priedams, ar esant lėšų trūkumui, turi teisę pirkti mažesnį nei numatyta Medicinos priemonių bei priedų kiekį.
	

	3.2.
	Prekės pristatomos pagal poreikį tiekėjo transportu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo užsakymo datos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu.  Prekių pristatymo vieta – Žolyno g. 34, Vilnius; Naikupės g. 28, Klaipėda; Nemuno g. 75, Panevėžys.
	

	3.3.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį bus teikiamos nemokamos kvalifikuotų specialistų konsultacijos, pagalba visais klausimais, susijusiais su teikiamų Medicinos priemonių ir priedų kokybišku darbu.
	

	3.4.
	Tiekėjas pasiūlyme turi įrašyti visus tyrimų atlikimui reikalingas Medicinos priemones bei priedus ir orientacinį jų kiekį, reikalingą nurodytam tyrimų kiekiui ištirti. Tiekėjas turi įvertinti tai, kad Medicinos priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo ir stabilumo terminus kaip numatyta gamintojo Medicinos priemonių ir priedų naudojimo instrukcijoje. Tyrimų vidaus kokybės kontrolės bus atliekamas tiek kartų kiek rekomenduoja in vitro diagnostikos medicinos priemonės gamintojas, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per dieną, jeigu tą parą atliekamas tyrimas mažiausiai 7 skirtingose kraujo surinkimo vietose. 
Visos tyrimų atlikimui reikalingos Medicinos priemonės turi būti įskaičiuotos į tyrimo (žiūrėti 4 papunktyje nurodytas analites) įkainį.
	

	3.5.
	Tiekėjo pasiūlyme siūlomų Medicinos priemonių priedų turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui ir kiekvienam tyrimui, atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo ir stabilumo terminus. Kitu atveju Tiekėjas trūkstamas Medicinos priemones bei priedus tiekia savo sąskaita (Pirkėjui papildomai nemokant už juos).
	

	3.6.
	Sutarties galiojimo laikotarpis yra 7 (septyni) mėnesiai: 6 (šeši) mėnesiai Prekių tiekimo laikotarpis, 1 (vienas) mėnuo galutiniam atsiskaitymui tarp šalių.
	

	3.7.
	Tiekėjas turi pateikti dokumentus (negalima teikti dokumento dalies, ar kelių puslapių, ar ištraukos iš dokumento), įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat Tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame Pirkėjo vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. 

Po sutarties pasirašymo lietuvių kalba pateikiami: Medicinos priemonių, naudojimo instrukcijos.
	

	3.8.
	Pirkėjas atsiskaito pagal fiksuotus įkainius, į kuriuos Tiekėjas privalo įtraukti visas savo išlaidas, susijusias su Medicinos priemonėmis ir jų tiekimu, pasauga, taip pat išlaidas, susijusias su mokesčių mokėjimu bei kitų Tiekėjo kaip rinkos dalyvio, darbdavio atliekamus mokėjimus ir mokamus mokesčius. Pirkėjas nemokės papildomai už jokias Tiekėjo išlaidas, kurias patirs Tiekėjas dalyvaudamas Pirkime, ruošdamasis Sutarties vykdymui ar kurias patirs Sutarties vykdymo metu.
	

	4.
	Žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimas:
	

	4.1.
	Tiekėjas užtikrina, kad Prekės bus pristatytos darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. nuo 10:00 val. iki 15:00 val.
	


* nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos prekės atitiktį nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams. 

Visi dokumentai, informacija, patvirtinimai ir kt., įrodantys tiekėjo siūlomo objekto atitikimą pirkimo sąlygoms teikiami kartu su pasiūlymu.
5. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius

	   1.
	
	

	...
	
	


6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

(nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 2.22 papunkčio nuostatas)

	   1.
	

	...
	


Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., Perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją; informacija gali būti nurodoma kaip konfidenciali laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. nuostatų).

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1) pasiūlymas galioja Sąlygų 2.26 papunktyje nurodytą terminą;

2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri;

4) pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Deklaruoju, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo sąlygų 2 skyriuje nurodytus pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigoju pateikti pirkimo dokumentų 2 skyriuje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

______________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

� Pildoma, jei tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams (VPĮ 49 str.), neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Nurodyti privaloma.





� Pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėją (fizinį ar juridinį asmenį), kuris faktiškai prisidės prie sutarties vykdymo (VPĮ 88 str.). Tuo atveju, jei tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, kaip nurodyta VPĮ 49 str. 2 d., tai toks ūkio subjektas turi būti nurodytas ir kaip subtiekėjas (nurodomas abejose lentelėse).  Pasiūlyme privaloma nurodyti sutarties dalį, perduodamą subtiekimui. Subtiekėjo pavadinimas pasiūlyme nurodomas, jei jis yra žinomas, tačiau visais atvejais subtiekėjo pavadinimas turi būti nurodytas iki sutarties vykdymo pradžios. Šioje lentelėje taip pat nurodomi specialistai, kuri nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau bus įdarbinti tiekėjo laimėjimo atveju.


� Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pirkimo vykdytojui pasiūlyme ar paraiškoje įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. �HYPERLINK "https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753/asr"��https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753/asr� 


� Gamintojo patvirtinimas, reagentų rinkinio naudojimo instrukcija, gamintojo vartotojo instrukcija, sertifikatas. Tiekėjo vienašališka deklaracija nelaikoma tinkamu įrodymu





