DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
ESO25-6 Dalies 10 kV OL L-700 iš Jurbarko TP (tarp atr. Nr. 700/16-20) rekonstravimas į 10 kV kabelių linijiją.
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Darbų kiekis
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant

125-200mm skersmens vamzdį (trasos ilgis)
	m
	125,0
	

	2
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 125-200mm skersm.vamzdį (trasos ilgis)
	m
	260,0
	

	3
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio

masė iki 3kg
	100m
	3,85
	

	4
	6-10 kV įtampos iki 120mm2 skersp. kabeliui galinės stulpinės movos su

terminiais vamzdeliais montavimas
	vnt.
	2,0
	

	5
	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg
	100m
	0,18
	

	6
	10 kV OL vienstiebės g/b atramos demontavimas
	vnt.
	1,0
	

	7
	10 kV OL g/b atramos su ramsčiu demontavimas
	vnt.
	2,0
	

	8
	10 kV OL laidų demontavimas (1 laidas)
	km
	1,065
	

	9
	10 kV OL inkarinės g/b atramos su viengubu laidų tvirtinimu montavimas
	vnt.
	1,0
	

	10
	10 kV OL gelžbetononių atramų ramsčių montavimas pastatytoms atramoms
	vnt.
	1,0
	

	11
	Kabelių apsauga metaliniais gaubtais
	vnt.
	2,0
	

	12
	10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas
	vnt.
	6,0
	

	13
	Traversos montavimas ant atramos
	vnt.
	8,0
	

	14
	10 kV OL laidų 95 mm2 ir didesnio skerspjūvio montavimas užstatytoje vietovėje (3 laidai)
	km
	0,09
	

	15
	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5m iki 10m gylio I-II gr. grunte
	m
	18,0
	

	16
	Įžeminimo laidininkų montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant iš autobokštelių
	100m
	0,24
	

	17
	Iki 35 kV jėgos kabelio bandymas, kai jo ilgis iki 500 m
	vnt.
	1,0
	

	18
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	vnt.
	2,0
	


21

