MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
ESO25-6 Dalies 10 kV OL L-700 iš Jurbarko TP (tarp atr. Nr. 700/16-20) rekonstravimas į 10 kV kabelių linijiją.

	Eil. Nr.
	Medžiagų pavadinimas
	Mato vienetas
	Medžiagų kiekis
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	24 kV AL kabelis 3x120
	m
	403,0
	

	2
	Vamzdis HDPE 125 (1250N)
	m
	385,0
	

	3
	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 120 mm² (Al/Cu 95-240)
	vnt.
	2,0
	

	4
	Viršįtampių ribotuvas 12 kV DH
	vnt.
	6,0
	

	5
	10 kV izoliuotas laidas 120 SAX
	m
	18,0
	

	6
	Stulpas S130-68,6
	vnt.
	2,0
	

	7
	Gelžbetonio atramos S110-34,3
	vnt.
	1,0
	

	8
	Plieninė juosta (cinkuota) 40x4
	m
	24,0
	

	9
	Cinkuoti įžeminimo strypai 20 mm x 1,5m
	vnt.
	12,0
	

	10
	Antgalis cinkuoto 20 mm strypo įkalimui, smaigalys
	vnt.
	2,0
	

	11
	Viršūnė I10-1
	Kompl.
	2,0
	

	12
	Traversa I10-2
	Kompl.
	2,0
	

	13
	Traversa T10-2
	Kompl.
	2,0
	

	14
	Izoliatoriaus laikiklis IL
	vnt.
	2,0
	

	15
	Viršįtampių ribotuvo laikiklis RLi
	vnt.
	2,0
	

	16
	Tvirtinimo plokštė PTM-2,7
	vnt.
	2,0
	

	17
	Apkaba AP16-2,7
	vnt.
	10,0
	

	18
	Gaubtas kabeliui GKi
	vnt.
	2,0
	

	19
	Polimerinis tempiamasis izoliatorius SDI90.150
	vnt.
	6,0
	

	20
	Izoliatorius ŠF20-V
	vnt.
	8,0
	

	21
	Bentonitas
	kg
	1232,0
	


21

