## 1
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
1. Tracheostominiai vamzdeliai
12 | 1 |  | 1.1. | Tracheostominiai vamzdeliai pagaminti iš minkšto PVC, su rengenokontrastine juostele, graduoti, su žemo slėgio cilindro formos manžete, vamzdelio distalinis galas atraumatinis, nuopjovos kampas 110°, sterilūs, įvairių dydžių. | vnt. | 4100 | 120 | [9 empty] | 1200 |  |  | 500 |  |  |  | 2400
13 | 1 |  | 1.2. | Tracheostominis vamzdelis prailgintas armuotas.Vienkartinis, sterilioje pakuotėje, rentgeno kontrastinis, standartinis 15mm konektorius. Vamzdelio ilgis (bendras) 12 cm ± 1 cm. Pripučiama manžetė stabili, su pilotiniu balionėliu ir vožtuvėliu pripūtimo kontrolei;Reguliuojamas sparnelių fiksatorius leidžia keisti jų padėtį.Rinkinyje – obturatorius ir minkštas kaklo raištis. Paženklinti CE ženklu. Dydžiai – 7.0-9.0 mm | vnt. | 300 | 40 | [12 empty] | 300
|  |  | 1.3. | Tracheostominis vamzdelis be manžetės, vienkartinis, sterilus, užapvalintu atraumatiniu galu, rentgeno kontrastinis., sudėtyje nėra latekso, be manžetės, su dviem vidinėm kaniulėm. Paženklintas CE. Dydžiai- 7.00-9.00mm" | vnt. |  | 40
|  |  | 1.4. | Tracheostominio vamzdelio laikiklis, galimas dydžio keitimas | vnt. |  | 40
14 | 1 |  |  | 1 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 240 | x | x | x | 190 |  |  | x | [15 empty] | x

## 2
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
2. Rinkinys laikinai širdies stimuliacijai
|  |  | 2.1 | Bipolinis intra-kardinis elektrodas 6 Fr 110cm. 75 Fr 10 cm lankstus spiralės forma armuotas polyuretano introdiuseris dengtas antseptikais su hemostatiniu vožtuvu, infuzine linija ir luer lock jungtimi. Elektrodo apsauga (80 cm)su neleidžiančiais kateteriui judėti užraktais (distaliniame ir proksimaliniame gale) ir apsauginiu dangteliu. Sterilus tvirtinimo lipdukas. Audinių dilatorius. 0.89mmx45cm J formos pravedėjas. Įvedimo adata 18Ga x 6.35cm. Introdiuserį uždarantis 8 Fr dangtelis. Apklotas 24"x36".Marlė 4"x4" - 3 vnt. 0.5 ml švirkštas su pravedėjo įvedimo ertme stūmoklyje. Pateikti pavyzdį | vnt. |  | 6 | [12 empty] | 4
|  |  |  | 2 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 6 | x | x | x | 82300.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 3
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
3. Įvairios pagalbinės slaugos priemonės
|  |  | 3.1. | Timpa plastikine galvute, atsegama per šoną ir (arba) vidurį | vnt. |  | 224
|  |  | 3.2. | Antelė plastikinė | vnt. |  | 41
|  |  | 3.3. | Tacelė plastikinė | vnt. |  | 26
|  |  | 3.4. | Elektroterapijos elektrodų kempinėlės 120mm*80mm | vnt. |  | 200
|  |  | 3.5. | Kandikliai spirometrui vienkartiniai (easy on-PC ultragarsiniam spirometrui) | vnt. |  | 2500
|  |  | 3.6. | Kandikliai spirometrui vienkartiniai (spirografui Ponigraf ) | vnt. |  | 100
|  |  | 3.7. | Basonai plastikiniai su dangčiu | vnt. |  | 22
|  |  |  | 3 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 3113 | x | x | x | 2600 |  |  | x

## 4
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
4. Priemonės citologiniams ėminiams
|  |  | 4.1. | Vienkartinis šepetėlis citologinis-ginekologinis "Type C-Combi" | vnt. |  | 250
|  |  | 4.2. | Citologinis fiksatorius | vnt. |  | 1
|  |  | 4.3. | Vienkartinė vaginalinė spekulė S, M, L | vnt. |  | 4830
|  |  |  | 4 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x |  | 5081 |  |  |  | 2200

## 5
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
5. Įvairūs EKG elektrodai
|  |  | 5.1 | EKG vienkartiniai elektrodai suaugusiems Ø 50mm | vnt. | 19 | 108200 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 12 |  | 5
|  |  | 5.2 | EKG vienkartiniai elektrodai vaikams | vnt. | 6 | 2400 | [16 empty] | 6
|  |  | 5.3 | Vienkartiniai sterilūs neutralūs elektrodai,darbinis paviršius 130-135 cm², tinkantys “Volleylab Force” tipo elektrokaustikos aparatams, be laido. Komplektuojama ne mažiau kaip po 25 vnt. dėžutėse, steriliuose įpakavimuose. | vnt. | 6 | 3200 | [16 empty] | 6
|  |  | 5.4 | Elektrodai defibriliacijai, sterilūs pakuotėje 2vnt skirti darbui su defibriliatoriumi Instramed | vnt. | 180 | 100 | [16 empty] | 180
|  |  |  | 5 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 113900 | x | x | x | 1550 |  |  | x | [15 empty] | x

## 6
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
6. Artroskopinio šeiverio antgalis. Vienkartiniai artroskopinio šeiverio antgaliai tinkantys naudoti su "Zimmer Biomet" šeiverio sistema
|  |  | 6.1 | „Resector“ tipo antgalis rezekcijoms su lygia, stacionaria, lašo formos išorine landa ir lygia, aštria vidine rotuojančia dalimi. Diametras 4.2 mm, darbinis ilgis 130 mm. | vnt. | 4 | 20 | [11 empty] | 4
|  |  | 6.2 | „Aggressive" tipo antgalis lygia, stacionaria, lašo formos išorine landa ir iš abiejų pusių dantyta vidine rotuojančia dalimi. Diametras 3.5 mm, darbinis ilgis 130 mm. | vnt. | 1 | 20 | [11 empty] | 1
|  |  | 6.3. | „Aggresive plus“ tipo antgalis menisko rezekcijai, iš abiejų pusių dantyta išorine landa ir abiejose pusėse dantyta vidine rotuojančia dalimi. Diametras 4.2 mm, darbinis ilgis 130mm. | vnt. |  | 20
|  |  | 6.4. | Cilindro formos boras. Išorinės landos diametras 5.5 mm, vidinės rotuojančios dalies diametras 4.0 mm darbinis ilgis 130 mm. | vnt. |  | 10
|  |  |  | 6 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 70 | x | x | x | 240 |  |  | x | [15 empty] | x

## 7
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
7. Austin-Moore tipo šlaunikaulio galvos protezas
|  |  | 7.1 | Austin - Moore tipo šlaunikaulio galvos protezas arba lygiavertis, pagamintas iš medicininio plieno, tinkamas inplantavimui. Sterilūs. Galimi pasirinkimui dydžiai nuo 37 mm iki 55 mm (± 1 mm). Galimi diametrai: 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55. | vnt | 4 | 40 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 4
|  |  |  | 7 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 40 | x | x | x | 100 |  |  | x | [15 empty] | x

## 8
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
8. Popierius medicinos prietaisams
|  |  | 8.1 | Popierius rentgeno printeriui Sony UPP210HD | vnt. |  | 4 | [12 empty] | 200
|  |  | 8.2. | Popierius termo 57x50 mm | vnt. |  | 480
|  |  | 8.3. | EKG popierius kardio defibriliatoriui PRIMEDIC, 80 x 80 x 200 | vnt. |  | 50
|  |  |  | 8 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 534 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 9
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
9. Gelis procedūroms
|  |  | 9.1 | EKG gelis 250g. | vnt. |  | 16 | [12 empty] | 200
|  |  | 9.2. | USG gelis 5000g minkštoje pakuotėje, komplektuojama su papildoma 250 ml talpa | vnt. |  | 76
|  |  |  | 9 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 92 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 10
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
10. Priemonės endoskopų apruošimui
|  |  | 10.1. | Vienkartiniai endoskopų laikymo maišai | vnt. |  | 200
|  |  | 10.2. | Daugkartinio naudojimo kempinėlės endoskopų valymui | vnt. |  | 20
|  |  | 10.3. | Daugkartinio naudojimo šepetėliai endoskopų valymui | vnt. |  | 20
|  |  |  | 10 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 240 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 11
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
11. Dažyta odos dezinfekcinė priemonė
|  |  | 11.1 | Dažyta odos dezinfekcinė priemonė: 1-o tipo asmens higienos biocidas;skirta odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, kt. invazines procedūras;veikliosios medžiagos: ne mažiau 60% alkoholio, gali būti aktyvumą prailginančios medžiagos; sudėtyje turi būti specialūs natūralūs dažai; sudėtyje neturi būti jodo, fenolių, triklozano junginių ir kvapiųjų priedų.Pasižymi baktericidiniu, (TBC, MRSA), mielicidiniu, virucidiniu (Rota viruso) poveikiu, nesukelia alergijų, gerai nusiplauna nuo odos ir skalbinių.
|  |  |  | Išfasavimas 1 ltr. talpose su dangteliu. | flak. |  | 1000
|  |  |  | Flakonai su purkštuku po 250 ml. | flak. |  | 35
|  |  |  | 11 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 1035 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 12
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
12.Vaistų dalinimo dėžutės
|  |  | 12.1 | Padėklas vaistų dėžutėms ir taurelėms sudėti: Padėkle ≥ 19 eilių angų vaistų dėžutėms sudėti ir ≥22 taurelių įstatyti Padėklo dugnas viengubas, sustiprintas Padėklo išmatavimai ≥45x33 cm Padėklo svoris 30-40 gramų" | vnt. |  | 5
|  |  | 12.2. | Vaistų dalinimo dispenseris: Plastikinis, patvarus; lizdų skaičius dėžutėje≥ 4, lizdo išmatavimai ≥ 3,5x 3cm.; pailgintas su vieta žymėjimo etiketei (vietos žymėjimui išmatavimai: ≥7x3,5 cm); Komplekte skaidrus stumdomas apsauginis dangtis; Indelio išmatavimai ≥22x5x1,9cm; Svoris 15-17 gramų;" | vnt. |  | 150
|  |  |  | 12 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 155 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 13
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
13.Čiurnos raiščių fiksavimo implantų rinkinys
|  |  | 13.1 | Rinkinį sudaro: 2vnt. inkarai su Biocomposite arba PEEK medžiagos (pasirenkant užsakymo metu). 1.1. Vienoje sterilioje pakuotėje. 1.2. Inkarų įvedimo būdas - savisriegis. Vienkartinis įvedėjas, su transplanto matuokliu, skirtingo diametro implantų įvedėjas skirtingu spalviniu žymėjimu. 1.3. Implanto (inkaruojančios dalies) medžiaga: Biocomposite arba PEEK su PEEK arba Biocomposite antgaliu (arba lygiavertė) (kiauru galu) siūlo arba juostinio siūlo prispaudimui kanale. 1.4. Sterilus įpakavimas dėžutėje su identifikavimo numeriu. 1.5. Implantų išmatavimai ir forma: diametras 4,75 + 0,2 mm, ilgis nuo 16-19 mm + 0,2mm ir 3,5 + 0,1 mm, ilgis nuo 13-16mm + 0,2 mm, inkaro forma konusinė, sriegis per visą ilgį. | vnt. |  | 20
|  |  | 13.2. | Rinkinį sudaro: juostinis pintas siūlas UHMWPE su įpintu poliesteriu 2mm + 0,1mm.
|  |  | 13.3. | Rinkinį sudaro 2 vnt. laisvos lenktos adatos su kilpute - siūlų pravedimui.
|  |  | 13.4. | Rinkinį sudaro 4 vnt. gražtelių: kaniuliuotas 2,7mm + 0,1mm nekaniuliuotas 2,7mm + 0,1 mm kaniuliuotas 3,4 mm + 0,1 mm nekaniuliuotas 3,4 mm + 0,1 mm
|  |  | 13.5. | Rinkinį sudaro 2 vnt. nukreipėjų: šokikaulio lenktas nukreipėjas ir tiesus nukreipėjas.
|  |  | 13.6. | Rinkinį sudaro 2 vnt vielų.
|  |  | 13.7. | Rinkinį sudaro 2 vnt prisriegėjų.
|  |  |  | 13 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 20 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 14
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
14. Endoskopinė pigmentinė suspensija
|  |  | 14.1. | Endoskopinė pigmentinė suspensija skirta žymėjimui (endopigmentacijai) storojoje žarnoje. Suspensiją turi sudaryti itin smulkių dalelių išgryninta anglis, vanduo, polisorbas 80, glicerolis, simetikonas, benzilo alkoholis. Žarnos pogleivyje padarytos žymės turi būti itin ryškios, išliekančios ne trumpiau 36 mėnesių. Vienkartinė, paruošta naudojimui švirkšte po 5 ml. Suspensija turi būti sterili, nepirogeniška, biosuderinama. | vnt. |  | 20
|  |  |  | 14 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x |  | 20 | x | x | x |  |  |  | x

## 15
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
15. Aukšto lygio dezinfekcinė priemonė skirta rankiniam medicinos prietaisų apruošimui
|  |  | 15.1 | Plataus veikimo spektro aktyvaus deguonies pagrindu aukšto lygio instrumentų dezinfekcijos bei plovimo priemonė. Skirta invazinių ir neinvazinių chirurginių, stomatologinių instrumentų, endoskopų, anesteziologinės įrangos ir kitų jautrių (plastmasės, gumos, stiklo ir kt.) aukštos temperatūros poveikiui medicinos prietaisų (kuriems negalima taikyti sterilizacijos garais) valymui ir aukšto lygio dezinfekcijai (cheminei sterilizacijai)atlikti. Visiškai tirpi. Plataus veikimo spektro aktyvaus deguonies pagrindu aukšto lygio instrumentų dezinfekcijos bei plovimo priemonė. Veiklioji medžiaga – natrio perkarbonatas. Sudėtyje turi fermentų, korozijos inhibitorių. Be aldehidų, fenolių. Skirta invazinių ir neinvazinių chirurginių, stomatologinių instrumentų, endoskopų, anesteziologinės įrangos ir kitų jautrių (plastmasės, gumos, stiklo ir kt.) aukštos temperatūros poveikiui medicinos prietaisų (kuriems negalima taikyti sterilizacijos garais) valymui ir aukšto lygio dezinfekcijai. Pasižyminti baktericidiniu poveikiu (EN 14561, EN 14563 (įskaitant TBC – M. terrae), fungicidiniu (EN 14562) ir virucidiniu (HBV, HCV, HIV, SARS, Adeno, Rota, Polio, Papova, Vaccinia), sporocidiniu (B. Subtilis, C. difficile). Ekspozicija sporocidiniam (B.subtilis) efektui – 15 min. Pakuotė: 6 kg. Medicinos prietaisas, ženklintas CE (pagal medicinos prietaisų direktyvą MDD93/42/EEC). Pateikti patvirtinančius dokumentus. Pateikti gamintojo instrukciją lietuvių kalba bei saugos duomenų lapą. Su kiekviena produkto pakuote pateikti cheminius indikatorius darbinio tirpalo veiksmingumui nustatyti (įskaičiuoti į produkto kainą). | vnt. |  | 10
|  |  | 15.2. | Enziminė medicininių instrumentų ir endoskopų valymo prieš aukšto lygio dezinfekciją priemonė Enzimų pagrindu, mažos koncentracijos, pH – neutralus. Suderinama su aukšto lygio dezinfektantu aktyvaus deguonies pagrindu. Ekspozicijos laikas: 5 min. Pakuotė: 2 l. Medicinos prietaisas, ženklintas CE (pagal medicinos prietaisų direktyvą MDD93/42/EEC). Pateikti patvirtinančius dokumentus. | vnt. |  | 10
|  |  |  | 15 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 20 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 16
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
16. Termo popierius medicinos prietaisams
|  |  | 16.1. | Popierius termo 110x50 (impendancometrui, spirometrui) | vnt. |  | 480
|  |  |  | 16 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 480 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 17
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
17. Defibriliacinis gelis
|  |  | 17.1. | Defibriliacinis gelis (po 250ml) žalsvas | vnt. |  | 100
|  |  |  | 17 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 100 | x | x | x | 4150 |  |  | x