Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

****

**PASIŪLYMAS**

**DĖL UNIVERSALUS AUŠTATEMPERATŪRINIŲ TYRIMŲ MODULIO RENTGENO DIFRAKTOMETRINĖS ANALIZĖS SISTEMAI PIRKIMO**

**1 lentelė.** Tiekėjo rekvizitai:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. */****Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/juridinio asmens kodai ir pan.* |  |
| **Tiekėjo registracijos šalis ir adresas, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės)** */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės narių adresai* |  |
| **Tiekėjo telefonas,**  **elektroninio pašto adresas** */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės narių adresai, tel. Nr., el. pašto adresai* |  |
| **Kontaktinio asmens, atsakingo už pasiūlymą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas*/*** *Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupės nariai, nurodomas įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais* |  |
| **Ar Tiekėjas (kiekvienas ūkio subjektų grupės narys) turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is) [[1]](#footnote-1)?*/****Nurodoma kiekvieno ūkio subjektų grupės nario atskirai.*  *Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas tiekėjo (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (tiekėjo įmonės) tiekėjo susirinkime)* | [pavadinimas]  ☐ Taip  ☐ Ne [pagrindimas]  ...  [pavadinimas]  ☐ Taip  ☐ Ne [pagrindimas] |
| **Tiekėją (kiekvieną ūkio subjektų grupės narį) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai)[[2]](#footnote-2)*/*** *Jeigu kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis (-iai) asmuo (-ys) arba vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo)* |  |
| **Tiekėjo (kiekvieno ūkio subjektų grupės nario)** **kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys)*/*** *Jeigu kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo arba nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo)* |  |
| **Tiekėjo (kiekvieno ūkio subjektų grupės nario)** **vadovo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)** |  |
| **Tiekėjo (taip pat kiekvieno ūkio subjektų grupės nario ir (ar) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi) asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)[[3]](#footnote-3)** |  |
| **Tiekėjo (taip pat kiekvieno ūkio subjektų grupės nario ir (ar) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi) valdymo ir priežiūros organų (pvz., stebėtojų tarybos, valdybos) narių bei kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti dalyviui ar jį kontroliuoti, vardai ir pavardės, kuriems suteikti Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyti įgaliojimai** |  |

1. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentų ir **jų priedų reikalavimus ir jų savybės yra tokios:**

**2 lentelė. Siūlomų prekių techninės charakteristikos.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklis** | **Minimalūs reikalaujami parametrai ir kiti reikalavimai** | **Tiekėjo siūlomo modulio techninės charakteristikos**  *Privaloma aprašyti siūlomos prekės parametro atitikimą. Pildydamas lentelę tiekėjas nepalieka „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“,“+/-„ ir pan.*  *Turi būti nurodytas dokumento pavadinimas, puslapio numeris prekės atitikties reikalaujamai reikšmei pagrindimui. Šie dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu.* |
| 1. | Nurodyti siūlomo modelio pavadinimą, gamintoją ir modelį. | |  |
| 2. | Suderinamumas\* | Siūlomas modelis turi būti visiškai suderinamas su šiuo metu perkančiosios organizacijos naudojamu difraktometru „Rigaku SmartLab SE“ technologiniu, techniniu ir programinės įrangos požiūriais. Turi būti užtikrintas funkcionalus ryšys ir duomenų perdavimas per LAN ,ir (ar) USB, ir (ar) kitą technologiškai lygiavertį duomenų perdavimo būdą (pvz., komunikacijos protokolą, užtikrinantį stabilų ryšį ir suderinamumą su difraktometru ir pan.). |  |
| 3. | Kaitinimo diapazonas | Nuo ne daugiau kaip 30° iki ne mažiau kaip 1500° C. |  |
| 4. | Kaitinimo greitis | Maksimalus bandinio kaitinimo greitis privalo būti ne mažesnis kaip 20° per minutę. |  |
| 5. | Kaitinimo atmosferos | Privalo būti galimybė bandinį kaitinti įvairiose aplinkose, įskaitant vakuumą ir įvairias dujas ar jų mišinius (oras, inertinės dujos). |  |
| 6. | Kaitinimo būdas | Siekiant sumažinti temperatūrinius gradientus bandinyje kaitinimo metu, privalomas netiesioginis (bekontaktis) bandinio kaitinimas. |  |
| 7. | Stabilumas | Ne prastesnis kaip ±1° C. |  |
| 8. | Bandinio temperatūros matavimas | Modulis privalo gebėti matuoti bandinio temperatūrą kaitinimo metu naudojant ne prastesnę kaip R tipo termoporą/(-as). |  |
| 9. | Rentgeno analizė | Modulis privalo būti pritaikytas atlikti kaitinamo bandinio rentgeno difrakcijos matavimus visame kaitinimo temperatūrų diapazone. |  |
| 10. | 2Theta matavimo kampų diapazonas | Privalo būti ne prastesnis kaip nuo 0° iki 160°. |  |
| 11. | Rentgeno pralaidumas | Modulis privalo turėti patvarų, rentgeno spinduliams pralaidų ir aukštoms temperatūroms atsparų langelį, ne prastesnį kaip kaptonas ir ne storesnį kaip 26µm. |  |
| 12. | Bandinio plėtimosi korekcija | Modulis privalo gebėti kompensuoti bandinio paviršiaus aukščio kitimus, atsirandančius dėl bandinio plėtimosi kaitinimo metu, siekiant užtikrinti pastovų bandinio aukštį rentgeno difrakcijos matavimų metu. |  |
| 13. | Bandinio laikikliai | Privalo būti pridėti kaitinimui atsparūs ir rentgeno difrakcinei analizei tinkantys platininiai (ar analogiški) bandinio laikikliai, ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 14. | Aušintuvas | Kaitinimo modulis privalo būti komplektuojamas su aušintuvu, ne prastesniu kaip 1kW galios.  Privaloma pateikti aušintuvą kartu su kaitinimo moduliu. |  |
| 15. | Atitiktis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimams | Modulis turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalentio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. |  |
| 16. | Instaliacija ir mokymai | Modulis privalo būti pristatytas perkančiosios organizacijos sutartyje nurodytu adresu, sumontuotas ir įdiegtas minėtoje rentgeno difrakcijos sistemoje.  Privalo būti atlikti darbo su moduliu mokymai pirkėjo personalui ne mažiau kaip 4 asmenims ir ne mažiau kaip 8 akad. val. |  |
| 17. | Garantija | Moduliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |

\*- žvaigždute pažymėti reikalavimai (reikalavimų grupė) gali neatsispindėti modulio gamintojo techninėje specifikacijoje, kataloge, brošiūrose, kituose techniniuose ar lygiaverčiuose dokumentuose, tačiau atitikimas šiems reikalavimams privalo būti užtikrintas.

**3. Įsipareigojame tiekti prekes, kurios visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, tokia kaina:**

**3 lentelė.** **Kainos pasiūlymas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Kaina, Eur be PVM** | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | |
| 1. | Universalus auštatemperatūrinių tyrimų modulis rentgeno difraktometrinės analizės sistemai | kompl. | 1 |  | |
| ***Pasiūlymo kaina, Eur be PVM:*** | | | |  | |
| ***PVM suma*** *(pildoma, jei taikoma)\*****:*** | | | | *\_\_proc.* | ***\_\_\_\_*** *Eur* |
| ***Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:***  *(suma skaičiais)* | | | |  | |

***\* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Pasiūlymo kaina žodžiais\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(nurodoma pasiūlymo kaina žodžiais Eur su PVM)*

**BENDROSIOS PASTABOS:**

1) užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

2) tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka;

3) pasiūlymai vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;

4) į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasiūlymo galiojimo laikas** | ***iki specialiųjų pirkimo sąlygų 7.2 punkte nurodyto termino pabaigos*** |

**4 lentelė.** Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Eil. Nr.* | *Ūkio subjektų grupės nario pavadinimas* | *Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)* | *Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurais ir procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Pastaba.*** *Pildyti tuomet kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja* ***ūkio subjektų grupė****, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją kaip tai nustatyta Bendrųjų pirkimo sąlygų 12 skyriuje.*

**5 lentelė.** Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais **remiuosi**, kad atitikčiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Eil.*  *Nr.* | *Ūkio subjekto (-ų) arba kvazisubtiekėjo, kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas ir (ar) vardas pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan.* | *Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus ir jų dalis pasiūlymo kainoje procentais ar suma (Eur su PVM), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais remiamasi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus* | *Kvalifikacinio reikalavimo punktas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas* | *Pateikiamas įrodymas dėl ketinamo pasitelkti ūkio subjekto / kvazisubtiekėjo išteklių prieinamumo*  *(nurodomas dokumento pavadinimas)* |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

***Pastaba.*** *Pildyti tuomet, jei tiekėjas* ***remiasi ūkio subjektų pajėgumais (įskaitant kvazisubtiekėjus - fizinius asmenis, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju),*** *kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.* ***Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti dokumentus, įrodančius,*** ***kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami,*** *kaip tai nustatyta Bendrųjų pirkimo sąlygų 10 skyriuje.*

**6 lentelė.** Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais **nesiremiu**, kad atitikčiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Eil.*  *Nr.* | *Ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas ir (ar) vardas pavardę, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan.* | *Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus* |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

***Pastaba.*** *Pildyti tuomet,* ***jei tiekėjui yra žinomi*** *ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.* ***Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmenines kopijas,*** *kaip tai nustatyta Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.6 punkte.*

**7 lentelė.** Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Pateikto dokumento pavadinimas*** | ***Pateikta (Taip/Ne)*** |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo *(Specialiųjų Pirkimo sąlygų 6 priedas)* |  |
| 3. | Gamintojo techninė dokumentacija ar kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekių atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams kaip tai nustatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 6 p. |  |
| 4. | Gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjas yra oficialius siūlomo gamintojo atstovas, turintis teisę parduoti ir diegti prekes kaip tai nustatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 7 p. |  |
| 5. | Atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams patvirtinantys dokumentai dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalentio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje, kaip tai nustatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 9.2.1 p. |  |
| ... |  |  |

**8 lentelė.** Šiame pateiktame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Eil.*  *Nr.* | *Pateikto dokumento pavadinimas* | *Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali* |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Pastaba.*** *Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

*Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją* *kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.*

***Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos parašas vardas ir pavardė*

1. Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151dalyje: „**Kontroliuojantis asmuo** – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

   1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

   2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. **Susijusiu asmeniu laikomi**:

   a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos [įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą](https://www.infolex.lt/ta/13580), arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

   b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).” [↑](#footnote-ref-1)
2. Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra. [↑](#footnote-ref-3)