Atviro konkurso sąlygų 9 priedas „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“

KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (E) balą.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijais:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |
| T1 | Papildomas vandens reguliavimas turi būti (turi atitikti visus 3 punktus): 1) mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu. 2) turbinos greitoje jungtyje 3) ultragarsinio skalerio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu skaleriu | Statinis: (taip/ne) | L1= 12 |
| T2 | Spjaudyklės bloko tvirtinimas prie grindų ir nesikilnoja kartu su krėslo | Statinis: (taip/ne) | L2 = 3 |
| T3 | Šviesos spalvos temperatūra reguliuojama ne siauresnėse kaip 4600- 6200 K ribose. Pageidaujamą parametro reikšmę nusistato pats gydytojas valdymo pulte. | Statinis: (taip/ne) | L3 = 12 |
| T4 | Papildoma vieninga gamintojo garantija (virš privalomų 24 mėn.) taikoma techninės specifikacijos 1.1 punktui “Odontologinis įrenginys”. | 24 mėn. – 0 balų; 24 mėn. + 12 mėn. – 1 balas; 24 mėn. +24 mėn. – 2 balai; 24 mėn. +36 mėn. (gali būti ir daugiau) – 3 balai. | L4 = 3 |

3. Ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T.

4. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X.

5. Siūlomo objekto techniniai pranašumai vertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų vertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

5.1. Siūlomo objekto T1; T2; T3  techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 12; T2 = L2 = 3; T3 = L3 = 12. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0; T3 = L3 = 0.

6. Tiekėjai techninėje specifikacijoje (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas) turi nurodyti papildomą vieningą gamintojo garantijos terminą, taikomą 1.1 papunkčiui „Odontologinis įrenginys“. Papildomas garantijos terminas skaičiuojamas mėnesiais (galimi trys variantai – 12 mėnesių, 24 mėnesiai; 36 mėnesiai). Papildomos garantijos termino balai (T4) skiriami taip:

| Tiekėjo siūlomas papildomas gamintojo garantijos terminas | Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui |
| --- | --- |
| Tiekėjo siūlomas vieningas papildomas 12 (dvylikos) mėn. gamyklinės garantijos terminas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėnesių. | 1 |
| Tiekėjo siūlomas vieningas papildomas 24 (dvidešimt keturių) mėn. gamyklinės garantijos terminas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėnesių. | 2 |
| Tiekėjo siūlomas vieningas papildomas 36 (trisdešimt šešių) mėn. gamyklinės garantijos terminas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėnesių. | 3 |

Pastaba. Jei tiekėjas siūlo tik privalomąjį 24 mėn. gamintojo garantijos terminą L4 = 0

7. Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami sudedant visų techninių kriterijų parametrų įvertinimus:

∑T= T1 + T2+ T3+ T4