TVIRTIMU:

Vilniaus rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Vytautas Vansavičius

2025 m. _________ mėn.___ d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie projektuojamą statinį |  |  |  |
| 1. | Projekto pavadinimas | Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato (8.2), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Girijos k., Golfo g. 6, statybos projektas |  |
| 2. | Statytojas (užsakovas) | Vilniaus rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas: 188708224, adresas: Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) |  |
| 3. | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba |  |
| 4. | Statinio kategorija | Ypatingas statinys |  |
| 5. | Projekto rengimo etapai | 1 etapas: projektiniai pasiūlymai 2 etapas: techninis darbo projektas (perkami iš karto abu etapai) |  |
| 6. | Statinio paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Europos geografinio centro naujos infrastruktūros įrengimas – lankytojų centro ir Numatoma paskirtis – 8.2. mokslo paskirties pastatai; Energinio naudingumo klasė – pagal teisės aktus – A++; |  |
| 7. | Statybos vieta | Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Girijos k., Golfo g. 6 |  |
| 8. | Sklypo paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Sklypas (Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Girijos k., Golfo g. 6): Unikalus Nr.: 4400-0262-4542 - Kadastro Nr.: 4127/0300:162 Eitminiškių k.v. - Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita - Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos - Plotas: 2.5000 ha |  |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir užsakovo pateikiami duomenys |  |  |  |
| 9. | Projektavimo paslaugos | 1. Projekto rangovas (toliau – Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (vadovaujantis naujos redakcijos Statybos įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais) projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus. 2. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, specialiuosius architektūros reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, turi būti parengtos visos esamam statiniui rekonstruoti ir naudoti (eksploatuoti) būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, mokymo įstaigų, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, aplinkos ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. 3. Projektuotojas atsižvelgdamas į STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ Projekto rengimo etapus bei vadovaujantis 8 priedo „Projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys“ (nauja redakcija įsigaliojo 2024-11-01), parengia projektinius pasiūlymus, suderina su užsakovu, atlieka visuomenės informavimo procedūras bei gauna SLD. 4. Techninio darbo projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo reikalavimus (nauja redakcija įsigaliojo 2024-11-01) . Techninio darbo projekto sudedamosios dalys: - bendroji; - sklypo sutvarkymo (sklypo plano); - architektūrinė (su interjero sprendiniais); - konstrukcijų; - technologijos (baldai ir įranga); - vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko ir vidaus); - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - elektrotechnikos (lauko ir vidaus, žaibolaidžių); - elektroninių ryšių (telekomunikacijų); - apsauginės signalizacijos (vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas); - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - procesų valdymo ir automatizacijos; - šilumos gamybos ir tiekimo (šilumos gamybai ir tiekimui įrengiamas geoterminiai gręžiniai); - geoterminių gręžinių; - gaisrinės saugos; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. - kitos dalys, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ 9 priedu. Techninis darbo projektas derinamas su statytoju, pateikiamas ekspertizei atlikti, nustatyta tvarka statytojui tvirtinti. Nustatyta tvarka pateikiama informacija IS „Infostatyba“ apie statybos pradžią. Duomenis, reikalingus projekto parengimui, Projektuotojas surenka pats, išskyrus tuos atvejus, kai užsakovas turi ir gali pateikti. Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus: - - Statybos techniniai reglamentai; - - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai, HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei kitus galiojančius keliamus higienos reikalavimus), elektros įrenginių taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos, sveikatos ir kt. - - Patalpos turi būti pritaikytos žmonėms, turintiems negalią pagal reikalavimus, nustatytus Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose. Tuo atveju, jei bus nustatyti projekto neatitikimai vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo interesai. Visi Projekto sudėtyje esantys viešai skelbiami dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų asmens duomenys, privalo būti nuasmeninti. |  |
| 10. | Kitos (papildomos) paslaugos susijusios su projektavimo paslaugomis | Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo užsakomos, suderinamos, apmokamos ir atliekamos paslaugos: 1. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011). Projektuotojas parengia IGG techninę užduotį, užsako ir apmoka IGG tyrimus. 2. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir apmoka topografinę nuotrauką su sklype požeminiais esančiais inžineriniais tinklais, projektavimo eigoje, esant būtinybei, ją papildo. Būtina įvertinti želdinių būklę sklype. 3. Specialiųjų architektūros reikalavimų (Užsakovo vardu) gavimas. 4. Inžinerinių tinklų, kelio/nuovažos atsijungimo /prisijungimo/ perkėlimo/ iškėlimo/ įrengimo (pagal poreikį) sąlygų (Užsakovo vardu) gavimas. 5. Visų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimas nepriklauso nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente. Visų kitų darbų, susijusių su specialiaisiais architektūros reikalavimais, inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Užsakovas gali juos pavesti ir paveda atlikti Projektuotojui). 6. Projekto eigoje įgyvendinamų Projekto sprendinių pateikimas ir aptarimas su Užsakovu ir/ar Projekto valdytoju ne rečiau kaip kartą per mėnesį Projektų sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. 7. Techninio darbo projekto dokumentacija (kaip apibrėžta STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”) gavus Užsakovo ir Projekto valdytojo pritarimą) pateikiama projekto ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbų sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo. Pataisytą Projektą ir projekto ekspertizės aktą su išvada, kad Projektą galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Užsakovui. 8. Suderintų Projektinių pasiūlymų patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo. 9. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose sudedamosiose projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Užsakovo interesai. 10. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais Projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente ar ne. Projektas parengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (nauja galiojanti redakcija) reikalavimus ir tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu rinkoje taikomus projektavimo darbų profesinius standartus. |  |
| 11. | Projektavimo paslaugų trukmė | - Projektiniai pasiūlymai parengiami, viešinimo procedūros atliekamos ir statybą leidžiantis dokumentas gaunamas per 180 (šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų; - Techninis darbo projektas parengiamas per 180 (šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų pradžios iki pateikimo ekspertizei; - Ekspertizės pastabos turi būti ištaisytos per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų; - Pabaigęs projektinių pasiūlymų rengimo etapą, Projektuotojas pateikia Užsakovui ir Projekto valdytojui Statybą leidžiantį dokumentą. Pabaigęs techninio darbo projekto rengimo etapą, Projektuotojas Užsakovui ir Projekto valdytojui pateikia galutinę projektinę dokumentaciją bei suderinęs su statytoju, IS „Infostatyba“ pateikia informaciją apie statybos pradžią; - Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metų, taisymai. |  |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |  |
| 12 | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Projektas rengiamas vadovaujantis: 1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 2. Projektuojamas statinys ir atskiros jų dalys turi atitikti jo naudojimo paskirtį, ypač atsižvelgiant į susijusių asmenų sveikatą ir saugą viso statinių būvio ciklo metu. Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad atsižvelgiant į įprastinę techninę priežiūrą, atitiktų esminius statinių reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį. 3. Pagal Lietuvos vyriausybės 2021 10 08 nutarimą Nr. 1061 yra privalomas statinio informacinio modeliavimo metodų taikymas (pastatas turi būti projektuojamas BIM aplinkoje). 4. Pastatų projektai ir statybos metodai turi būti paremti efektyvia analize, remiantis ISO 20887:2020 standartu „Pastatų ir civilinės inžinerijos darbų tvarumas, išmontavimo ir pritaikomumo projektavimas. Principai, reikalavimai ir gairės“ (https://www.iso.org/standard/69370.html). Pagrindžianti dokumentacija, kurią turės parengti projektuotojas: - Gyvavimo ciklo analizė (projektas); - Gyvavimo ciklo sąnaudų analizė (projektas); - prisitaikymo planas; - demontavimo planas; - priežiūros planas. 5. Rekomenduojama naudoti žaliąją infrastruktūrą – augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius. 6. Turi būti užtikrinta, kad kuriama infrastruktūra atitiktų statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, ir atitiktų beveik energijos nenaudojančių pastatų projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy Building, NZEB) standartą. Naujo pastato pirminės energijos poreikis, pagal kurį nustatomas pastato energinis naudingumas po statybos, turi būti bent 20 proc. mažesnis už energijos beveik nevartojančiam pastatui taikomą reikalavimų ribą, nustatytą nacionalinėse priemonėse, kuriomis įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES (282); Energinis naudingumas sertifikuojamas naudojant pastato, kaip jis faktiškai pastatytas, energinio naudingumo sertifikatą; 7. Projekte numatytos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija), patvirtinto 2011-06-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). 8. Pastatas turi būti projektuojamas taikant aplinkos ministro patvirtintą Medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką. 9. Turi būti taikoma Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistema, įvertinimo lygis ne žemesnis kaip „puikus“. 10. Projekte turi būti įvertinti reikšmingos žalos nedarymo reikalavimai pagal viešai skelbiamą klausimyną https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/reiksmingos-zalos-nedarymo-klausimynas. 11. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis. |  |
| 13. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | Užtikrinti žmonių su negalia patekimą į pastatą ir naudojimąsi, užtikrinant evakuaciją, pagal teisės aktus. Gauti ir laikytis inžinerinių tinklų eksploatuojančių įmonių išduotų techninių sąlygų reikalavimų. Gauti inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių leidimus/ sutikimus dirbti tų tinklų apsauginėje zonoje. |  |
| 14. | Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis. | Projektavimo apimtis, konstrukcijų medžiagiškumas, architektūrinė išraiška, plano sprendiniai detalizuojami pasirašius sutartį. Naujo pastato statyba. Pastate turi būti suprojektuotos sekančios paskirties patalpos: - 1 konferencijų salė ne mažiau 150 žmonių (transformuojama į mažesnes erdves); - darbo erdvė/-ės kurias galima panaudoti seminarui, dirbtuvėms turinčios ne mažiau kaip 15 stacionarių/pastovių darbo vietų su galimybe jas išplėsti (maksimalus dirbtuvių/edukacijų erdvių naudotojų skaičius vienu metu 30-35 žmones); - edukacijų/parodų salė/muziejus – eksponatus planuojama eksponuoti interaktyviai, tokiu būdu, kad patalpa galėtų būti naudojama ir mokymo paslaugų reikmėms. Eksponatai talpinami sienoje, naudojamos sieninės interaktyvios lentos, pasitelkiami virtualios realybės sprendimai; - administracijos patalpos (planuojamas aptarnaujančio personalo skaičius – 5 žmones); - rūbinės patalpa – minimali pagal numatomą maksimalų lankytojų skaičių; - virtuvėlė (aptarnaujančiam personalui ir lankytojams su minimaliomis funkcijomis. Neskirta maisto ruošimui; - ūkio patalpa – skirta konferencijų metų naudojamoms kėdėms susidėti, kitiems baldamas, kurie gali būti naudojami transformuojant patalpų paskirtį; - teritorijos priežiūros inventoriaus patalpa su įėjimu iš lauko; - stacionarus automatinis 2 vietų + 1 vieta žmonėms su negalia WC lankytojams naudotis ir ne darbo dienomis (numatant įėjimą iš išorės, kai visas pastatas yra uždarytas. Kitos WC patalpos skirtos naudoti lankytojams patenkantiems į pastato vidų; - poilsio zona; - kitos siūlomos patalpos; - įrengti priedangą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. vasario 28. D. įsakymu Nr. D1-63 dėl Statybos techninis reglamento Str 2.07.02:2024 Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimų. Reikalavimai teritorijai: - numatyti automobilių parkavimo aikštelę; - pažintiniai takai (išdėstymas turi atliepti Struvės geodezinio lanko paveldą); - apsvarstyti pastato stogo pritaikymo galimybes – lauko estradai, edukacijoms ar kita. Aukščiau nurodytos patalpos ir jų plotai patikslinami ir derinami su Statytojo atstovu bei architektūros skyriumi projektinių pasiūlymų stadijoje. Kiti reikalavimai:; - saulės elektrinė; - lauko inžinerinių tinklų sprendiniai pagal išduotas technines prisijungimo sąlygas; - įvažiavimai į sklypą – esami; - sklypo sutvarkymo sprendiniai pritaikomi ir asmenims su judėjimo negalia. |  |
| 15. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Pagrindiniai nurodymai sprendinių derinimui, pritarimui ir kt.: - Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su Užsakovu. - Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai. - Gauti Užsakovo pritarimą Projekte numatytiems sprendiniams vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su Užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka. |  |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). | Lietuvos Respublikoje Projektas rengiamas valstybine kalba. |  |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams. - Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sąlygos, kuriomis vadovaujantis turės būti atliekami darbai, turi būti nurodyti parengtoje projektinėje dokumentacijoje ir techninėse specifikacijose. - Projekto technologiniai aprašymai turi būti parašyti konkrečiai šiam Projektui, išsamūs ir detalūs. - Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir sąmatose Projektuotojas privalo grupuoti darbus pagal Projekto dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius (formuoti atskiras lokalines sąmatas). Projektuotojas privalo atskirti skirtingomis lėšomis finansuojamus darbus. - Projektas komplektuojamas ir įforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka. - Užsakovui turės būti pateikti 1 (vienas) spausdintas Projekto (po statybą leidžiančio dokumento gavimo ir darbų konkurso įvykdymo) egz. ir elektroninė Projekto *.pdf, *.dwg versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto sudėtį bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“ nustatytus minimalius raiškos reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.). Visi Projekto sudėtyje esantys viešinami dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų asmens duomenys, privalo būti nuasmeninti. |  |
| 18. | Statinio projekto vykdymo priežiūra. | 1. Statinio Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”. 2. Privaloma visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių vykdymo priežiūra, kurią vykdo statinio Projektą parengęs Projektuotojas. 3. Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka. 4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą. 5. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. 6. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos darbų žurnale. 7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu ir Projekto valdytoju raštu. 8. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo diena. |  |
| 19. | Ekspertizės atlikimas | Užsakovas atliks parengto techninio darbo projekto ekspertizę. Statinio projekto ekspertizės išlaidos į statinio projektavimo kainą nėra įtraukiamos. |  |