

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „Elektrėnų komunalinis ūkis“**

PATVIRTINTA

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

Viešojo pirkimo komisijos posėdžio

2025-09-10 protokolu Nr. 1

**MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „NUOTEKŲ TINKLŲ ALINKOS G., ELEKTRĖNŲ MIESTE REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMAS ĮRENGIANT SPAUDIMINĘ LINIJĄ ir VANDENTIEKIO TINKLO SAULĖS – PERGALĖS G. ELEKTRĖNŲ M., REKONSTRUKCIJA“**

**SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Versija Nr. 1

**TURINYS**

[1. Bendra informacija 2](#_Toc137194947)

[2. Pirkimo objektas 2](#_Toc137194948)

[3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 2](#_Toc137194949)

[4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 3](#_Toc137194950)

[5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui 3](#_Toc137194951)

[6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 3](#_Toc137194952)

[7. Pasiūlymų vertinimas 3](#_Toc137194953)

[8. Sutarties sudarymas 4](#_Toc137194954)

[9. Kitos sąlygos 4](#_Toc137194955)

Priedai:

1 priedas. Tiekėjų pašalinimo pagrindai.

2 priedas. Techninė specifikacija.

3 priedas. Pasiūlymo forma.

4 priedas. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos.

5 priedas. Sutarties projektas.

6 priedas. Terminai.

7 priedas. Tiekėjo deklaracija dėl nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties

# **Bendra informacija**

* 1. Perkantysis subjektas – Uždaroji akcinė bendrovė „Elektrėnų komunalinis ūkis“, juridinio asmens kodas 181613656, adresas Elektrinės g. 8, Elektrėnai. Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas.
  2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ).
  3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4. papunkčiu yra taikomi žalieji reikalavimai.
  4. Pirkimas per nevykdomas per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO), vadovaujantis CPO kataloge pateikta technine specifikacija, nuotekų tinklų statyba gali būti perkama tik pateikus techninį ar techninį darbo projektą. Kadangi šiuo pirkimu perkama rekonstrukcijos darbai pirkimas per CPO katalogą negalimas.

# **Pirkimo objektas**

* 1. Perkantysis subjektas numato įsigyti **NUOTEKŲ TINKLŲ ALINKOS G., ELEKTRĖNŲ MIESTE REKONSTRUKCIJOS DARBUS ĮRENGIANT SPAUDIMINĘ LINIJĄ** (toliau – Darbai). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis, pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 ir 2.2 priede. **Perkantysis subjektas sudarys dvi atskiras sutartis dėl pirkimo dalių**:

* + 1. NUOTEKŲ TINKLŲ ALINKOS G., ELEKTRĖNŲ MIESTE REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMAS ĮRENGIANT SPAUDIMINĘ LINIJĄ (2.1 priedas)
    2. VANDENTIEKIO TINKLO SAULĖS – PERGALĖS G., ELEKTRĖNŲ MIESTE REKONSTRUKCIJA (2.2 priedas).
  1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
  2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# **Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai**

* 1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.
  2. Tiekėjams kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi yra nekeliami. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
  3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

# **Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu**

4.1. Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1-3 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi deklaraciją dėl nacionalinio saugumo atitikties deklaraciją (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 7)

4.2. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl tiekėjo deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, PĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus. Tokių dokumentų perkantysis subjektas gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

# **Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui**

5.1. **CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas** tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, jis turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# **6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas**

6.1. Perkantysis subjektas nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# **7. Pasiūlymų vertinimas**

7.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 4.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Pasiūlymas – tiekėjo raštu CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma pagal Aprašo nustatytas sąlygas:

7.3.1. Užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo (Aprašo 3 priedas);

7.3.2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupės partneriai);

7.3.3. Įgaliojimas;

7.3.4. Užpildyta ir pasirašyta nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (Aprašo 7 priedas)

7.3.5. Kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

# **8. Sutarties sudarymas**

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

# **9. Kitos sąlygos**

9.1. Nenumatyta.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkantysis subjektas atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pirkimo sąlygų 2.1 priedas** „Techninė specifikacija“

**ĮVADINĖ INFORMACIJA**

**Statytojas (Užsakovas), vandens tiekėjas:** UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“.

**Pirkimo pavadinimas: NUOTEKŲ TINKLŲ ALINKOS G., ELEKTRĖNŲ MIESTE REKONSTRUKCIJA ĮRENGIANT SPAUDIMINĘ LINIJĄ.**

**Statybos rūšis:** ***rekonstrukcija***.

**DARBŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI**

* + - 1. Alinkos g., Elektrėnų mieste nuotekų tinklų rekonstrukcija įrengiant spaudiminę liniją ( Elektrėnų savivaldybės tarybos 2025 m. birželio mėn. 25 d. sprendimas Nr. VII. TS-148, pridedamas, žr. projektą VT-101), preliminarus tinklų ilgis 70,00 metrų. Vamzdyno diametras D50 mm. Žiūrėti pridedamas schemas ir jose esančias pastabas.
      2. Darbus vykdyti prastūmimo būdu. Vamzdynas turi atitikti keliamiems reikalavimams- prastūmimo būdu.
      3. Alinkos g., Elektrėnų mieste nuotekų tinklų rekonstrukcija įrengiant spaudiminę liniją. Pradžia gęsinimo šulinys Nr.5, pasijungime įrengti PE trišakį 50\*2“ \*50 ir drenavimo ventilį 2“. Pasijungimą į spaudiminę liniją KS D90 SDR 11 jungtis nurodytose vietose arba atskirai derinti rengiant supaprastintą projektą. Jungtis per trišakį 90\*50\*90 45 laipsnių kampu. Prieš pasijungimą įrengti atbulinį vožtuvą ir sklendę D50 mm. Žiūrėti schemas 1, 2, 3.
      4. **Darbų atlikimo terminas iki 2025-12-22 dienos.**
      5. Pateikiama esamos situacijos išpildoma topo nuotrauka DWG formatu.
      6. Pateikiama nuotekų ir kitų tinklų DWG schema - 1 lapas.
      7. Remiantis užsakovo įgaliojimu, darbų duomenis sukelia į INFOSTATYBĄ, gauna darbų atlikimo pažymą.
      8. Rangovas turi gauti visus leidimus, suderinimus reikalingus vandentiekio tiesimui, darbų valdymui ir statinių naudojimui. Užsakovas padės Rangovui gauti leidimus, kuriuos gali gauti tik Užsakovas.
      9. Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
      10. Rangovas turi atlikti visus užbaigimo patikrinimo testus. Baigiamieji bandymai atliekami iki Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos.
      11. Rangovas prieš užpilant vamzdžius turi informuoti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ specialistą apie atliktus darbus ir tranšėjos užpylimą vykdant atliktų paslėptų darbų apžiūrą (jei darbai vykdomi atviru būdu).
      12. Darbų vykdymo metu (nuo darbų pradžios iki galutinio dangos sutvarkymo) Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą Darbų vykdymo zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Rangovas suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako už pasekmes, susijusias su įsipareigojimų nevykdymu.
      13. Užsakovas perima užbaigtus pagal Sutarties sąlygas darbus, išskyrus neesminiais nukrypimus, neturinčius įtakos naudojantis darbais atitinkamai paskirčiai, kurių užbaigimo testų rezultatai teigiami ir įteikiamas perdavimo raštas pripažįstant, kad pastarasis buvo įteiktas pagal toliau nurodytus straipsnius.
      14. Rangovas privalo, atsakyti už defektus, visų darbų dalių defektus ar nuostolius, kurie kyla dėl:
  + medžiagų broko, apdailos ar projekto;
  + rangovo veiksmų/neveikimo ar praleidimų.
  + rangovas turi atitaisyti defektus ar nuostolius įmanomai greičiau savo lėšomis ir informuoti Užsakovą kada defektai bus ištaisyti. Aptikę tokius defektus ar nuostolius, Užsakovas ar Inžinierius turi nedelsiant apie tai informuoti Rangovą.

1. Garantinis laikotarpis pratęsiamas tokiam laikui, per kurį objektu ar jo dalimi negali būti pasinaudota dėl defektų ir nuostolių. Jei tik dalis darbų yra nepriimtini, garantinis laikotarpis pratęsiamas tik šiai daliai.
2. **Garantija.** Darbams nustatomas Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme reglamentuojamas atliktų darbų garantinis terminas.
3. Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis LR teisės aktais, normatyviniais dokumentais.
4. Visos medžiagos turi turėti CE ženklinimus, atitikties sertifikatus.
5. Rangovas pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, Darbams vykdyti, turės taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pirkimo sąlygų 2.2 priedas** „Techninė specifikacija“

**ĮVADINĖ INFORMACIJA**

**Statytojas (Užsakovas), vandens tiekėjas: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“.**

**Pirkimo pavadinimas: (VT-97)Vandentiekio tinklo Saulės – Pergalės gatvėse rekonstrukcija.**

**Statybos rūšis:** ***rekonstrukcija***.

**DARBŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI**

* + - 1. Vandentiekio tinklo Saulės – Pergalės gatvėse Elektrėnuose rekonstrukcija. ( Elektrėnų savivaldybės tarybos 2025 m. birželio mėn. 25 d. sprendimas Nr. VII. TS-148, pridedamas, žr. projektą VT-97),preliminarus tinklų ilgis 31,00 metras. Vamzdyno diametras D 160 mm, medžiaga ketus. Žiūrėti pridedamas schemas ir jose esančias pastabas.
      2. Darbus vykdyti gręžimo būdu įtraukiant vamzdį tarp kamerų. Vamzdynas turi atitikti keliamiems reikalavimams- gręžimo būdu.
      3. Vandentiekio tinklo Saulės – Pergalės gatvėse Elektrėnuose rekonstrukcija. Darbai vykdomi tarp šulinių 182-186. Įtraukiamas vamzdis PE RC Dn 160 mm. Ilgis apie 31,00 metras. Žiūrėti schemas 1, 2, 3.
      4. **Darbų atlikimo terminas iki 2025-11-15 dienos.**
      5. Pateikiama esamos situacijos išpildoma topo nuotrauka DWG formatu.
      6. Pateikiama tinklų DWG schema - 1 lapas.
      7. Rangovas turi gauti visus leidimus, suderinimus reikalingus vandentiekio tiesimui, darbų valdymui ir statinių naudojimui. Užsakovas padės Rangovui gauti leidimus, kuriuos gali gauti tik Užsakovas.
      8. Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
      9. Užsakovas padės Rangovui gauti leidimus, kuriuos gali gauti tik Užsakovas.
      10. Rangovas turi atlikti visus užbaigimo patikrinimo testus.
      11. Rangovas prieš užpilant vamzdžius turi informuoti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ specialistą apie atliktus darbus ir tranšėjos užpylimą vykdant atliktų paslėptų darbų apžiūrą (jei darbai vykdomi atviru būdu).
      12. Darbų vykdymo metu (nuo darbų pradžios iki galutinio dangos sutvarkymo) Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą Darbų vykdymo zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Rangovas suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako už pasekmes, susijusias su įsipareigojimų nevykdymu.
      13. Užsakovas perima užbaigtus pagal Sutarties sąlygas darbus, išskyrus neesminiais nukrypimus, neturinčius įtakos naudojantis darbais atitinkamai paskirčiai, kurių užbaigimo testų rezultatai teigiami ir įteikiamas perdavimo raštas pripažįstant, kad pastarasis buvo įteiktas pagal toliau nurodytus straipsnius.
      14. Rangovas privalo, atsakyti už defektus, visų darbų dalių defektus ar nuostolius, kurie kyla dėl:
  + medžiagų broko, apdailos ar projekto;
  + rangovo veiksmų/neveikimo ar praleidimų.
  + rangovas turi atitaisyti defektus ar nuostolius įmanomai greičiau savo lėšomis ir informuoti Užsakovą kada defektai bus ištaisyti. Aptikę tokius defektus ar nuostolius, Užsakovas ar Inžinierius turi nedelsiant apie tai informuoti Rangovą.

1. Garantinis laikotarpis pratęsiamas tokiam laikui, per kurį objektu ar jo dalimi negali būti pasinaudota dėl defektų ir nuostolių. Jei tik dalis darbų yra nepriimtini, garantinis laikotarpis pratęsiamas tik šiai daliai.
2. **Garantija.** Darbams nustatomas Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme reglamentuojamas atliktų darbų garantinis terminas.
3. Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis LR teisės aktais, normatyviniais dokumentais.
4. Visos medžiagos turi turėti CE ženklinimus, atitikties sertifikatus.
5. Pateikiama rekonstruoto tinklo DWG schema.
6. Rangovas pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, Darbams vykdyti, turės taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Adresatas (perkantysis subjektas))

**PASIŪLYMAS**

**DĖL NUOTEKŲ TINKLŲ ALINKOS G., ELEKTRĖNŲ MIESTE REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMAS ĮRENGIANT SPAUDIMINĘ LINIJĄ ir/arba VANDENTIEKIO TINKLO SAULĖS – PERGALĖS G. ELEKTRĖNŲ M., REKONSTRUKCIJA**

1. **DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Nr.** \_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

1. **INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai[[1]](#footnote-1) |  |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris *(pildoma, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)* |  |
| Tiekėjo adresas (-ai)[[2]](#footnote-2) *(jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)* |  |
| Juridinio asmens kodas (-ai)[[3]](#footnote-3) *(tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)* |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)[[4]](#footnote-4) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, pagal kurį asmuo pasirašo[[5]](#footnote-5) *(pildoma jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo)* |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas |  |

1. **SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS**

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

**3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI[[6]](#footnote-6) SUBTIEKĖJUS**

*(pildoma, jei Tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)*

Tiekėjas kartu su Pasiūlymu **privalo** išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

* 1. Informacija apie ūkio subjektus, kuriais Tiekėjas remsis, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas** /**vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo)** | **Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas**  ***(nurodyti keliamo reikalavimo punktą/-us ir aprašymą/-us)*** | **Ūkio subjekto numatomų atlikti darbų / numatomų suteikti paslaugų / patiekti prekių aprašymas** |
| 1. |  |  |  |

* 1. Subtiekėjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas** /**vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo)**  *(jei pavadinimas nežinomas, nurodoma „Nežinomas“[[7]](#footnote-7))* | **Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Tuo atveju, jei Tiekėjas ketina remtis Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis), Tiekėjas tai turi nurodyti kartu su Pasiūlymu pateikiamame laisvos formos priede. Tiekėjas šiame priede turėtų nurodyti Trečiuosius asmenis, kokiais Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis) remiasi, pateikti informaciją apie pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan., kad Sutarties vykdymo laikotarpiu ištekliai (priemonės) jam bus prieinami. Pirkėjas turi teisę patvirtinančius dokumentus apie pasitelkiamus Trečiuosius asmenis arba tokių dokumentų dalį patikrinti prieš nustatydamas Laimėjusį pasiūlymą. Įrodymu nelaikomas vienašalis Tiekėjo patvirtinimas. Trečiųjų asmenų atitiktis dėl pašalinimo pagrindų, kitų kvalifikacijos reikalavimų, EBVPD nėra tikrinama. Tokiu atveju laikoma, kad Tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

1. **PASIŪLYMO KAINA**

Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pirkimo sąlygose nurodytą Pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan.

Pasiūlyme nurodyta kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

**1 pasiūlymo dalis. Nuotekų tinklų Alinkos g., Elektrėnų mieste rekonstrukcijos darbų pirkimas įrengiant spaudiminę liniją.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Objekto pavadinimas** | **Kaina Eur,**  **be PVM** | **21 proc. PVM** | **Kaina Eur,**  **su PVM** |
| 1 | Nuotekų tinklų Alinkos g., Elektrėnų mieste rekonstrukcijos darbų pirkimas įrengiant spaudiminę liniją (pagal pateiktą techninę specifikaciją) |  |  |  |

**Pasiūlymo kaina,**  įskaitant PVM (*nurodoma žodžiais*) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,**

iš jų PVM – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

 *(nurodoma kaina žodžiais)*

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

**2 pasiūlymo dalis. Vandentiekio tinklo Saulės – Pergalės gatvėse rekonstrukcija.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Objekto pavadinimas** | **Kaina Eur,**  **be PVM** | **21 proc. PVM** | **Kaina Eur,**  **su PVM** |
| 1 | Vandentiekio tinklo Saulės – Pergalės gatvėse rekonstrukcija (pagal pateiktą techninę specifikaciją) |  |  |  |

**Pasiūlymo kaina,**  įskaitant PVM (*nurodoma žodžiais*) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,**

iš jų PVM – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

 *(nurodoma kaina žodžiais)*

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių  skaičius | Dokumento konfidencialumas  *(taip / ne)* |
| 1 | *nurodomi pateikiami dokumentai* |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

**Pastaba**. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Parašas) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Vardas ir pavardė) |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Neatmesti pasiūlymai vertinami pagalmažiausios kainos kriterijų.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | **VEIKSMAS** | **DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS**  (Lietuvos laiku) | **PASTABOS** |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus **2 darbo dienoms** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkantysis subjektas pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip **1 darbo dienai** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiojo subjekto iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkantysis subjektas atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 8. | Perkantysis subjektas informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkantysis subjektas dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3(tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas  nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus;  15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties“

**(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)**

(*tiekėjo pavadinimas*)

(*adresatas (perkančiojo subjekto pavadinimas*)

**NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA**

20\_\_ m.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Sudarymo vieta)*

Aš, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)*

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*(tiekėjo pavadinimas)*

dalyvaujantis (-i) UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vykdomame **NUOTEKŲ TINKLŲ ALINKOS G., ELEKTRĖNŲ MIESTE REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIME ĮRENGIANT SPAUDIMINĘ LINIJĄ**, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

|  |  |
| --- | --- |
| × | Tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| × | Tiekėjo siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto, ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 50 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
|  |
|  |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis PĮ 52 straipsnio 4 dalimi perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį PĮ 50 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)*

1. Jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pateikiama informacija apie visus tokios grupės narius. [↑](#footnote-ref-1)
2. Taip pat kaip 1 išnašoje. [↑](#footnote-ref-2)
3. Taip pat kaip 1 išnašoje. [↑](#footnote-ref-3)
4. Taip pat kaip 1 išnašoje. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tiekėjas turi nurodyti jo įgalioto asmens pagrindą, pagal kurį jis atstovauja Tiekėjo įmonę (pavyzdžiui, jeigu Tiekėjo įgaliotas asmuo yra ne įmonės vadovas, turėtų būti nurodyta, pagal kokį įgaliojimą tas asmuo atstovauja įmonę). [↑](#footnote-ref-5)
6. *Tiekėjas Pasiūlyme privalo nurodyti, kokius Ūkio subjektus ir Kvazisubtiekėjus jis ketina pasitelkti Kvalifikacijai, nurodyti Trečiuosius asmenis, jei tokie pasitelkiami, ir nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokius Subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, ketina pasitelkti Sutarties vykdymui.*  [↑](#footnote-ref-6)
7. **Jei konkretus Subtiekėjas nėra žinomas Pasiūlymo pateikimo metu, Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tik tokie Subtiekėjai, kurie neatitiks nei vienos iš PĮ 58 straipsnio 41 dalyje nustatytų sąlygų.** [↑](#footnote-ref-7)