TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SULANKSTOMOS ŠIRMOS SU RATUKAIS - 6 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Širma, skirta sveikatos priežiūros įstaigoms, didesniam paciento privatumui užtikrinti, erdvės atskyrimui (šio punkto patvirtinti dokumentais nebūtina). |  |
| 2. | Širmos rėmas ir konstrukcija | - Rėmas pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės nerūdijančios medžiagos. - Vidurinės dalies ratukų stovas stabilus, T formos. - Vyriai reguliuojasi ne mažesniu nei 3600 kampu. - Tarp sekcijų nėra matomų tarpų. - Širmos bendras svoris ne didesnis nei 20 kg. |  |
| 5. | Širmos matmenys | Širmos trijų dalių matmenys: bendras 3 dalių plotis ne mažesnis nei 200 cm; aukštis 165±3 cm. |  |
| 6. | Širmos medžiaga | - Širmos medžiaga pagaminta iš tvirto 2 mm ± 0,2 mm storio polikarbonato arba lygiavertės medžiagos. - Spalva balta. - Galima dezinfekuoti ir valyti įprastiniais valikliais. |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudotis įranga įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |