| Suinteresuotiems tiekėjams |  |  | 2025-09-09 Nr. 25SR-VPS- |
| --- | --- | --- | --- |

DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, 2025 m. rugsėjo 3 d. paskelbusios skelbimą apie viešąjį pirkimą „Medicinos pagalbos priemonės naujagimių ir vaikų gydymui (dializatoriai, priemonės inkstų procedūroms, kateteriai, rinkiniai), 11162” (pirkimo numeris 4325552) gavo paklausimą:

Klausimas. Prašome paklaidą padidinti nuo 940-1000 mm

Atsakymas. Perkančioji organizacija tikslina 11 pirkimo dalį taip:

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Endoskopo kanalų valymo šepetėlis, broncho, kanalas 1.2 mm | 33190000-8 | Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas endoskopo darbinio kanalo vidui valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 1,2 mm - 1,7 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 940-1000 mm, diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą (endoskopas Olympus BF-XP190) . |

PRIDEDAMA. Patikslintas „SPS_1 priedas_TS ir įkainiai _VMPP_naujagimių_ir_vaikų_ gydymui_patikslinta 20250909“.

Viešųjų pirkimų komisijos narys				Egidijus Taliejūnas

Egidijus Taliejūnas, tel. +370   697 79038