Apklausos sąlygų
3 priedas
BALKONŲ KONSTRUKCIJŲ TVARKYMO DARBŲ
PASIŪLYMO FORMA

2025-__-__
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas / (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)
Tiekėjo adresas / (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)
Įgalioto asmens vardas ir pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
E. pašto adresas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Mes siūlome šią pirkimo objekto kainą:

Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarūs darbų kiekiai per 12 mėn.	Mato vnt. įkainis EUR be PVM	Bendra įkainių suma EUR be PVM (6=4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Nuolydį formuojantis išlyginamojo sluoksnio įrengimas ~ 20 mm.	kv. m.	98
2.	Naujų lankstinių gamyba ir montavimas iš cinkuotos skardos	m	87
3.	Balkono paviršiaus paruošimas gruntavimui bituminiu gruntų	kv. m.	98
4.	Naujos ritinės hidroizoliacijos įrengimas - 2 sluoksniai	kv. m.	114
5.	Hidroizoliacijos pajungimas prie vertikalių paviršių - 2 sluoksniai	m.	54
6.	Keramikinių plytelių montavimas / 1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059); 2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip: 2.1. Švinas(Pb) - ribinė vertė proc. nuo glazūrų svorio - 0,5, Kadmis (Cd) - 0,1, Stibis(Sb) - 0,25.	kv. m.	98
7.	Fasado apatinės dalies H-400 mm., šiltinimo dalies demontavimas	kv. m.	23
8.	Apšiltinimo sluoksnio atstatymas po naujos hidroizoliacijos įrengimo, kai apšiltinimo sluoksnis ir medžiagiškumas atstatomas toks, koks buvo	kv. m.	23
9.	Armavimas su tinkliuku, kai armavimo sluoksnis turi būti užleistas ant seno armavimo sluoksnio	kv. m.	30
10.	Betoninių ir tinkuotų paviršių gruntavimas	kv. m.	23
11.	Dekoratyvinis tinkavimas, kai spalva parenkama pagal esamą ir įrengiamas atskiras rūstas	kv. m.	30
12.	Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,5
13.	Pastoliai, paaukštinimo priemonės	kompl.	1
14.	Keraminių plytelių dangos išardymas	kv. m.	98
15.	Cementinių ir betoninių dangų išardymas	kv. m.	98
17.	Angokraščių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis	kv. m.	30
18.	Geras balkonų pado išlyginamas sluoksnis (betoninis/cementinis (iki 5 mm) armavimas	kv. m.	98
19.	Tinkuotų arba betono lubų glaistymas	kv. m.	98
20.	Paruoštų lubų dažymas / 1 klasė, pagal EN13300 (ISO 11998, 200 ciklų 5 mikronai); (ISO 6504-3, 15000 ciklų). Paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) / Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos: 15 (LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)). Patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059)	kv. m.	98
21.	Išorinių sienų apdailos atstatymas (tinkavimas, dažymas, papildomai numatant dekoratyvinį tinką pagal poreikį) / 1 klasė, pagal EN13300 (ISO 11998, 200 ciklų 5 mikronai); (ISO 6504-3, 15000 ciklų). Paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) / Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos: 15 (LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)). Patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059)	kv. m.	30
22.	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas - 2 sluoksniai	kv. m.	117
Preliminari 12 mėnesių darbų įkainių suma pasiūlymų palyginimui, Eur be PVM:
PVM suma, Eur:
Preliminari 12 mėnesių darbų įkainių suma pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM:

6. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per SABIS kaštus.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:__________________.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):
Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos suteikti paslaugos	Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje
			Eur su PVM	Proc.

Viso:

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.
Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus
			Eur su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

Viso:
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

Viso:

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbus su medžiagomis vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur.
Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Eil. / Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)**	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)**
	...
	...
	...

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.
7. Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:
7.1. Neturime (subtiekėjas, kai remiasi jų pajėgumais, neturi) pašalinimo pagrindo įtvirtinto VPĮ 46 str. 21 dalyje. (Teikėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose).
7.2. Sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo bus paskelbti CVP IS.
7.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
7.4. Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų.

_________________________	__________	___________________
(Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo)	(parašas)	(vardas ir pavardė)