## medžiagos_odontologų
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, POREIKIS

1 dalis. Odontologinės medžiagos.
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis metams	Kaina vnt, be PVM	Kaina vnt, su PVM	Suma be PVM, (metams)	Suma su PVM, (metams)	Siūlomos prekės pavadinimas, įpakavimas

1	Alginatinė atspaudinė masė ne mažiau 450g	Atspaudų nuėmimui protezavimo tikslams skirta medžiaga.	vnt.	60
2	ALVOGYL ne mažiau 10 g arba lygiavertis	Hemortatinis analgetinio poveikio tvarstis.Alveolito gydymui.	vnt.	30
3	Articaino hidrochloridas+adrenalinas. 40mg/ml+10mik/ml karpulėse	Injekcinis tirpalas vartojamas burnos ertmės nuskausminimui odontologinių procedūrų metu.	vnt.	5000
4	Atspaudinė masė.C silikonas BAZĖ 910ML+AKTIVATORIUS 60ML+KOREKCIJA ne mažiau 140ML Speedex arba lygiavertis	Atspaudų nuėmimui protezavimo tikslams skirta medžiaga.	vnt.	14
5	Benzokaino želė ne mažiau 30g	Gelis gleivinės nuskausminimui.	vnt.	5
6	Bifluorido lakas ne mažiau 10g	Priemonė skirta karieso profilaktikai.	vnt.	1
7	Biodentinas milteliai 15g+skystis 0,2ml arba lygiavertis	Bioaktivi mineralinė medžiaga skirta gyvos pulpos dengimui.	vnt.	70
8	Calcio hidroksido pasta +antgaliukai ne mažiau 2x2,5g arba lygiavertis	Šviesoje kietėjanti rentgenokontrastinė vienkomponentė pasta su kalcio hidroksidu	vnt.	5
9	Chloran 5,25% 200ml	Kanalų plovimui, dezinfekcijai	vnt.	16
10	Citrinos rūgštis ne mažiau 200g	Skystis naudojamas endodontinio gydymo metu plauti šaknies kanalams. Sudėtis: 40% citrinos rūgšties tirpalas. Pakuotė: buteliukas ne mažiau 200 ml + dozatorius + adapteris su užsukamu dangteliu	vnt.	5
11	EQUIA FORTE ne mažiau 0,53 g. arba lygiavertis	Hibridinė stiklo jonomerinė ilgalaikė plombavimo medžiaga, A3, A2 kapsulės	vnt.	150
12	Eugenolis ne mažiau 10 g	Dezinfekcinė ertmių medžiaga	vnt.	37
13	Flow kompozitas G-aenial ne mažiau 2ml. įvairių spalvų arba lygiavertis	Skystas, šviesoje ketėjantis kompozitas	vnt.	50
14	Formocresol ne mažiau 10 g	Tai intrakanalis medikamentas, kurio pagrindinė paskirtis - infekuotos arba nekrozinės pulpos gydymas	vnt.	4
15	Fosforo rūgštis ne mažiau 50ml 36%	Ertmės paruošimas prieš plombavimą, ėsdinimui	vnt.	6
16	Fuji IX milteliai ne mažiau 15g	Stiklo jonomerinė plomba. Rengenokontrastinis cementas. Skirtas pieninių dantų plombavimui	vnt.	4
17	Fuji IX skystis ne mažiau 6,4ml	Stiklo jonomerinė plomba. Rengenokontrastinis cementas. Skirtas pieninių dantų plombavimui	vnt.	4
18	FUJI IX ne mažiau (12g+6,4ml) arba lygiavertis	Stiklo jonomerinė plomba. Rengenokontrastinis cementas. Skirtas pieninių dantų plombavimui	vnt.	25
19	Fuji Plus A3 milteliai ne mažiau 15g+skystis 7ml arba lygiavertis	Rengenokontrastinis sustiprintas stiklo jonomerinis cementas nenuimamiem protezams fiksuoti	vnt.	12
20	Fuji Plus milteliai ne mažiau 15g arba lygiavertis	Rengenokontrastinis sustiprintas stiklo jonomerinis cementas nenuimamiem protezams fiksuoti	vnt.	4
21	Fuji Plus skystis ne mažiau 7ml arba lygiavertis	Rengenokontrastinis sustiprintas stiklo jonomerinis cementas nenuimamiem protezams fiksuoti	vnt.	4
22	Gaenial achord ne mažiau 4 g švirkštas A2, A3 arba lygiavertis	Šviesoje kietėjantis rentgenokontrastinis kompozitas su mikrodalelėmis, turintis ,,chameleono” efektą, skirtas priekinių dantų plombavimui	vnt.	18
23	GC Tri Plaque ID Gel ne mažiau 40g arba lygiavertis	Apnašų indikatorius	vnt.	5
24	Gradia Direct P ne mažiau 4g švirkšte arba lygiavertis įvairių spalvų (P A2, P A3, P A3,5)	Šviesoje kietėjantis kompozitas skirtas krūminių dantų plombavimui	vnt.	45
25	Gradia Direct plomba ne mažiau 4g (helio plomba) įvairių spalvų, švirkšte arba lygiavertė	Šviesoje ketėjantis kompozitas.Skirtas priekinių ir krūminių dantų plombavimui	vnt.	10
26	Hemostatikas ne mažiau 10g	Hemostatinis preparatas su aliuminio chloridu, skausmą malšinantis ir kraujavimą stabdantis. Skysčio pavidalu	vnt.	28
27	Hemostatinės kempinėlės	Žalatinos ir smulkiadisperiško sidabro derinys,kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotino užkrėtimo. Kempinėlės paliktos alveolėje visiškai rezorbuojasi	vnt.	150
28	Jodoformo milteliai ne mažiau 30g	Antiseptikas	vnt.	3
29	Kalcio hidroksidas (švirkšte) ne mažiau 2,1g	Kanalų laikinas užpildas	vnt.	10
30	Lidocain ne mažiau 4,6mg 38g	Burnos gleivinės,gerklų ir ryklės purškalas (tirpalas)	vnt.	14
31	MTA arba lygiavertis milteliai 0,14g N10+skystis 1ml N2 arba (1 g plus 3 ml)	Medžiaga skirta perforacijų sandarinimui	vnt.	3
32	Poliravimo pasta ne mažiau 100g įvairių šiurkštumų	Pagalbinė poliravimo priemuonė	vnt.	7
33	Poliravimo pasta su deimanto dalelėmis ne mažiau 2g	Priekinių dantų kompozitų poliravimo pasta	vnt.	4
34	RC-PREP(švirkšte) ne mažiau 9g arba lygiavertis	Kanalų preparavimo lubrikantas EDTA pagrindu	vnt.	8
35	RelyX U200 arba lygiavertis	Savaiminio sukibimo universalus dervinis cementas Clicker dozatoriuje, spalva A2 ne mažiau 11g	vnt.	14
36	Silantavimo medžiaga (švirkšte) ne mažiau 3,8g	Baltas šviesoje kietėjantis vagelių silantas su floridais	vnt.	8
37	Sileris kanalų plombavimui ne mažiau 13,5g (švirkšte) arba lygiavertis	Kanalų plombavimo medžiaga epoksidinių dervų pagrindu	vnt.	18
38	Sodos milteliai PROPHYpearls KAVO 250g arba lygiavertis 700hPa 1060hPa	Papildoma priemonė apnašo valymui	vnt.	16
39	Spalvotas kompomeras kapsulėse įvairių spalvų Twinky Star arba lygiavertis	Twinky Star yra spalvotas, kietinamas šviesa, rentgenokontrastiškas, blizgesio efektu pasižymintis kompomeras, skirtas pieninių dantų plombavimui	vnt.	2
40	Speedex aktivatorius ne mažiau 60 ml arba lygiavertis	Atspaudų nuėmimui protezavimo tikslams skirta medžiaga	vnt.	9
41	UNIVERSAL BOND (oranžinis) ne mažiau 5ml arba lygiavertis	Šviesoje ketėjantis surišėjas dvikomponentis, savaiminio ėsdinimo	vnt.	18
42	Chirurginės replės įvairių rūšių	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	9
43	Chirurginės žirklutės	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	3
44	Chirurginiai šaukštai įvairūs	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	6
45	Chirurginis pincetas	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	3
46	Chirurginis spaustukas (peanai, moskitai)	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami,autoklavuojami	vnt.	4
47	Elevatoriai (tiesūs, kampiniai)	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	6
48	Karpulinis švirkštas	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	5
49	Pincetas	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	16
50	Plombavimo, modeliavimo instrumentai	Įvairių formų ir dydžių. Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	16
51	Skalpelio ašmenys	Sterilūs, individualiai supakuoti	vnt.	300
52	Skalpelio kotelis	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	3
53	Šaukštai atspaudiniai plastmasiniai įvairių dydžių a/ž ir v/ž	Skirti nuimti atspaudam alginatinei masei	vnt.	70
54	Veidrodėlių galvutės (dydis 4/5, N5, N6)	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	168
55	Veidrodėlių koteliai	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	20
56	Zondas	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	16
57	EQUIA KARTRIDŽAS	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami. Naudojamas medžiagos įvedimui į ertmę	vnt.	3
58	NTI grąžteliai	Įvairių dydžių,formų. Deimantinini, kietmetalio	vnt.	66
59	Grąžtas cilindro formos kaiščiams CYTEC arba lygiavertis	Įvairaus dydžio	vnt.	65
60	Guminiai polyrai įvairių rūšių	Priemonė skirta plombos apdailai	vnt.	180
61	Koferdamo sistema su įvairau dydžio bei rūšių žiedais	B/e izoliavimo nuo seilių priemonė	vnt.	2
62	Silikoniniai polyrai įvairių rūšių	Priemonė skirta plombos apdailai	vnt.	90
63	Artikuliacinis popierius	Taisyklingo kontakto nustatimui	vnt.	144
64	Burnos plėtikliai OPTRA GATE arba lygiaverčiai	Priemonė burnos audinių fiksacijai	vnt.	200
65	Dentalinės adatos (0,30x16; 0,30x25; 0,40x38)	Adatos karpuliniam švirkštui	vnt.	12000
66	Dulkių atsiurbėjai	Vienkartiniai,plastmasiniai tiesūs dideli atsiurbėjai	vnt.	10000
67	Endodontinė liniuotė	Daukartinio naudojimo instrumentas	vnt.	5
68	Endodontinės kanalų plovimo adatos	Skirtos kanalų cheminiam apdorojimui	vnt.	560
69	Frezai plastmasei ir metalui šlifuoti. Tiesiam antgaliui	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	16
70	Gates liepsnelės	Endodontinei kanalų įeigų formavimo instrumentai. Įvairių dydžių ir ilgių. Daukartinio naudojimo	vnt.	120
71	Gumos plastmasei ir metalui poliruoti įvairaus šiurštumo	Skirti tiesiam antgaliui	vnt.	18
72	GUTTA PERCHA kaiščiai, įvairių rūšių	Kanalų plombavimo kaiščiai. Įvairių dydžių	vnt.	15600
73	HEDSTROEM FILE įvairių dydžių ir ilgių	Rankiniai kanalų preparavimo instrumentai	vnt.	210
74	Impregnuotas retrakcinis siūlas. Įvairių storių	Skirtas dantenų izoliavimui	vnt.	10
75	Intrapulpariniai kaiščiai. Rinkinys	Skirta plombos fiksavimui	vnt.	240
76	K-FILE įvairių dydžių ir ilgių	Rankiniai kanalų preparavimo instrumentai	vnt.	300
77	Knatas stikliniai spiritinei lemputei	Priemuonė spiritiniai lemputei	vnt.	20
78	Matricos laikiklis, įvairių rūšių	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	9
79	Mediniai kaištukai (matricoms)	Įvairių dydžių.Netraumuojantys dantenų,nedirginanatys audinių.	vnt.	450
80	Metalinės matricos įvairių dydžių ir storių	Daukartinio naudojimo	vnt.	200
81	Mikroaplikatoriai	Šepetėliai-aplikatoriai plastikiniu koteliu minkšta galvute. Įvairių dydžių. Skirti surišimo sistemai uždėti danties ermėje	vnt.	2500
82	Ni Ti failai įvairių dydžių 25mm	Nikelio titano instrumentai kanalų praėimui	vnt.	108
83	Opti shine šepetėliai arba lygiavertis	Skirti poliravimui su kampiniu mikrovarikliu	vnt.	40
84	Pacientų servetėlės	Impregnuotos, dviejų sluoksnių (vienas popierinis, sugeriantis drėgmę, vienas padengtas neperšlampama plėvele)	vnt.	6000
85	Perforuotos tarpdančių šlifavimo juostelės	Įvairių dydžių	vnt.	12
86	Plastikiniai kaišteliai įklotų formavimui 23mm	Vienkartiniai,kultiniam įklotui formuoti	vnt.	480
87	Plastikiniai kaištukai matricoms	Įvairių dydžių	vnt.	500
88	Spee-Dee™ plastikiniai kaiščiai arba lygiavertis	Praktiškai nedūžtantys, kūginiai permatomi plastikiniai kaiščiai, skirti tiesioginio liejimo šerdies technikai	vnt.	480
89	Poliravimo šepetėliai tuščiaviduriai, įvairaus kietumo	Skirti poliravimui su kampiniu mikrovarikliu	vnt.	18
90	Polodent V3intro rinkinys arba lygiavertis	Sekcijinių matricų sistema tarpdančių plombavimui	vnt.	5
91	ProTaper, įvairių dydžių ir ilgių	Mašininiai kanalų preperavimo instrumentai skirti endovarikliui	vnt.	330
92	Pulpekstraktoriai	Vienkartinis pulpos šalinimo instrumentas	vnt.	84
93	Sauskaiščiai įvairių dydžių	Popieriniai kaiščiai danies kanalo sausinimui. Įvairių dydžių	vnt.	20000
94	Seilių atsiurbėjai	Vienkartiniai, tiesūs,skaidrūs,plastikiniai vamzdeliai	vnt.	17000
95	Skaidri matrica HAWE 10mm/0,05mm arba lygiavertė	Celiulioidinės matricos skirtos priekinių dantų plombavimui	vnt.	500
96	Skaidrūs vienkartiniai apvalkalai, skirti skaitmeniniams rentgeno spinduliuotės jutikliams (34,9mmx203,2mm)	vienkartiniai	vnt.	2000
97	SOF LEX diskelių laikikliai	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	24
98	SOF LEX šlifavimo diskeliai	Įvairių grubumo	vnt.	1750
99	Spiritinė lemputė	Prietaisas skirtas ortopedinias tikslam	vnt.	3
100	SPREADER įvairių dydžių ir ilgių	Gutta perch kondensavimo rainkinis instrumentas	vnt.	10
101	Sterilūs chirurginiai atsiurbėjai	Individualiai supakuoti (pakuotėje ne mažiau 20 vnt + adapteris)	pak.	17
102	Sterilūs tamponėliai MESOFT 5X5cm arba lygiavertis	Sterili medžiaga individualiai supakuota, ne mažiau 150 vnt pakuotėje	pak.	50
103	Tarpdančių siūlas ne mažiau 30m vaškuotas	Pagalbinė piemonė tarbdančių valymui	vnt.	5
104	Tirpstantis chirurginis ATRAMATsiūlas. PGA,4-0/EP 1,5 arba lygiavertis	Tirpstantys siūlai,skirti gleivinių sujūngimui po chirurginių intervencijų	vnt.	12
105	Vatos tamponėliai	Ertmių sausinimo, izoliavimo medžiaga	vnt.	2400
106	Stiklo pluošto kaiščiai CYTEC blanco arba lygiavertis	Stiklo pluošto kaiščiai Cytec BLANCO nuo Ø 1mm - 2,2mm	vnt.	120
Iš viso:					x

1 dalies suma žodžais:

2 dalis. Atgaliai

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis metams	Kaina vnt, be PVM	Kaina vnt, su PVM	Suma be PVM, (metams)	Suma su PVM, (metams)	Siūlomos prekės pavadinimas, įpakavimas

1	Atsarginės dalys Apexo lokatoriui (kabliukai ir laidai)	Aparatui skirtam kanalo ilgio nustatymui.	vnt.	4
2	Kampinis antgalis	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	6
3	Kiuretės	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	16
4	Tiesus antgalis	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	4
5	Turbininis antgalis	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	6
6	Ultragarsinio skalerio antgaliukai	Įvairių dydžių. Apnašo šalinimui	vnt.	16
7	Ultragarsinis skaleris	Mobilus ultragarsinis skalerio aparatas	vnt.	3
Viso suma:					x

2 dalies suma žodžiais:

3 dalis. Dezinfekcinės priemonės

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis metams	Kaina vnt, be PVM	Kaina vnt, su PVM	Suma be PVM, (metams)	Suma su PVM, (metams)	Siūlomos prekės pavadinimas, įpakavimas

1	Apsauginiai skydeliai	Veido apsauga. Daukartinio naudojimo	vnt.	18
2	Antgalių tepalas ne mažiau 500ml ne daugiau 700 ml		vnt.	10
3	Aspirmatic® cleaner arba lygiavertis	Preparatas yra itin veiksmingas koncentratas odontologinių siurbimo įrenginių bei burnos skalavimo kriauklių dezinfekavimui, dezodoravimui, valymui ir priežiūrai vienu metu, be to, jis yra tinkamas visiems amalgaminiams separatoriams. Rinktiniai dezinfekavimo ir valymo komponentai neputoja ir užtikrina intensyvią, tačiau medžiagas bei aplinką tausojančią priežiūrą. Sudėtis: 100 g Orotol® plus yra: 8,8 g 50 % dimetildioktilamonio chlorido, 1,2 g 50 % benzil-dimetildo-decilamonio chlorido, 5 - 15 g šarminių valymo komponentų, < 5 g kompleksinių, pagalbinių ir specialių putas naikinančių medžiagų	vnt.	20
4	Aspirmatic® disinfection arba lygiavertis	Priemonė yra skirta valyti odontologinio įrenginio išsiurbimo sistemą. Jo valantį poveikį sustiprina baktericidinės savybės, taip užtikrinančios maksimalų valymą ir dezodoravimą. Jo ypatingos fizinės-cheminės savybės saugo įrenginius ir užtikrina jų pastovų bei reguliarų veikimą	vnt.	20
5	Atspaudų dezinfekcinė priemonė	Aktyviojo deguonies pagrindu veikianti dezinfekavimo priemonė be aldehidų, skirta dantų atspaudų dezinfekcijai 900g (+-100 g)	vnt.	4
6	CAVEX GREENCLEAN 1kg. arba lygiavertė	Atspaudų šaukštų ir instrunentų valymui	vnt.	4
7	Užlydoma pakavimo juosta įvairių pločių(75x200,200x55x100)	Juostos su vandens garų indikatoriais ir EO indikatoriais	vnt.	19
Iš viso:					x

3 dalies suma žodžais:

Tiekiamų prekių kokybė, žymėjimas turi atitikti Europos Sąjungos ir tai prekių grupei keliamus reikalavimus. Prekių ženklinimas turi atitikti šios srities prekių Lietuvoje ženklinimo standartus (CE ženklinimas).

Pastaba. Visus nurodytus ženklus, reikalavimus ir pan. gali atitikti lygiaverčiai. Jei teikiamas lygiavertis pasiūlymas, tai turi būti nurodyta pasiūlyme.