## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI KLINIKINEI LABORATORIJAI (10777)
Bendrieji reikalavimai:
1 | Reagentai ir pagalbinės priemonės perkamos 36 mėn.
2 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis).
4 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jis yra oficialus siūlomų prekių tiekėjas arba turi susitarimą su šių prekių tiekėju.
5 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
6 | Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
7 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais!
8 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
9 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su preke susijusią svarbią informaciją.
10 | Lygiaverčio pasiūlymo atveju, kai prietaisas suteikiamas panaudos būdu: iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo, Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą ir instrukcijas.
11 | Lygiaverčio pasiūlymo atveju, kai prietaisas suteikiamas panaudos būdu: panaudos davėjas įsipareigoja panaudai teikiamą prietaisą perduoti (pristatyti, paruošti, išbandyti, apmokyti PO darbuotojus juo dirbti, jei reikia, atlikti tyrimų verifikavimą) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti turto perdavimo terminą, tokiu atveju naujas turto perdavimo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
12 | Lygiaverčio pasiūlymo atveju, kai prietaisas suteikiamas panaudos būdu: panaudos davėjas privalo savo sąskaita užtikrinti Turto techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą bei gedimų diagnostiką ir šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaiso darbo sutrikdymo/gedimo šalinimo darbai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 6 valandas po pranešimo apie prietaiso gedimą gavimo darbo dienomis. Nepavykus prietaiso suremontuoti per 14 kalendorinių dienų, Panaudos davėjas Perkančiąjai organizacijai pateikia lygiavertį prietaisą tyrimams atlikti. Jei panaudai suteiktas prietaisas sugedęs nepataisomai arba jo nepavyksta sutaisyti per 30 kalendorinių dienų, tada Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai nemokamai pakeičia to paties modelio prietaisu. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti prietaiso pakeitimo - pateikimo terminą, tokiu atveju naujas pakaitinio prietaiso pristatymo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Reagento ar priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Mato vieneto įkainis Eur su PVM | Suma be PVM (6 x 7 stulpeliai) | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Reagentai ir priemonės hematologiniams tyrimams atlikti "YUMIZEN H 500 CT" analizatoriumi, kurį perkančioji organizacija valdo nuosavybės teise. Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos
| 1.1. | ABX Diluent | l | 800 |  |  | 0
| 1.2. | ABX DIFFTROL N. Pakuotėje nemažiau 3 ml | ml | 462 |  |  | 0
| 1.3. | MINOCAL, 2 ml | ml | 40 |  |  | 0
| 1.4. | ABX Minoclair | l | 10 |  |  | 0
| 1.5. | ABX Whitediff | l | 34 |  |  | 0
| 1.6. | ABX Cleaner | l | 35 |  |  | 0
| 1.7. | Mikromėgintuvėlis 150 mkl su K3 EDTA | vnt. | 3000 |  |  | 0
| 1.8. | Būtinieji (minimalūs) reikalavimai analizatoriui, 1 vnt. | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
Uždarų mėgintuvėlių prietaisas. Veikia CBC, DIFF režime. Našumas 50 mėginių per valandą, talpa 10000 rezultatų.
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
2. | Reagentai ir priemonės kraujo krešėjimo tyrimams atlikti "Behnk Elektronik COAGULATOR 1" analizatoriumi, kurį perkančioji organizacija valdo nuosavybės teise (1. Protrombino laiko nustatymui reagentų sudėtyje turi būti gamintojo titruotas kalcio chloridas, reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1IU/ml. 2. Reagentas turi būti gamintojo kalibruotas Coagulator 1 ir manualiniam metodui. 3.Reagento ADTL aktyvatorius-silicis, sudėtyje turi būti triušio smegenų fosfolipidai). Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos
| 2.1. | SPA 20. Pakuotėje ne mažiau 12x4 ml | pakuot. | 13 |  |  | 0
| 2.2. | SPA buferis | ml | 3750 |  |  | 0
| 2.3. | PTT Automate 5, 5 ml | ml | 780 |  |  | 0
| 2.4. | STA CaCl 2 0,025 M, 15 ml | vnt. | 35 |  |  | 0
| 2.5. | Routine QC N, 2ml | vnt. | 12 |  |  | 0
| 2.6. | Routine QC P, 2ml | vnt. | 12 |  |  | 0
| 2.7. | Kiuvetės su rutuliukais BE | vnt. | 20000 |  |  | 0
| 2.8. | Būtinieji (minimalūs) reikalavimai analizatoriui, 1 vnt. | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
Kombinuotas optinis ir mechaninis matavimo principas
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
3. | Reagentai ir priemonės šlapimo tyrimams atlikti "URISCAN OPTIMA " analizatoriumi, kurį perkančioji organizacija naudoja panaudos teise, arba jam lygiaverčiu prietaisu, kurį siūlo tiekėjas perkančiajai organizacijai naudoti panaudos teise. Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos
| 3.1. | Uriscan GEN 11 | vnt. | 5400 |  |  | 0
| 3.2. | Šlapimo kontrolė URITROL, 10 ml | ml. | 1080 |  |  | 0
| 3.3. | Terminis popierius, 57 mm x 50 mm | vnt. | 36 |  |  | 0
| 3.4. | Būtinieji (minimalūs) reikalavimai analizatoriui, 1 vnt. | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
Pusiau automatinis analizatorius. Tipas -atspindinti fotometrija. Rutininis režimas 60 sek. Atminties blokas 2000 testų. Jungtis su kompiuteriu ir LIS sistemomis
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
4. | Reagentai ir priemonės biocheminiams tyrimams atlikti "PENTRA C200" analizatoriumi, kurį perkančioji organizacija valdo nuosavybės teise. Neatidarius galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos
| 4.1. | Bendras baltymas CP, Horiba ABX, 61 ml. Atidarius stabilumas 17 d. | vnt. | 46 |  |  | 0
| 4.2. | ALP CP (IFCC). Pakuotėje ne mažiau 1x26+6,5ml. Atidarius stabilumas 29 d. | pakuot. | 28 |  |  | 0
| 4.3. | Tiesioginis bilirubinas CP. Pakuotėje ne mažiau 1x24+7 ml. Atidarius stabilumas 30 d. | pakuot. | 49 |  |  | 0
| 4.4. | Bendras bilirubinas CP Horiba ABX, 1x29+9,8 ml. Atidarius stabilumas 25 d. | pakuot. | 49 |  |  | 0
| 4.5. | Kalcis CP, Horiba ABX. Pakuotėje ne mažiau 1x66+16,5 ml. Atidarius stabilumas 70 d. | pakuot. | 46 |  |  | 0
| 4.6. | Kreatininas 120 CP Horiba ABX, 1x27,5+8 ml. Atidarius stabilumas 19 d. | pakuot. | 49 |  |  | 0
| 4.7. | AST CP, Horiba ABX. Pakuotėje ne mažiau 1x56+14 ml. Atidarius stabilumas 55 d. | pakuot. | 28 |  |  | 0
| 4.8. | ALT CP, Horiba ABX, 1x56+14ml. Atidarius stabilumas 42 d. | pakuot. | 28 |  |  | 0
| 4.9. | Šlapalas CP. Pakuotėje ne mažiau 1x60+15ml. Atidarius stabilumas 70 d. | pakuot. | 46 |  |  | 0
| 4.10. | CRP CP, Horiba ABX. Pakuotėje ne mažiau 1x25+23,5 ml. Atidarius stabilumas 45 d. | pakuot. | 46 |  |  | 0
| 4.11. | MultiCal, Horiba ABX (kalibratoriai). Pakuotėje ne mažiau 10x3 ml. | pakuot. | 6 |  |  | 0
| 4.12. | CRP Cal, Horiba ABX (kalibratoriai). Pakuotėje ne mažiau 5x1 ml. Atidarius stabilus 3 mėn. | pakuot. | 6 |  |  | 0
| 4.13. | N Multicontrol (norma). Kontrolės. Pakuotėje ne mažiau 10x5 ml | pakuot. | 9 |  |  | 0
| 4.14. | P Multicontrol (patologija). Kontrolės. Pakuotėje ne mažiau 10x5 ml | pakuot. | 9 |  |  | 0
| 4.15. | Mėgintuvėliai | vnt. | 9000 |  |  | 0
| 4.16. | Kiuvetės PC200 (60x96), Horiba ABX. | vnt. | 74880 |  |  | 0
| 4.17. | Deproteinizer CP Horiba ABX. Kontrolės, 30 ml | vnt. | 17 |  |  | 0
| 4.18. | Clean-Chem CP. Kontrolės, 30 ml | ml. | 690 |  |  | 0
| 4.19. | Atliekų maišeliai. | vnt. | 700 |  |  | 0
| 4.20. | Adapteriai, Horiba ABX. Kontrolės. | vnt. | 45 |  |  | 0
| 4.21. | Būtinieji (minimalūs) reikalavimai analizatoriui, 1 vnt. | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
Šaldomas mėginių ir reagentų modulis. 90 tyrimų per valandą. Kolorimetrinis, turbidimetrinis, potenciometrinis metodai. Tūris 20 mkl iki 350 mkl. Pajėgumas 15 mėginių. Automatinis mėginių skiedimas. Reakcijos laikas 20 sek. - 10 min.
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
5. | Reagentai ir priemonės C-reaktyvaus baltymo tyrimams atlikti "QUICK Read go" analizatoriumi, kurį perkančioji organizacija valdo nuosavybės teise. Reagentų galiojimas ne trumpiu 12 mėn. nuo pristatymo datos.
| 5.1. | QuikRead go CRB testai (ne mažiau 50 testų pakuotė su kraujo paėmimo kapiliarais) | pakuot. | 30 |  |  | 0
| 5.2. | QuikRead go CRP kokybės kontrolė N, 1 ml. | ml. | 18 |  |  | 0
| 5.3. | QuikRead go CRP kokybės kontrolė P, 1 ml | ml. | 18 |  |  | 0
| 5.4. | Būtinieji (minimalūs) reikalavimai analizatoriui, 1 vnt. | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
Laboratorinis tikslumas 0,5 - 200 mg/l ribose. Mėginio kiekis 20 mkl.
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
6. | Reagentai ir priemonės kraujo krešėjimo tyrimams atlikti "COAGUCHEK XS" analizatoriumi, kurį perkančioji organizacija naudoja panaudos teise, arba jam lygiaverčiu prietaisu, kurį siūlo tiekėjas perkančiajai organizacijai naudoti panaudos ar nuomos teise (Vidinė kontrolė integruota į kiekvieną tyrimo juostelę). Galioja ne trumpiau nei 18 mėn. nuo pristatymo datos
| 6.1. | CoaguChek XS testai | vnt. | 864 |  |  | 0
| 6.2. | CoaguChek XS, ne mažiau 2x24 testai | pakuot. | 18 |  |  | 0
| 6.3. | CoaguChek XS Control | vnt. | 18 |  |  | 0
| 6.4. | Būtinieji (minimalūs) reikalavimai analizatoriui, 1 vnt. | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
Analizatoriaus matavimo sistemoje vykdoma kiekvienos juostelės kontrolė. Procedūra trunka apie 1 minutę. 1 lašelis kapiliarinio kraujo (8 mkl). Juostelės galioja ne trumpiau nei 18 mėn. nuo pristatymo datos. Atmintis 300 tyrimų su atlikimo data ir laiku. Matavimo intervalas INR 0,8-8,0. Matavimo tikslumas CV <4,5% kapiliariniam kraujui.
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
7. | Reagentai ir priemonės gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti "ECOBASIC" automatiniu analizatoriumi, kurį perkančioji organizacija valdo nuosavybės teise. Reagentų galiojimas ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos.
| 7.1. | Kiuvetės su 20µl sintetiniais kapiliarais, 1x200 vnt. | vnt. | 9200 |  |  | 0
| 7.2. | Sisteminis tirpalas | ml. | 100000 |  |  | 0
| 7.3. | Sisteminis tirpalas | ml. | 25000 |  |  | 0
| 7.4. | Gliukozės standartas/kalibratorius | ml | 1800 |  |  | 0
| 7.5. | Kiuvetės su gliukozės standartu /kalibratoriumi 2 ml | ml | 2200 |  |  | 0
| 7.6. | Tuščios kiuvetės standartui ar kontrolei 2 ml | ml | 2200 |  |  | 0
| 7.7. | Gliukozės / laktatų keraminė membrana | vnt. | 46 |  |  | 0
| 7.8. | Kontrolinis serumas, 5 ml | ml | 150 |  |  | 0
| 7.9. | Skysta kontrolė dviejų lygių, 50 ml | ml. | 3000 |  |  | 0
| 7.10. | Terminis popierius, 57 mm x 35 mm | vnt. | 40 |  |  | 0
| 7.11. | Keitiklis | vnt. | 6 |  |  | 0
| 7.12. | Peristaltinės pompos žarnelė | vnt. | 6 |  |  | 0
| 7.13. | O-žiedas | vnt. | 4 |  |  | 0
| 7.14. | Kapiliarų laikiklis | vnt. | 2 |  |  | 0
| 7.15. | Būtinieji (minimalūs) reikalavimai analizatoriui, 1 vnt. | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
Analizatoriuje integruotas terminis spausdintuvas, keraminės membranos technologija, spalvotas liečiamasis ekranas. 20 mėginių ir 3 kontrolių padėklas. Gliukozės matavimo ribos – 0,5-50 mmol/l. Mėginio tipas-kraujas, serumas. Automatinė kalibracija kas 30 min. Matavimo greitis apie130 mėginių/h.
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
8. | Reagentai ir priemonės elektrolitų tyrimams atlikti "EASYLYTE" analizatoriumi, kurį perkančioji organizacija valdo nuosavybės teise. Reagentų galiojimas ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo pristatymo datos.
| 8.1. | Reagento pakas Na/K/Ca/pH, 800 ml | ml | 20000 |  |  | 0
| 8.2. | Kontrolė skysta N ir P, 10 ml | ml | 800 |  |  | 0
| 8.3. | Kasdieninis praplovėjas, ne mažiau 90 ml | vnt. | 60 |  |  | 0
| 8.4. | Spausdinimo popierius, 57 mm x 35 mm | vnt. | 30 |  |  | 0
| 8.5. | K elektrodas | vnt. | 10 |  |  | 0
| 8.6. | Na elektrodas | vnt. | 10 |  |  | 0
| 8.7. | Ca elektrodas | vnt. | 10 |  |  | 0
| 8.8. | Ca referentinis elektrodas | vnt. | 10 |  |  | 0
| 8.9. | PH elektrodas | vnt. | 6 |  |  | 0
| 8.10. | Profilaktikos rinkinys (žarnelė ir membranos) | rink. | 14 |  |  | 0
| 8.11. | Būtinieji (minimalūs) reikalavimai analizatoriui, 1 vnt. | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
Rezultatas per 55-60 sek., 100 mkl serumo,plazmos. Atmintis 125 rezultatai.
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
9. | Reagentai ABO ir Rh sistemoms (1. Reagentai turi būti originalūs, sisteminiai, stabilūs; 2.Galimybė užsakyti dviejų serijų reagentus; 3.Reagentai galioja ne trumpiau nei 18 mėnesių nuo pristatymo datos)
| 9.1. | Monokloninis Anti A, 10 ml | ml | 120 |  |  | 0
| 9.2. | Monokloninis Anti B, 10 ml | ml | 120 |  |  | 0
| 9.3. | Monokloninis Anti AB, 10 ml | ml | 120 |  |  | 0
| 9.4. | Monokloninis Anti D (IgM) albuminis, 10 ml | ml | 90 |  |  | 0
| 9.5. | Monokloninis Anti D (IgG+IgM), 10 ml | ml | 90 |  |  | 0
| 9.6. | Neigiama Rh kontrolė fiziologinė, 10 ml | ml | 60 |  |  | 0
| 9.7. | Standartiniai eritrocitai A1B, 5 ml | ml | 540 |  |  | 0
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
KITOS LABORATORIJOS MEDICINOS PRIEMONĖS
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Mato vieneto įkainis Eur su PVM | Bendra suma be PVM | PVM, % | Bendra suma su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
10. | 10.1. | GRAM COLOR dažai (Merck arba lygiavertis). Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos. | ml | 7500 |  |  | 0
11. | 11.1. | Liugolio tirpalas, stabilizuotas (Merck arba lygiavertis), ne mažiau 1 l. Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos. | l | 3 |  |  | 0
12. | 12.1. | Gram Color blankintojas ( Merck arba lygiavertis), ne mažiau nei 2,5 l. Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos. | l | 7.5 |  |  | 0
13. | 13.1. | May –Griunvaldo dažai (Merck arba lygiavertis), ne mažiau 2,5 l. Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos. | l | 7.5 |  |  | 0
14. | 14.1. | Briliantkrezolis (Merck arba lygiavertis) retikuliocitams dažyti. Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos. | ml | 300 |  |  | 0
15. | 15.1. | Imersinis aliejus (Meck arba lygiavertis). Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos. | ml | 300 |  |  | 0
16. | 16.1. | Buferinės tabletės pH 7.2 (Merck arba lygiavertis). Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos. | vnt. | 300 |  |  | 0
17. | 17.1. | AZUR II (Merck arba lygiavertis), 25 g. Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos. | vnt. | 3 |  |  | 0
18. | 18.1. | Eozin G ( Merck arba lygiavertis), 25 g. Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos. | vnt. | 3 |  |  | 0
19. | Išorinė kokybės kontrolė (Žmogaus kontrolinis serumas, skirtas tirti kas antrą savaitę. Galimybė registruotis pusės metų ciklais). Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos
| 19.1. | biochemijai 13 mėginių (ne daugiau 13x5 ml) | vnt. | 3 |  |  | 0
| 19.2. | hematologijai 12 mėginių (ne daugiau 12x2 ml) | vnt. | 3 |  |  | 0
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
20. | Išorinė kokybės vertinimo programa. Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos
| 20.1. | Šlapimas, juosteliniai (Liofilizuotas šlapimas), 15 ml | vnt. | 6 |  |  | 0
| 20.2 | C-reaktyvusis baltymas (Serumas. Kiekybinis metodas), 1 ml | vnt. | 12 |  |  | 0
| 20.3 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas, TNS ir fibrinogenas (Liofilizuota citratinė plazma), 1 ml | vnt. | 6 |  |  | 0
| 20.4 | Leukocitų 5 dalių leukogramos rodiklių automatiniai analizatoriai (Kraujo ląstelių suspensija), 2 ml | vnt. | 12 |  |  | 0
| 20.5 | Leukocitų diferencinis skaičiavimas ir kraujo ląstelių morfologijos įvertinimas (Nudažyti MGG metodu arba nedažyti kraujo tepinėliai | vnt. | 12 |  |  | 0
| 20.6 | TNS, CoaguChek (Liofilizuotas mėginys ar skysta plazma CoaguChek analizatoriams) | vnt. | 6 |  |  | 0
| 20.7 | Šlapimo ląstelių ir kitų dalelių nustatymas (Virtuali mikroskopija. Skaitmeninės nuotraukos) | vnt. | 6 |  |  | 0
| 20.8 | Gliukozės matuokliai | vnt. | 6 |  |  | 0
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
21. | Reagentai ir priemonės gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti Accu-Chek Inform II analizatoriumi, kurį perkančioji organizacija valdo nuosavybės teise. Galioja ne trumpiau nei 12 mėn. nuo pristatymo datos
| 21.1 | Juostelės gliukozei matuoti Accu-Chek Inform II | vnt. | 4000 |  |  | 0
| 21.2 | Accu-Chek Performa Control arba lygiavertis | vnt. | 4 |  |  | 0
| 21.3. | Būtinieji (minimalūs) reikalavimai analizatoriui, 1 vnt. | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
Mėginio tipas-kapiliarinis, veninis. Matavimo ribos 0,6-33,3 mmol/l. Tyrimo laikas 5 sek. Mėginio tūris 0,6 mkl. Atmintis – 1000 rezultatų.
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM: