SPS 6 priedas

RINKOS KONSULTACIJOS VERTINIMO IŠVADOS

skelbta 2025-06-23, https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3346408

Gauti 4 suinteresuotų rinkos konsultacijos dalyvių atsakymai.

Atlikus rinkos konsultaciją CVP IS ID 3346408 priimtas sprendimas:

- į suinteresuoto dalyvio pasiūlymą dėl 4 p. d. neatsižvelgti, kadangi OTW yra esminis šios pozicijos reikalavimas.

- Atsižvelgti į suinteresuoto dalyvio pasiūlytas galimas 4 ir 9 p. d. kainas, nekeičiant pirkimui numatytų sumų, dėl tuo sumažėjo perkami 4 ir 9 p. d. kiekiai.

- į suinteresuoto dalyvio pasiūlymą dėl 8 p. d. neatsižvelgtį, kadangi: 1. reikiamai priemonei reikalingas kuo mažesnis įvedimo profilis; 2. nurodytos koreguotinos sąvybės neįtakoja prašomų TS sąvybių ir neapriboja dalyvavimo VP konkurse galimybių.

- į suinteresuoto dalyvio pasiūlymą dėl 10 p. d. atsižvelgti iš dalies, ir papildyti specifikacija: Introdiuseris padengtas specialia „M“ hidrofiline arba analogiška danga. Turi būti pateikiami dokumentai patvirtinantys atitikmenį.

- į suinteresuoto dalyvio pasiūlymą dėl 12 p. d. neatsižvelgti, kadangi prašomi pakeisti parametrai yra labai svarbus procedūros saugumui užtikrinti.

Atsakymą surašė, pasitelkus ekspertą <.....>

pirkimo iniciatorius <....>