## SAMATA
0 | 0
DARBŲ KIEKIAI
Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. sav.
Priedangos įrengimas
Eil.
Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis
1 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 | 0.8
2 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.6
3 | Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2 | m2 | 2
4 | Grotelių šviesduobės uždengimui montavimas | vnt | 1
5 | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais | 100 vnt | 0.1
6 | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 200mm | m | 50
7 | Difuzorių 200mm diametro montavimas | vnt | 12
8 | Ventiliatorių montavimas | vnt | 2
9 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas instaliaciniuose kanaluose | 100m | 5
10 | LED šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0.3
11 | Generatorius 7,5kW (mobilus) | vnt | 1
12 | Skydo montavimas lauke generatoriaus pajungimui | vnt | 1
13 | Skydo montavimas viduje | vnt | 1
14 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais betono sienose | 100vnt | 0.32
15 | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0.12
16 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0.2
17 | 32 zonų priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos centralės montavimas *Automatinių skydų įrengimas | vnt | 1
18 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas Instaliaciniuose kanaluose | 100m | 4
19 | Signalinių žibintų su užrašu 'įėjimas', 'išėjimas' ir pan. ir avariniu apšvietimu montavimas | 100 vnt | 0.8
20 | Dumų detektoriaus montavimas | vnt | 13