## SAMATA
0 | 0
DARBŲ KIEKIAI
Paiesio g. 1, Ilgakiemio k., Kauno r. sav.
Priedangos įrengimas
Eil.
Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis
1 | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais | 100 vnt | 0.05
2 | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 200mm | m | 30
3 | Difuzorių 200mm diametro montavimas | vnt | 10
4 | Ventiliatorių montavimas | vnt | 1
5 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas instaliaciniuose kanaluose | 100m | 5
6 | LED šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0.2
7 | Generatorius 7,5kW (mobilus) | vnt | 1
8 | Skydo montavimas lauke generatoriaus pajungimui | vnt | 1
9 | Skydo montavimas viduje | vnt | 1
10 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais betono sienose | 100vnt | 0.2
11 | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0.1
12 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0.1
13 | Metalinių profiliuotų lakštų montavimas langų uždengimui | 100 m2 | 0.12
14 | 32 zonų priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos centralės montavimas *Automatinių skydų įrengimas | vnt | 1
15 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas Instaliaciniuose kanaluose | 100m | 2
16 | Signalinių žibintų su užrašu 'įėjimas', 'išėjimas' ir pan. ir avariniu apšvietimu montavimas | 100 vnt | 0.05
17 | Apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai | vnt | 12
18 | Kopėčių 3m tvirtinimas | vnt | 1
19 | Liuko įrengimas | vnt | 1