## Techninė specfikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Medicininis popierius, kandikliai (Nr. 9837)
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Preliminarus* kiekis | Mato vnt. | PLANUOJAMA |  |  |  |  | PASIŪLYMAS | [5 empty] | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
[6 empty] | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Vnt. įkainis, Eur su PVM | PVM dydis % | Maksimali suma Eur be PVM | Maksimali suma Eur su PVM | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas | Prekės kodas gamintojo kataloge (jei toks yra) | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Pasiūlymo suma Eur be PVM | Pasiūlymo suma Eur su PVM
1 | 22993000-7 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriui “MedGyn Cadence Basic 017111” | Sulankstytas Z tipo lenkimu. Jautrus temperatūrai. Lapelio matmenys 112x90mm, lapelių skaičius – 150 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui (FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 23-24mm, ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100mmHg. | 1500 | Knyg. | 1.5 | 1.575 | 5 | 2250 | 2362.5 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 22993000-7 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriui “Edan F3” | Sulankstytas Z tipo lenkimu, su pabaigos ženklu paskutiniame lape. Jautrus temperatūrai. Lapeliai sunumeruoti, matmenys 150 x100mm, lapelių skaičius – 150 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui ( FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. TOCO kreivės kitimo ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100 mmHg. | 3000 | Knyg. | 0.9 | 0.945 | 5 | 2700 | 2835 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 22993000-7 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriams “Corometrics 170” ir “MedGyn F9 Express” | Sulankstytas Z tipo lenkimu, su pabaigos ženklu paskutiniame lape. Jautrus temperatūrai. Lapeliai sunumeruoti, matmenys 152x90mm, lapelių skaičius – 160 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui (FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. TOCO kreivės kitimo ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100 mmHg. | 1000 | Knyg. | 1 | 1.05 | 5 | 1000 | 1050 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 22993000-7 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriui “Bionet FC700” | Suvyniotas ruluonose. Jautrus temperatūrai. Rulono plotis 215mm, ilgis 20-22m. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui ( FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 240 kpm. Širdies rytmo spausdinimo plotis 95mm. Minimali širdies ritmo skalės padalos vertė 10 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. | 600 | m | 0.08 | 0.084 | 5 | 48 | 50.4 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, 210 mm x 300mm N200 | 600 | Knyg. | 5.5 | 5.775 | 5 | 3300 | 3465 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 57mm pločio, 20-50 m. ilgio rulonas. | 21000 | m | 0.03 | 0.0315 | 5 | 630 | 661.5 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | 22993000-7 | EKG popierius | Terminis EKG popierius, skirtas aparatui “Schiller AT2”, Z-lankstymo, 210mm x 280mm N240. | 20 | Knyg. | 5 | 5.25 | 5 | 100 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, 114mm x 95mm, N140. Aparatui “Shiller Esaote MS2010”. | 60 | Knyg. | 1 | 1.05 | 5 | 60 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, 140mm x 110mm, N200 aparatui “MAC800”. | 180 | Knyg. | 1.5 | 1.575 | 5 | 270 | 283.5 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 110 mm pločio, 18-30m ilgio rulonai. | 500 | m | 0.05 | 0.0525 | 5 | 25 | 26.25 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | 22993000-7 | Popierius | Videoprinteriam „Sony“, terminis, 110 mm pločio, 18-20m. ilgio, tankis „HG“ arba „HD“. | 18000 | m | 0.4 | 0.42 | 5 | 7200 | 7560 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 22993000-7 | Popierius | Videoprinteriam „Sony“, terminis, 210 mm pločio, 20-25m. ilgio, tankis „HG“ arba „HD“. | 400 | m | 1.2 | 1.26 | 5 | 480 | 504 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | 22993000-7 | Popierius | Kulkšnies žasto matavimo aparatui „Va Sera VS-100“, popierius “langeliais”, 145 mm pločio, 20-30m ilgio rulonuose, rulonėlio vidinis diametras 16 mm. | 7200 | m | 0.14 | 0.147 | 5 | 1008 | 1058.4 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | 22993000-7 | EKG popierius | 112mm pločio rulonai 25-30m ilgio aparatui “Aspel Ascard”. | 200 | m | 0.06 | 0.063 | 5 | 12 | 12.6 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | 22993000-7 | EKG popierius | 210mm x 300mm N200 aparatui “Mortara Eli250”. | 10 | Knyg. | 6 | 6.3 | 5 | 60 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | 22993000-7 | EKG popierius | 112mm x 90mm N300 aparatui “Kenz 302”. | 100 | Knyg. | 1.1 | 1.155 | 5 | 110 | 115.5 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 84mm pločio rulonais 12,0-12,5m. Tankis “HG”. | 4000 | m | 0.6 | 0.63 | 5 | 2400 | 2520 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 84mm pločio rulonais 13,0-13,5m. Tankis “S”. | 810 | m | 0.5 | 0.525 | 5 | 405 | 425.25 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 80mm pločio rulonais 18-20m. ilgio. | 2000 | m | 0.04 | 0.042 | 5 | 80 | 84 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, EKG popierius 210x140mm, knygutėse po 180-220 lapų, tinkantis aparatui "ECG-1550K". | 200 | Knyg. | 4 | 4.2 | 5 | 800 | 840 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, A4 formato, aparatui "MAC2000". | 1100 | Knyg. | 4 | 4.2 | 5 | 4400 | 4620 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | 22993000-7 | Popierius elektrokardiografijos aparatui Schiller CS-100 | Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 210 mm, ilgis 280 mm, lapelių skaičius vienoje pakuotėje ne daugiau kaip 360 vnt. Sulankstymas Z tipo. rašo išsaugojimas popieriuje daugiau arba lygus 5 metams. Tinkantis darbui su aparatu Schiller CS-100. | 30 | Knyg. | 6.4 | 6.72 | 5 | 192 | 201.6 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | 22993000-7 | EKG popierius aparatui iMAC120 | Suderinamas su gamintojo Zoncare kardiografo modeliu iMAC120. Bendras plotis – 210mm ±0,5mm. Tinklelio zonos plotis – 200mm ±0,5mm. Lanksto ilgis – 140mm ±0,5mm. Bendras ilgis 19,5-20,05m. Lankstų skaičius 140-145 vnt. Puslapius fiksuojančio juodo stačiakampio dydis 6x7mm ±0,5mm. | 40 | Knyg. | 7 | 7.35 | 5 | 280 | 294 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | 22993000-7 | Popierius elektrokardiografijos aparatui Schiller CS-200 | Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 210 mm, ilgis 280 mm,. Lapelių skaičius 1 pakuotėje ne daugiaiu kaip 360 vnt.. Sulankstymas Z tipo. Įrašo išsaugojimas popieriuje daugiau arba lygus 5 metams. Tinkantis darbui su aparatu Schiller CS-200. | 50 | Knyg. | 9 | 9.45 | 5 | 450 | 472.5 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | 22993000-7 | EKG popieriaus kardiografui ECG-3350 | EKG popieriaus 210x140x200 kardiografui ECG-3350. | 30 | Knyg. | 3.4 | 3.57 | 5 | 102 | 107.1 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | 22993000-7 | MAC 5500 terminis popierius | MAC 5500 terminis popierius A4, su skyle, 280-320 lapų. | 8 | Knyg. | 37 | 44.77 | 21 | 296 | 358.16 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | 22993000-7 | Kandiklis | Popierinis kandiklis, skirtas spirometrui “Vmax 229”, 29,5-30,5mm diametro ir 67-70 mm ilgio. | 10000 | vnt. | 0.12 | 0.126 | 5 | 1200 | 1260 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Maksimali pirkimo suma, Eur |  |  |  |  | 29858 | 31398.26

## Bendrieji reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Pirkimo objektui nustatomas garantinis terminas - pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino.
6. Sutarties vykdymo metu įsigyjamų prekių kiekis priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais. Pirkėjas gali nupirkti mažesnį prekių kiekį.